ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/23.000 | Влажность газопылевых потоков, % | СТБ 17.08.05-01-2016 | ул. Минина, д.21, корпус 2, кабинет 7, 220014, г. Минск |  |
| 1.2** |  |  | Давление газопылевых потоков, Па | СТБ 17.08.05-03-2016 |  |  |
| 1.3** |  | 100.01/08.169, 100.01/42.000 | Концентрация азота диоксида (NO2) (ДИ: (2,05-1000) мг/м³) Отбор проб | МВИ.МН 1003-2017 |  |  |
| 1.4** |  |  | Концентрация азота оксида (NO) (ДИ: (1,34-4000) мг/м³) Отбор проб |  |  |  |
| 1.5** |  |  | Концентрация кислорода (О2) (ДИ: (0,1-21,0) об. %) Отбор проб |  |  |  |
| 1.6** |  |  | Концентрация серы диоксида (SO2) (ДИ: (2,86-15000) мг/м³) Отбор проб |  |  |  |
| 1.7** |  | 100.01/08.052, 100.01/42.000 | Концентрация твердых частиц (пыли) (ДИ: (15-20000) мг/м³) Отбор проб | МВИ.МН 4514-2012 |  |  |
| 1.8** |  |  | Концентрация твердых частиц (пыли) (ДИ: (5-15) мг/м³) Отбор проб | МВИ.МН 5988-2018 |  |  |
| 1.9** |  | 100.01/08.169, 100.01/42.000 | Концентрация углерода оксида (СO) (ДИ: (1,25-500000) мг/м³) Отбор проб | МВИ.МН 1003-2017 |  |  |
| 1.10** |  | 100.01/23.000 | Расход газопылевых потоков, м3/с | СТБ 17.08.05-02-2016 |  |  |
| 1.11** |  |  | Скорость газопылевых потоков, м/с |  |  |  |
| 1.12** |  |  | Температура газопылевых потоков, оС | СТБ 17.08.05-03-2016 |  |  |
| 2.1** | Здания и сооружения (системы вентиляции и кондиционирования воздуха с принудительным побуждением воздушных потоков) | 100.13/23.000 | Аэродинамические характеристики воздушных потоков: - скорость, м/с; - расход, м3/с; - давление, Па; - температура, 0С | ГОСТ 12.3.018-79 | ул. Минина, д.21, корпус 2, кабинет 7, 220014, г. Минск |  |