ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/22.000, 27.32/22.000, 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.ГР 0014-2021; МВИ.Гр 3385-2020 | ул. Молодежная, 102А, 211440, г. Новополоцк, Витебская область |  |
| 2.1** | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | АМИ.ГР 0018-2021; МВИ.Гр 3386-2022 | ул. Молодежная, 102А, 211440, г. Новополоцк, Витебская область |  |
| 2.2** |  |  | Проверка цепи «фаза-нуль» (цепи зануление) в электроустановках до 1кВ с глухим заземлением нейтрали | АМИ.ГР 0012-2021; МВИ.Гр 3387-2020 |  |  |
| 2.3** |  |  | Сопротивление заземляющих устройств с измерением удельного сопротивления грунта | АМИ.ГР 0013-2021; МВИ.Гр 3386-2022 |  |  |
| 3.1** | Здания и сооружения (системы вентиляции с естественным побуждением) | 100.13/23.000, 100.13/29.061, 100.13/41.000 | Аэродинамические характеристики воздуховодов: - скорость потока; - расход воздуха; наличие тяги, геометрические размеры воздуховодов; кратность воздухообмена (количество удаляемого воздуха) | АМИ.МН 0006-2021; МВИ.ГМ 1676-2018; СП 4.02.07-2024 Приложение Н | ул. Молодежная, 102А, 211440, г. Новополоцк, Витебская область |  |
| 4.1** | Устройства защитного отключения, управляемые дифференциальным током (УЗО-Д) | 27.90/22.000 | Время отключения | АМИ.ГМ 0036-2022; АМИ.ГР 0009-2021 | ул. Молодежная, 102А, 211440, г. Новополоцк, Витебская область |  |
| 4.2** |  |  | Отключающий дифференциальный ток |  |  |  |
| 4.3** |  |  | Сопротивление изоляции защищаемой линии |  |  |  |
| 4.4** |  |  | Ток утечки защищаемой электроустановки |  |  |  |