|  | Приложение №1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |  |
|  | № BY/112 2.5511 |  |
|  | от 02.02.2024 |  |
|  | на бланке № ________ |  |
|  | на 2 листах |  |
|  | редакция 02 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 08 августа 2025 года испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью «ПрофМонолит»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Минск, ул. Ольшевского, д. 22, пом. 21 (помещение 901) |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Волоконно-оптические линии связи, включая пассивные оптические сети (PON) | # 27.31/ 33.110 | Километрическое затухание (коэффициент затухания) | СТБ 1201–2012 Приложение А, табл. А.1-А.8 ТКП 212–2010, Приложение А, п.А.1.2, Приложение Б, п.п.Б.2, Б.8 и другая документация, устанавливающая требования к объекту | ЛАМИ 0013-2023 |
| 1.2 *** |  | # 27.31/ 33.110 | Затухание на неразъёмных соединениях | ТКП 212–2010, Приложение А, п.А.1.4 Приложение Б, п.Б.3 и другая документация, устанавливающая требования к объекту | ЛАМИ 0013-2023 |
| 1.3 *** |  | # 27.31/ 33.110 | Общее затухание на участке (затухание ЭКУ, общее затухание на распределительно-абонентском участке сети PON) | ТКП 212–2010, Приложение А, п.А.1.3, Приложение Б, п.п.Б.6, Б.9 и другая документация, устанавливающая требования к объекту | ЛАМИ 0013-2023 |
| 1.4 *** | Волоконно-оптические линии связи, включая пассивные оптические сети (PON) | # 27.31/ 33.110 | Затухание на ЭКУ, приведенное к длине 1 км | ТКП 212–2010, Приложение А, п.А.1.2 и другая документация, устанавливающая требования к объекту | ЛАМИ 0013-2023 |
| 1.5 *** |  | # 27.31/ # 33.110 | Оптическая длина | ТКП 212-2010, Приложение Б, пп.Б.2, Б.4, Б.5, Б.7 | ЛАМИ 0013-2023 |
| 1.6 *** |  | # 27.31/ # 33.110 | Значение потерь на вводе излучения оптической мощности в оптический кабель | ТКП 212-2010, Приложение А, п.А.1.5 | ЛАМИ 0013-2023 |
| 1.7 *** |  | # 27.31/ # 22.000 | Электрическое сопротивление изоляции наружного полиэтиленового шланга между металлической броней (или металлической оболочкой) и землей | ТКП 212-2010 п. А.2.1 таблица А.2 п.5 | ЛАМИ 0012-2023 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А. Николаева