ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Резервуары для хранения жидкого топлива и горячей воды, нефти и нефтепродуктов | 24.10/32.115 | Оптический контроль (визуальный метод, внешний осмотр и измерения): - сварные соединения; - основной металл | ГОСТ 23479-79; СТБ 1133-98; СТБ ЕН 970-2003 | проезд Софьи Панковой, 7, 210038, г. Витебск, Витебская область |  |
| 1.2** |  | 24.10/32.030 | Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо-метод): - сварные соединения | ГОСТ 14782-86; СТБ ЕН 1712-2004; СТБ ЕН 1714-2002 |  |  |
| 1.3** |  |  | Ультразвуковая толщинометрия (эхо-метод): - основной металл | ГОСТ EN 14127-2015 метод 1 |  |  |
| 1.4** |  | 24.10/32.103 | Капиллярный (цветной) метод: - сварные соединения; - основной металл | СТБ 1172-99 |  |  |
| 1.5** |  | 24.10/29.143 | Измерение твердости: - сварные соединения; - основной металл | АМИ.ВТ 0068-2026 |  |  |
| 2.1** | Оборудование, работающее под избыточным давлением: - сосуды, работающие под давлением; - паровые и водогрейные котлы, трубопроводы в пределах котла; - трубопроводы пара и горячей воды, тепловые сети | 24.10/32.115 | Оптический контроль (визуальный метод, внешний осмотр и измерения): - сварные соединения; - основной металл | ГОСТ 23479-79; СТБ 1133-98; СТБ ЕН 970-2003 | проезд Софьи Панковой, 7, 210038, г. Витебск, Витебская область |  |
| 2.2** |  | 24.10/32.030 | Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо-метод): - сварные соединения | ГОСТ 14782-86; СТБ ЕН 1712-2004; СТБ ЕН 1714-2002 |  |  |
| 2.3** |  |  | Ультразвуковая толщинометрия (эхо-метод): - основной металл | ГОСТ EN 14127-2015 метод 1 |  |  |
| 2.4** |  | 24.10/32.103 | Капиллярный (цветной) метод: - сварные соединения; - основной металл | СТБ 1172-99 |  |  |
| 2.5** |  | 24.10/29.143 | Измерение твердости: - сварные соединения; - основной металл | АМИ.ВТ 0068-2026 |  |  |
| 3.1** | Технологическое оборудование ТЭС и турбины | 24.10/32.115 | Оптический контроль (визуальный метод, внешний осмотр и измерения): - сварные соединения; - основной металл | ГОСТ 23479-79; СТБ 1133-98; СТБ ЕН 970-2003 | проезд Софьи Панковой, 7, 210038, г. Витебск, Витебская область |  |
| 3.2** |  | 24.10/32.030 | Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо-метод): - сварные соединения | ГОСТ 14782-86; СТБ ЕН 1712-2004; СТБ ЕН 1714-2002 |  |  |
| 3.3** |  |  | Ультразвуковая толщинометрия (эхо-метод): - основной металл | ГОСТ EN 14127-2015 метод 1 |  |  |
| 3.4** |  | 24.10/32.103 | Капиллярный (цветной) метод: - сварные соединения; - основной металл | СТБ 1172-99 |  |  |
| 3.5** |  | 24.10/29.143 | Измерение твердости: - сварные соединения; - основной металл | АМИ.ВТ 0068-2026 |  |  |
| 4.1** | Технологическое оборудование и технологические трубопроводы (мазутопроводы, маслопроводы) | 24.10/32.115 | Оптический контроль (визуальный метод, внешний осмотр и измерения): - сварные соединения; - основной металл | ГОСТ 23479-79; СТБ 1133-98; СТБ ЕН 970-2003 | проезд Софьи Панковой, 7, 210038, г. Витебск, Витебская область |  |
| 4.2** |  | 24.10/32.030 | Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо-метод): - сварные соединения | ГОСТ 14782-86; СТБ ЕН 1712-2004; СТБ ЕН 1714-2002 |  |  |
| 4.3** |  |  | Ультразвуковая толщинометрия (эхо-метод): - основной металл | ГОСТ EN 14127-2015 метод 1 |  |  |
| 4.4** |  | 24.10/32.103 | Капиллярный (цветной) метод: - сварные соединения; - основной металл | СТБ 1172-99 |  |  |
| 4.5** |  | 24.10/29.143 | Измерение твердости: - сварные соединения; - основной металл | АМИ.ВТ 0068-2026 |  |  |