ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.МН 0052-2022 | 246014, г.Гомель, ул.Украинская, 28 (Гомельская производственная группа); 247760 Гомельская область, г.Мозырь-11 ОАО "Мозырский НПЗ" цех № 6. здание АБК (Мозырская производственная группа); 211440, Витебская обл., г.Новополоцк, промышленная зона ОАО "Нафтан" цех № 9, здание инв.№ 01061023 (Новополоцкая производственная группа); 223710, Минская область, г.Солигорск, ОАО "Беларуськалий", 4 рудоуправление, цех электроснабжения, здание ТП-2 (Солигорская производственная группа); 220113, г.Минск, ул.Б.Хмельницкого, 8 (Участок № 1) |  |
| 1.2** |  | 27.11/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | АМИ.ГР 0056-2022 |  |  |
| 1.3** |  |  | Сопротивление обмоток постоянному току | АМИ.ГР 0171-2025 |  |  |
| 2.1** | Измерительные трансформаторы тока и напряжения | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.МН 0052-2022 | 246014, г.Гомель, ул.Украинская, 28 (Гомельская производственная группа); 247760 Гомельская область, г.Мозырь-11 ОАО "Мозырский НПЗ" цех № 6. здание АБК (Мозырская производственная группа); 211440, Витебская обл., г.Новополоцк, промышленная зона ОАО "Нафтан" цех № 9, здание инв.№ 01061023 (Новополоцкая производственная группа); 223710, Минская область, г.Солигорск, ОАО "Беларуськалий", 4 рудоуправление, цех электроснабжения, здание ТП-2 (Солигорская производственная группа); 220113, г.Минск, ул.Б.Хмельницкого, 8 (Участок № 1) |  |
| 2.2** |  | 27.11/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | АМИ.ГР 0056-2022 |  |  |
| 2.3** |  |  | Сопротивление обмоток постоянному току | АМИ.ГР 0171-2025 |  |  |
| 3.1** | Электродвигатели переменного тока, машины постоянного тока | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.МН 0052-2022 | 246014, г.Гомель, ул.Украинская, 28 (Гомельская производственная группа); 247760 Гомельская область, г.Мозырь-11 ОАО "Мозырский НПЗ" цех № 6. здание АБК (Мозырская производственная группа); 211440, Витебская обл., г.Новополоцк, промышленная зона ОАО "Нафтан" цех № 9, здание инв.№ 01061023 (Новополоцкая производственная группа); 223710, Минская область, г.Солигорск, ОАО "Беларуськалий", 4 рудоуправление, цех электроснабжения, здание ТП-2 (Солигорская производственная группа); 220113, г.Минск, ул.Б.Хмельницкого, 8 (Участок № 1) |  |
| 3.2** |  | 27.11/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | АМИ.ГР 0056-2022 |  |  |
| 3.3** |  |  | Сопротивление обмоток постоянному току | АМИ.ГР 0171-2025 | 247760 Гомельская область, г.Мозырь-11 ОАО "Мозырский НПЗ" цех № 6. здание АБК (Мозырская производственная группа); 246014, г.Гомель, ул.Украинская, 28 (Гомельская производственная группа); 211440, Витебская обл., г.Новополоцк, промышленная зона ОАО "Нафтан" цех № 9, здание инв.№ 01061023 (Новополоцкая производственная группа); 223710, Минская область, г.Солигорск, ОАО "Беларуськалий", 4 рудоуправление, цех электроснабжения, здание ТП-2 (Солигорская производственная группа); 220113, г.Минск, ул.Б.Хмельницкого, 8 (Участок № 1) |  |
| 4.1** | Выключатели масляные, электромагнитные, вакуумные, элегазовые, выключатели нагрузки | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.МН 0052-2022 | 246014, г.Гомель, ул.Украинская, 28 (Гомельская производственная группа); 247760 Гомельская область, г.Мозырь-11 ОАО "Мозырский НПЗ" цех № 6. здание АБК (Мозырская производственная группа); 211440, Витебская обл., г.Новополоцк, промышленная зона ОАО "Нафтан" цех № 9, здание инв.№ 01061023 (Новополоцкая производственная группа); 223710, Минская область, г.Солигорск, ОАО "Беларуськалий", 4 рудоуправление, цех электроснабжения, здание ТП-2 (Солигорская производственная группа); 220113, г.Минск, ул.Б.Хмельницкого, 8 (Участок № 1) |  |
| 4.2** |  | 27.11/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | АМИ.ГР 0056-2022 |  |  |
| 4.3** |  |  | Сопротивление обмоток постоянному току | АМИ.ГР 0171-2025 |  |  |
| 5.1** | Разъединители, отделители и короткозамыкатели; комплектные распределительные устройства; комплектные экранированные токопроводы; сборные и соединительные шины | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.МН 0052-2022 | 246014, г.Гомель, ул.Украинская, 28 (Гомельская производственная группа); 247760 Гомельская область, г.Мозырь-11 ОАО "Мозырский НПЗ" цех № 6. здание АБК (Мозырская производственная группа); 211440, Витебская обл., г.Новополоцк, промышленная зона ОАО "Нафтан" цех № 9, здание инв.№ 01061023 (Новополоцкая производственная группа); 223710, Минская область, г.Солигорск, ОАО "Беларуськалий", 4 рудоуправление, цех электроснабжения, здание ТП-2 (Солигорская производственная группа); 220113, г.Минск, ул.Б.Хмельницкого, 8 (Участок № 1) |  |
| 5.2** |  | 27.11/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | АМИ.ГР 0056-2022 |  |  |
| 5.3** |  |  | Сопротивление обмоток постоянному току | АМИ.ГР 0171-2025 |  |  |
| 6.1** | Вводы и проходные изоляторы | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.МН 0052-2022 | 246014, г.Гомель, ул.Украинская, 28 (Гомельская производственная группа); 247760 Гомельская область, г.Мозырь-11 ОАО "Мозырский НПЗ" цех № 6. здание АБК (Мозырская производственная группа); 211440, Витебская обл., г.Новополоцк, промышленная зона ОАО "Нафтан" цех № 9, здание инв.№ 01061023 (Новополоцкая производственная группа); 223710, Минская область, г.Солигорск, ОАО "Беларуськалий", 4 рудоуправление, цех электроснабжения, здание ТП-2 (Солигорская производственная группа); 220113, г.Минск, ул.Б.Хмельницкого, 8 (Участок № 1) |  |
| 6.2** |  | 27.11/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | АМИ.ГР 0056-2022 |  |  |
| 7.1** | Силовые кабельные линии напряжением до 10 кВ | 27.32/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.МН 0052-2022 | 246014, г.Гомель, ул.Украинская, 28 (Гомельская производственная группа); 247760 Гомельская область, г.Мозырь-11 ОАО "Мозырский НПЗ" цех № 6. здание АБК (Мозырская производственная группа); 211440, Витебская обл., г.Новополоцк, промышленная зона ОАО "Нафтан" цех № 9, здание инв.№ 01061023 (Новополоцкая производственная группа); 223710, Минская область, г.Солигорск, ОАО "Беларуськалий", 4 рудоуправление, цех электроснабжения, здание ТП-2 (Солигорская производственная группа); 220113, г.Минск, ул.Б.Хмельницкого, 8 (Участок № 1) |  |
| 7.2** |  | 27.32/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением c измерением тока утечки | АМИ.ГР 0056-2022 |  |  |
| 8.1** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В, в т.ч. линии до 1000 В с УЗО-Д | 27.12/22.000, 27.32/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.МН 0052-2022 | 246014, г.Гомель, ул.Украинская, 28 (Гомельская производственная группа); 247760 Гомельская область, г.Мозырь-11 ОАО "Мозырский НПЗ" цех № 6. здание АБК (Мозырская производственная группа); 211440, Витебская обл., г.Новополоцк, промышленная зона ОАО "Нафтан" цех № 9, здание инв.№ 01061023 (Новополоцкая производственная группа); 223710, Минская область, г.Солигорск, ОАО "Беларуськалий", 4 рудоуправление, цех электроснабжения, здание ТП-2 (Солигорская производственная группа); 220113, г.Минск, ул.Б.Хмельницкого, 8 (Участок № 1) |  |
| 8.2** |  | 27.12/29.113, 27.32/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | АМИ.ГР 0056-2022 |  |  |
| 9.1** | Заземляющие устройства электроустановок | 27.90/22.000 | Сопротивление заземляющего устройства. Удельное сопротивление грунта | АМИ.МС 0085-2024 | 246014, г.Гомель, ул.Украинская, 28 (Гомельская производственная группа); 247760 Гомельская область, г.Мозырь-11 ОАО "Мозырский НПЗ" цех № 6. здание АБК (Мозырская производственная группа); 211440, Витебская обл., г.Новополоцк, промышленная зона ОАО "Нафтан" цех № 9, здание инв.№ 01061023 (Новополоцкая производственная группа); 223710, Минская область, г.Солигорск, ОАО "Беларуськалий", 4 рудоуправление, цех электроснабжения, здание ТП-2 (Солигорская производственная группа); 220113, г.Минск, ул.Б.Хмельницкого, 8 (Участок № 1) |  |
| 9.2** |  |  | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами |  |  |  |
| 9.3** |  |  | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали |  |  |  |
| 10.1** | Заземляющие устройства молниезащиты зданий, сооружений и инженерных коммуникаций | 27.90/22.000 | Сопротивление заземляющего устройства молниезащиты | АМИ.МС 0085-2024 | 246014, г.Гомель, ул.Украинская, 28 (Гомельская производственная группа) |  |
| 11.1** | Электрооборудование лечебно-профилактических организаций | 27.90/22.000 | Сопротивление заземляющего устройства | АМИ.МС 0085-2024 | 223710, Минская область, г.Солигорск, ОАО "Беларуськалий", 4 рудоуправление, цех электроснабжения, здание ТП-2 (Солигорская производственная группа); 246014, г.Гомель, ул.Украинская, 28 (Гомельская производственная группа); 211440, Витебская обл., г.Новополоцк, промышленная зона ОАО "Нафтан" цех № 9, здание инв.№ 01061023 (Новополоцкая производственная группа); 247760 Гомельская область, г.Мозырь-11 ОАО "Мозырский НПЗ" цех № 6. здание АБК (Мозырская производственная группа); 220113, г.Минск, ул.Б.Хмельницкого, 8 (Участок № 1) |  |
| 12.1** | Устройства защитного отключения, управляемые дифференциальным током (УЗО-Д) | 27.90/22.000 | Отключающий дифференциальный ток | АМИ.ГР 0138-2025 | 220113, г.Минск, ул.Б.Хмельницкого, 8 (Участок № 1); 247760 Гомельская область, г.Мозырь-11 ОАО "Мозырский НПЗ" цех № 6. здание АБК (Мозырская производственная группа); 211440, Витебская обл., г.Новополоцк, промышленная зона ОАО "Нафтан" цех № 9, здание инв.№ 01061023 (Новополоцкая производственная группа); 246014, г.Гомель, ул.Украинская, 28 (Гомельская производственная группа); 223710, Минская область, г.Солигорск, ОАО "Беларуськалий", 4 рудоуправление, цех электроснабжения, здание ТП-2 (Солигорская производственная группа) |  |
| 12.2** |  |  | Время отключения |  |  |  |
| 12.3** |  |  | Ток утечки защищаемой линии |  |  |  |
| 13.1** | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Сопротивление заземлителей, предназначенных для защиты от статического электричества | АМИ.МС 0085-2024 | 246014, г.Гомель, ул.Украинская, 28 (Гомельская производственная группа); 247760 Гомельская область, г.Мозырь-11 ОАО "Мозырский НПЗ" цех № 6. здание АБК (Мозырская производственная группа); 211440, Витебская обл., г.Новополоцк, промышленная зона ОАО "Нафтан" цех № 9, здание инв.№ 01061023 (Новополоцкая производственная группа); 223710, Минская область, г.Солигорск, ОАО "Беларуськалий", 4 рудоуправление, цех электроснабжения, здание ТП-2 (Солигорская производственная группа); 220113, г.Минск, ул.Б.Хмельницкого, 8 (Участок № 1) |  |
| 14.1* | Масло трансформаторное | 19.20/29.113 | Пробивное напряжение | ГОСТ 6581-75 п.4 | 246014, г.Гомель, ул.Украинская, 28 (Гомельская производственная группа); 220113, г.Минск, ул.Б.Хмельницкого, 8 (Участок № 1) |  |
| 15.1* | Диэлектрические перчатки, обувь специальная диэлектрическая | 22.19/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц c измерением тока утечки | АМИ.ГР 0144-2025 | 246014, г.Гомель, ул.Украинская, 28 (Гомельская производственная группа); 220113, г.Минск, ул.Б.Хмельницкого, 8 (Участок № 1) |  |
| 16.1* | Ручной инструмент для работ под напряжением | 25.73/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | АМИ.ГР 0144-2025 | 246014, г.Гомель, ул.Украинская, 28 (Гомельская производственная группа); 220113, г.Минск, ул.Б.Хмельницкого, 8 (Участок № 1) |  |
| 17.1* | Клещи электроизолирующие; клещи электроизмерительные; штанги электроизолирующие всех видов | 26.51/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | АМИ.ГР 0144-2025 | 246014, г.Гомель, ул.Украинская, 28 (Гомельская производственная группа); 220113, г.Минск, ул.Б.Хмельницкого, 8 (Участок № 1) |  |
| 18.1* | Указатели напряжения до 1000 В | 26.51/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | АМИ.ГР 0144-2025 | 246014, г.Гомель, ул.Украинская, 28 (Гомельская производственная группа); 220113, г.Минск, ул.Б.Хмельницкого, 8 (Участок № 1) |  |
| 18.2* |  |  | Напряжение индикации |  |  |  |
| 18.3* |  | 26.51/22.000 | Проверка схемы повышенным напряжением |  |  |  |
| 18.4* |  |  | Ток, протекающий через указатель при наибольшем рабочем напряжении |  |  |  |
| 19.1* | Указатели напряжения выше 1000 В | 26.51/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | АМИ.ГР 0144-2025 | 246014, г.Гомель, ул.Украинская, 28 (Гомельская производственная группа); 220113, г.Минск, ул.Б.Хмельницкого, 8 (Участок № 1) |  |
| 19.2* |  |  | Напряжение индикации |  |  |  |
| 20.1* | Указатели напряжения для проверки совпадения фаз | 26.51/29.113 | Напряжение индикации по схемам согласного и встречного включения | АМИ.ГР 0144-2025 | 246014, г.Гомель, ул.Украинская, 28 (Гомельская производственная группа) |  |
| 20.2* |  |  |  |  |  |  |
| 21.1* | Указатели напряжения с импульсной индикацией до и выше 1000 В | 26.51/29.113 | Время появления первого сигнала после прикосновения к токоведущей части | АМИ.ГР 0144-2025; ГОСТ 20493-2001 п. 8.10.1 | 246014, г.Гомель, ул.Украинская, 28 (Гомельская производственная группа); 220113, г.Минск, ул.Б.Хмельницкого, 8 (Участок № 1) |  |
| 22.1* | Гибкие и жесткие электроизолирующие лестницы для работ на воздушных линиях электропередачи | 25.73/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | АМИ.ГР 0144-2025 | 246014, г.Гомель, ул.Украинская, 28 (Гомельская производственная группа); 220113, г.Минск, ул.Б.Хмельницкого, 8 (Участок № 1) |  |
| 23.1* | Приставные электроизолирующие лестницы и стремянки | 25.73/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | АМИ.ГР 0144-2025 | 246014, г.Гомель, ул.Украинская, 28 (Гомельская производственная группа); 220113, г.Минск, ул.Б.Хмельницкого, 8 (Участок № 1) |  |
| 24.1* | Накладки электроизолирующие | 25.73/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | АМИ.ГР 0144-2025 | 246014, г.Гомель, ул.Украинская, 28 (Гомельская производственная группа); 220113, г.Минск, ул.Б.Хмельницкого, 8 (Участок № 1) |  |
| 25.1* | Колпаки электроизолирующие | 25.73/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | АМИ.ГР 0144-2025 | 246014, г.Гомель, ул.Украинская, 28 (Гомельская производственная группа); 220113, г.Минск, ул.Б.Хмельницкого, 8 (Участок № 1) |  |
| 26.1** | Автоматические выключатели | 27.12/22.000 | Проверка действия максимальных, минимальных и независимых расцепителей автоматических выключателей: ток срабатывания, время срабатывания | АМИ.ГР 0145-2025 | 246014, г.Гомель, ул.Украинская, 28 (Гомельская производственная группа); 247760 Гомельская область, г.Мозырь-11 ОАО "Мозырский НПЗ" цех № 6. здание АБК (Мозырская производственная группа); 211440, Витебская обл., г.Новополоцк, промышленная зона ОАО "Нафтан" цех № 9, здание инв.№ 01061023 (Новополоцкая производственная группа); 223710, Минская область, г.Солигорск, ОАО "Беларуськалий", 4 рудоуправление, цех электроснабжения, здание ТП-2 (Солигорская производственная группа); 220113, г.Минск, ул.Б.Хмельницкого, 8 (Участок № 1) |  |
| 27.1** | Здания и сооружения (системы вентиляции и кондиционирования воздуха с механическим побуждением) | 100.13/23.000 | Аэродинамические испытания: скорость воздушного потока, расход воздуха, давление, геометрические параметры, кратность воздухообмена | АМИ.ГР 0177-2025; ГОСТ 12.3.018-79 | 220113, г.Минск, ул.Б.Хмельницкого, 8 (Участок № 1) |  |
| 28.1** | Помещения жилых и общественных зданий, территория жилой застройки, площадки промышленных предприятий | 100.11/35.063 | Освещённость, лк; Коэффициент естественной освещенности (КЕО), % | ГОСТ 24940-2016 | 246014, г.Гомель, ул.Украинская, 28 (Гомельская производственная группа); 247760 Гомельская область, г.Мозырь-11 ОАО "Мозырский НПЗ" цех № 6. здание АБК (Мозырская производственная группа); 220113, г.Минск, ул.Б.Хмельницкого, 8 (Участок № 1) |  |
| 29.1** | Рабочие места | 100.12/35.063 | Освещённость, лк; Коэффициент естественной освещенности (КЕО), % | ГОСТ 24940-2016 | 246014, г.Гомель, ул.Украинская, 28 (Гомельская производственная группа); 247760 Гомельская область, г.Мозырь-11 ОАО "Мозырский НПЗ" цех № 6. здание АБК (Мозырская производственная группа); 220113, г.Минск, ул.Б.Хмельницкого, 8 (Участок № 1) |  |