ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1* | Вода питьевая | 100.09/04.125 | Объемная активность радионуклида цезия-137 | МВИ.МН 4779-2013 | ул. Лазаренко, 66, 212022, г. Могилев, Могилевская область |  |
| 1.2** |  | 100.09/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012; ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006); МВИ 179-95 приложение 4; СТБ ГОСТ Р 51592-2001 |  |  |
| 2.1** | Древесина, продукция из древесины и древесных материалов, прочая непищевая продукция лесного хозяйства | 02.20/42.000, 02.30/42.000, 16.10/42.000, 16.21/42.000, 16.22/42.000, 16.23/42.000, 16.24/42.000, 16.29/42.000 | Отбор проб | ТКП 251-2010 (02080) | ул. Лазаренко, 66, 212022, г. Могилев, Могилевская область |  |
| 2.2* |  | 02.20/04.125, 02.30/04.125, 16.10/04.125, 16.21/04.125, 16.22/04.125, 16.23/04.125, 16.24/04.125, 16.29/04.125 | Удельная активность радионуклида цезия-137 | МВИ.МН 4779-2013 |  |  |
| 3.1* | Лекарственно-техническое сырье | 01.28/04.125, 01.29/04.125, 02.30/04.125 | Удельная активность радионуклида цезия-137 | МВИ.МН 4779-2013 | ул. Лазаренко, 66, 212022, г. Могилев, Могилевская область |  |
| 4.1** | Окружающая среда: здания жилые, административные, общественные, здания социально-бытового назначения | 100.11/04.125, 100.13/04.125, 100.15/04.125 | Среднегодовая эквивалентная равновесная объемная активность (ЭРОА) радона (Rn-222) и торона (Rn-220) (эквивалентная равновесная объемная активность радона-222; эквивалентная равновесная объемная активность торона-220) | МВИ.МН 3862-2011; МВИ.МН 5011-2014 | ул. Лазаренко, 66, 212022, г. Могилев, Могилевская область |  |
| 5.1** | Окружающая среда: территории, здания жилые, административные, общественные, здания социально-бытового назначения | 100.11/04.056, 100.12/04.056, 100.13/04.056, 100.15/04.056 | Мощность дозы гамма-излучения (мощность эквивалентной дозы, мощность эффективной дозы) (мощность амбиентного эквивалента дозы) | МВИ.ГМ.1906-2020 | ул. Лазаренко, 66, 212022, г. Могилев, Могилевская область |  |
| 6.1** | Отходы: зола | 100.15/42.000 | Отбор проб | МОПр. МН 01-98 | ул. Лазаренко, 66, 212022, г. Могилев, Могилевская область |  |
| 6.2* |  | 100.15/04.125 | Удельная активность радионуклида цезия-137 | МВИ.МН 4779-2013 |  |  |
| 7.1** | Пищевая продукция, в том числе вода питьевая и минеральная бутилированная, специализированное детское питание | 01.11/42.000, 01.13/42.000, 01.21/42.000, 01.22/42.000, 01.23/42.000, 01.24/42.000, 01.25/42.000, 01.47/42.000, 01.49/42.000, 01.70/42.000, 02.30/42.000, 03.00/42.000, 08.93/42.000, 10.11/42.000, 10.12/42.000, 10.13/42.000, 10.20/42.000, 10.31/42.000, 10.32/42.000, 10.39/42.000, 10.41/42.000, 10.42/42.000, 10.51/42.000, 10.52/42.000, 10.61/42.000, 10.62/42.000, 10.71/42.000, 10.72/42.000, 10.73/42.000, 10.81/42.000, 10.82/42.000, 10.83/42.000, 10.84/42.000, 10.85/42.000, 10.86/42.000, 10.89/42.000, 11.01/42.000, 11.02/42.000, 11.03/42.000, 11.04/42.000, 11.05/42.000, 11.07/42.000, 98.10/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 32164-2013; СТБ 1036-97; СТБ 1050-2008; СТБ 1051-2012; СТБ 1052-2011; СТБ 1053-2015; СТБ 1054-2012; СТБ 1055-2012 | ул. Лазаренко, 66, 212022, г. Могилев, Могилевская область |  |
| 7.2* |  | 01.11/04.125, 01.13/04.125, 01.21/04.125, 01.22/04.125, 01.23/04.125, 01.24/04.125, 01.25/04.125, 01.47/04.125, 01.49/04.125, 01.70/04.125, 02.30/04.125, 03.00/04.125, 08.93/04.125, 10.11/04.125, 10.12/04.125, 10.13/04.125, 10.20/04.125, 10.31/04.125, 10.32/04.125, 10.39/04.125, 10.41/04.125, 10.42/04.125, 10.51/04.125, 10.52/04.125, 10.61/04.125, 10.62/04.125, 10.71/04.125, 10.72/04.125, 10.73/04.125, 10.81/04.125, 10.82/04.125, 10.83/04.125, 10.84/04.125, 10.85/04.125, 10.86/04.125, 10.89/04.125, 11.01/04.125, 11.02/04.125, 11.03/04.125, 11.04/04.125, 11.05/04.125, 11.07/04.125, 98.10/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида цезия-137 | МВИ.МН 4779-2013 |  |  |
| 8.1** | Продукция на основе торфа: топливные брикеты, торф, питательные грунты и субстраты на основе торфа | 08.92/42.000, 100.07/42.000, 19.20/42.000 | Отбор проб | СТБ 1687-2006 | ул. Лазаренко, 66, 212022, г. Могилев, Могилевская область |  |
| 8.2* |  | 08.92/04.125, 100.07/04.125, 19.20/04.125 | Удельная активность радионуклида цезия-137 | МВИ.МН 4779-2013 |  |  |
| 9.1** | Рабочие места | 100.12/35.063 | Интенсивность ультрафиолетового излучения | АМИ.ГМ 0368-2025 | ул. Лазаренко, 66, 212022, г. Могилев, Могилевская область |  |
| 9.2** |  | 100.12/35.069 | Уровень напряженности электростатического поля | ГОСТ 12.1.045-84 п.2; МВИ.ГМ.1907-2020 |  |  |
| 9.3** |  | 100.12/35.068 | Уровни напряженности, плотности магнитного потока электромагнитного поля в диапазонах частот 5 Гц -2 кГц, 2- 400 кГц | МВИ.ГМ.1754-2018 |  |  |
| 10.1** | Рабочие места; жилые и общественные здания; территория жилой застройки | 100.11/35.067, 100.12/35.067 | Уровень звука, уровни звукового давления в октавных полосах частот, эквивалентный уровень звука максимальный уровень звука | ГОСТ 12.1.050-86; ГОСТ 23337-2014 | ул. Лазаренко, 66, 212022, г. Могилев, Могилевская область |  |
| 10.2** |  | 100.11/35.068, 100.12/35.068 | Уровни напряженности электрического и магнитного полей тока промышленной частоты | ГОСТ 12.1.002-84 п.2; МВИ.ГМ.1729-2018 |  |  |
| 10.3** |  |  | Электромагнитные поля радиочастот -плотность потока энергии 300 МГц- 40 ГГц | АМИ.ГМ 0301-2024; ГОСТ 12.1.006-84 п.2 |  |  |
| 11.1** | Рабочие места; помещения жилых и общественных зданий | 100.11/Б35, 100.12/Б35 | Интенсивность теплового облучения | МВИ.ГМ 1860-2020 | ул. Лазаренко, 66, 212022, г. Могилев, Могилевская область |  |
| 11.2** |  | 100.11/35.060, 100.12/35.060 | Относительная влажность воздуха | ГОСТ 30494-2011 п.6; МВИ.ГМ 1860-2020 |  |  |
| 11.3** |  | 100.11/35.070, 100.12/35.070 | Скорость движения воздуха |  |  |  |
| 11.4** |  | 100.11/35.065, 100.12/35.065 | Температура воздуха |  |  |  |
| 11.5** |  | 100.11/35.059, 100.12/35.059 | Уровни вибрации (корректированный уровень; уровень вибрации в октавных полосах частот; эквивалентный корректированный уровень вибрации) | ГОСТ 12.1.012-2004; ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО 2631-1:1997); ГОСТ 31191.2-2004 (ИСО 2631-2:2003); ГОСТ 31192.1-2004 (ИСО 5349-1:2001); ГОСТ 31192.2-2005 (ИСО 5349-2:2001); ГОСТ 31319-2006 (ЕН 14253:2003); ГОСТ ИСО 8041-2006 |  |  |
| 12.1** | Рабочие места; помещения жилых и общественных зданий и сооружений; территория населённых пунктов и других объектов; производственная территория | 100.11/35.063, 100.12/35.063 | Освещенность ( искусственная; естественная) | ГОСТ 24940-2016 | ул. Лазаренко, 66, 212022, г. Могилев, Могилевская область |  |
| 13.1** | Сельскохозяйственное сырье и корма | 01.11/42.000, 01.13/42.000, 01.19/42.000, 01.21/42.000, 01.22/42.000, 01.23/42.000, 01.24/42.000, 01.25/42.000, 01.26/42.000, 01.27/42.000, 01.41/42.000, 01.45/42.000, 01.47/42.000, 01.49/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 32164-2013; СТБ 1053-2015; СТБ 1056-2016 | ул. Лазаренко, 66, 212022, г. Могилев, Могилевская область |  |
| 13.2* |  | 01.11/04.125, 01.13/04.125, 01.19/04.125, 01.21/04.125, 01.22/04.125, 01.23/04.125, 01.24/04.125, 01.25/04.125, 01.26/04.125, 01.27/04.125, 01.41/04.125, 01.45/04.125, 01.47/04.125, 01.49/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида цезия-137 | МВИ.МН 4779-2013 |  |  |
| 14.1** | Строительные материалы (щебень, гравий, песок, бутовый и пиленный камень, цемент, цементное и кирпичное сырье), добываемые на их месторождениях, или являющиеся побочным продуктом в промышленности, а также отходы промышленного производства, используемые для изготовления строительных материалов (золы, шлаки и другое) | 08.11/42.000, 08.12/42.000, 08.99/42.000, 23.51/42.000, 23.70/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 30108-94 п. 4.2.4.1 | ул. Лазаренко, 66, 212022, г. Могилев, Могилевская область |  |
| 14.2* |  | 08.11/04.125, 08.12/04.125, 08.99/04.125, 23.51/04.125, 23.70/04.125 | Эффективная удельная активность природных радионуклидов (Ra-226, Th-232, K-40) | МВИ.МН 4779-2013 |  |  |