ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Воздух рабочей зоны | 100.10/12.042 | Концентрация азота диоксида ДИ: (1-10) мг/м3 | ГОСТ 12.1.014-84 | ул. Минина, 21, корп.2, 220014, г. Минск |  |
| 1.2** |  |  | Концентрация бензина ДИ: (50-1200) мг/м3 |  |  |  |
| 1.3** |  |  | Концентрация диоксида серы ДИ: (5-100) мг/м3 |  |  |  |
| 1.4** |  |  | Концентрация изопропанола ДИ: (20-300) мг/м3 |  |  |  |
| 1.5** |  |  | Концентрация ксилола ДИ: (20-1500) мг/м3 |  |  |  |
| 1.6** |  |  | Концентрация сероводорода ДИ: (2-30) мг/м3 |  |  |  |
| 1.7** |  |  | Концентрация стирола ДИ: (10-3000) мг/м3 |  |  |  |
| 1.8** |  |  | Концентрация толуола ДИ: (25-2000) мг/м3 |  |  |  |
| 1.9** |  |  | Концентрация углеводородов алифатических предельных С₁-₁₀ (углеводородов нефти) ДИ: (100-2000) мг/м³ |  |  |  |
| 1.10** |  |  | Концентрация углерода оксида ДИ: (10-300) мг/м3 |  |  |  |
| 1.11** |  |  | Концентрация формальдегида ДИ: (0,5-5,0) мг/м3 |  |  |  |
| 1.12** |  |  | Концентрация хлора ДИ: (0,5-200) мг/м3 |  |  |  |
| 1.13** |  |  | Концентрация этанола ДИ: (200-5000) мг/м3 |  |  |  |
| 1.14** |  | 100.10/08.156, 100.10/42.000 | Отбор проб и определение: концентрации азотной кислоты ДИ: (0,42-4,2) мг/м3 | МВИ 370-96 |  |  |
| 1.15** |  |  | Отбор проб и определение: концентрации аммиака ДИ: > 5,0 мг/м3 | МВИ.МН 5910-2017 |  |  |
| 1.16** |  |  | Отбор проб и определение: концентрации ацетальдегида ДИ: (0,4-6,4) мг/м3 | МВИ.МН 5986-2018 |  |  |
| 1.17** |  |  | Отбор проб и определение: концентрации водорода хлористого ДИ: (0,6-20,0) мг/м3 | МВИ.МН 6038-2018 |  |  |
| 1.18** |  |  | Отбор проб и определение: концентрации едких щелочей ДИ: (0,25-5,0) мг/м3 | МВИ.МН 5866-2017 |  |  |
| 1.19** |  |  | Отбор проб и определение: концентрации железа ДИ: (0,15-20,00) мг/м3 | МВИ.МН 5831-2017 |  |  |
| 1.20** |  |  | Отбор проб и определение: концентрации железа оксида (III)ДИ: (0,2-28,6) мг/м3 |  |  |  |
| 1.21** |  |  | Отбор проб и определение: концентрации марганца ДИ: (0,02-4,00) мг/м3 |  |  |  |
| 1.22** |  |  | Отбор проб и определение: концентрации озона ДИ: > 0,05 мг/м3 | МВИ.МН 6091-2018 |  |  |
| 1.23** |  |  | Отбор проб и определение: концентрации оксида хрома (VI) ДИ: (0,003-0,06) мг/м3 | МВИ.МН 5822-2017 |  |  |
| 1.24** |  | 100.10/08.052, 100.10/42.000 | Отбор проб и определение: концентрации пыли ДИ: (0,25-500,00) мг/м3 | МВИ.МН 5842-2017 |  |  |
| 1.25** |  | 100.10/08.156, 100.10/42.000 | Отбор проб и определение: концентрации свинца и его соединений ДИ: (0,002-0,5) мг/м3 | МВИ.МН 5832-2017 |  |  |
| 1.26** |  |  | Отбор проб и определение: концентрации серной кислоты ДИ: (0,5-5,0) мг/м3 | МВИ.МН 5766-2017 |  |  |
| 1.27** |  |  | Отбор проб и определение: концентрации уксусной кислот ДИ: (2,5-25,0) мг/м3 | МВИ.БР 356-2019 |  |  |
| 2.1** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/23.000 | Аэродинамические характеристики газопылевых потоков: влажность газопылевых потоков, % | СТБ 17.08.05-01-2016 (кроме п. 6.2) | ул. Минина, 21, корп.2, 220014, г. Минск |  |
| 2.2** |  |  | Аэродинамические характеристики газопылевых потоков: давление газопылевых потоков, Па | СТБ 17.08.05-03-2016 |  |  |
| 2.3** |  |  | Аэродинамические характеристики газопылевых потоков: расход газопылевых потоков, м3/с | СТБ 17.08.05-02-2016 |  |  |
| 2.4** |  |  | Аэродинамические характеристики газопылевых потоков: скорость газопылевых потоков, м/с |  |  |  |
| 2.5** |  |  | Аэродинамические характеристики газопылевых потоков: температура газопылевых потоков, оС | СТБ 17.08.05-03-2016 |  |  |
| 2.6** |  | 100.01/08.169 | Концентрация азота диоксида ДИ: (2,05-1000) мг/м3 | МВИ.МН 1003-2017 |  |  |
| 2.7** |  |  | Концентрация азота оксида ДИ: (1,34-4000) мг/м3 |  |  |  |
| 2.8** |  |  | Концентрация ангидрида сернистого ДИ: (2,86-15000) мг/м3 |  |  |  |
| 2.9** |  |  | Концентрация кислорода ДИ:(0,1-25) об. доля % |  |  |  |
| 2.10** |  |  | Концентрация углерода оксида ДИ: (1,25-50000) мг/м3 |  |  |  |
| 2.11** |  | 100.01/08.158, 100.01/42.000 | Отбор проб и определение: концентрации акрилонитрила ДИ: (10-5000) мг/м3 | МВИ.МН 1820-2002 |  |  |
| 2.12** |  | 100.01/08.156, 100.01/42.000 | Отбор проб и определение: концентрации аммиака ДИ: (0,13-40,0) мг/м3 | МВИ.МН 3829-2011 |  |  |
| 2.13** |  | 100.01/08.158, 100.01/42.000 | Отбор проб и определение: концентрации ацетона ДИ: (10-5000) мг/м3 | МВИ.МН 1820-2002 |  |  |
| 2.14** |  | 100.01/08.156, 100.01/42.000 | Отбор проб и определение: концентрации аэрозоля едких щелочей ДИ: (0,5-15,0) мг/м3 | МВИ.МН 5866-2017 |  |  |
| 2.15** |  | 100.01/08.158, 100.01/42.000 | Отбор проб и определение: концентрации бензола ДИ: (10-5000) мг/м3 | МВИ.МН 1820-2002 |  |  |
| 2.16** |  |  | Отбор проб и определение: концентрации гексана ДИ: (10-5000) мг/м3 |  |  |  |
| 2.17** |  |  | Отбор проб и определение: концентрации гептана ДИ: (10-5000) мг/м3 |  |  |  |
| 2.18** |  |  | Отбор проб и определение: концентрации и-бутанола, ДИ: (10-5000) мг/м3 |  |  |  |
| 2.19** |  |  | Отбор проб и определение: концентрации и-бутилацетата, ДИ: (10-5000) мг/м3 |  |  |  |
| 2.20** |  |  | Отбор проб и определение: концентрации изопропанола ДИ: (10-5000) мг/м3 |  |  |  |
| 2.21** |  |  | Отбор проб и определение: концентрации кумола ДИ: (10-5000) мг/м3 |  |  |  |
| 2.22** |  |  | Отбор проб и определение: концентрации метанола ДИ: (10-5000) мг/м3 |  |  |  |
| 2.23** |  |  | Отбор проб и определение: концентрации метилэтилкетона ДИ: (10-5000) мг/м3 |  |  |  |
| 2.24** |  |  | Отбор проб и определение: концентрации н-бутанола, ДИ: (10-5000) мг/м3 |  |  |  |
| 2.25** |  |  | Отбор проб и определение: концентрации н-бутилацетата, ДИ: (10-5000) мг/м3 |  |  |  |
| 2.26** |  |  | Отбор проб и определение: концентрации о-, м-, п-ксилола ДИ: (10-5000) мг/м3 |  |  |  |
| 2.27** |  |  | Отбор проб и определение: концентрации октана, ДИ: (10-5000) мг/м3 |  |  |  |
| 2.28** |  |  | Отбор проб и определение: концентрации пентана, ДИ: (10-5000) мг/м3 |  |  |  |
| 2.29** |  |  | Отбор проб и определение: концентрации псевдокумола ДИ: (10-5000) мг/м3 |  |  |  |
| 2.30** |  | 100.01/08.156, 100.01/42.000 | Отбор проб и определение: концентрации серной кислоты ДИ: (0,1-5,0) мг/м3 | МВИ.МН 5766-2017 |  |  |
| 2.31** |  | 100.01/08.158, 100.01/42.000 | Отбор проб и определение: концентрации стирола ДИ: (10-5000) мг/м3 | МВИ.МН 1820-2002 |  |  |
| 2.32** |  | 100.01/08.052, 100.01/42.000 | Отбор проб и определение: концентрации твердых частиц (пыли) ДИ: (15-2000) мг/м3 | МВИ.МН 4514-2012 |  |  |
| 2.33** |  | 100.01/08.158, 100.01/42.000 | Отбор проб и определение: концентрации толуола ДИ: (10-5000) мг/м3 | МВИ.МН 1820-2002 |  |  |
| 2.34** |  |  | Отбор проб и определение: концентрации трихлорэтилена ДИ: (10-5000) мг/м3 |  |  |  |
| 2.35** |  | 100.01/08.156, 100.01/42.000 | Отбор проб и определение: концентрации уксусной кислоты ДИ: (1,5-130,0) мг/м3 | МВИ.МН 4443-2012 |  |  |
| 2.36** |  |  | Отбор проб и определение: концентрации формальдегида ДИ: (0,1-30,0) мг/м3 | МВИ.МН 4566-2013 |  |  |
| 2.37** |  | 100.01/08.158, 100.01/42.000 | Отбор проб и определение: концентрации этанола ДИ: (10-5000) мг/м3 | МВИ.МН 1820-2002 |  |  |
| 2.38** |  |  | Отбор проб и определение: концентрации этилацетата ДИ: (10-5000) мг/м3 |  |  |  |
| 2.39** |  |  | Отбор проб и определение: концентрации этилбензола ДИ: (10-5000) мг/м3 |  |  |  |
| 2.40** |  |  | Отбор проб и определение: концентрации этилцеллозольва ДИ: (10-5000) мг/м3 |  |  |  |
| 3.1** | Здания и сооружения | 100.13/23.000 | Аэродинамические характеристики воздушных потоков: давление, Па; | ГОСТ 12.3.018-79 | ул. Минина, 21, корп.2, 220014, г. Минск |  |
| 3.2** |  |  | Аэродинамические характеристики воздушных потоков: расход, м3/с; |  |  |  |
| 3.3** |  |  | Аэродинамические характеристики воздушных потоков: скорость, м/с |  |  |  |
| 3.4** |  |  | Аэродинамические характеристики воздушных потоков: температура, 0С |  |  |  |
| 4.1** | Помещения жилых и общественных зданий, территория жилой застройки | 100.11/35.059 | Вибрация локальная: - эквивалентные по энергии корректированные по частоте значения виброускорения (м/с2), или их логарифмические уровни (дБ) | ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО 2631-1:1997); ГОСТ 31191.2-2004 (ИСО 2631-2:2003) | ул. Минина, 21, корп.2, 220014, г. Минск |  |
| 4.2** |  |  | Общая вибрация: - средние квадратические значения виброускорения,измеряемые в октавных или третьоктавных полосах частот (м/с2), или их логарифмические уровни (дБ) |  |  |  |
| 4.3** |  |  | Общая вибрация: -корректированные по частоте значения виброускорения (м/с2), или их логарифмические уровни (дБ) |  |  |  |
| 4.4** |  | 100.11/35.063 | Освещённость, лк | ГОСТ 24940-2016 |  |  |
| 4.5** |  | 100.11/35.067 | Шум: - максимальные уровни звука в дБА. | ГОСТ 23337-2014 |  |  |
| 4.6** |  |  | Шум: - уровень звукового воздействия, дБА |  |  |  |
| 4.7** |  |  | Шум: - уровни звукового давления в октавных полосах частот, дБ. |  |  |  |
| 4.8** |  |  | Шум: - эквивалентные по энергии уровни звука, дБА. |  |  |  |
| 4.9** |  |  | Шум: -уровень звука, дБА |  |  |  |
| 5.1** | Рабочие места | 100.12/35.059 | Вибрация локальная: - средние квадратические значения виброускорения, измеряемые в октавных или третьоктавных полосах частот (м/с2), или их лога-рифмические уровни (дБ) | ГОСТ 31192.1-2004 (ИСО 5349-1:2001); ГОСТ 31192.2-2005 (ИСО 5349-2:2001); СанПиН от 14.06.2013 № 47 п.п. 20, 23, 25 | ул. Минина, 21, корп.2, 220014, г. Минск |  |
| 5.2** |  |  | Вибрация локальная:- корректированные по частоте значения виброускорения (м/с2), или их логарифмические уровни (дБ) |  |  |  |
| 5.3** |  |  | Вибрация локальная:- эквивалентные по энергии корректированные по частоте значения виброускорения (м/с2), или их логарифмические уровни (дБ) |  |  |  |
| 5.4** |  |  | Общая вибрация: - корректированные по частоте значения виброускорения (м/с2), или их логарифмические уровни (дБ) | ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО 2631-1:1997); ГОСТ 31319-2006 (ЕН 14253:2003); СанПиН от 14.06.2013 № 47 п.п. 20, 23, 24 |  |  |
| 5.5** |  |  | Общая вибрация: - средние квадратические значения виброускорения, измеряемые в октавных или третьоктавных полосах частот (м/с2), или их логарифмические уровни (дБ) |  |  |  |
| 5.6** |  |  | Общая вибрация: - эквивалентные по энергии корректированные по частоте значения виброускорения (м/с2), или их логарифмические уровни (дБ) |  |  |  |
| 5.7** |  | 100.12/35.063 | Освещённость, лк | ГОСТ 24940-2016 |  |  |
| 5.8** |  | 100.12/35.068 | Параметры микроклимата: - интенсивность теплового излучения, Вт/м2 | МВИ.ГМ 1860-2020; СанПиН от 14.06.2013 № 47 п.п.9,15-19; СанПиН от 30.04.2013 № 33 гл.4 |  |  |
| 5.9** |  | 100.12/35.060 | Параметры микроклимата: - относительная влажность воздуха, % |  |  |  |
| 5.10** |  | 100.12/35.070 | Параметры микроклимата: - скорость движения воздуха, м/с |  |  |  |
| 5.11** |  | 100.12/35.065 | Параметры микроклимата: - температура воздуха, °С |  |  |  |
| 5.12** |  | 100.12/35.068 | Ультрафиолетовое излучение в спектральных диапазонах «А», «В», «С»: -интенсивность ультрафиолетового излучения, Вт/м2 | АМИ.ГМ 0368-2025 |  |  |
| 5.13** |  | 100.12/35.067 | Шум: - уровень звука, дБА | ГОСТ 12.1.050-86; ГОСТ 27818-88; СанПиН от 14.06.2013 № 47 п.п. 20-22 |  |  |
| 5.14** |  |  | Шум: - уровни звукового давления в октавных полосах частот, Дб |  |  |  |
| 5.15** |  |  | Шум: - эквивалентные по энергии уровни звука, дБА |  |  |  |
| 5.16** |  |  | Шум: -максимальные уровни звука в дБА(I) |  |  |  |