ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Волоконно-оптические линии связи | 27.31/33.110 | Затухание ЭКУ приведенное к длине 1 км | МВИ.МН 5527-2016 | ул. Тимирязева, 67, к.720, 220035, г. Минск |  |
| 1.2** |  |  | Километрическое затухание строительной длины. Коэффициент затухания |  |  |  |
| 1.3** |  |  | Общее затухание на участке. Затухание ЭКУ. Общее затухание на распределительно-абонентском участке сети PON |  |  |  |
| 1.4** |  |  | Оптическая длина |  |  |  |
| 1.5** |  |  | Потери (затухание) в неразъемных соединениях |  |  |  |
| 1.6** |  |  | Потери на вводе излучения оптической мощности в ОК |  |  |  |
| 1.7** |  | 27.31/22.000 | Электрическое сопротивление наружного полиэтиленового шланга | АМИ.ГР 0013-2021 |  |  |
| 2.1** | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта | АМИ.ГР 0013-2021 | ул. Тимирязева, 67, к.720, 220035, г. Минск |  |
| 3.1** | Заземляющие устройства станционных и линейных сооружений связи | 27.90/22.000 | Электрическое сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта | АМИ.ГР 0013-2021 | ул. Тимирязева, 67, к.720, 220035, г. Минск |  |
| 4.1** | Линии электросвязи абонентского доступа | 27.32/22.000 | Асимметрия сопротивления жил абонентских линий постоянному току | ЛАМИ 0012-2023 | ул. Тимирязева, 67, к.720, 220035, г. Минск |  |
| 4.2** |  |  | Рабочая емкость цепей абонентских линий |  |  |  |
| 4.3** |  |  | Электрическое сопротивление изоляции жил, проводов, оболочки (шланга) абонентских линий |  |  |  |
| 4.4** |  |  | Электрическое сопротивление цепей абонентских линий постоянному току |  |  |  |