ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.** | Рабочие места | 100.12/35.065 | температура,°С | ГОСТ 12.1.005-88 | ул. Комсомольская, д. 23/1, офис 7, 224030, г. Брест, Брестская область |  |
| 1.2* |  | 100.12/35.060 | относительная влажность воздуха, % |  |  |  |
| 1.3** |  | 100.12/35.070 | скорость движения воздуха, м/с (0,1-5 м/с) |  |  |  |
| 1.4** |  | 100.12/35.063 | Освещенность,лк | ГОСТ 24940-2016 |  |  |
| 2.1** | помещения жилых и общественных зданий, территория жилой застройки | 100.11/35.063 | Освещенность,лк | ГОСТ 24940-2016 | ул. Комсомольская, д. 23/1, офис 7, 224030, г. Брест, Брестская область |  |
| 3.1** | здания и сооружения(система вентиляции и кондиционирования воздуха с принудительным побуждением воздушных потоков) | 100.13/23.000 | Аэродинамические показатели: - скорость движения воздуха, м/с -динамическое давление воздух, Па -статическое давление воздуха, Па - полное давление воздуха, Па -объемный расход воздуха, м3/с -температура воздуха в воздуховоде, °С | ГОСТ 12.3.018-79 | ул. Комсомольская, д. 23/1, офис 7, 224030, г. Брест, Брестская область |  |
| 4.1** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/08.169, 100.01/42.000 | Отбор проб и определение концентрации: кислорода | МВИ.МН 1003-2017 | ул. Комсомольская, д. 23/1, офис 7, 224030, г. Брест, Брестская область |  |