ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Сточные воды | 100.05/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012; СТБ ГОСТ Р 51592-2001 | 222710, очистные сооружения, вблизи д. Безодница, Дзержинский район, Минская область (химико - бактериологическая лаборатория) |  |
| 1.2* |  | 100.05/08.052 | Концентрация взвешенных веществ | МВИ.МН 4362-2012 |  |  |
| 1.3* |  |  | Концентрация сухого остатка | МВИ.МН 4218-2012 |  |  |
| 1.4* |  | 100.05/08.169 | Водородный показатель (pH) | СТБ ISO 10523-2009 |  |  |
| 1.5* |  | 100.05/08.149 | Биохимическое потребление кислорода | СТБ 17.13.05-22-2011/ISO 5815-1:2003; СТБ 17.13.05-23-2011/ISO 5815-2:2003 |  |  |
| 1.6* |  | 100.05/08.169 |  |  |  |  |
| 1.7* |  |  | Концентрация растворенного кислорода | СТБ ISO 5814-2021 |  |  |
| 1.8* |  | 100.05/08.156 | Массовая концентрация железа общего | СТБ 17.13.05-45-2016 |  |  |
| 1.9* |  | 100.05/08.150 | Массовая концентрация сульфат - ионов | СТБ 17.13.05-42-2015 |  |  |
| 1.10* |  | 100.05/08.149 | Массовая концентрация хлоридов | СТБ 17.13.05-39-2015 |  |  |
| 1.11* |  | 100.05/08.156 | Массовая концентрация азота нитратов | СТБ 17.13.05-43-2015 |  |  |
| 1.12* |  |  | Массовая концентрация азота нитритов | СТБ 17.13.05-38-2015 |  |  |
| 1.13* |  |  | Концентрация аммонийного азота | ГОСТ 33045-2014 п. 5 (метод А) |  |  |
| 1.14* |  | 100.05/08.155 | Массовая концентрация нефтепродуктов | ФР.1.31.2012.13169 |  |  |
| 1.15* |  | 100.05/08.156 | Массовая концентрация общего фосфора | ГОСТ 18309-2014 п. 8 (метод Г) |  |  |
| 1.16* |  |  | Окисляемость бихроматная (химическое потребление кислорода) | ФР.1.31.2012.12706 |  |  |
| 1.17* |  | 100.05/08.155 | Массовая концентрация анионных поверхностно-активных веществ | ФР.1.31.2014.17189 |  |  |
| 2.1** | Поверхностные воды | 100.03/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012; СТБ ГОСТ Р 51592-2001 | 222710, очистные сооружения, вблизи д. Безодница, Дзержинский район, Минская область (химико - бактериологическая лаборатория) |  |
| 2.2* |  | 100.03/08.052 | Концентрация взвешенных веществ | МВИ.МН 4362-2012 |  |  |
| 2.3* |  | 100.03/08.169 | Водородный показатель (pH) | СТБ ISO 10523-2009 |  |  |
| 2.4* |  | 100.03/08.149 | Биохимическое потребление кислорода | СТБ 17.13.05-22-2011/ISO 5815-1:2003; СТБ 17.13.05-23-2011/ISO 5815-2:2003 |  |  |
| 2.5* |  | 100.03/08.169 |  |  |  |  |
| 2.6* |  | 100.03/08.052 | Концентрация сухого остатка | МВИ.МН 4218-2012 |  |  |
| 2.7* |  | 100.03/08.156 | Массовая концентрация азота нитратов | СТБ 17.13.05-43-2015 |  |  |
| 2.8* |  |  | Массовая концентрация азота нитритов | СТБ 17.13.05-38-2015 |  |  |
| 2.9* |  |  | Массовая концентрация железа общего | СТБ 17.13.05-45-2016 |  |  |
| 2.10* |  | 100.03/08.150 | Массовая концентрация сульфат - ионов | СТБ 17.13.05-42-2015 |  |  |
| 2.11* |  | 100.03/08.149 | Массовая концентрация хлоридов | СТБ 17.13.05-39-2015 |  |  |
| 2.12* |  | 100.03/08.156 | Концентрация аммонийного азота | ГОСТ 33045-2014 п. 5 (метод А) |  |  |
| 2.13* |  | 100.03/08.155 | Массовая концентрация анионных поверхностно-активных веществ | ФР.1.31.2014.17189 |  |  |
| 2.14* |  |  | Массовая концентрация нефтепродуктов | ФР.1.31.2012.13169 |  |  |
| 2.15* |  | 100.03/08.156 | Массовая концентрация общего фосфора | ГОСТ 18309-2014 п. 8 (метод Г) |  |  |
| 2.16* |  |  | Окисляемость бихроматная (химическое потребление кислорода) | ФР.1.31.2012.12706 |  |  |
| 3.1** | Вода питьевая | 100.09/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012; ГОСТ 31862-2012; ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006); ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006); СТБ ISO 19458-2011; СТБ ГОСТ Р 51592-2001 | 222710, очистные сооружения, вблизи д. Безодница, Дзержинский район, Минская область (химико - бактериологическая лаборатория) |  |
| 3.2* |  | 100.09/01.086 | Общее микробное число | ГОСТ 34786-2021 п. 7.1 | 222720, д. Садковщина, водозабор "Макавчицы", Дзержинский район, Минская область (химико - бактериологическая лаборатория) |  |
| 3.3* |  |  | Общие колиформные бактерии и термотолерантные колиформные бактерии | ГОСТ 34786-2021 п. 9.1, п. 9.3 |  |  |
| 3.4* |  | 100.09/11.116 | Запах | ГОСТ 3351-74 п. 2 |  |  |
| 3.5* |  |  | Привкус | ГОСТ 3351-74 п. 3 |  |  |
| 3.6* |  | 100.09/08.156 | Мутность | ГОСТ 3351-74 п. 5 |  |  |
| 3.7* |  |  | Цветность | ГОСТ 31868-2012 п. 5 (метод Б) |  |  |
| 3.8* |  | 100.09/08.169 | Водородный показатель (pH) | СТБ ISO 10523-2009 |  |  |
| 3.9* |  | 100.09/08.052 | Сухой остаток | ГОСТ 18164-72 |  |  |
| 3.10* |  | 100.09/08.149 | Общая жесткость | ГОСТ 31954-2012 п. 4 (метод А) |  |  |
| 3.11* |  | 100.09/08.156 | Концентрация аммиака и ионов аммония | ГОСТ 33045-2014 п. 5 (метод А) |  |  |
| 3.12* |  |  | Массовая концентрация меди | ГОСТ 4388-72 п. 2 |  |  |
| 3.13* |  |  | Концентрация фторидов | ГОСТ 4386-89 п. 2 |  |  |
| 3.14* |  |  | Массовая концентрация нитритов | ГОСТ 33045-2014 п. 6 (метод Б) |  |  |
| 3.15* |  |  | Массовая концентрация нитратов | ГОСТ 33045-2014 п. 9 (метод Д) |  |  |
| 3.16* |  | 100.09/08.150 | Массовая концентрация сульфатов | ГОСТ 31940-2013 п. 6 (метод 3) |  |  |
| 3.17* |  | 100.09/08.149 | Содержание хлор - иона | ГОСТ 4245-72 п. 2 |  |  |
| 3.18* |  | 100.09/08.156 | Массовая концентрация марганца | ГОСТ 4974-2014 п. 6.5 (вариант 3) |  |  |
| 3.19* |  |  | Массовая концентрация железа | ГОСТ 4011-72 п. 2 |  |  |