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	№
п/п
	Наименование объекта
	Код
	Наименование характеристики (показатель, параметры)
	Обозначение
документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов
	Место(а) осуществления деятельности
	Дополнительные сведения



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.1**
	Здания и сооружения (системы вентиляции с естественным побуждением воздушных потоков)
	100.13/23.000
	Аэродинамические испытания: - скорость движения воздуха; - расход воздуха
	АМИ.МН 0006-2021;
СП 4.02.07-2024 приложение Н
	ул. Металлургическая, д. 24, корп. 1, 223017, аг. Гатово, Минский район, Минская область
	

	1.2**
	
	
	Кратность воздухообмена или количество удаляемого воздуха их помещения
	АМИ.МН 0006-2021
	
	

	1.3**
	
	100.13/29.061
	Геометрические размеры сечений вентиляционного канала и геометрические параметры помещения
	АМИ.МН 0006-2021;
СП 4.02.07-2024 приложение Н
	
	

	2.1**
	Здания и сооружения (системы вентиляции и кондиционирования воздуха с принудительным побуждением воздушных потоков)
	100.13/23.000
	Аэродинамические характеристики воздушных потоков в воздуховоде: - скорость потока; - расход воздуха; - давление; - потери полного давления сети; - давление вентилятора
	АМИ.МН 0006-2021;
ГОСТ 12.3.018-79
	ул. Металлургическая, д. 24, корп. 1, 223017, аг. Гатово, Минский район, Минская область
	

	3.1**
	Здания и сооружения (газоходы, дымовые каналы, дымовые трубы жилых, общественных, административных и производственных зданий, мини-котельных, котельных, газо-распределительных подстанций)
	100.13/23.000
	Скорость движения воздуха
	АМИ.МН 0006-2021
	ул. Металлургическая, д. 24, корп. 1, 223017, аг. Гатово, Минский район, Минская область
	

	3.2**
	
	100.13/41.000
	Наличие тяги
	СП 4.03.03-2026 п.8.7
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