ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Машины постоянного тока (кроме возбудителей) | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции обмоток и бандажей | АМИ.БР 0025-2022 | ул. Заводская, 1А, 225215, г. Белоозерск, Березовский район, Брестская область |  |
| 1.2** |  | 27.11/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до 70 кВ | АМИ.БР 0103-2025 |  |  |
| 1.3** |  | 27.11/22.000 | Сопротивление постоянному току | ГОСТ 11828-86 п.3 |  |  |
| 2.1** | Электродвигатели переменного тока | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции, сопротивление изоляции переносных и передвижных электроприёмников | АМИ.БР 0025-2022 | ул. Заводская, 1А, 225215, г. Белоозерск, Березовский район, Брестская область |  |
| 2.2** |  | 27.11/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до 70 кВ | АМИ.БР 0103-2025 |  |  |
| 2.3** |  | 27.11/22.000 | Сопротивление постоянному току | ГОСТ 11828-86 п.3 |  |  |
| 3.1** | Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции, сопротивление изоляции переносных и передвижных электроприёмников | АМИ.БР 0025-2022 | ул. Заводская, 1А, 225215, г. Белоозерск, Березовский район, Брестская область |  |
| 3.2** |  |  | Сопротивление изоляции конструктивных элементов |  |  |  |
| 3.3* |  | 27.11/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50Гц до 80 кВ | АМИ.БР 0103-2025; ГОСТ 1516.2-97 п.7.4.2; ГОСТ 22756-77 (МЭК 722-86) п.1.5.1 |  |  |
| 3.4** |  | 27.11/22.000 | Сопротивление обмоток постоянному току | ГОСТ 3484.1-88 п.4.2 п.4.3 |  |  |
| 3.5** |  |  | Проверка коэффициента трансформации | ГОСТ 3484.1-88 п.2 |  |  |
| 3.6** |  |  | Проверка группы соединений обмоток | ГОСТ 3484.1-88 п.3 |  |  |
| 3.7* |  | 27.11/29.113 | Испытание изоляции индуктированным напряжением повышенной частотой 225 ГЦ | ГОСТ 1516.2-97 п.7.4.2 |  |  |
| 3.8** |  |  | Проверка потерь и тока холостого хода | ГОСТ 3484.1-88 п.6.1 п.6.2 |  |  |
| 3.9* |  |  | Испытание электрической прочности внутренней изоляции напряжениями грозовых импульсов | ГОСТ 1516.2-97 п.5 |  |  |
| 3.10** |  | 27.11/22.000 | Сопротивление между заземляющим болтом и каждой доступной прикосновению металлической нетоковедущей частью изделия | АМИ.БР 0047-2024 |  |  |
| 3.11* |  |  | Измерение потерь и напряжения короткого замыкания | ГОСТ 3484.1-88 п.5 |  |  |
| 3.12* |  | 27.11/29.113 | Испытание на нагрев | ГОСТ 3484.2-88 (МЭК 76-2-76) п.2.3 |  |  |
| 4.1** | Масляные и электромагнитные выключатели | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции, сопротивление изоляции переносных и передвижных электроприёмников | АМИ.БР 0025-2022 | ул. Заводская, 1А, 225215, г. Белоозерск, Березовский район, Брестская область |  |
| 4.2** |  | 27.12/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до70 кВ | АМИ.БР 0103-2025; ГОСТ 1516.2-97 п.7.4.2 |  |  |
| 4.3** |  | 27.12/22.000 | Сопротивление постоянному току | ГОСТ 11828-86 п.3 |  |  |
| 5.1** | Комплектные распределительные устройства | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции обмоток | АМИ.БР 0025-2022 | ул. Заводская, 1А, 225215, г. Белоозерск, Березовский район, Брестская область |  |
| 5.2** |  | 27.12/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до70 кВ | АМИ.БР 0103-2025; ГОСТ 1516.2-97 п.7.4.2 |  |  |
| 5.3** |  | 27.12/22.000 | Сопротивление постоянному току | ГОСТ 11828-86 п.3 |  |  |
| 6.1** | Сборные соединительные шины | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции подвесных и опорных фарфоровых изоляторов | АМИ.БР 0025-2022 | ул. Заводская, 1А, 225215, г. Белоозерск, Березовский район, Брестская область |  |
| 6.2** |  | 27.12/29.113 | Испытание изоляции шин повышенным напряжением частотой 50 Гц до 70 кВ | АМИ.БР 0103-2025; ГОСТ 1516.2-97 п.7.4.2 |  |  |
| 6.3** |  | 27.12/22.000 | Контроль контактных соединений | АМИ.БР 0047-2024 |  |  |
| 7.1** | Вводы и проходные изоляторы | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции, сопротивление изоляции переносных и передвижных электроприёмников | АМИ.БР 0025-2022 | ул. Заводская, 1А, 225215, г. Белоозерск, Березовский район, Брестская область |  |
| 7.2** |  | 27.12/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до 70 кВ | АМИ.БР 0103-2025; ГОСТ 1516.2-97 п.7.4.2 |  |  |
| 8.1* | Трансформаторное масло | 19.20/29.113 | Пробивное напряжение | ГОСТ 6581-75 п.4 | ул. Заводская, 1А, 225215, г. Белоозерск, Березовский район, Брестская область |  |
| 8.2* |  |  | Тангенс угла диэлектрических потерь | ГОСТ 6581-75 п.2 |  |  |
| 9.1** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/22.000, 27.32/22.000, 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.БР 0025-2022 | ул. Заводская, 1А, 225215, г. Белоозерск, Березовский район, Брестская область |  |
| 9.2** |  | 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции переносных и передвижных электроприемников |  |  |  |
| 9.3** |  |  | Проверка цепи "фаза-нуль" силовых и осветительных сетей | АМИ.БР 0068-2025 |  |  |
| 10.1** | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта | АМИ.БР 0047-2024 | ул. Заводская, 1А, 225215, г. Белоозерск, Березовский район, Брестская область |  |
| 10.2** |  |  | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения |  |  |  |
| 10.3** |  |  | Проверка цепи "фаза-нуль" в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | АМИ.БР 0068-2025 |  |  |
| 11.1** | Силовые кабельные линии | 27.32/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.БР 0025-2022 | ул. Заводская, 1А, 225215, г. Белоозерск, Березовский район, Брестская область |  |
| 11.2** |  | 27.32/29.113 | Испытание изоляции кабелей повышенным выпрямленным напряжением до 70 кВ | АМИ.БР 0103-2025; ГОСТ 1516.2-97 п.7.4 |  |  |
| 12.1** | Трансформаторы тяговые и реакторы железнодорожного подвижного состава | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции обмоток | АМИ.БР 0025-2022 | ул. Заводская, 1А, 225215, г. Белоозерск, Березовский район, Брестская область |  |
| 12.2** |  |  | Сопротивление изоляции конструктивных элементов |  |  |  |
| 12.3* |  | 27.11/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до 80 кВ | ГОСТ 1516.2-97 п.7.4.2; ГОСТ 22756-77 (МЭК 722-86) п.1.5.1 |  |  |
| 12.4** |  | 27.11/22.000 | Сопротивление обмоток постоянному току | ГОСТ 3484.1-88 п.4.2 п.4.3 |  |  |
| 12.5** |  |  | Проверка коэффициента трансформации | ГОСТ 3484.1-88 п.2 |  |  |
| 12.6** |  |  | Проверка группы соединений обмоток | ГОСТ 3484.1-88 п.3 |  |  |
| 12.7* |  | 27.11/29.113 | Испытание изоляции индуктированным напряжением повышенной частотой 225 ГЦ | ГОСТ 1516.2-97 п.7.4.2; ГОСТ 22756-77 (МЭК 722-86) п.1.5.4 |  |  |
| 12.8** |  |  | Проверка потерь и тока холостого хода | ГОСТ 3484.1-88 п.6.1 п.6.2 |  |  |
| 12.9* |  |  | Испытание электрической прочности внутренней изоляции напряжениями грозовых импульсов | ГОСТ 1516.2-97 п.5 |  |  |
| 12.10** |  | 27.11/22.000 | Сопротивление между заземляющим болтом и каждой доступной прикосновению металлической нетоковедущей частью изделия | АМИ.БР 0047-2024 |  |  |
| 12.11* |  |  | Измерение потерь и напряжения короткого замыкания | ГОСТ 3484.1-88 п.5 |  |  |
| 12.12* |  | 27.11/29.113 | Испытание на нагрев | ГОСТ 3484.2-88 (МЭК 76-2-76) п.2.3 |  |  |
| 13.1** | Электрические грузоподъёмные машины | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.БР 0025-2022 | ул. Заводская, 1А, 225215, г. Белоозерск, Березовский район, Брестская область |  |
| 14.1* | Перчатки диэлектрические | 22.19/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц Ток, протекающего через изделие | АМИ.БР 0097-2025 | ул. Заводская, 1А, 225215, г. Белоозерск, Березовский район, Брестская область |  |
| 14.2* | Обувь специальная (боты диэлектрические) | 22.19/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц Ток, протекающего через изделие | АМИ.БР 0097-2025 | ул. Заводская, 1А, 225215, г. Белоозерск, Березовский район, Брестская область |  |
| 14.3* | Обувь специальная (галоши диэлектрические) | 22.19/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц Ток, протекающего через изделие | АМИ.БР 0097-2025 | ул. Заводская, 1А, 225215, г. Белоозерск, Березовский район, Брестская область |  |
| 14.4* | Ручной инструмент | 25.73/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | АМИ.БР 0097-2025 | ул. Заводская, 1А, 225215, г. Белоозерск, Березовский район, Брестская область |  |
| 14.5.1* | Указатели напряжения до 1000 В | 26.51/29.113 | Измерение напряжения индикации | АМИ.БР 0097-2025 | ул. Заводская, 1А, 225215, г. Белоозерск, Березовский район, Брестская область |  |
| 14.5.2* |  |  | Проверка схемы повышенным испытательным напряжением переменного тока частотой 50 Гц |  |  |  |
| 14.5.3* |  |  | Ток, протекающий через указатель при наибольшем рабочем напряжении |  |  |  |
| 14.5.4* |  |  | Испытание изоляции корпусов повышенным напряжением переменного тока частотой 50 Гц |  |  |  |
| 14.6.1* | Указатели напряжения выше 1000 В | 26.51/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц рабочей части | АМИ.БР 0097-2025 | ул. Заводская, 1А, 225215, г. Белоозерск, Березовский район, Брестская область |  |
| 14.6.2* |  |  | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц, электроизолирующей части |  |  |  |
| 14.6.3* |  |  | Измерение напряжения индикации |  |  |  |
| 14.7* | Штанги электроизолирующие | 26.51/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | АМИ.БР 0097-2025 | ул. Заводская, 1А, 225215, г. Белоозерск, Березовский район, Брестская область |  |
| 14.8* | Штанги измерительные | 26.51/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | АМИ.БР 0097-2025 | ул. Заводская, 1А, 225215, г. Белоозерск, Березовский район, Брестская область |  |
| 14.9* | Клещи электроизолирующие | 26.51/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | АМИ.БР 0097-2025 | ул. Заводская, 1А, 225215, г. Белоозерск, Березовский район, Брестская область |  |
| 14.10* | Клещи электроизмерительные, измерители тока, напряжения, мощности и других параметров | 26.51/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц электроизолирующей части | АМИ.БР 0097-2025 | ул. Заводская, 1А, 225215, г. Белоозерск, Березовский район, Брестская область |  |
| 14.11.1* | Указатели напряжения для проверки совпадения фаз выше 1000 В | 26.51/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц электроизолирующей части | АМИ.БР 0097-2025 | ул. Заводская, 1А, 225215, г. Белоозерск, Березовский район, Брестская область |  |
| 14.11.2* |  |  | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц рабочей части |  |  |  |
| 14.11.3* |  |  | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц соединительного провода |  |  |  |
| 14.11.4* |  |  | Измерение напряжения индикации |  |  |  |
| 15.1** | Синхронные генераторы, компенсаторы и коллекторные возбудители | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.БР 0025-2022 | ул. Заводская, 1А, 225215, г. Белоозерск, Березовский район, Брестская область |  |
| 15.2** |  | 27.11/29.113 | Испытание изоляции обмотки статора повышенным выпрямленным напряжением с измерением тока утечки | АМИ.БР 0103-2025 |  |  |
| 15.3** |  |  | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до 70 кВ |  |  |  |
| 15.4** |  |  | Cопротивление постоянному току | ГОСТ 11828-86 п.3 |  |  |
| 16.1** | Системы возбуждения синхронных генераторов | 27.11/22.000 | Cопротивления изоляции и испытания электрической прочности изоляции | АМИ.БР 0025-2022 | ул. Заводская, 1А, 225215, г. Белоозерск, Березовский район, Брестская область |  |
| 16.2** |  |  | Проверка наличия цепи защитного заземления | АМИ.БР 0047-2024 |  |  |
| 16.3** |  |  | Сопротивление постоянному току | ГОСТ 11828-86 п.3 |  |  |