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	Приложение №1
	

	
	к аттестату аккредитации 
	

	
	№BY/112 2.5014
	

	
	от 23.02.2018
	

	
	на бланке № __________
	

	
	на 3 листах
	

	
	редакция 02
	


	
ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 12 мая 2023 года

испытательной лаборатории 
Частного строительного унитарного предприятия «ТЕДОЛ»




	№ п/п
	Наименование объекта

	Код

	Наименование 
характеристики 
(показатель, 
параметры)
	Обозначение 
документа, 
устанавливающего требования к 
объекту
	Обозначение документа, устанавливающего метод 
исследований (испытаний) и измерений, в том числе 
правила отбора образцов



	[bookmark: _Hlk134179260]1
	2
	3
	4
	5
	6

	ул. Кольцевая, 20, 223043, д. Цнянка, Папернянский с/с, Минская область

	1.1
**
	Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 
1000 В, силовые 
кабельные линии напряжением до 
1000 В, электрическое оборудование лифтов
	27.12/
22.000
27.32/
22.000
27.90/
22.000
28.22/ 22.000
	Сопротивление изоляции
	ТКП 181–2009
п.Б.27.1, п.Б.30.1, п.6.7.2.16
ТКП 339–2022 п.4.4.26.1,
п.4.4.29.2
	МВИ.МН 
5838-2017

	1.2
***
	
	27.90/
22.000
28.22/ 22.000
	Испытание цепи 
«фаза-нуль» силовых и 
осветительных сетей
	ТКП 181–2009 п.Б.27.3
ТКП 339–2022 п.4.4.26.3
	МВИ.МН 
5840-2017

	2.1
***
	Заземляющие устройства

	27.90/ 22.000
28.22/ 22.000
	Сопротивление 
заземляющего устройства
Удельное сопротивление грунта
	ТКП 181–2009 
п.Б.29.4 
ТКП 339–2022 п.4.4.28.6, п.4.3.8.2
СН 4.04.03-2020 п.7.2.4
	МВИ.МН 
5839-2017

	2.2
***
	
	27.90/ 22.000
28.22/ 22.000
	Проверка соединений 
заземлителей с заземляемыми элементами с 
измерением переходного сопротивления 
контактного соединения
	ТКП 181–2009 п.Б.29.2, 
п.6.7.2.16
ТКП 339–2022 п.4.4.28.2
	МВИ.МН 
5839-2017

	2.3
***
	Заземляющие устройства

	27.90/ 22.000
28.22/ 22.000
	Проверка цепи 
«фаза-нуль» 
в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали
	ТКП 181–2009 
п.Б.29.8, 
п.6.7.2.16
ТКП 339–2022 п.4.4.28.5 
ГОСТ 30331.3–95 
п.413.1.3.4, п.413.1.3.5

	МВИ.МН 5840–2017



	3.1
***
	Устройства 
защитного 
отключения
(УЗО-Д)
	27.90/ 22.000
	Сопротивление изоляции защищаемой линии
	ТКП 181–2009
п.Б.27.1, 
п.В.4.61.4 
ТКП 339–2022 п.4.4.26.1

	МВИ.МН 
5838-2017

	3.2
***
	
	27.90/ 22.000
	Отключающий 
дифференциальный ток
	ТКП 181–2009
п.В.4.61.4 
ТКП 339–2022 п.4.4.26.7 г) 
СН 4.04.01-2019
п.16.3.8
СТБ ГОСТ Р 50807–2003,
п.5.3, п. 5.4;
ГОСТ 30339–95 п.4.2.9

	АМИ.БР 
0006-2021

	3.3
***
	
	27.90/ 22.000
	Время отключения
	ТКП 181–2009
п.В.4.61.4 
ТКП 339–2022
п.4.4.26.7 д)
СТБ ГОСТ Р 50807–2003 
п.5.14

	АМИ.БР 
0006-2021

	3.4
***
	
	27.90/ 22.000
	Ток утечки защищаемой электроустановки
	ТКП 181–2009
п.В.4.61.4
СН 4.04.01-2019
п.16.3.7

	АМИ.БР 
0006-2021



Примечание: 
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС. 

Руководитель органа
по аккредитации
Республики Беларусь – 
директор государственного 
предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных


	__________________________
подпись ведущего эксперта по аккредитации
	10.07.2026
дата принятия решения
	Лист 1 Листов 1




	__________________________
подпись ведущего эксперта по аккредитации
	12.05.2023
дата принятия решения
	Лист 1 Листов 2
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