|  | Приложение №1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |  |
|  | №BY/112 2.5014 |  |
|  | от 23.02.2018 |  |
|  | на бланке № __________ |  |
|  | на 3 листах |  |
|  | редакция 02 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 12 мая 2023 года испытательной лаборатории Частного строительного унитарного предприятия «ТЕДОЛ»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Кольцевая, 20, 223043, д. Цнянка, Папернянский с/с, Минская область |  |  |  |  |  |
| 1.1 ** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В, силовые кабельные линии напряжением до 1000 В, электрическое оборудование лифтов | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 28.22/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181–2009 п.Б.27.1, п.Б.30.1, п.6.7.2.16 ТКП 339–2022 п.4.4.26.1, п.4.4.29.2 | МВИ.МН 5838-2017 |
| 1.2 *** |  | 27.90/ 22.000 28.22/ 22.000 | Испытание цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181–2009 п.Б.27.3 ТКП 339–2022 п.4.4.26.3 | МВИ.МН 5840-2017 |
| 2.1 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 28.22/ 22.000 | Сопротивление заземляющего устройства Удельное сопротивление грунта | ТКП 181–2009 п.Б.29.4 ТКП 339–2022 п.4.4.28.6, п.4.3.8.2 СН 4.04.03-2020 п.7.2.4 | МВИ.МН 5839-2017 |
| 2.2 *** |  | 27.90/ 22.000 28.22/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181–2009 п.Б.29.2, п.6.7.2.16 ТКП 339–2022 п.4.4.28.2 | МВИ.МН 5839-2017 |
| 2.3 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 28.22/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181–2009 п.Б.29.8, п.6.7.2.16 ТКП 339–2022 п.4.4.28.5 ГОСТ 30331.3–95 п.413.1.3.4, п.413.1.3.5 | МВИ.МН 5840–2017 |
| 3.1 *** | Устройства защитного отключения (УЗО-Д) | 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции защищаемой линии | ТКП 181–2009 п.Б.27.1, п.В.4.61.4 ТКП 339–2022 п.4.4.26.1 | МВИ.МН 5838-2017 |
| 3.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Отключающий дифференциальный ток | ТКП 181–2009 п.В.4.61.4 ТКП 339–2022 п.4.4.26.7 г) СН 4.04.01-2019 п.16.3.8 СТБ ГОСТ Р 50807–2003, п.5.3, п. 5.4; ГОСТ 30339–95 п.4.2.9 | АМИ.БР 0006-2021 |
| 3.3 *** |  | 27.90/ 22.000 | Время отключения | ТКП 181–2009 п.В.4.61.4 ТКП 339–2022 п.4.4.26.7 д) СТБ ГОСТ Р 50807–2003 п.5.14 | АМИ.БР 0006-2021 |
| 3.4 *** |  | 27.90/ 22.000 | Ток утечки защищаемой электроустановки | ТКП 181–2009 п.В.4.61.4 СН 4.04.01-2019 п.16.3.7 | АМИ.БР 0006-2021 |

Примечание: 
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных