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	№
п/п
	Наименование объекта
	Код
	Наименование характеристики (показатель, параметры)
	Обозначение
документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов
	Место(а) осуществления деятельности
	Дополнительные сведения



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.1**
	Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В
	27.12/22.000, 27.32/22.000, 27.90/22.000
	Сопротивление изоляции
	АМИ.ВТ 0017-2024
	Республика Беларусь, город Витебск, улица Максима Горького 104, 210604
	

	2.1**
	Заземляющие устройства
	27.90/22.000
	Сопротивление заземляющих устройств, удельное сопротивление грунта
	АМИ.ВТ 0016-2024
	Республика Беларусь, город Витебск, улица Максима Горького 104, 210604
	

	2.2**
	
	
	Проверка соединений заземлителей с заземленными элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения
	
	
	

	2.3**
	
	
	Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали
	АМИ.ВТ 0018-2024
	
	

	3.1*
	Перчатки диэлектрические
	22.19/29.113
	Испытание повышенным напряжением
	АМИ.ВТ 0033-2025
	Республика Беларусь, город Витебск, улица Максима Горького 104, 210604
	

	3.2*
	
	
	Ток, протекающий через изделие при испытании повышенным напряжением
	
	
	

	4.1*
	Обувь специальная диэлектрическая
	22.19/29.113
	Испытание повышенным напряжением
	АМИ.ВТ 0033-2025
	Республика Беларусь, город Витебск, улица Максима Горького 104, 210604
	

	4.2*
	
	
	Ток, протекающий через изделие при испытании повышенным напряжением
	
	
	

	5.1*
	Ручной инструмент для работы под напряжением
	25.73/29.113
	Испытание повышенным напряжением
	АМИ.ВТ 0033-2025
	Республика Беларусь, город Витебск, улица Максима Горького 104, 210604
	

	6.1*
	Штанги электроизолирующие до и выше 1000 В
	25.73/29.113
	Испытание изолирующей части повышенным напряжением
	АМИ.ВТ 0032-2025
	Республика Беларусь, город Витебск, улица Максима Горького 104, 210604
	

	7.1*
	Клещи электроизолирующие до и выше 1000 В
	25.73/29.113
	Испытание повышенным напряжением
	АМИ.ВТ 0033-2025
	Республика Беларусь, город Витебск, улица Максима Горького 104, 210604
	

	8.1*
	Клещи электроизмерительные до и выше 1000 В
	25.73/29.113
	Испытание повышенным напряжением
	АМИ.ВТ 0033-2025
	Республика Беларусь, город Витебск, улица Максима Горького 104, 210604
	

	9.1*
	Указатели напряжения до 1000 В
	26.51/29.113
	Определение напряжения индикации
	АМИ.ВТ 0032-2025;
АМИ.ВТ 0033-2025
	Республика Беларусь, город Витебск, улица Максима Горького 104, 210604
	

	9.2*
	
	
	Проверка схемы повышенным испытательным напряжением
	АМИ.ВТ 0033-2025
	
	

	9.3*
	
	
	Ток, протекающий через указатель при наибольшем рабочем напряжении
	
	
	

	9.4*
	
	
	Испытание изоляции повышенным напряжением
	
	
	

	10.1*
	Указатели напряжения выше 1000 В
	26.51/29.113
	Определение напряжения индикации
	АМИ.ВТ 0032-2025;
АМИ.ВТ 0033-2025
	Республика Беларусь, город Витебск, улица Максима Горького 104, 210604
	

	10.2*
	
	
	Испытание повышенным напряжением рабочей части
	АМИ.ВТ 0032-2025
	
	

	10.3*
	
	
	Испытание повышенным напряжением изолирующей части
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