ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/22.000, 27.32/22.000, 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.ВТ 0017-2024 | Республика Беларусь, город Витебск, улица Максима Горького 104, 210604 |  |
| 2.1** | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Сопротивление заземляющих устройств, удельное сопротивление грунта | АМИ.ВТ 0016-2024 | Республика Беларусь, город Витебск, улица Максима Горького 104, 210604 |  |
| 2.2** |  |  | Проверка соединений заземлителей с заземленными элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения |  |  |  |
| 2.3** |  |  | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | АМИ.ВТ 0018-2024 |  |  |
| 3.1* | Перчатки диэлектрические | 22.19/29.113 | Испытание повышенным напряжением | АМИ.ВТ 0033-2025 | Республика Беларусь, город Витебск, улица Максима Горького 104, 210604 |  |
| 3.2* |  |  | Ток, протекающий через изделие при испытании повышенным напряжением |  |  |  |
| 4.1* | Обувь специальная диэлектрическая | 22.19/29.113 | Испытание повышенным напряжением | АМИ.ВТ 0033-2025 | Республика Беларусь, город Витебск, улица Максима Горького 104, 210604 |  |
| 4.2* |  |  | Ток, протекающий через изделие при испытании повышенным напряжением |  |  |  |
| 5.1* | Ручной инструмент для работы под напряжением | 25.73/29.113 | Испытание повышенным напряжением | АМИ.ВТ 0033-2025 | Республика Беларусь, город Витебск, улица Максима Горького 104, 210604 |  |
| 6.1* | Штанги электроизолирующие до и выше 1000 В | 25.73/29.113 | Испытание изолирующей части повышенным напряжением | АМИ.ВТ 0032-2025 | Республика Беларусь, город Витебск, улица Максима Горького 104, 210604 |  |
| 7.1* | Клещи электроизолирующие до и выше 1000 В | 25.73/29.113 | Испытание повышенным напряжением | АМИ.ВТ 0033-2025 | Республика Беларусь, город Витебск, улица Максима Горького 104, 210604 |  |
| 8.1* | Клещи электроизмерительные до и выше 1000 В | 25.73/29.113 | Испытание повышенным напряжением | АМИ.ВТ 0033-2025 | Республика Беларусь, город Витебск, улица Максима Горького 104, 210604 |  |
| 9.1* | Указатели напряжения до 1000 В | 26.51/29.113 | Определение напряжения индикации | АМИ.ВТ 0032-2025; АМИ.ВТ 0033-2025 | Республика Беларусь, город Витебск, улица Максима Горького 104, 210604 |  |
| 9.2* |  |  | Проверка схемы повышенным испытательным напряжением | АМИ.ВТ 0033-2025 |  |  |
| 9.3* |  |  | Ток, протекающий через указатель при наибольшем рабочем напряжении |  |  |  |
| 9.4* |  |  | Испытание изоляции повышенным напряжением |  |  |  |
| 10.1* | Указатели напряжения выше 1000 В | 26.51/29.113 | Определение напряжения индикации | АМИ.ВТ 0032-2025; АМИ.ВТ 0033-2025 | Республика Беларусь, город Витебск, улица Максима Горького 104, 210604 |  |
| 10.2* |  |  | Испытание повышенным напряжением рабочей части | АМИ.ВТ 0032-2025 |  |  |
| 10.3* |  |  | Испытание повышенным напряжением изолирующей части |  |  |  |