ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Здания и сооружения (системы вентиляции с естественным побуждением воздушных потоков) | 100.13/23.000 | Аэродинамические испытания: скорость потока воздуха в отверстии вентиляционного канала | АМИ.МН 0006-2021 | ул. Рокоссовского, 78, 213811, г. Бобруйск, Могилевская область |  |
| 1.2** |  |  | Аэродинамические испытания: объемный расход воздуха |  |  |  |
| 1.3** |  | 100.13/29.061 | Аэродинамические испытания: геометрические размеры отверстия вентиляционного канала |  |  |  |
| 2.1** | Газоходы, дымовые каналы, дымовые трубы жилых, общественных, административных и производственных зданий, миникотельных, котельных, газораспределительных подстанций | 100.13/23.000 | Наличие тяги | АМИ.МН 0006-2021 п. 10.4; СП 4.03.03-2026 п. 8.7 | ул. Рокоссовского, 78, 213811, г. Бобруйск, Могилевская область |  |
| 2.2** |  |  | Скорость воздушного потока в дымовых каналах(газоходах, дымовых каналов) | АМИ.МН 0006-2021 п. 10.1 |  |  |
| 2.3** |  | 100.13/29.061 | Геометрические размеры дымовых каналов | АМИ.МН 0006-2021 п. 10.2 |  |  |