ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Аппараты, электродвигатели, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока, кабельные линии напряжением до 1000 В | 27.11/22.000, 27.12/22.000, 27.32/22.000, 27.90/22.000 | Аппараты, электродвигатели, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока, кабельные линии напряжением до 1000 В (Сопротивление изоляции ) | АМИ.МС 0048-2023 | ул. Серова, д. 22, 220024, г. Минск |  |
| 2.1** | Бытовые стационарные электроплиты | 27.12/22.000 | Бытовые стационарные электроплиты (Электрический потенциал на корпусе электроплиты относительно сантехнического оборудования. Сопротивление изоляции.) | АМИ.МС 0053-2023 | ул. Серова, д. 22, 220024, г. Минск |  |
| 3.1** | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Заземляющие устройства (Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления ; Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали; Сопротивление заземляющего устройства. Удельное сопротивление грунта.) | АМИ.МС 0051-2023 | ул. Серова, д. 22, 220024, г. Минск |  |
| 4.1* | Клещи электроизолирующие и электроизмерительные | 26.51/29.113 | Клещи электроизолирующие и электроизмерительные (Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50Гц) | АМИ.МС 0054-2023 | ул. Серова, д. 22, 220024, г. Минск |  |
| 5.1* | Ручной электроизолирующий инструмент | 25.73/29.113 | Ручной электроизолирующий инструмент (Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50Гц) | АМИ.МС 0054-2023 | ул. Серова, д. 22, 220024, г. Минск |  |
| 6.1* | Указатель напряжения выше 1000В | 26.51/29.113 | Указатель напряжения выше 1000В (Испытание изолирующей и рабочей частей повышенным напряжением частотой 50 Гц; Напряжение индикации. ) | АМИ.МС 0054-2023 | ул. Серова, д. 22, 220024, г. Минск |  |
| 7.1* | Указатель напряжения до 1000В | 26.51/29.113 | Указатель напряжения до 1000В (Испытание изоляции повышенным напряжением.; Напряжение индикации. ; Проверка схемы повышенным испытательным напряжением.; Ток,протекающий через указатель при наибольшем рабочем напряжении.) | АМИ.МС 0054-2023 | ул. Серова, д. 22, 220024, г. Минск |  |
| 8.1* | Штанга электроизолирующая | 25.73/29.113 | Штанга электроизолирующая (Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50Гц) | АМИ.МС 0054-2023 | ул. Серова, д. 22, 220024, г. Минск |  |
| 9.1** | УЗО в электроустановках до 1000В | 27.90/22.000 | УЗО в электроустановках до 1000В (Сопротивление изоляции защищаемой линии. Отключающий дифференциальный ток. Время отключения.) | АМИ.МС 0052-2023 | ул. Серова, д. 22, 220024, г. Минск |  |
| 10.1* | Электроизолирующие перчатки,обувь специализированная электроизолирующая | 22.19/29.113 | Электроизолирующие перчатки, обувь специализированная электроизолирующая (Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50Гц с измерением тока утечки.) | АМИ.МС 0054-2023 | ул. Серова, д. 22, 220024, г. Минск |  |