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	№
п/п
	Наименование объекта
	Код
	Наименование характеристики (показатель, параметры)
	Обозначение
документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов
	Место(а) осуществления деятельности
	Дополнительные сведения



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.1**
	Здания и сооружения. Рабочие места различных видов трудовой деятельности.
	100.11/35.063, 100.12/35.063
	Освещённость, лк
	ГОСТ 24940-2016
	пр-кт Партизанский, 2, 2-31, 220033, г. Минск
	

	1.2**
	
	100.11/35.067, 100.12/35.067
	Шум (минимальный и максимальный уровни звука, дБА; уровни звука, дБА; уровни звукового давления в октавных полосах частот, дБ; уровни звукового давления в треть-октавных полосах частот, дБ; эквивалентный уровень звука, дБА)
	ГОСТ 12.1.050-86;
СанПиН от 14.06.2013 № 47 п.20-22
	
	

	2.1**
	Рабочие места различных видов трудовой деятельности.
	100.12/35.065
	Параметры микроклимата (температура воздуха, °С)
	МВИ.ГМ 1860-2020
	пр-кт Партизанский, 2, 2-31, 220033, г. Минск
	

	2.2**
	
	100.12/35.060
	Параметры микроклимата (относительная влажность воздуха, %)
	
	
	

	2.3**
	
	100.12/35.070
	Параметры микроклимата (скорость движения воздуха, м/с)
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