ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1* | Металл | 24.10/04.125 | Удельная активность долгоживущих гамма-излучающих радионуклидов | МВИ.МН 6018-2018 | ул. Промышленная, д. 37, 246172, г. Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область |  |
| 2.1** | Металл, металлопродукция | 24.10/04.056, 24.33/04.056 | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения | МВИ.ГМ.1906-2020 | ул. Промышленная, д. 37, 246172, г. Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область |  |
| 3.1* | Отходы металлургического производства, используемые в качестве стройматериалов или как сырье для их производства; неорганические сыпучие строительные материалы и строительные изделия; минеральное сырье, используемое в металлургической промышленности | 08.12/04.125, 20.13/04.125, 23.61/04.125, 23.64/04.125, 23.69/04.125, 23.99/04.125, 24.10/04.125 | Удельная эффективная активность естественных радионуклидов | ГОСТ 30108-94 п. 4.2; МВИ.МН 1823-2007; СТБ 1344-2002 | ул. Промышленная, д. 37, 246172, г. Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область |  |
| 4.1* | Железосодержащие отходы электросталеплавильного, прокатного и метизного производства на основе окалины и пыли газоочистки электросталеплавильных печей | 23.99/04.125, 24.10/04.125 | Удельная эффективная активность естественных радионуклидов | МВИ.МН 1823-2007 | ул. Промышленная, д. 37, 246172, г. Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область |  |
| 5.1** | Блоки закрытых источников ионизирующего излучения. Рабочие места различных видов трудовой деятельности. | 27.90/04.056, 28.25/04.056, 28.99/04.056, 100.12/04.056 | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения | МВИ.ГМ.1906-2020 | ул. Промышленная, д. 37, 246172, г. Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область |  |