ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1* | Перчатки диэлектрические Обувь специальная диэлектрическая | 22.19/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц с измерением тока утечки | АМИ.БР 0114-2026 | пр-кт Машерова, 5, 224030, г. Брест, Брестская область |  |
| 2.1* | Ручной инструмент для работы под напряжением | 25.73/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | АМИ.БР 0114-2026 | пр-кт Машерова, 5, 224030, г. Брест, Брестская область |  |
| 3.1* | Штанги электроизолирующие и измерительные | 26.51/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | АМИ.БР 0114-2026 | пр-кт Машерова, 5, 224030, г. Брест, Брестская область |  |
| 4.1* | Указатели напряжения до 1000 В | 26.51/29.113 | Напряжение индикации | АМИ.БР 0114-2026 | пр-кт Машерова, 5, 224030, г. Брест, Брестская область |  |
| 4.2* |  |  | Проверка работоспособности схемы Ток, протекающий через изделие при наибольшем рабочем напряжении Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц |  |  |  |
| 5.1* | Указатели напряжения выше 1000 В | 26.51/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц Определение напряжения индикации | АМИ.БР 0114-2026 | пр-кт Машерова, 5, 224030, г. Брест, Брестская область |  |
| 6.1* | Электроизолирующие и электроизмерительные клещи | 26.51/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | АМИ.БР 0114-2026 | пр-кт Машерова, 5, 224030, г. Брест, Брестская область |  |
| 7.1* | Колпаки, накладки электроизолирующие | 25.73/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | АМИ.БР 0114-2026 | пр-кт Машерова, 5, 224030, г. Брест, Брестская область |  |
| 8.1** | Силовые кабельные линии | 27.32/29.113 | Испытание изоляции кабелей повышенным выпрямленным напряжением до 70 кВ | АМИ.БР 0103-2025 | пр-кт Машерова, 5, 224030, г. Брест, Брестская область |  |
| 8.2** |  | 27.32/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.БР 0025-2022; АМИ.БР 0036-2023 |  |  |
| 9.1** | Сборные и соединительные шины | 23.43/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | АМИ.БР 0103-2025 | пр-кт Машерова, 5, 224030, г. Брест, Брестская область |  |
| 9.2** |  | 23.43/22.000 | Сопротивление изоляции подвесных и опорных фарфоровых изоляторов | АМИ.БР 0025-2022; АМИ.БР 0036-2023 |  |  |
| 10.1** | Вводы и проходные изоляторы | 23.43/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | АМИ.БР 0103-2025 | пр-кт Машерова, 5, 224030, г. Брест, Брестская область |  |
| 10.2** |  | 23.43/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.БР 0025-2022; АМИ.БР 0036-2023 |  |  |
| 11.1** | Трансформаторы тока | 27.11/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | АМИ.БР 0103-2025 | пр-кт Машерова, 5, 224030, г. Брест, Брестская область |  |
| 11.2** |  | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.БР 0025-2022; АМИ.БР 0036-2023 |  |  |
| 12.1** | Трансформаторы напряжения (электромагнитные) | 27.11/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | АМИ.БР 0103-2025 | пр-кт Машерова, 5, 224030, г. Брест, Брестская область |  |
| 12.2** |  | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции обмоток | АМИ.БР 0025-2022; АМИ.БР 0036-2023 |  |  |
| 13.1** | Масляные и электромагнитные выключатели | 27.12/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | АМИ.БР 0103-2025 | пр-кт Машерова, 5, 224030, г. Брест, Брестская область |  |
| 13.2** |  | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.БР 0025-2022; АМИ.БР 0036-2023 |  |  |
| 14.1** | Выключатели нагрузки | 27.12/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | АМИ.БР 0103-2025 | пр-кт Машерова, 5, 224030, г. Брест, Брестская область |  |
| 14.2** |  | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления | АМИ.БР 0025-2022; АМИ.БР 0036-2023 |  |  |
| 15.1** | Вакуумные выключатели | 27.12/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | АМИ.БР 0103-2025 | пр-кт Машерова, 5, 224030, г. Брест, Брестская область |  |
| 15.2** |  | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления | АМИ.БР 0025-2022; АМИ.БР 0036-2023 |  |  |
| 16.1** | Электродвигатели переменного тока | 27.11/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | АМИ.БР 0103-2025 | пр-кт Машерова, 5, 224030, г. Брест, Брестская область |  |
| 16.2** |  | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.БР 0025-2022; АМИ.БР 0036-2023 |  |  |
| 17.1** | Машины постоянного тока (кроме возбудителей) | 27.11/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | АМИ.БР 0103-2025 | пр-кт Машерова, 5, 224030, г. Брест, Брестская область |  |
| 17.2** |  | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции обмоток и бандажей | АМИ.БР 0025-2022; АМИ.БР 0036-2023 |  |  |
| 18.1** | Разъединители, отделители и короткозамыкатели | 27.12/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | АМИ.БР 0103-2025 | пр-кт Машерова, 5, 224030, г. Брест, Брестская область |  |
| 18.2** |  | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.БР 0025-2022; АМИ.БР 0036-2023 |  |  |
| 19.1** | Синхронные генераторы | 27.11/29.113 | Испытание изоляции обмоток статора повышенным выпрямленным напряжением с измерением тока утечки | АМИ.БР 0103-2025 | пр-кт Машерова, 5, 224030, г. Брест, Брестская область |  |
| 19.2** |  |  | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ |  |  |  |
| 19.3** |  | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.БР 0025-2022; АМИ.БР 0036-2023 |  |  |
| 20.1** | Силовые трансформаторы | 27.11/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | АМИ.БР 0103-2025 | пр-кт Машерова, 5, 224030, г. Брест, Брестская область |  |
| 20.2** |  | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции обмоток | АМИ.БР 0025-2022; АМИ.БР 0036-2023 |  |  |
| 20.3** |  |  | Сопротивление изоляции конструктивных элементов |  |  |  |
| 21.1** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/29.113, 27.32/29.113, 27.90/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | АМИ.БР 0103-2025 | пр-кт Машерова, 5, 224030, г. Брест, Брестская область |  |
| 21.2** |  | 27.12/22.000, 27.32/22.000, 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.БР 0025-2022; АМИ.БР 0036-2023 |  |  |
| 22.1** | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Сопротивления заземляющих устройств Удельное сопротивление грунта | АМИ.БР 0056-2024 | пр-кт Машерова, 5, 224030, г. Брест, Брестская область |  |
| 22.2** |  |  | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения |  |  |  |