Приложение № 2

к аттестату аккредитации

№ ВY/112 1.0970

от 25.05.2009

на бланке №

на 2 листах

редакция 01

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 27 июня 2024 года

аналитического отдела и отдела радиологии и контроля

за содержанием остаточных количеств средств химизации

Коммунального унитарного предприятия «Гомельская областная проектно-изыскательская станция химизации сельского хозяйства»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

| ул. Промышленная, 2В-1, 246145, д. Залипье, Гомельский район, Гомельская область |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» |  |  |  |  |  |
| 1.1 ** | Пищевая продукция: овощи и корнеплоды, фрукты, садовые ягоды, картофель | 01.13/42.000 01.25/42.000 | Отбор проб | ТР ТС 021/2011 Статья 7,20 Приложение 4 | ГОСТ 32164-2013 |
| 1.2 * |  | 01.13/04.125 01.25/04.125 | Удельная активность цезия-137 |  | МВИ.МН 1823-2007 ГОСТ 32161-2013 |
| 1.3 * |  | 01.13/04.125 | Удельная активность стронция-90 |  | ГОСТ 32163-2013 |
| 2.1 * | Плодоовощная продукция: овощи, картофель, корнеплоды, бахчевые, фрукты, ягоды Плодоовощная продукция: овощи, картофель, корнеплоды, бахчевые, фрукты, ягоды | 01.13/08.169 01.25/08.169 | Нитраты 31.07.2026 дата принятия решения | ТР ТС 021/2011 Статья 7,20 Приложение 3 ТР ТС 021/2011 Статья 7,20 Приложение 3 | МУ 5048-89 «Методические указания по определению нитратов и нитритов в продукции растениеводства, утв. МЗ СССР 04.07.1989» |
| 2.2 * |  | 01.13/08.161 01.25/08.161 | Гексахлорцик-логексан (альфа -, бета-, гамма-изомеры) |  | ГОСТ 30349-96 |
| 2.3 * |  | 01.13/08.161 01.25/08.161 | ДДТ и его метаболиты |  | ГОСТ 30349-96 |
| 2.4 * |  | 01.13/08.032 01.25/08.032 | Кадмий |  | ГОСТ 30178-96 |
| 2.5 * |  | 01.13/08.032 01.25/08.032 | Свинец |  | ГОСТ 30178-96 |
| 2.6 * |  | 01.13/08.082 01.25/08.082 | Ртуть |  | ГОСТ 26927-86 п.2 |
| 2.7 * |  | 01.13/08.156 01.25/08.156 | Мышьяк |  | ГОСТ 26930-86 |
| ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна» ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» |  |  |  |  |  |
| 3.1 ** | Зерно, поставляемое на пищевые и кормовые цели (злаковые, зернобобовые, масличные культуры) | 01.26/42.000 01.11/42.000 | Отбор проб | ТР ТС 015/2011 Статья 4,5 Приложение 2, 4 | СТБ 1056-2016 п.5 СТБ 1056-98 ГОСТ 13586.3-2015 ГОСТ 10852-86 |
| 3.2 * |  | 01.26/04.125 01.11/04.125 | Удельная активность цезия-137 |  | СТ РК 1623-2007 |
| 3.3 * |  | 01.26/04.125 01.11/04.125 | Удельная активность стронция-90 |  | СТ РК 1623-2007 |
| 3.4 * |  | 01.11/08.161 01.26/08.161 | Гексахлорцик-логексан (альфа-, бета-, гамма-изомеры) | ТР ТС 015/2011 Статья 4,5 Приложение 2, 4 ТР ТС 021/2011 Статья 7,20 Приложение 3 | ГОСТ 13496.20-2014 ГОСТ 13496.20-87 |
| 3.5 * |  | 01.11/08.161 01.26/08.161 | ДДТ и его метаболиты |  | ГОСТ 13496.20-2014 ГОСТ 13496.20-87 |
| 3.6 * |  | 01.11/08.032 01.26/08.032 | Кадмий |  | ГОСТ 30178-96 |
| 3.7 * |  | 01.11/08.032 01.26/08.032 | Свинец |  | ГОСТ 30178-96 |
| 3.8 * |  | 01.11/08.082 01.26/08.082 | Ртуть |  | ГОСТ 26927-86 п.2 |
| 3.9 * |  | 01.11/08.156 01.26/08.156 | Мышьяк |  | ГОСТ 26930-86 |
| 3.10 * |  | 01.12/08.161 01.26/08.161 | 2,4-Д кислота, ее соли, эфиры |  | СТ РК 2010-2010 п.9 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В.Бережных