ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1* | Алюминий фтористый технический | 20.13/08.156 | Массовая доля пятиокиси фосфора | ГОСТ 19181-78 4.12 | ул. Химзаводская, 5, 246012, г. Гомель, Гомельская область |  |
| 1.2* |  | 20.13/08.149 | Массовая доля свободной окиси алюминия | ГОСТ 19181-78 4.6 |  |  |
| 1.3* |  | 20.13/08.052 | Массовая доля сульфатов | ГОСТ 19181-78 4.11 |  |  |
| 1.4* |  | 20.13/08.156 | Массовая доля суммы двуокиси кремния и окиси железа | ГОСТ 19181-78 4.7, 4.8, 4.9 |  |  |
| 1.5* |  | 20.13/08.149 | Массовая доля фтористого алюминия | ГОСТ 19181-78 4.4 |  |  |
| 1.6** |  | 20.13/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 19181-78 4.1 |  |  |
| 1.7* |  | 20.13/08.052 | Потери при прокаливании | ГОСТ 19181-78 4.3 |  |  |
| 2.1* | Аммофос без добавок и с добавками микроэлементов | 20.15/29.040 | Гранулометрический состав | ГОСТ 21560.1-82 | ул. Химзаводская, 5, 246012, г. Гомель, Гомельская область |  |
| 2.2* |  | 20.15/08.052 | Массовая доля воды | ГОСТ 20851.4-75 раздел 1 |  |  |
| 2.3* |  | 20.15/08.149 | Массовая доля общего азота | ГОСТ 30181.8-94 |  |  |
| 2.4* |  | 20.15/08.156 | Массовая доля общих фосфатов | ГОСТ 20851.2-75 (ИСО 5316-77,ИСО 6598-85,ИСО 7497-84) раздел 1, раздел 8 |  |  |
| 2.5** |  | 20.15/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 21560.0-82 |  |  |
| 2.6* |  | 20.15/29.121 | Статическая прочность гранул | ГОСТ 21560.2-82 |  |  |
| 3.1* | Суперфосфат аммонизированный | 20.15/29.040 | Гранулометрический состав | ГОСТ 21560.1-82 | ул. Химзаводская, 5, 246012, г. Гомель, Гомельская область |  |
| 3.2* |  | 20.15/08.052 | Массовая доля воды | ГОСТ 20851.4-75 раздел 1 |  |  |
| 3.3* |  | 20.15/08.149 | Массовая доля общего азота | ГОСТ 30181.8-94 |  |  |
| 3.4* |  | 20.15/08.156 | Массовая доля общих фосфатов | ГОСТ 20851.2-75 (ИСО 5316-77,ИСО 6598-85,ИСО 7497-84) раздел 1, раздел 8 |  |  |
| 3.5** |  | 20.15/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 21560.0-82 |  |  |
| 3.6* |  | 20.15/29.121 | Статическая прочность гранул | ГОСТ 21560.2-82 |  |  |
| 4.1* | Удобрения азотно-фосфорно-калийные комплексные | 20.15/29.040 | Гранулометрический состав | ГОСТ 21560.1-82 | ул. Химзаводская, 5, 246012, г. Гомель, Гомельская область |  |
| 4.2* |  | 20.15/08.052 | Массовая доля воды | ГОСТ 20851.4-75 раздел 1 |  |  |
| 4.3* |  | 20.15/08.149 | Массовая доля калия в пересчете на К2О | ТУ РБ 400069905.022-2003 пункт 4.5.2 |  |  |
| 4.4* |  | 20.15/08.052 | Массовая доля калия в пересчете на К2О (весовой метод) | ГОСТ 20851.3-93 раздел 3 |  |  |
| 4.5* |  | 20.15/08.149 | Массовая доля общего азота | ГОСТ 30181.8-94 |  |  |
| 4.6* |  |  | Массовая доля общего азота (гипохлоритный метод) | ТУ РБ 400069905.022-2003 пункт 4.3.2 |  |  |
| 4.7* |  | 20.15/08.052 | Массовая доля общих сульфатов в пересчете на серу | ТУ РБ 400069905.022-2003 пункт 4.7 |  |  |
| 4.8* |  | 20.15/08.156 | Массовая доля общих фосфатов | ГОСТ 20851.2-75 (ИСО 5316-77,ИСО 6598-85,ИСО 7497-84) раздел 1, раздел 8 |  |  |
| 4.9** |  | 20.15/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 21560.0-82 |  |  |
| 4.10* |  | 20.15/29.121 | Статическая прочность гранул | ГОСТ 21560.2-82 |  |  |