Приложение №

к аттестату аккредитации

№ BY/112 02.2.0.1754

от 26 июля 1999 года

на бланке №

# ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 28 декабря 2012 года на 3 листах

(новая редакция)

Технического управления

Минского областного технического дочернего

унитарного предприятия «Белоргархстрой»

| Наименование объекта или вида испытаний | Код | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение НПА, в т.ч. ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Сварные соединения |  | Рентгенографическая дефектоскопия *2*3 *11), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8) | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 7890-93 ГОСТ 10922-90 ГОСТ 13556-87 ГОСТ 14098-91 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 22045-90 ГОСТ 22827-85 ГОСТ 25573-82 ГОСТ 27584-88 ТКП 050-2007 ТКП 051-2007 ТКП 052-2007 ТКП 053-2007 ТКП 054-2007 ТКП 45-1.03-236-2011 СНиП 3.03.01-87 СНиП 3.05.02-88 СНиП 3.05.03-85 СНиП 3.05.04-85 СНиП 3.05.05-84 СТБ 2089-2010 СТБ EN 287-1-2009 Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды. Утв. Постановление МЧС РБ от 16.09.2011 № 52 Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов. Утв. Постановление МЧС РБ от 28.06.2012 № 37 | ГОСТ 20426-82 ГОСТ 23055-76 СТБ 1428-2003 |
|  |  | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод *2 *1 1) - 9) |  | ГОСТ 12503-75 ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 1712-2005 СТБ ЕН 1714-2002 |
|  |  | Контроль проникающими веществами: -капиллярная (цветная) дефектоскопия*2 *11) - 9) |  | СТБ 1172-99 СТБ ЕН 1289-2003 |
|  |  | Оптический контроль: *1 1) - 10) -визуальный метод; -внешний осмотр и измерения*3 |  | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 ГОСТ 3242-79 |
|  |  | Механические испытания*2*3 -статическое растяжение *11) - 10) -статический изгиб *11) - 9) -сплющивание *13) - 6) -излом *11) - 10) |  | ГОСТ 6996-66 раздел 8 СТБ ЕН 895-2002 ГОСТ 12004-81 ГОСТ 6996-66 раздел 9 СТБ ЕН 910-2002 ГОСТ 8695-75 СТБ ЕН 1320-2003 |
|  |  | Измерение твердости *2 *11) - 9) |  | МВИ.МН 4451-2012 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2. Основной металл |  | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод *2 *1 1) - 3), 6) - 9) | Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 бар) и водогрейных котлов с температурой нагрева воды не выше 115°С. Утв. Постановление МЧС РБ от 25.01.2007 № 5 Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением. Утв. Постановление МЧС РБ от 27.12.2005 № 56 Правила промышленной безопасности в области газоснабжения Республики Беларусь. Утв. Постановление МЧС РБ от 02.02.2009 № 6 Правила устройства и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов. Утв. Постановление МЧС РБ от 21.03.2007 № 20 Правила по обеспечению безопасной перевозки опасных грузов автомобильным транспортом в Республике Беларусь. Утв. Постановлением МЧС РБ от 08.12.2010 № 61 Правила аттестации сварщиков Республики Беларусь по ручной, механизированной и автоматизированной сварке плавлением. Утв. Госпроматомнадзор МЧС РБ от 27.06.1994 № 6 Правила аттестации сварщиков Республики Беларусь, выполняющих сварные соединения арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Утв. Министерство архитектуры и строительства РБ 19.11.1998 | ГОСТ 12503-75 МВИ.МН 4461-2012 |
|  |  | Контроль проникающими веществами: -капиллярная (цветная) дефектоскопия*2 *11) - 9) |  | СТБ 1172-99 |
|  |  | Оптический контроль *11) - 10) -визуальный метод; -внешний осмотр и измерения |  | ГОСТ 23479-79 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |
|  |  | Измерение твердости *2 *11) - 9) |  | МВИ.МН 4451-2012 |
| 3. Отбор образцов - контрольные образцы сварных соединений |  | Рентгенографическая дефектоскопия*3 Внешний осмотр и измерения*3 Статическое растяжение*3 Статический изгиб*3 Сплющивание*3 Излом*3 |  | СТБ 1428-2003 СТБ 1133-98 ГОСТ 3242-79 ГОСТ 6996-66 раздел 8 ГОСТ 6996-66 раздел 9 ГОСТ 8695-75 СТБ ЕН 1320-2003 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»	         Т.А.Николаева

Приложение А*1

Перечень технических устройств,

на которые распространяется область аккредитации

1) Сосуды, работающие под давлением;

2) Паровые и водогрейные котлы, трубопроводы в пределах котла;

3) Трубопроводы пара и горячей воды;

4) Газопроводы;

5) Технологические трубопроводы;

6) Наружные сети и оборудование водоснабжения и канализации;

7) Грузоподъемные краны и механизмы (включая грузозахватные приспособления и тару);

8) Металлические конструкции;

9) Цистерны, емкости, тара, упаковки, предназначенные для перевозки опасных грузов автомобильным транспортом;

10) Арматура и закладные детали железобетонных конструкций.

Приложение Б*2

Диапазоны измеряемых величин и характеристики погрешностей

| Вид испытаний | Наименование испытываемой продукции | Наименование измеряемых величин, параметров испытательного режима | Значение измеряемых величин (параметров), погрешность измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Рентгенографическая дефектоскопия | Сварные соединения | Напряжение на рентгеновской трубке Контролируемая толщина свариваемых элементов (сплав железа) | не более 200 кВ до 25 мм |
| Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод | Сварные соединения | Контролируемая толщина свариваемых элементов (сплав железа) Диаметр трубопроводов | 3,5 ÷ 18,0 мм ≥57 мм |
| Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод | Основной металл | Толщина по стали (Н) Погрешность | 0,6 ÷ 300 мм ± (0,1+0,005Нх) мм |
| Цветная дефектоскопия | Сварные соединения Основной металл | Уровень чувствительности Ширина раскрытия несплошности | 2 1 ÷ 10 мкм |
| Измерение твердости | Сварные соединения Основной металл | - Диапазон измерения - Погрешность | - (100 – 450) HB - ± 3% |
| Статическое растяжение Статический изгиб Сплющивание Испытание на излом | Сварные соединения | Предельная прикладываемая нагрузка - Погрешность | 500 кН - ± 1% |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»	         Т.А.Николаева