ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ. ГР 0051-2022 | ул. Минская, 16, 210036, г. Витебск, Витебская область |  |
| 2.1** | Волоконно-оптические линии связи, включая пассивные оптические сети PON (распределительный и абонентский участки) | 27.31/33.110 | Затухание ЭКУ, приведенное к длине 1 км | ЛАМИ 0006-2022 | ул. Минская, 16, 210036, г. Витебск, Витебская область |  |
| 2.2** |  |  | Километрическое затухание. Коэффициент затухания. |  |  |  |
| 2.3** |  |  | Общее затухание на участке. Затухание ЭКУ. Общее затухание на распределительно-абонентском участке сети PON. |  |  |  |
| 2.4** |  |  | Оптическая длина |  |  |  |
| 2.5** |  |  | Потери (затухание) в неразъемных соединениях |  |  |  |
| 2.6** |  |  | Потери на вводе излучения оптической мощности в ОК |  |  |  |
| 3.1** | Заземляющие устройства. | 27.90/22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | АМИ.ГР 0091-2023 | ул. Минская, 16, 210036, г. Витебск, Витебская область |  |
| 3.2** |  |  | Проверка цепи «фаза - нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | АМИ.ГР 0092-2023 |  |  |
| 3.3** |  |  | Сопротивление заземляющих устройств Удельное сопротивление грунта | АМИ.ГР 0091-2023 |  |  |
| 4.1** | Здания и сооружения (системы вентиляции и кондиционирования воздуха с принудительным побуждением) | 100.13/23.000 | Аэродинамические характеристики воздушных потоков в воздуховодах - скорость потока; - расход воздуха; - давление; - потери полного давления; - коэффициент потерь давления; -давление вентилятора | ГОСТ 12.3.018-79 | ул. Минская, 16, 210036, г. Витебск, Витебская область |  |
| 4.2** |  | 100.13/29.061 | Геометрические размеры воздуховодов и помещений |  |  |  |
| 5.1** | Силовые кабельные линии напряжением до 1000 В | 27.32/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ. ГР 0051-2022 | ул. Минская, 16, 210036, г. Витебск, Витебская область |  |
| 6.1** | Системы противодымной защиты зданий и сооружений | 100.13/23.000 | Избыточное давление воздуха на нижних этажах лестничных клеток, в шахтах лифтов, в тамбур-шлюзах | ГОСТ 12.3.018-79; НПБ 23-2010 | ул. Минская, 16, 210036, г. Витебск, Витебская область |  |
| 6.2** |  |  | Перепад давления на закрытых дверях путей эвакуации |  |  |  |
| 6.3** |  |  | Расход (скорость движения) воздуха в двери при выходе с этажа (помещения) на пути эвакуации |  |  |  |
| 6.4** |  |  | Расход воздуха, удаляемого через дымовые клапаны непосредственно из помещений, коридоров на путях эвакуации |  |  |  |