ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Воздух рабочей зоны | 100.10/08.156, 100.10/42.000 | Отбор проб и определение массовой концентрации тетрациклина гидрохлорида (ДИ: (0,05-1,50) мг/м3) Отбор проб и определение массовой концентрации тетрациклина гидрохлорида | МВИ.МН 6233-2020 | ул. Фабрициуса, д. 30, 220007, г. Минск (санитарно-промышленная лаборатория ); ул. Маяковского, д. 1, 220006, г. Минск (санитарно-промышленная лаборатория ) |  |
| 1.2** |  |  | Отбор проб и определение массовой концентрации рифампицина (ДИ: (0,01-0,2) мг/м3) | МВИ.МН 6298-2020 |  |  |
| 1.3** |  |  | Методические указания на фотометрическое определение левомицетина в воздухе (Фактическое значение) | МУ №2233-80 |  |  |
| 1.4** |  |  | Методические указания по спектрофотометрическому измерению концентраций цефалоспариновых антибиотиков в воздухе рабочей зоны (Фактическое значение) | МУ №3994-85 |  |  |
| 1.5** |  |  | Отбор проб и определение концентрации формальдегида (ДИ: (0,25-3,125) мг/м3) | МВИ.БР 322-2017 |  |  |
| 1.6** |  |  | Методические указания по спектрофотометрическому измерению концентрации рибоксина в воздухе рабочей зоны (Фактическое значение) | МУ № 6002-91 |  |  |
| 1.7** |  |  | Отбор проб и определение концентрации уксусной кислоты (ДИ: (2,5-25) мг/м3) | МВИ.БР 356-2019 |  |  |
| 1.8** |  |  | Отбор проб и определение массовой концентрации линкомицина гидрохлорида (ДИ: (0,25-4,5) мг/м3) | МВИ.МН 6296-2020 |  |  |
| 1.9** |  |  | Методические указания по фотометрическому измерению концентрации гентамицина в воздухе рабочей зоны (Фактическое значение) | МУ № 5951-91 |  |  |
| 1.10** |  |  | Отбор проб и определение концентрации доксициклина гидрохлорида гемиэтанолата гемигидрата (доксициклина гиклата) (ДИ: (0,2-4,0) мг/м3) | МВИ.МН 4598-2013 |  |  |
| 1.11** |  |  | Методические указания по измерению концентраций метациклина в воздухе рабочей зоны (Фактическое значение) | МУ № 3987-91 | ул. Фабрициуса, д. 30, 220007, г. Минск (санитарно-промышленная лаборатория ) |  |
| 1.12** |  |  | Отбор проб и определение концентрации аэрозоля едких щелочей (ДИ: (0,02-3,50) мг/м3) | МВИ.МН 5866-2017 Метод Б | ул. Фабрициуса, д. 30, 220007, г. Минск (санитарно-промышленная лаборатория ); ул. Маяковского, д. 1, 220006, г. Минск (санитарно-промышленная лаборатория ) |  |
| 1.13** |  |  | Отбор проб и определение концентрации аэрозоля серной кислоты (ДИ: (0,1-5,0) мг/м3) | МВИ.МН 5766-2017 |  |  |
| 1.14** |  |  | Отбор проб и определение массовой концентрации ампициллина (ДИ: (0,05-1,25) мг/м3) | МВИ.МН 6305-2020 |  |  |
| 1.15** |  |  | Отбор проб и определение концентрации анальгина (ДИ: (0,067-10) мг/м3) | МВИ.МН 1543-2001 |  |  |
| 1.16** |  |  | Отбор проб и определение концентрации фенола с диазотированным пара-нитроанилином (ДИ: (0,03-1,5) мг/м3) | МВИ.БР 316-2017 |  |  |
| 1.17** |  |  | Отбор проб и определение массовой концентрации аммиака (ДИ: (5,0-20,0) мг/м3) | МВИ.МН 5750-2017 |  |  |
| 1.18** |  |  | Методические указания на фотометрическое определение соединений марганца в воздухе (Фактическое значение) | МУ №1617-77 | ул. Фабрициуса, д. 30, 220007, г. Минск (санитарно-промышленная лаборатория ) |  |
| 1.19** |  |  | Отбор проб и определение массовой концентрации хлористого водорода (ДИ: (0,6-4,0) мг/м3) | МВИ.МН 6038-2018 | ул. Фабрициуса, д. 30, 220007, г. Минск (санитарно-промышленная лаборатория ); ул. Маяковского, д. 1, 220006, г. Минск (санитарно-промышленная лаборатория ) |  |
| 1.20** |  |  | Методические указания на фотометрическое определение окиси этилена в воздухе (фактическое значение) | МУ № 1682-77 |  |  |
| 1.21** |  |  | Отбор проб и определение концентрации нистатина (ДИ: (0,033-5) мг/м3) | МВИ.МН 1166-99 |  |  |
| 1.22** |  |  | Отбор проб и определение концентрации холензима (ДИ: (0,84-25) мг/м3) | МВИ.МН 1169-99 |  |  |
| 1.23** |  |  | Методика выполнения измерений концентрации ибупрофена в воздухе рабочей зоны спектрофотометрическим методом (ДИ: (0,33-30) мг/м3) | МВИ.МН 1054 |  |  |
| 1.24** |  |  | Отбор проб и определение концентрации аскорбиновой кислоты (ДИ: (0,033-20) мг/м3) | МВИ.МН 6214-2019 |  |  |
| 1.25** |  |  | Отбор проб и определение концентрации фуросемида (ДИ: (0,033-10) мг/м3) | МВИ.МН 6063-2018 |  |  |
| 1.26** |  |  | Методика выполнения измерений концентрации парацетамола в воздухе рабочей зоны спектрофотометрическим методом (ДИ: (0,033-10) мг/м3) | МВИ.МН 914-98 |  |  |
| 1.27** |  |  | Методические указания по определению содержания лекарственных средств группы первичных ароматических аминов в воздухе рабочей зоны производственных помещений | МУ № 64-009-88 |  |  |
| 1.28** |  | 100.10/08.052, 100.10/42.000 | Отбор проб и определение массовой концентрации пыли (ДИ: (0,25-500,0) мг/м3) | МВИ.МН 5842-2017 |  |  |
| 1.29** |  | 100.10/08.156, 100.10/42.000 | Отбор проб и определение концентрации эмоксипина (ДИ: (1,0-20,0) мг/м3) | МВИ.МН 5394-2015 |  |  |
| 1.30** |  |  | Отбор проб и определение концентрации ацикловира (ДИ: (0,10-2,00) мг/м3) | МВИ.МН 5427-2015 |  |  |
| 1.31** |  |  | Отбор проб и определение концентрации ПАСК натриевой соли (ДИ: (0,25-14,30) мг/м3) | МВИ.МН 5395-2015 |  |  |
| 1.32** |  |  | Отбор проб и определение концентрации цефтриаксона натриевой соли (ДИ: (0,017-5,0) мг/м3) | МВИ.МН 3042-2008 |  |  |
| 1.33** |  |  | Отбор проб и определение концентрации верапамила гидрохлорида (ДИ: (0,033-10,0) мг/м3) | МВИ.МН 1173-99 |  |  |
| 1.34** |  |  | Отбор проб и определение концентрации гепарина натрия (ДИ: (0,5-2,0) мг/м3) | МВИ.МН 6136-2019 |  |  |
| 1.35** |  |  | Отбор проб и определение массовой концентрации метилэтилпиридинола сукцината (ДИ: (0,15-1,20) мг/м3) | МВИ.МН 6236-2020 |  |  |
| 1.36** |  |  | Отбор проб и определение массовой концентрации панкреатина (ДИ: (0,5-5,0) мг/м3) | МВИ.МН 6268-2020 |  |  |
| 1.37** |  |  | Отбор проб и определение массовой концентрации фенибута (ДИ: (0,50-10,00) мг/м3) | АМИ.МН 0065-2022 |  |  |
| 1.38** |  |  | Отбор проб и определение массовой концентрации аллохола (ДИ: (0,05-0,3) мг/м3) | АМИ.МН 0069-2022 |  |  |
| 1.39** |  |  | Отбор проб и определение массовой концентрации глибенкламида (ДИ: (0,005-0,100) мг/м3) | АМИ.МН 0064-2022 |  |  |
| 2.1** | Сточные воды | 100.05/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 | ул. Фабрициуса, д. 30, 220007, г. Минск (санитарно-промышленная лаборатория ); ул. Маяковского, д. 1, 220006, г. Минск (санитарно-промышленная лаборатория ) |  |
| 2.2* |  | 100.05/08.169 | Водородный показатель (ДИ: (2-12) ед. рН) | СТБ ISO 10523-2009 |  |  |
| 2.3* |  | 100.05/08.149 | Методика выполнения измерений химического потребления кислорода в сточных водах промышленных производств (ДИ: (5-500)мгО2/дм3) | МВИ №133-94 |  |  |
| 2.4* |  | 100.05/08.169 | Качество воды. Определение растворенного кислорода. Метод электрохимического датчика (ДИ: (0,5-6,0) мгО2/дм3) | СТБ ISO 5814-2007 | ул. Фабрициуса, д. 30, 220007, г. Минск (санитарно-промышленная лаборатория ) |  |
| 2.5* |  | 100.05/08.052 | Содержание сухого остатка (ДИ: (50-50000) мг/дм3) | МВИ.МН 4218-2012 | ул. Фабрициуса, д. 30, 220007, г. Минск (санитарно-промышленная лаборатория ); ул. Маяковского, д. 1, 220006, г. Минск (санитарно-промышленная лаборатория ) |  |
| 2.6* |  |  | Содержание взвешенных веществ (ДИ: (св. 3,0) мг/дм3) | МВИ.МН 4362-2012 |  |  |
| 2.7* |  | 100.05/08.150 | Концентрация сульфатов (ДИ: (2,0-40,0) мг/дм3) | СТБ 17.13.05-42-2015 |  |  |
| 2.8* |  | 100.05/08.149 | Концентрация хлоридов (ДИ: (10,0-250,0) мг/дм3) | СТБ 17.13.05-39-2015 |  |  |
| 2.9* |  | 100.05/08.155 | Методика измерений массовой концентрации анионных поверхностно-активных веществ в пробах природных, питьевых и сточных вод флюорометрическим методом на анализаторе жидкости "Флюорат-02" (ДИ: (0,025-2,0) мг/дм3) | ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 | ул. Фабрициуса, д. 30, 220007, г. Минск (санитарно-промышленная лаборатория ) |  |
| 2.10* |  |  | Концентрация нефтепродуктов (ДИ: (0,005-50) мг/дм3) | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 |  |  |
| 3.1** | Рабочие места | 100.12/35.060, 100.12/35.065 | - относительная влажность воздуха, % Параметры микроклимата:- температура воздуха, 0С; | ГОСТ 12.1.005-88 пункт 1-3 | ул. Фабрициуса, д. 30, 220007, г. Минск (санитарно-промышленная лаборатория ); ул. Маяковского, д. 1, 220006, г. Минск (санитарно-промышленная лаборатория ) |  |
| 3.2** |  | 100.12/35.067 | Шум: - уровни звукового давления в октавных или треть-октавных полосах частот, дБ; - уровень звука, дБА; -эквивалентный по энергии уровень звука, дБА (I);- максимальный уровень звука, дБА (I) | ГОСТ 12.1.050-86 |  |  |
| 3.3** |  | 100.12/35.063 | Освещенность, лк освещенность | ГОСТ 24940-2016; СН 2.04.03-2020 |  |  |
| 4.1** | Территория населенных пунктов. Помещения жилых и общественных зданий и сооружений | 100.11/35.067 | Шум: - уровни звукового давления в октавных или третьоктавных полосах частот, дБ; - уровень звука, дБА; - эквивалентные по энергии уровни звука, дБА;- максимальные уровни звука в дБА | ГОСТ 23337-2014 | ул. Фабрициуса, д. 30, 220007, г. Минск (санитарно-промышленная лаборатория ); ул. Маяковского, д. 1, 220006, г. Минск (санитарно-промышленная лаборатория ) |  |