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	№
п/п
	Наименование объекта
	Код
	Наименование характеристики (показатель, параметры)
	Обозначение
документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов
	Место(а) осуществления деятельности
	Дополнительные сведения



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.1*
	Фармацевтические субстанции, вспомогательные вещества
Ветеринарные препараты
	21.10/08.156, 21.20/08.156
	Абсорбционная спектрофотометрия в ультрафиолетовой и видимой областях: подлинность, количественное определение, удельный показатель поглощения, светопоглощающие примеси
	ГФ РБ II 2.2.25;
ФЕАЭС 2.1.2.24
	ул. 1-ая Журжевская, д. 29, 210040, г. Витебск, Витебская область
	

	1.2*
	
	21.10/01.086, 21.20/01.086
	Бактериальные эндотоксины
	ГФ РБ II 2.6.14 (метод а, b);
ФЕАЭС 2.1.6.8
	
	

	1.3*
	
	21.10/08.169, 21.20/08.169
	Вода: полумикрометод (метод по К.Фишеру)
	ГФ РБ II 2.5.12;
ФЕАЭС 2.1.5.12
	
	

	1.4*
	
	
	Водородный показатель (рН): потенциометрический метод
	ГФ РБ II 2.2.3;
ФЕАЭС 2.1.2.3
	
	

	1.5*
	
	21.10/29.049, 21.20/29.049
	Вязкость: метод капиллярной вискозиметрии, метод ротационной вискозиметрии
	ГФ РБ II 2.2.10;
ГФ РБ II 2.2.9;
ФЕАЭС 2.1.2.10;
ФЕАЭС 2.1.2.9
	
	

	1.6*
	
	21.10/08.158, 21.20/08.158
	Газовая хроматография: подлинность, количественное определение, содержание примесей, остаточные количества органических растворителей
	ГФ РБ II 2.2.28;
ФЕАЭС 2.1.2.27;
ФЕАЭС 2.1.4.19;
ФЕАЭС 2.3.2.0
	
	

	2.1*
	Ветеринарные препараты
	21.20/29.040
	Действительное количество содержимого упаковочной единицы
	СТБ 8020-2002 п. 5.5
	ул. 1-ая Журжевская, д. 29, 210040, г. Витебск, Витебская область
	

	3.1*
	Фармацевтические субстанции, вспомогательные вещества
Ветеринарные препараты
	21.10/08.159, 21.20/08.159
	Жидкостная хроматография: подлинность, количественное определение, содержание примесей
	ГФ РБ II 2.2.29;
ФЕАЭС 2.1.2.28
	ул. 1-ая Журжевская, д. 29, 210040, г. Витебск, Витебская область
	

	4.1*
	Ветеринарные препараты
	21.20/11.116
	Загрязнение механическими включениями: видимые частицы
	ГФ РБ II 2.9.20
	ул. 1-ая Журжевская, д. 29, 210040, г. Витебск, Витебская область
	

	5.1*
	Фармацевтические субстанции, вспомогательные вещества
Ветеринарные препараты
	21.10/08.149, 21.10/08.169, 21.20/08.149, 21.20/08.169
	Количественное определение вещества: метод титрования
Потенциометрическое титрование
	ГФ РБ II # 2.2.90;
ГФ РБ II 2.2.20;
ГФ РБ II 2.5.11;
ГФ РБ II 2.5.50;
ФЕАЭС 2.1.2.19;
ФЕАЭС 2.1.5.11
	ул. 1-ая Журжевская, д. 29, 210040, г. Витебск, Витебская область
	

	5.2*
	
	21.10/01.086, 21.20/01.086
	Количественное содержание антибиотиков микробиологическим методом
	ГФ РБ II 2.7.2 (метод А)
	
	

	5.3*
	
	
	Микробиологическая чистота
	ГФ РБ II 2.6.12;
ГФ РБ II 2.6.13;
ФЕАЭС 2.1.6.6;
ФЕАЭС 2.1.6.7
	
	

	6.1*
	Ветеринарные препараты
	21.20/29.040
	Номинальный объем (масса) препарата в единицы потребительской тары
	СТБ 8020-2002 п.5.5
	ул. 1-ая Журжевская, д. 29, 210040, г. Витебск, Витебская область
	

	7.1*
	Фармацевтические субстанции, вспомогательные вещества
Ветеринарные препараты
	21.10/11.116, 21.20/11.116
	Органолептические показатели: внешний вид, цвет, консистенция, однородность, продолжительность пенообразования, стабильность пены, стабильность суспензии, запах
	ГФ РБ II 1.4;
ГФ РБ II 2.3.4;
ФЕАЭС 2.1.3.2
	ул. 1-ая Журжевская, д. 29, 210040, г. Витебск, Витебская область
	

	7.2*
	
	21.10/08.085, 21.20/08.085
	Осмоляльность
	ГФ РБ II 2.2.35;
ФЕАЭС 2.1.2.32
	
	

	7.3**
	
	21.10/42.000, 21.20/42.000
	Отбор проб
	ГФ РБ II # 5.17.10;
ФЕАЭС 2.1.7.1
	
	

	7.4*
	
	21.10/11.116, 21.20/11.116
	Плотность: пикнометрический метод, относительная плотность
	ГФ РБ II 2.2.5 (метод 1);
ФЕАЭС 2.1.2.5 (метод 1)
	
	

	7.5*
	
	21.10/08.052, 21.20/08.052
	Потеря в массе при высушивании
	ГФ РБ II 2.2.32 (метод c, d);
ФЕАЭС 2.1.2.31
	
	

	7.6*
	
	21.10/11.116, 21.20/11.116
	Прозрачность и степень опелесценции жидкостей
	ГФ РБ II 2.2.1;
ФЕАЭС 2.1.2.1
	
	

	7.7*
	
	21.10/29.054, 21.10/29.061, 21.20/29.054, 21.20/29.061
	Размер частиц: метод аналитического просеивания
Ситовой анализ, измельченность порошков
	ГФ РБ II 2.9.12;
ГФ РБ II 2.9.38;
ФЕАЭС 2.1.10.8;
ФЕАЭС 2.1.10.9
	
	

	7.8*
	
	21.10/11.116, 21.20/11.116
	Растворимость
	ГФ РБ II 1.4;
ГФ РБ II 5.11;
ФЕАЭС 2.3.6.0
	
	

	7.9*
	
	
	Реакции подлинности (идентификации) на ионы и функциональные группы, качественные реакции
	ГФ РБ II 2.3.1;
ФЕАЭС 2.1.3.1
	
	

	7.10*
	
	21.10/01.086, 21.20/01.086
	Стерильность
	ГФ РБ II 2.6.1;
ФЕАЭС 2.1.6.1
	
	

	7.11*
	
	21.10/08.161, 21.20/08.161
	Тонкослойная хроматография: подлинность, содержание примесей
	ГФ РБ II 2.2.27;
ФЕАЭС 2.1.2.26
	
	

	7.12*
	
	21.10/11.116, 21.20/11.116
	Цветность, окраска и интенсивность окраски жидкостей
	ГФ РБ II 2.2.2;
ФЕАЭС 2.1.2.2
	
	

	8.1*
	Вода высокоочищенная
	21.10/01.086
	Бактериальные эндотоксины
	ГФ РБ II 2.6.14 (метод а, b)
	ул. 1-ая Журжевская, д. 29, 210040, г. Витебск, Витебская область
	

	8.2*
	
	
	Микробиологическая чистота
	ГФ РБ II том 2, стр.303
	
	

	8.3*
	
	21.10/11.116
	Нитраты
	ГФ РБ II том 2, стр.305
	
	

	8.4*
	
	
	Органолептические показатели (внешний вид, цвет)
	
	
	

	8.5*
	
	21.10/08.169
	Содержание общего органического углерода
	ГФ РБ II 2.2.44
	
	

	8.6*
	
	21.10/29.113
	Удельная электропроводность
	ГФ РБ II том 2, стр.304
	
	

	9.1*
	Вода для инъекций
	21.10/01.086
	Бактериальные эндотоксины
	ГФ РБ II 2.6.14 (метод а, b)
	ул. 1-ая Журжевская, д. 29, 210040, г. Витебск, Витебская область
	

	9.2*
	
	
	Микробиологическая чистота
	ГФ РБ II том 2 стр.305
	
	

	9.3*
	
	21.10/11.116
	Нитраты
	ГФ РБ II том 2 стр.307
	
	

	9.4*
	
	
	Органолептические показатели (внешний вид, цвет)
	ГФ РБ II том 2, стр.307
	
	

	9.5*
	
	21.10/08.169
	Содержание общего органического углерода
	ГФ РБ II 2.2.44
	
	

	9.6*
	
	21.10/29.113
	Удельная электропроводность
	ГФ РБ II том 2 стр.306
	
	

	10.1*
	Вода очищенная
	21.10/01.086
	Микробиологическая чистота
	ГФ РБ II том 2, стр.309
	ул. 1-ая Журжевская, д. 29, 210040, г. Витебск, Витебская область
	

	10.2*
	
	21.10/11.116
	Нитраты
	ГФ РБ II том 2, стр.310
	
	

	10.3*
	
	
	Органолептические показатели (внешний вид, цвет)
	
	
	

	10.4*
	
	21.10/08.169
	Содержание общего органического углерода
	ГФ РБ II 2.2.44
	
	

	10.5*
	
	21.10/11.116
	Тяжелые металлы
	ГФ РБ II 2.4.8 (метод А)
	
	

	10.6*
	
	21.10/29.113
	Удельная электропроводность
	ГФ РБ II том 2, стр.310
	
	

	11.1*
	Парфюмерно-косметическая продукция
	20.42/08.169
	Водородный показатель (рН): потенциометрический метод.
	ГОСТ 29188.2-2014
	ул. 1-ая Журжевская, д. 29, 210040, г. Витебск, Витебская область
	

	11.2*
	
	20.42/29.040
	Действительное количество содержимого упаковочной единицы.
	СТБ 8020-2002 п.5.5
	
	

	11.3*
	
	20.42/11.116
	Коллоидная стабильность
	ГОСТ 29188.3-91 п.2
	
	

	11.4*
	
	20.42/08.052
	Массовая доля воды и летучих веществ
	ГОСТ 29188.4-91
	
	

	11.5*
	
	20.42/01.086
	Микробиологическая чистота.
	ГОСТ ISO 18416-2018;
ГОСТ ISO 21149-2013;
ГОСТ ISO 21150-2018;
ГОСТ ISO 22717-2018;
ГОСТ ISO 22718-2018
	
	

	11.6*
	
	20.42/29.040
	Номинальный объем (масса) препарата в единицы потребительской тары
	СТБ 8020-2002 п.5.5
	
	

	11.7*
	
	20.42/11.116
	Органолептические показатели (внешний вид, цвет, однородность, запах)
	ГОСТ 29188.0-2014 п.5
	
	

	11.8**
	
	20.42/42.000
	отбор проб.
	ГОСТ 29188.0-2014 п.4
	
	

	11.9*
	
	20.42/11.116
	Пенообразующая способность и устойчивость пены
	ГОСТ 22567.1-77
	
	

	11.10*
	
	20.42/08.118
	Плотность: пикнометрический метод.
	ГОСТ 18995.1-73 п.2
	
	

	11.11*
	
	20.42/29.040
	Среднее содержимое партии
	СТБ 8020-2002 п.5.5
	
	

	11.12*
	
	20.42/11.116
	Термостабильность
	ГОСТ 29188.3-91 п.3
	
	

	11.13*
	
	20.42/08.149
	Хлориды
	ГОСТ 26878-86
	
	

	12.1*
	Фармацевтические субстанции, вспомогательные вещества
	21.10/08.074
	Абсорбционная спектрофотометрия в инфракрасной области: подлинность
	ГФ РБ II 2.2.24;
ФЕАЭС 2.1.2.23
	ул. 1-ая Журжевская, д. 29, 210040, г. Витебск, Витебская область
	

	12.2*
	
	21.10/08.149
	Гидроксильное число
	ГФ РБ II 2.5.3;
ФЕАЭС 2.1.5.3
	
	

	12.3*
	
	
	Йодное число
	ГФ РБ II 2.5.4;
ФЕАЭС 2.1.5.4
	
	

	12.4*
	
	
	Кислотное число
	ГФ РБ II 2.5.1;
ФЕАЭС 2.1.5.1
	
	

	12.5*
	
	21.10/08.052
	Сульфатная зола
Общая зола
	ГФ РБ II 2.4.14;
ГФ РБ II 2.4.16;
ФЕАЭС 2.1.4.14;
ФЕАЭС 2.1.4.16
	
	

	12.6*
	
	21.10/08.149
	Перекисное (пероксидное) число
	ГФ РБ II 2.5.5;
ФЕАЭС 2.1.5.5
	
	

	12.7*
	
	21.10/08.133
	Показатель преломления (индекс рефракции)
	ГФ РБ II 2.2.6;
ФЕАЭС 2.1.2.6
	
	

	12.8*
	
	21.10/29.145
	Температура плавления
Температура плавления - капиллярный метод
	ГФ РБ II 2.2.14;
ФЕАЭС 2.1.2.14
	
	

	12.9*
	
	21.10/08.149
	Число омыления
	ГФ РБ II 2.5.6;
ФЕАЭС 2.1.5.6
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