ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1* | Фармацевтические субстанции, вспомогательные вещества Ветеринарные препараты | 21.10/08.156, 21.20/08.156 | Абсорбционная спектрофотометрия в ультрафиолетовой и видимой областях: подлинность, количественное определение, удельный показатель поглощения, светопоглощающие примеси | ГФ РБ II 2.2.25; ФЕАЭС 2.1.2.24 | ул. 1-ая Журжевская, д. 29, 210040, г. Витебск, Витебская область |  |
| 1.2* |  | 21.10/01.086, 21.20/01.086 | Бактериальные эндотоксины | ГФ РБ II 2.6.14 (метод а, b); ФЕАЭС 2.1.6.8 |  |  |
| 1.3* |  | 21.10/08.169, 21.20/08.169 | Вода: полумикрометод (метод по К.Фишеру) | ГФ РБ II 2.5.12; ФЕАЭС 2.1.5.12 |  |  |
| 1.4* |  |  | Водородный показатель (рН): потенциометрический метод | ГФ РБ II 2.2.3; ФЕАЭС 2.1.2.3 |  |  |
| 1.5* |  | 21.10/29.049, 21.20/29.049 | Вязкость: метод капиллярной вискозиметрии, метод ротационной вискозиметрии | ГФ РБ II 2.2.10; ГФ РБ II 2.2.9; ФЕАЭС 2.1.2.10; ФЕАЭС 2.1.2.9 |  |  |
| 1.6* |  | 21.10/08.158, 21.20/08.158 | Газовая хроматография: подлинность, количественное определение, содержание примесей, остаточные количества органических растворителей | ГФ РБ II 2.2.28; ФЕАЭС 2.1.2.27; ФЕАЭС 2.1.4.19; ФЕАЭС 2.3.2.0 |  |  |
| 2.1* | Ветеринарные препараты | 21.20/29.040 | Действительное количество содержимого упаковочной единицы | СТБ 8020-2002 п. 5.5 | ул. 1-ая Журжевская, д. 29, 210040, г. Витебск, Витебская область |  |
| 3.1* | Фармацевтические субстанции, вспомогательные вещества Ветеринарные препараты | 21.10/08.159, 21.20/08.159 | Жидкостная хроматография: подлинность, количественное определение, содержание примесей | ГФ РБ II 2.2.29; ФЕАЭС 2.1.2.28 | ул. 1-ая Журжевская, д. 29, 210040, г. Витебск, Витебская область |  |
| 4.1* | Ветеринарные препараты | 21.20/11.116 | Загрязнение механическими включениями: видимые частицы | ГФ РБ II 2.9.20 | ул. 1-ая Журжевская, д. 29, 210040, г. Витебск, Витебская область |  |
| 5.1* | Фармацевтические субстанции, вспомогательные вещества Ветеринарные препараты | 21.10/08.149, 21.10/08.169, 21.20/08.149, 21.20/08.169 | Количественное определение вещества: метод титрования Потенциометрическое титрование | ГФ РБ II # 2.2.90; ГФ РБ II 2.2.20; ГФ РБ II 2.5.11; ГФ РБ II 2.5.50; ФЕАЭС 2.1.2.19; ФЕАЭС 2.1.5.11 | ул. 1-ая Журжевская, д. 29, 210040, г. Витебск, Витебская область |  |
| 5.2* |  | 21.10/01.086, 21.20/01.086 | Количественное содержание антибиотиков микробиологическим методом | ГФ РБ II 2.7.2 (метод А) |  |  |
| 5.3* |  |  | Микробиологическая чистота | ГФ РБ II 2.6.12; ГФ РБ II 2.6.13; ФЕАЭС 2.1.6.6; ФЕАЭС 2.1.6.7 |  |  |
| 6.1* | Ветеринарные препараты | 21.20/29.040 | Номинальный объем (масса) препарата в единицы потребительской тары | СТБ 8020-2002 п.5.5 | ул. 1-ая Журжевская, д. 29, 210040, г. Витебск, Витебская область |  |
| 7.1* | Фармацевтические субстанции, вспомогательные вещества Ветеринарные препараты | 21.10/11.116, 21.20/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, консистенция, однородность, продолжительность пенообразования, стабильность пены, стабильность суспензии, запах | ГФ РБ II 1.4; ГФ РБ II 2.3.4; ФЕАЭС 2.1.3.2 | ул. 1-ая Журжевская, д. 29, 210040, г. Витебск, Витебская область |  |
| 7.2* |  | 21.10/08.085, 21.20/08.085 | Осмоляльность | ГФ РБ II 2.2.35; ФЕАЭС 2.1.2.32 |  |  |
| 7.3** |  | 21.10/42.000, 21.20/42.000 | Отбор проб | ГФ РБ II # 5.17.10; ФЕАЭС 2.1.7.1 |  |  |
| 7.4* |  | 21.10/11.116, 21.20/11.116 | Плотность: пикнометрический метод, относительная плотность | ГФ РБ II 2.2.5 (метод 1); ФЕАЭС 2.1.2.5 (метод 1) |  |  |
| 7.5* |  | 21.10/08.052, 21.20/08.052 | Потеря в массе при высушивании | ГФ РБ II 2.2.32 (метод c, d); ФЕАЭС 2.1.2.31 |  |  |
| 7.6* |  | 21.10/11.116, 21.20/11.116 | Прозрачность и степень опелесценции жидкостей | ГФ РБ II 2.2.1; ФЕАЭС 2.1.2.1 |  |  |
| 7.7* |  | 21.10/29.054, 21.10/29.061, 21.20/29.054, 21.20/29.061 | Размер частиц: метод аналитического просеивания Ситовой анализ, измельченность порошков | ГФ РБ II 2.9.12; ГФ РБ II 2.9.38; ФЕАЭС 2.1.10.8; ФЕАЭС 2.1.10.9 |  |  |
| 7.8* |  | 21.10/11.116, 21.20/11.116 | Растворимость | ГФ РБ II 1.4; ГФ РБ II 5.11; ФЕАЭС 2.3.6.0 |  |  |
| 7.9* |  |  | Реакции подлинности (идентификации) на ионы и функциональные группы, качественные реакции | ГФ РБ II 2.3.1; ФЕАЭС 2.1.3.1 |  |  |
| 7.10* |  | 21.10/01.086, 21.20/01.086 | Стерильность | ГФ РБ II 2.6.1; ФЕАЭС 2.1.6.1 |  |  |
| 7.11* |  | 21.10/08.161, 21.20/08.161 | Тонкослойная хроматография: подлинность, содержание примесей | ГФ РБ II 2.2.27; ФЕАЭС 2.1.2.26 |  |  |
| 7.12* |  | 21.10/11.116, 21.20/11.116 | Цветность, окраска и интенсивность окраски жидкостей | ГФ РБ II 2.2.2; ФЕАЭС 2.1.2.2 |  |  |
| 8.1* | Вода высокоочищенная | 21.10/01.086 | Бактериальные эндотоксины | ГФ РБ II 2.6.14 (метод а, b) | ул. 1-ая Журжевская, д. 29, 210040, г. Витебск, Витебская область |  |
| 8.2* |  |  | Микробиологическая чистота | ГФ РБ II том 2, стр.303 |  |  |
| 8.3* |  | 21.10/11.116 | Нитраты | ГФ РБ II том 2, стр.305 |  |  |
| 8.4* |  |  | Органолептические показатели (внешний вид, цвет) |  |  |  |
| 8.5* |  | 21.10/08.169 | Содержание общего органического углерода | ГФ РБ II 2.2.44 |  |  |
| 8.6* |  | 21.10/29.113 | Удельная электропроводность | ГФ РБ II том 2, стр.304 |  |  |
| 9.1* | Вода для инъекций | 21.10/01.086 | Бактериальные эндотоксины | ГФ РБ II 2.6.14 (метод а, b) | ул. 1-ая Журжевская, д. 29, 210040, г. Витебск, Витебская область |  |
| 9.2* |  |  | Микробиологическая чистота | ГФ РБ II том 2 стр.305 |  |  |
| 9.3* |  | 21.10/11.116 | Нитраты | ГФ РБ II том 2 стр.307 |  |  |
| 9.4* |  |  | Органолептические показатели (внешний вид, цвет) | ГФ РБ II том 2, стр.307 |  |  |
| 9.5* |  | 21.10/08.169 | Содержание общего органического углерода | ГФ РБ II 2.2.44 |  |  |
| 9.6* |  | 21.10/29.113 | Удельная электропроводность | ГФ РБ II том 2 стр.306 |  |  |
| 10.1* | Вода очищенная | 21.10/01.086 | Микробиологическая чистота | ГФ РБ II том 2, стр.309 | ул. 1-ая Журжевская, д. 29, 210040, г. Витебск, Витебская область |  |
| 10.2* |  | 21.10/11.116 | Нитраты | ГФ РБ II том 2, стр.310 |  |  |
| 10.3* |  |  | Органолептические показатели (внешний вид, цвет) |  |  |  |
| 10.4* |  | 21.10/08.169 | Содержание общего органического углерода | ГФ РБ II 2.2.44 |  |  |
| 10.5* |  | 21.10/11.116 | Тяжелые металлы | ГФ РБ II 2.4.8 (метод А) |  |  |
| 10.6* |  | 21.10/29.113 | Удельная электропроводность | ГФ РБ II том 2, стр.310 |  |  |
| 11.1* | Парфюмерно-косметическая продукция | 20.42/08.169 | Водородный показатель (рН): потенциометрический метод. | ГОСТ 29188.2-2014 | ул. 1-ая Журжевская, д. 29, 210040, г. Витебск, Витебская область |  |
| 11.2* |  | 20.42/29.040 | Действительное количество содержимого упаковочной единицы. | СТБ 8020-2002 п.5.5 |  |  |
| 11.3* |  | 20.42/11.116 | Коллоидная стабильность | ГОСТ 29188.3-91 п.2 |  |  |
| 11.4* |  | 20.42/08.052 | Массовая доля воды и летучих веществ | ГОСТ 29188.4-91 |  |  |
| 11.5* |  | 20.42/01.086 | Микробиологическая чистота. | ГОСТ ISO 18416-2018; ГОСТ ISO 21149-2013; ГОСТ ISO 21150-2018; ГОСТ ISO 22717-2018; ГОСТ ISO 22718-2018 |  |  |
| 11.6* |  | 20.42/29.040 | Номинальный объем (масса) препарата в единицы потребительской тары | СТБ 8020-2002 п.5.5 |  |  |
| 11.7* |  | 20.42/11.116 | Органолептические показатели (внешний вид, цвет, однородность, запах) | ГОСТ 29188.0-2014 п.5 |  |  |
| 11.8** |  | 20.42/42.000 | отбор проб. | ГОСТ 29188.0-2014 п.4 |  |  |
| 11.9* |  | 20.42/11.116 | Пенообразующая способность и устойчивость пены | ГОСТ 22567.1-77 |  |  |
| 11.10* |  | 20.42/08.118 | Плотность: пикнометрический метод. | ГОСТ 18995.1-73 п.2 |  |  |
| 11.11* |  | 20.42/29.040 | Среднее содержимое партии | СТБ 8020-2002 п.5.5 |  |  |
| 11.12* |  | 20.42/11.116 | Термостабильность | ГОСТ 29188.3-91 п.3 |  |  |
| 11.13* |  | 20.42/08.149 | Хлориды | ГОСТ 26878-86 |  |  |
| 12.1* | Фармацевтические субстанции, вспомогательные вещества | 21.10/08.074 | Абсорбционная спектрофотометрия в инфракрасной области: подлинность | ГФ РБ II 2.2.24; ФЕАЭС 2.1.2.23 | ул. 1-ая Журжевская, д. 29, 210040, г. Витебск, Витебская область |  |
| 12.2* |  | 21.10/08.149 | Гидроксильное число | ГФ РБ II 2.5.3; ФЕАЭС 2.1.5.3 |  |  |
| 12.3* |  |  | Йодное число | ГФ РБ II 2.5.4; ФЕАЭС 2.1.5.4 |  |  |
| 12.4* |  |  | Кислотное число | ГФ РБ II 2.5.1; ФЕАЭС 2.1.5.1 |  |  |
| 12.5* |  | 21.10/08.052 | Сульфатная зола Общая зола | ГФ РБ II 2.4.14; ГФ РБ II 2.4.16; ФЕАЭС 2.1.4.14; ФЕАЭС 2.1.4.16 |  |  |
| 12.6* |  | 21.10/08.149 | Перекисное (пероксидное) число | ГФ РБ II 2.5.5; ФЕАЭС 2.1.5.5 |  |  |
| 12.7* |  | 21.10/08.133 | Показатель преломления (индекс рефракции) | ГФ РБ II 2.2.6; ФЕАЭС 2.1.2.6 |  |  |
| 12.8* |  | 21.10/29.145 | Температура плавления Температура плавления - капиллярный метод | ГФ РБ II 2.2.14; ФЕАЭС 2.1.2.14 |  |  |
| 12.9* |  | 21.10/08.149 | Число омыления | ГФ РБ II 2.5.6; ФЕАЭС 2.1.5.6 |  |  |