ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Электродвигатели переменного тока | 27.11/22.000 | Измерение сопротивления изоляции | АМИ.КЛ 0046-2025 | с/с. Михаловский, 67, 247760, п/о Михалки, Мозырский район, Гомельская область |  |
| 1.2** |  | 27.11/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | АМИ.КЛ 0047-2025 |  |  |
| 2.1** | Силовые трансформаторы до 10кВ включительно | 27.11/22.000 | Измерение сопротивления изоляции | АМИ.КЛ 0046-2025 | с/с. Михаловский, 67, 247760, п/о Михалки, Мозырский район, Гомельская область |  |
| 2.2** |  | 27.11/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | АМИ.КЛ 0047-2025 |  |  |
| 3.1** | Автотрансформаторы и масляные реакторы до 10кВ включительно | 27.11/22.000 | Измерение сопротивления изоляции | АМИ.КЛ 0046-2025 | с/с. Михаловский, 67, 247760, п/о Михалки, Мозырский район, Гомельская область |  |
| 3.2** |  | 27.11/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | АМИ.КЛ 0047-2025 |  |  |
| 4.1** | Трансформаторы тока до 10кВ включительно | 27.11/22.000 | Измерение сопротивления изоляции | АМИ.КЛ 0046-2025 | с/с. Михаловский, 67, 247760, п/о Михалки, Мозырский район, Гомельская область |  |
| 4.2** |  | 27.11/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | АМИ.КЛ 0047-2025 |  |  |
| 5.1** | Трансформаторы напряжения до 10кВ включительно | 27.11/22.000 | Измерение сопротивления изоляции | АМИ.КЛ 0046-2025 | с/с. Михаловский, 67, 247760, п/о Михалки, Мозырский район, Гомельская область |  |
| 5.2** |  | 27.11/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | АМИ.КЛ 0047-2025 |  |  |
| 6.1** | Масляные и электромагнитные выключатели | 27.12/22.000 | Измерение сопротивления изоляции | АМИ.КЛ 0046-2025 | с/с. Михаловский, 67, 247760, п/о Михалки, Мозырский район, Гомельская область |  |
| 6.2** |  | 27.12/29.113 | Испытание опорной изоляции и изоляции выключателей относительно корпуса повышенным напряжением частотой 50 Гц | АМИ.КЛ 0047-2025 |  |  |
| 6.3** |  |  | Испытание изоляции вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления | АМИ.КЛ 0046-2025 |  |  |
| 7.1** | Вакуумные выключатели | 27.12/29.113 | Испытание изоляции вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления | АМИ.КЛ 0046-2025 | с/с. Михаловский, 67, 247760, п/о Михалки, Мозырский район, Гомельская область |  |
| 7.2** |  |  | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | АМИ.КЛ 0047-2025 |  |  |
| 8.1** | Разъединители, отделители и короткозамыкатели | 27.12/22.000 | Измерение сопротивления изоляции | АМИ.КЛ 0046-2025 | с/с. Михаловский, 67, 247760, п/о Михалки, Мозырский район, Гомельская область |  |
| 8.2** |  | 27.12/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | АМИ.КЛ 0047-2025 |  |  |
| 9.1** | Комплектные распределительные устройства внутренней и наружной установки до 10кВ включительно | 27.12/22.000 | Измерение сопротивления изоляции | АМИ.КЛ 0046-2025 | с/с. Михаловский, 67, 247760, п/о Михалки, Мозырский район, Гомельская область |  |
| 9.2** |  | 27.12/29.113 | Испытание изоляции первичных цепей ячеек повышенным напряжением частотой 50 Гц | АМИ.КЛ 0047-2025 |  |  |
| 10.1** | Сборные и соединительные шины | 27.12/22.000 | Измерение сопротивления изоляции подвесных и опорных фарфоровых изоляторов | АМИ.КЛ 0046-2025 | с/с. Михаловский, 67, 247760, п/о Михалки, Мозырский район, Гомельская область |  |
| 10.2** |  | 27.12/29.113 | Испытание изоляции шин повышенным напряжением частотой 50 Гц | АМИ.КЛ 0047-2025 |  |  |
| 11.1** | Конденсаторы для повышения мощности на номинальное напряжение 3,15кВ; 6,3кВ | 27.12/22.000 | Сопротивление разрядного резистора конденсатора | АМИ.КЛ 0046-2025 | с/с. Михаловский, 67, 247760, п/о Михалки, Мозырский район, Гомельская область |  |
| 11.2** |  | 27.12/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | АМИ.КЛ 0047-2025 |  |  |
| 12.1** | Вентильные разрядники и ограничители перенапряжений до 10кВ включительно | 27.12/22.000 | Измерение сопротивления изоляции | АМИ.КЛ 0046-2025 | с/с. Михаловский, 67, 247760, п/о Михалки, Мозырский район, Гомельская область |  |
| 12.2** |  |  | Измерение пробивного напряжения вентильных разрядников | АМИ.КЛ 0047-2025 |  |  |
| 13.1** | Предохранители, предохранители-разъединители напряжением от 1кВ до 10кВ включительно | 27.12/29.113 | Испытание опорной изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | АМИ.КЛ 0047-2025 | с/с. Михаловский, 67, 247760, п/о Михалки, Мозырский район, Гомельская область |  |
| 14.1** | Вводы и проходные изоляторы | 27.12/22.000 | Измерение сопротивления изоляции | АМИ.КЛ 0046-2025 | с/с. Михаловский, 67, 247760, п/о Михалки, Мозырский район, Гомельская область |  |
| 14.2** |  | 27.12/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | АМИ.КЛ 0047-2025 |  |  |
| 15.1** | Силовые кабельные линии | 27.32/22.000 | Измерение сопротивления изоляции | АМИ.КЛ 0046-2025 | с/с. Михаловский, 67, 247760, п/о Михалки, Мозырский район, Гомельская область |  |
| 15.2** |  | 27.32/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | АМИ.КЛ 0047-2025 |  |  |
| 16.1** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.90/22.000 | Измерение сопротивления изоляции | АМИ.КЛ 0046-2025 | с/с. Михаловский, 67, 247760, п/о Михалки, Мозырский район, Гомельская область |  |
| 16.2** |  |  | Проверка цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | АМИ.КЛ 0048-2025 |  |  |
| 16.3** |  | 27.32/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | АМИ.КЛ 0047-2025 |  |  |
| 17.1** | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Измерение сопротивления заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта | АМИ.КЛ 0049-2025 | с/с. Михаловский, 67, 247760, п/о Михалки, Мозырский район, Гомельская область |  |
| 17.2** |  |  | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения |  |  |  |
| 17.3** |  |  | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали: - измерение полного сопротивления петли «фаза-нуль» с последующим вычислением тока однофазного замыкания; - определение времени отключения аппарата защиты. | АМИ.КЛ 0048-2025 |  |  |
| 18.1** | Синхронные генераторы, компенсаторы и коллекторные возбудители | 27.11/22.000 | Измерение сопротивления изоляции | АМИ.КЛ 0046-2025 | с/с. Михаловский, 67, 247760, п/о Михалки, Мозырский район, Гомельская область |  |
| 18.2** |  | 27.11/29.113 | Испытание изоляции обмотки статора повышенным выпрямленным напряжения с измерением тока утечки | АМИ.КЛ 0047-2025 |  |  |
| 19.1** | Машины постоянного тока (кроме возбудителей) | 27.11/22.000 | Измерение сопротивления изоляции | АМИ.КЛ 0046-2025 | с/с. Михаловский, 67, 247760, п/о Михалки, Мозырский район, Гомельская область |  |
| 19.2** |  | 27.11/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | АМИ.КЛ 0047-2025 |  |  |
| 20.1** | Выключатель нагрузки | 27.12/29.113 | Испытание изоляции вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления | АМИ.КЛ 0046-2025 | с/с. Михаловский, 67, 247760, п/о Михалки, Мозырский район, Гомельская область |  |
| 20.2** |  |  | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | АМИ.КЛ 0047-2025 |  |  |
| 21.1** | Устройства РЗиА в электроустановках до 10кВ | 27.90/22.000 | Проверка устройств РЗиА (ток срабатывания автоматических выключателей) | АМИ.КЛ 0045-2025 | с/с. Михаловский, 67, 247760, п/о Михалки, Мозырский район, Гомельская область |  |
| 22.1** | Электроизолирующие штанги | 26.51/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50Гц | АМИ.КЛ 0096-2026 | с/с. Михаловский, 67, 247760, п/о Михалки, Мозырский район, Гомельская область |  |
| 23.1** | Указатели напряжения до 1000 В | 26.51/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50Гц | АМИ.КЛ 0096-2026 | с/с. Михаловский, 67, 247760, п/о Михалки, Мозырский район, Гомельская область |  |
| 24.1** | Указатели напряжения выше 1000 В | 26.51/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50Гц | АМИ.КЛ 0096-2026 | с/с. Михаловский, 67, 247760, п/о Михалки, Мозырский район, Гомельская область |  |
| 25.1** | Электроизолирующие клещи | 25.73/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50Гц | АМИ.КЛ 0096-2026 | с/с. Михаловский, 67, 247760, п/о Михалки, Мозырский район, Гомельская область |  |
| 26.1** | Электроизмерительные клещи | 25.73/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50Гц | АМИ.КЛ 0096-2026 | с/с. Михаловский, 67, 247760, п/о Михалки, Мозырский район, Гомельская область |  |
| 27.1** | Указатели напряжения для проверки совпадения фаз | 26.51/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50Гц | АМИ.КЛ 0096-2026 | с/с. Михаловский, 67, 247760, п/о Михалки, Мозырский район, Гомельская область |  |
| 27.2** |  |  | Измерение напряжения индикации по схеме согласного включения и по схеме встречного включения |  |  |  |
| 28.1** | Перчатки диэлектрические | 22.19/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50Гц с измерением тока утечки | АМИ.КЛ 0096-2026 | с/с. Михаловский, 67, 247760, п/о Михалки, Мозырский район, Гомельская область |  |
| 29.1** | Диэлектрические боты | 22.19/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50Гц с измерением тока утечки | АМИ.КЛ 0096-2026 | с/с. Михаловский, 67, 247760, п/о Михалки, Мозырский район, Гомельская область |  |
| 30.1** | Ручной электроизолирующий инструмент | 25.73/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50Гц | АМИ.КЛ 0096-2026 | с/с. Михаловский, 67, 247760, п/о Михалки, Мозырский район, Гомельская область |  |
| 31.1** | Штанги измерительные | 26.51/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50Гц | АМИ.КЛ 0096-2026 | с/с. Михаловский, 67, 247760, п/о Михалки, Мозырский район, Гомельская область |  |