ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | вода питьевая централизованных и нецентрализованных систем водоснабжения | 100.09/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012; ГОСТ 31862-2012; ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) | ул. Я.Коласа, 7, 222357, г. Воложин, Воложинский район, Минская область (химико-бактериологическая лаборатория (Воложинский район)) |  |
| 1.2* |  | 100.09/08.169 | Водородный показатель (рН) (Д:( 2-12)ед. рН) | СТБ ISO 10523-2009 |  |  |
| 1.3* |  | 100.09/08.052 | Минерализация общая(сухой остаток) (Д: (0-1000)мг/дм3) | ГОСТ 18164-72 п.3.1 |  |  |
| 1.4* |  | 100.09/08.149 | Жесткость общая (Д: ≥ 1радус жесткости) | ГОСТ 31954-2012 п.4(метод А) |  |  |
| 1.5* |  | 100.09/08.156 | Аммиак и ионы аммония (суммарно) (Д:( 0,1-3,0)мг/дм3; Д:( 3,0-300,0)мг/дм3 (с разбавлением)) | ГОСТ 33045-2014 п.5(метод А) |  |  |
| 1.6* |  |  | Железо общее (Д: (0,10-2,00) мг/дм3) | ГОСТ 4011-72 п.2 |  |  |
| 1.7* |  | 100.09/11.116 | Запах (Д: (0-5) баллов) | ГОСТ 3351-74 п.2 |  |  |
| 1.8* |  |  | Привкус (Д: (0-5) баллов) | ГОСТ 3351-74 п.3 |  |  |
| 1.9* |  | 100.09/08.156 | Цветность (Д: (1-70) град.цветности; Д: >70град.цветности (с разбавлением)) | ГОСТ 31868-2012 п.5(метод Б) |  |  |
| 1.10* |  |  | Мутность(по коалину) (Д: (0,58-4,64) мг/дм3) | ГОСТ 3351-74 п.5 |  |  |
| 1.11* |  |  | Нитраты (Д: (0,1-2,0)мг/дм3; Д:( 2,0-200) мг/дм3 (с разбавлением)) | ГОСТ 33045-2014 п.9(метод Д) |  |  |
| 1.12* |  |  | Нитриты (Д:(0,003-0,3)мг/дм3; Д:(0,3-30)мг/дм3 (с разбавлением)) | ГОСТ 33045-2014 п.6(метод Б) |  |  |
| 1.13* |  | 100.09/08.150 | Сульфаты (Д: (2,0-5,0)мг/дм3; Д: (5,0-25)мг/дм3; Д: (25-50)мг/дм3) | ГОСТ 31940-2013 п.6(Метод 3) |  |  |
| 1.14* |  | 100.09/08.149 | Окисляемость перманганатная (Д: (0,5-10)мг/дм3; Д: >10мг/дм3 (с разведением)) | СТБ ISO 8467-2009 |  |  |
| 1.15* |  |  | Хлориды (Д:≥ 10мг/дм3) | ГОСТ 4245-72 п.2 |  |  |
| 1.16* |  | 100.09/08.156 | Медь (Д: (0,02-0,5)мг/дм3; Д: >0,5 мг/дм3 (с разбавлением)) | ГОСТ 4388-72 п.2 |  |  |
| 1.17* |  |  | Марганец (Д: (0,01-5,00)мг/дм3; Д: >5мг/дм3 (с разбавлением)) | ГОСТ 4974-2014 п.6.5(метод А. Вариант 3) |  |  |
| 1.18* |  | 100.09/08.149 | Остаточный активный хлор (Д: (0,3-1,09) мг/дм3) | ГОСТ 18190-72 п.3 |  |  |
| 1.19* |  | 100.09/08.156 | Фториды (Д: (0,05-1,0)мг/дм3; Д: >1,0мг/дм3 (с разбавлением)) | ГОСТ 4386-89 п.1(Вариант А) |  |  |
| 1.20* |  | 100.09/01.086 | Общее микробное число при 36 0С | ГОСТ 34786-2021 п.7.1 |  |  |
| 1.21* |  |  | Общие колиформные бактерии и термотолерантные колиформные бактерии | ГОСТ 34786-2021 п.9.1, п.9.3 |  |  |
| 2.1** | Сточные воды | 100.05/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012; СТБ 17.13.05-29-2014/ISO 5667-10:1992 | 222357, с/с Воложинский, 2, около деревни Улазовичи, Воложинский район, Минская область (химико-бактериологическая лаборатория (Воложинский район)) |  |
| 2.2** |  | 100.05/08.169 | Водородный показатель (рН) (Д:( 2-12)ед. рН) | СТБ ISO 10523-2009 |  |  |
| 2.3* |  | 100.05/08.149 | Биохимическое потребление кислорода (БПК5) (Д: (3,0-6000)мгО2/дм3) | СТБ 17.13.05-22-2011/ISO 5815-1:2003 |  |  |
| 2.4* |  |  | Биохимическое потребление кислорода (БПК5) (Д: (0,5-6,0)мгО2/дм3) | СТБ 17.13.05-23-2011/ISO 5815-2:2003 |  |  |
| 2.5* |  | 100.05/08.052 | Взвешенные вещества (Д: от 3,0 мг/дм3 и более) | МВИ.МН 4362-2012 (кроме п.10.3.2) |  |  |
| 2.6* |  |  | Сухой остаток (минерализация) (Д: (50-50000)мг/дм3) | МВИ.МН 4218-2012 |  |  |
| 2.7* |  | 100.05/08.149 | Хлориды (Д: (10,0-250)мг/дм3; Д:>250мг/дм3 (с разбавлением)) | СТБ 17.13.05-39-2015 |  |  |
| 2.8* |  | 100.05/08.150 | Сульфаты (Д: (2,00-40,0)мг/дм3; Д: >40,0мг/дм3 (с разбавлением)) | СТБ 17.13.05-42-2015 |  |  |
| 2.9* |  | 100.05/08.156 | Фосфор общий (Д: (0,005 до 0,8)мг/дм3; Д: >0,8мг/дм3 (с разбавлением)) | ГОСТ 18309-2014 (метод Г) |  |  |
| 2.10* |  |  | Фосфаты (фосфат-ион) (Д:(0,005-0,8) мг/дм3 (в пересчете на фосфор); Д: >0,8мг/дм3 (в пересчете на фосфор ) (с разбавлением)) | ГОСТ 18309-2014 (метод Б) |  |  |
| 2.11* |  |  | Аммиак и ионы аммония (суммарно) (Д:( 0,1-3,0)мг/дм3; Д:( 3,0-300,0)мг/дм3 (с разбавлением)) | ГОСТ 33045-2014 п.5(метод А) |  |  |
| 2.12* |  |  | Нитриты (Д:(0,003-0,3)мг/дм3; Д:(0,3-30)мг/дм3 (с разбавлением)) | ГОСТ 33045-2014 п.6(метод Б) |  |  |
| 2.13* |  |  | Нитраты (Д: (0,1-2,0)мг/дм3; Д:( 2,0-200) мг/дм3 (с разбавлением)) | ГОСТ 33045-2014 п.9(метод Д) |  |  |
| 2.14* |  |  | Железо общее (Д: (0,1-9,0)мг/дм3; Д: >9,0 мг/дм3) | СТБ 17.13.05-45-2016 |  |  |
| 2.15* |  | 100.05/08.155 | Синтетические поверхностно-активные вещества(АПАВ) (Д: (0,025-0,10)мг/дм3; Д: (0,10-0,50)мг/дм3; Д: (0,50-100)мг/дм3) | ФР.1.31.2014.17189 (ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000(М01-06-2013 издание 2014г)) |  |  |
| 2.16* |  | 100.05/08.156 | Химическое потребление кислорода(ХПК cr) (Д: (5-800)мгО2/дм3; Д:>800мгО2/дм3(с разбавлением)) | ФР.1.31.2012.12706 (ПНДФ 14.1:2:4.190-03) |  |  |
| 2.17* |  | 100.05/08.155 | Концентрация нефтепродуктов (Д:( 0,005-50,00)мг/дм3) | ФР.1.31.2012.13169 (ПНД Ф 14.1:2:4.128-98(М01-05-2012 )) |  |  |
| 3.1** | Поверхностные воды | 100.03/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 | 222357, с/с Воложинский, 2, около деревни Улазовичи, Воложинский район, Минская область (химико-бактериологическая лаборатория (Воложинский район)) |  |
| 3.2** |  | 100.03/08.169 | Водородный показатель (рН) (Д:( 2-12)ед. рН) | СТБ ISO 10523-2009 |  |  |
| 3.3* |  | 100.03/08.149 | Биохимическое потребление кислорода (БПК5) (Д: (3,0-6000)мгО2/дм3) | СТБ 17.13.05-22-2011/ISO 5815-1:2003 |  |  |
| 3.4* |  |  | Биохимическое потребление кислорода (БПК5) (Д: (0,5-6,0)мгО2/дм3) | СТБ 17.13.05-23-2011/ISO 5815-2:2003 |  |  |
| 3.5* |  | 100.03/08.052 | Взвешенные вещества (Д: от 3,0 мг/дм3 и более) | МВИ.МН 4362-2012 (кроме п.10.3.2) |  |  |
| 3.6* |  |  | Сухой остаток (минерализация) (Д: (50-50000)мг/дм3) | МВИ.МН 4218-2012 |  |  |
| 3.7* |  | 100.03/08.149 | Хлориды (Д: (10,0-250)мг/дм3; Д:>250мг/дм3 (с разбавлением)) | СТБ 17.13.05-39-2015 |  |  |
| 3.8* |  | 100.03/08.150 | Сульфаты (Д: (2,00-40,0)мг/дм3; Д: >40,0мг/дм3 (с разбавлением)) | СТБ 17.13.05-42-2015 |  |  |
| 3.9* |  | 100.03/08.156 | Фосфор общий (Д: (0,005 до 0,8)мг/дм3; Д: >0,8мг/дм3 (с разбавлением)) | ГОСТ 18309-2014 (метод Г) |  |  |
| 3.10* |  |  | Фосфаты (фосфат-ион) (Д:(0,005-0,8) мг/дм3 (в пересчете на фосфор); Д: >0,8мг/дм3 (в пересчете на фосфор ) (с разбавлением)) | ГОСТ 18309-2014 (метод Б) |  |  |
| 3.11* |  |  | Аммиак и ионы аммония (суммарно) (Д:( 0,1-3,0)мг/дм3; Д:( 3,0-300,0)мг/дм3 (с разбавлением)) | ГОСТ 33045-2014 п.5(метод А) |  |  |
| 3.12* |  |  | Нитриты (Д:(0,003-0,3)мг/дм3; Д:(0,3-30)мг/дм3 (с разбавлением)) | ГОСТ 33045-2014 п.6(метод Б) |  |  |
| 3.13* |  |  | Нитраты (Д: (0,1-2,0)мг/дм3; Д:( 2,0-200) мг/дм3 (с разбавлением)) | ГОСТ 33045-2014 п.9(метод Д) |  |  |
| 3.14* |  |  | Железо общее (Д: (0,1-9,0)мг/дм3; Д: >9,0 мг/дм3) | СТБ 17.13.05-45-2016 |  |  |
| 3.15* |  | 100.03/08.155 | Синтетические поверхностно-активные вещества(АПАВ) (Д: (0,025-0,10)мг/дм3; Д: (0,10-0,50)мг/дм3; Д: (0,50-100)мг/дм3) | ФР.1.31.2014.17189 (ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000(М01-06-2013 издание 2014г)) |  |  |
| 3.16* |  | 100.03/08.156 | Химическое потребление кислорода(ХПК cr) (Д: (5-800)мгО2/дм3; Д:>800мгО2/дм3(с разбавлением)) | ФР.1.31.2012.12706 (ПНДФ 14.1:2:4.190-03) |  |  |
| 3.17* |  | 100.03/08.155 | Концентрация нефтепродуктов (Д:( 0,005-50,00)мг/дм3) | ФР.1.31.2012.13169 (ПНД Ф 14.1:2:4.128-98(М01-05-2012 )) |  |  |