ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Аппараты силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/29.113, 27.32/29.113, 27.90/29.113 | Испытания повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | МВИ.МН 5125-2014 | ул. Садовая, 5а, к. 11, 223229, д. Кулики, Смиловичский с/с, Червенский район, Минская область |  |
| 1.2** |  | 27.12/22.000, 27.32/22.000, 27.90/22.000 | Испытания цепи "фаза-нуль" силовых и осветительных цепей | МВИ.МН 5096-2014 |  |  |
| 1.3** |  |  | Сопротивление изоляции | МВИ.МН 5095-2014; МВИ.МН 5096-2014 |  |  |
| 2.1** | Вакуумные выключатели | 27.12/29.113 | Испытания повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | МВИ.МН 5125-2014 | ул. Садовая, 5а, к. 11, 223229, д. Кулики, Смиловичский с/с, Червенский район, Минская область |  |
| 2.2** |  | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления | МВИ.МН 5095-2014; МВИ.МН 5096-2014 |  |  |
| 3.1** | Вводы и проходные изоляторы | 27.12/29.113 | Испытания повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | МВИ.МН 5125-2014 | ул. Садовая, 5а, к. 11, 223229, д. Кулики, Смиловичский с/с, Червенский район, Минская область |  |
| 3.2** |  | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции | МВИ.МН 5095-2014 |  |  |
| 4.1** | Вентильные разрядники и ограничители перенапряжений | 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции | МВИ.МН 5095-2014; МВИ.МН 5096-2014 | ул. Садовая, 5а, к. 11, 223229, д. Кулики, Смиловичский с/с, Червенский район, Минская область |  |
| 4.2** |  |  | Ток проводимости вентильных разрядников при выпрямленном напряжении до 70 кВ | МВИ.МН 5125-2014 |  |  |
| 4.3** |  |  | Ток проводимости ограничителей перенапряжения (ОПН) |  |  |  |
| 5.1** | Выключатели нагрузки | 27.12/29.113 | Испытания повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | МВИ.МН 5125-2014 | ул. Садовая, 5а, к. 11, 223229, д. Кулики, Смиловичский с/с, Червенский район, Минская область |  |
| 5.2** |  | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления | МВИ.МН 5095-2014; МВИ.МН 5096-2014 |  |  |
| 6.1** | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | МВИ.МН 5096-2014 | ул. Садовая, 5а, к. 11, 223229, д. Кулики, Смиловичский с/с, Червенский район, Минская область |  |
| 6.2** |  |  | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали |  |  |  |
| 6.3** |  |  | Сопротивление заземляющих устройств |  |  |  |
| 7.1** | Комплектные распределительные устройства внутренней и наружной установки | 27.90/29.113 | Испытания повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | МВИ.МН 5125-2014 | ул. Садовая, 5а, к. 11, 223229, д. Кулики, Смиловичский с/с, Червенский район, Минская область |  |
| 7.2** |  | 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции | МВИ.МН 5095-2014; МВИ.МН 5096-2014 |  |  |
| 8.1** | Масляные и электромагнитные выключатели | 27.12/22.000 | Испытание изоляции вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления | МВИ.МН 5125-2014 | ул. Садовая, 5а, к. 11, 223229, д. Кулики, Смиловичский с/с, Червенский район, Минская область |  |
| 8.2** |  | 27.12/29.113 | Испытания повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ |  |  |  |
| 8.3** |  | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции | МВИ.МН 5095-2014; МВИ.МН 5096-2014 |  |  |
| 9.1** | Предохранители напряжением выше 1000 В | 27.90/29.113 | Испытание опорной изоляции повышенным напряжением частоты 50 Гц до 50 кВ | МВИ.МН 5125-2014 | ул. Садовая, 5а, к. 11, 223229, д. Кулики, Смиловичский с/с, Червенский район, Минская область |  |
| 10.1** | Разъединители, отделители и короткозамыкатели | 27.12/29.113 | Испытания повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | МВИ.МН 5125-2014 | ул. Садовая, 5а, к. 11, 223229, д. Кулики, Смиловичский с/с, Червенский район, Минская область |  |
| 10.2** |  | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции | МВИ.МН 5095-2014; МВИ.МН 5096-2014 |  |  |
| 11.1** | Сборные и соединительные шины | 27.12/29.113 | Испытание изоляции шин повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | МВИ.МН 5125-2014 | ул. Садовая, 5а, к. 11, 223229, д. Кулики, Смиловичский с/с, Червенский район, Минская область |  |
| 11.2** |  | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции подвесных и опорных фарфоровых изоляторов | МВИ.МН 5095-2014 |  |  |
| 12.1** | Силовые кабельные линии до 35 кВ | 27.32/29.113 | Испытание изоляции кабелей повышенным выпрямленным напряжением до 70 кВ | МВИ.МН 5125-2014 | ул. Садовая, 5а, к. 11, 223229, д. Кулики, Смиловичский с/с, Червенский район, Минская область |  |
| 12.2** |  | 27.32/22.000 | Сопротивление изоляции | МВИ.МН 5095-2014 |  |  |
| 13.1** | Силовые трансформаторы, авто-трансформаторы и масляные реакторы | 27.11/29.113 | Испытания повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | МВИ.МН 5125-2014 | ул. Садовая, 5а, к. 11, 223229, д. Кулики, Смиловичский с/с, Червенский район, Минская область |  |
| 13.2** |  | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции | МВИ.МН 5095-2014; МВИ.МН 5096-2014 |  |  |
| 13.3** |  |  | Сопротивление обмоток постоянному току | МВИ.МН 5259-2015 |  |  |
| 14.1** | Трансформаторы напряжения до 35 кВ | 27.11/29.113 | Испытания повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | МВИ.МН 5125-2014 | ул. Садовая, 5а, к. 11, 223229, д. Кулики, Смиловичский с/с, Червенский район, Минская область |  |
| 14.2** |  | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции | МВИ.МН 5095-2014; МВИ.МН 5096-2014 |  |  |
| 14.3** |  |  | Сопротивление обмоток постоянному току | МВИ.МН 5259-2015 |  |  |
| 15.1** | Трансформаторы тока | 27.11/29.113 | Испытания повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | МВИ.МН 5125-2014 | ул. Садовая, 5а, к. 11, 223229, д. Кулики, Смиловичский с/с, Червенский район, Минская область |  |
| 15.2** |  | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции | МВИ.МН 5095-2014; МВИ.МН 5096-2014 |  |  |
| 16.1** | Устройства защитного отключения (УЗО-Д) | 27.90/22.000 | Время отключения | МВИ.МН 5096-2014 | ул. Садовая, 5а, к. 11, 223229, д. Кулики, Смиловичский с/с, Червенский район, Минская область |  |
| 16.2** |  |  | Отключающий дифференциальный ток |  |  |  |
| 16.3** |  |  | Сопротивление изоляции | МВИ.МН 5095-2014; МВИ.МН 5096-2014 |  |  |
| 16.4** |  |  | Ток утечки защищаемой электроустановки | МВИ.МН 5096-2014 |  |  |
| 17.1** | Элегазовые выключатели | 27.12/29.113 | Испытания повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | МВИ.МН 5125-2014 | ул. Садовая, 5а, к. 11, 223229, д. Кулики, Смиловичский с/с, Червенский район, Минская область |  |
| 17.2** |  | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления | МВИ.МН 5095-2014; МВИ.МН 5096-2014 |  |  |