ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1* | Битумы дорожные | 19.20/29.049 | Глубина проникания иглы при температуре 25 ºС | ГОСТ 11501-78 | ул. Селицкого, 19, 220075, г. Минск |  |
| 1.2* |  | 19.20/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 22245-90 п.3.1; ГОСТ 2517-2012; СТБ 1062-97 п.7.1 |  |  |
| 1.3* |  | 19.20/29.145 | Температура размягчения по кольцу и шару | ГОСТ 11506-73 |  |  |
| 2.1* | Песок для строительных работ | 08.12/29.119 | Насыпная плотность | ГОСТ 8735-88 п.9.1 | ул. Селицкого, 19, 220075, г. Минск |  |
| 2.2* |  | 08.12/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 8735-88 п.2 |  |  |
| 2.3* |  | 08.12/29.040 | Содержание глины в комках | ГОСТ 8735-88 п.4 |  |  |
| 3.1* | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон | 23.98/29.151 | Водонасыщение асфальтобетона | СТБ 1115-2013 п.8.7 | ул. Селицкого, 19, 220075, г. Минск |  |
| 3.2* |  | 23.98/42.000 | Изготовление образцов | СТБ 1115-2013 п.6 |  |  |
| 3.3* |  | 23.98/29.040 | Набухание асфальтобетона | СТБ 1115-2013 п.8.8 |  |  |
| 3.4* |  | 23.98/42.000 | Отбор проб (асфальтобетонной смеси) | СТБ 1115-2013 п.4 |  |  |
| 3.5* |  | 23.98/29.121 | Предел прочности асфальтобетона при сжатии | СТБ 1115-2013 п.8.9 |  |  |
| 3.6* |  |  | Предел прочности при растяжении при температуре при 0 ºС | СТБ 1115-2013 п.8.10 |  |  |
| 3.7* |  |  | Предел прочности при сдвиге при температуре 50 °С | СТБ 1115-2013 п.8.11 |  |  |
| 3.8* |  | 23.98/29.040 | Средняя плотность асфальтобетона | СТБ 1115-2013 п.8.1 |  |  |
| 3.9* |  | 23.98/29.144 | Стекание вяжущего | СТБ 1115-2013 п.8.21 |  |  |