ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Здания и сооружения (системы вентиляции с механическим побуждением воздушных потоков) | 100.13/23.000 | Аэродинамические характеристики воздушных потоков (давление; коэффициент потери давления; потери давления; расход воздуха; скорость движения воздуха; температура) | ГОСТ 12.3.018-79 | пер. 2-й Крутой, д. 5, оф. 4, 212030, г. Могилев, Могилевская область |  |
| 2.1** | Здания и сооружения (системы вентиляции с естественным побуждением воздушных потоков) | 100.13/23.000 | Скорость движения воздуха. Расход воздуха (количество воздуха) Кратность воздухообмена в помещении | АМИ.МН 0222-2025 | пер. 2-й Крутой, д. 5, оф. 4, 212030, г. Могилев, Могилевская область |  |
| 2.2** |  | 100.13/29.061 | Геометрические размеры мерных сечений, помещений |  |  |  |
| 3.1** | Здания и сооружения (газоходы, дымоходы, дымовые трубы зданий и и сооружений, оборудования) | 100.13/41.000 | Контроль наличия тяги в дымовой трубе | СТБ 2039-2010 8.7 | пер. 2-й Крутой, д. 5, оф. 4, 212030, г. Могилев, Могилевская область |  |
| 4.1** | Системы противодымной защиты зданий и сооружений | 100.13/23.000 | Фактический массовый (объемный) расход воздуха, удаляемые через дымоприемные устройства, приведенный к нормальным условиям | ГОСТ 12.3.018-79; НПБ 23-2010 | пер. 2-й Крутой, д. 5, оф. 4, 212030, г. Могилев, Могилевская область |  |
| 4.2** |  |  | Скорость движения воздуха в дверном проеме тамбур-шлюза незадымляемой лестничной клетки типа Н3, незадымляемой лестничной клетки типа Н2 на этаже или дверном проеме незадымляемой лестничной клетки типа Н2, ведущему наружу, скорость движения воздуха в дверном проеме при выходе с этажа (помещения), на пути эвакуации |  |  |  |
| 4.3** |  |  | Фактические значения избыточного давления воздуха в незадымляемых лестничных клетках типа Н2 (секциях лестничных клеток), шахтах лифтов, тамбур-шлюзах и других помещениях, в которых согласно проектной документации, ТНПА требуется подача наружного воздуха для защиты людей от дыма при пожаре. |  |  |  |
| 4.4** |  |  | Перепад давления на закрытых дверях на путях эвакуации |  |  |  |