ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1* ТР | Кабели, провода и шнуры | 27.32/11.116 | Требования к элементам кострукции | ГОСТ 12177-79 п.3.1.1а | пр-кт Фрунзе, 83В,, 210602, г. Витебск, Витебская область | ТР ТС 004/2011 |
| 1.1* | Кабели связи оптические | 27.31/11.116 | Требования к элементам конструкции | ГОСТ 12177-79 п.3.1.1а; ГОСТ Р 52266-2020 п.п. 9.2.1, 6.1.3, 6.1.4 ¹; СТБ 1201-2012 п.п. 8.2, 8.6 | пр-кт Фрунзе, 83В,, 210602, г. Витебск, Витебская область |  |
| 1.2* ТР | Кабели, провода и шнуры | 27.32/29.061 | Требования к размерам конструкции | ГОСТ 12177-79 п.1.1, таблица п.3 | пр-кт Фрунзе, 83В,, 210602, г. Витебск, Витебская область | ТР ТС 004/2011 |
| 1.2* | Кабели связи оптические | 27.31/29.061 | Требования к размерам конструкции | IEC 60811-100:2012 ¹; IEC 60811-201:2012 ¹; IEC 60811-202:2012 ¹; IEC 60811-203:2012 ¹; ГОСТ 12177-79 п.п. 1, 2, 3; ГОСТ IEC 60811-100-2015 ¹; ГОСТ IEC 60811-201-2015 ¹; ГОСТ IEC 60811-202-2015 ¹; ГОСТ IEC 60811-203-2015 ¹; ГОСТ Р 52266-2020 п.п. 9.2.1, 6.2.1.7, 6.2.1.10 ¹; СТБ 1201-2012 п. 8.6.1 | пр-кт Фрунзе, 83В,, 210602, г. Витебск, Витебская область |  |
| 1.3** ТР | Кабели, провода и шнуры | 27.32/22.000 | Электрическое сопротивление изоляции оболочки | ГОСТ 3345-76 | пр-кт Фрунзе, 83В,, 210602, г. Витебск, Витебская область | ТР ТС 004/2011 |
| 1.3** | Кабели связи оптические | 27.31/33.110 | Коэффициент затухания | IEC 60793-1-40:2024 метод С ¹; ГОСТ Р 52266-2020 п.9.3.1 ¹; ГОСТ Р МЭК 60793-1-40-2012 метод С ¹; СТБ 1201-2012 п.8.7 | пр-кт Фрунзе, 83В,, 210602, г. Витебск, Витебская область |  |
| 1.4* ТР | Кабели, провода и шнуры | 27.32/29.113 | Электрическая прочность изоляции и оболочек кабельных изделий | ГОСТ 2990-78 | пр-кт Фрунзе, 83В,, 210602, г. Витебск, Витебская область | ТР ТС 004/2011 |
| 1.4** | Кабели связи оптические | 27.31/33.110 | Целостность оптического волокна | IEC 60793-1-40:2024 метод С ¹; ГОСТ Р 52266-2020 п. 9.3.1 ¹; ГОСТ Р МЭК 60793-1-40-2012 метод С ¹; СТБ 1201-2012 п.8.7 | пр-кт Фрунзе, 83В,, 210602, г. Витебск, Витебская область |  |
| 1.5* |  | 27.31/29.121 | Стойкость к растяжению | IEC 60794-1-21:2015 метод Е1 ¹; ГОСТ Р 52266-2020 п.п. 9.6.1, 9.3.3 ¹; ГОСТ Р МЭК 60794-1-21-2020 метод Е1 ¹; ГОСТ Р МЭК 794-1-93 п.10, метод Е1 ¹; СТБ 1201-2012 п.8.8.1 |  |  |
| 1.6* |  |  | Стойкость к раздавливанию | IEC 60794-1-21:2015 метод Е3 ¹; ГОСТ 12182.6-80; ГОСТ Р 52266-2020 п.п. 9.6.2, 9.3.3 ¹; ГОСТ Р МЭК 60794-1-21-2020 метод Е3 ¹; ГОСТ Р МЭК 794-1-93 п.12, метод Е3 ¹; СТБ 1201-2012 п.8.8.2 |  |  |
| 1.7* ТР | Кабели, провода и шнуры | 27.32/11.116 | Маркировка | ГОСТ 18690-2012 п.п. 8.1; 8.2 | пр-кт Фрунзе, 83В,, 210602, г. Витебск, Витебская область | ТР ТС 004/2011 |
| 1.7* | Кабели связи оптические | 27.31/26.095 | Стойкость к удару | IEC 60794-1-21:2015 метода Е4 ¹; ГОСТ Р 52266-2020 п.п. 9.6.3, 9.3.3 ¹; ГОСТ Р МЭК 60794-1-21-2020 метод Е4 ¹; ГОСТ Р МЭК 794-1-93 п. 13, метод Е4 ¹; СТБ 1201-2012 п.8.8.3 | пр-кт Фрунзе, 83В,, 210602, г. Витебск, Витебская область |  |
| 1.8** ТР | Кабели, провода и шнуры | 27.32/22.000 | Электрическое сопротивление токопроводящих жил постоянному току | ГОСТ 7229-76 | пр-кт Фрунзе, 83В,, 210602, г. Витебск, Витебская область | ТР ТС 004/2011 |
| 1.8* | Кабели связи оптические | 27.31/29.121 | Стойкость к осевому кручению | IEC 60794-1-21:2015 метод Е7 ¹; ГОСТ Р МЭК 60794-1-21-2020 метод Е7 ¹; ГОСТ Р МЭК 794-1-93 п.16, метод Е7 ¹; СТБ 1201-2012 п.8.8.7 | пр-кт Фрунзе, 83В,, 210602, г. Витебск, Витебская область |  |
| 1.10* |  |  | Стойкость к многократным изгибам | IEC 60794-1-21:2015 метод Е6 ¹; ГОСТ Р 52266-2020 п.п. 9.6.4, 9.3.3 ¹; ГОСТ Р МЭК 60794-1-21-2020 метод Е6 ¹; ГОСТ Р МЭК 794-1-93 п.15, метод Е6 ¹; СТБ 1201-2012 п.8.8.4 |  |  |
| 1.11* |  |  | Стойкость к статическому изгибу | IEC 60794-1-21:2015 метод Е11 ¹; ГОСТ Р 52266-2020 п.9.6.13 ¹; ГОСТ Р МЭК 60794-1-21-2020 метод Е11 ¹; ГОСТ Р МЭК 794-1-93 метод Е11 ¹; СТБ 1201-2012 п. 8.8.5 |  |  |
| 1.12* |  |  | Стойкость к образованию петли | IEC 60794-1-21:2015 метод Е10 ¹; ГОСТ Р 52266-2020 п.9.6.12.1 ¹; ГОСТ Р МЭК 60794-1-21-2020 метод Е10 ¹; ГОСТ Р МЭК 794-1-93 метод Е10 ¹; СТБ 1201-2012 п.8.8.8 |  |  |
| 1.13* |  | 27.31/26.141 | Устойчивость к продольному распространению воды | ГОСТ Р 52266-2020 п.9.6.15 ¹; ГОСТ Р МЭК 60794-1-22-2017 метод F5B, F5C ¹; ГОСТ Р МЭК 794-1-93 метод F5 ¹; СТБ 1201-2012 п.8.9.4 |  |  |
| 1.14* |  | 27.31/26.080 | Устойчивость при воздействии пониженной рабочей температуры | ГОСТ 20.57.406-81 метод 203-1; ГОСТ Р 52266-2020 п.9.7.1 ¹; ГОСТ Р МЭК 60794-1-22-2017 метод F1 ¹; ГОСТ Р МЭК 794-1-93 метод F1 ¹; СТБ 1201-2012 п.8.9.1 |  |  |
| 1.15* |  |  | Устойчивость при воздействии повышенной температуры | ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) метод 201-1.1; ГОСТ Р 52266-2020 п.9.7.1 ¹; ГОСТ Р МЭК 60794-1-22-2017 метод F1 ¹; ГОСТ Р МЭК 794-1-93 метод F1 ¹; СТБ 1201-2012 п.8.9.1 |  |  |
| 1.16* |  |  | Устойчивость при циклической смене температур | ГОСТ 20.57.406-81 метод 205-2; ГОСТ Р 52266-2020 п.9.7.1 ¹; ГОСТ Р МЭК 60794-1-22-2017 метод F1 ¹; ГОСТ Р МЭК 794-1-93 метод F1 ¹; СТБ 1201-2012 п.8.9.1 |  |  |
| 1.17** |  | 27.31/22.000 | Сопротивление изоляции | ГОСТ 3345-76; СТБ 1201-2012 п.8.12.4 |  |  |
| 1.18* |  | 27.31/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением | ГОСТ 2990-78; СТБ 1201-2012 п.8.12.5 |  |  |
| 1.19* |  | 27.31/11.116 | Маркировка | ГОСТ 18620-86 п.п.7.1,7.2; ГОСТ 18690-2012 п.п. 8.1; 8.2; ГОСТ Р 52266-2020 п.6.6 ¹; СТБ 1201-2012 п.8.11 |  |  |
| 1.20* |  |  | Упаковка | ГОСТ 18690-2012 п. 8.2; ГОСТ 5151-79; ГОСТ Р 52266-2020 п.6.7 ¹; СТБ 1201-2012 п.8.11 |  |  |
| 1.21* |  | 27.31/26.080 | Стойкость к вмораживанию в лед | ГОСТ Р 52266-2020 п.9.7.3 ¹; ГОСТ Р МЭК 60794-1-22-2017 метод F15 ¹ |  |  |
| 1.22* |  |  | Вытекание компаунда (капельно) | IEC 60794-1-22:2017 метод F16 ¹; ГОСТ Р 52266-2020 п.9.7.4 ¹ |  |  |
| 1.23** |  | 27.31/22.000 | Электрическое сопротивление токопроводящих жил постоянному току | ГОСТ 7229-76 |  |  |
| 1.24* |  | 27.31/26.095 | Прочность оболочки к истиранию | IEC 60794-1-21:2015 метод Е2A ¹; ГОСТ Р 52266-2020 п.п 9.1, 9.6.11 ¹; ГОСТ Р МЭК 60794-1-21-2020 метод Е2А ¹ |  |  |
| 1.25* |  |  | Прочность маркировки к истиранию | IEC 60794-1-21:2015 метод Е2А, Е2В вариант 1 ¹; ГОСТ Р 52266-2020 п.п.9.1, 9.6.11 ¹; ГОСТ Р МЭК 60794-1-21-2020 метод Е2А, Е2В вариант 1 ¹ |  |  |
| 1.26* |  | 27.31/25.120 | Нераспространение горения одиночного вертикально расположенного изолированного оптического кабеля | ГОСТ IEC 60332-1-1-2011 ¹; ГОСТ IEC 60332-1-2-2011 ¹; ГОСТ IEC 60695-11-2-2017 ¹; СТБ IEC 60332-1-1-2010; СТБ IEC 60332-1-2-2010 |  |  |
| 1.27* |  |  | Образование падающих горящих капелек/частиц от одиночного вертикально расположенного оптического кабеля | ГОСТ IEC 60332-1-1-2011 ¹; ГОСТ IEC 60332-1-3-2011 ¹; ГОСТ IEC 60695-11-2-2017 ¹; СТБ IEC 60332-1-1-2010 |  |  |
| 2.1* | Кабели, провода и шнуры | 27.32/11.116 | Требования к элементам кострукции | ГОСТ 12177-79 п.3.1.1а | пр-кт Фрунзе, 83В,, 210602, г. Витебск, Витебская область |  |
| 2.2* |  | 27.32/29.061 | Требования к размерам конструкции | IEC 60811-100:2012 ¹; IEC 60811-201:2012 ¹; IEC 60811-202:2012 ¹; IEC 60811-203:2012 ¹; ГОСТ 12177-79 п.п. 1, 2, 3; ГОСТ IEC 60811-100-2015 ¹; ГОСТ IEC 60811-201-2015 ¹; ГОСТ IEC 60811-202-2015 ¹; ГОСТ IEC 60811-203-2015 ¹ |  |  |
| 2.3** |  | 27.32/22.000 | Электрическое сопротивление изоляции оболочки | ГОСТ 3345-76 |  |  |
| 2.4* |  | 27.32/29.113 | Электрическая прочность изоляции и оболочек кабельных изделий | ГОСТ 2990-78 |  |  |
| 2.5* |  | 27.32/26.080 | Испытание кабеля или провода при повышенной температуре | ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) метод 201-1.1 |  |  |
| 2.6* |  |  | Испытание кабеля или провода при пониженной температуре | ГОСТ 20.57.406-81 метод 203-1 |  |  |
| 2.7* |  |  | Испытание на воздействие изменения температуры среды | ГОСТ 16962.1-89 метод 205-2; ГОСТ 20.57.406-81 метод 205-2 |  |  |
| 2.8* |  | 27.32/11.116 | Маркировка | ГОСТ 18690-2012 п.п. 8.1; 8.2 |  |  |
| 2.9** |  | 27.32/22.000 | Электрическое сопротивление токопроводящих жил постоянному току | ГОСТ 7229-76 |  |  |
| 2.10* |  | 27.32/26.141 | Герметичность в продольном направлении герметизированных кабелей | ГОСТ 27893-88 метод 10-Б |  |  |
| 2.11* |  | 27.32/26.080 | Испытание на невытекаемость гидрофобного заполнителя | ГОСТ 31943-2012 п.7.6.5 |  |  |
| 2.12* |  | 27.32/29.061 | Нераспространение горения одиночного вертикально расположенного изолированного провода или кабеля | ГОСТ IEC 60332-1-1-2011 ¹; ГОСТ IEC 60332-1-2-2011 ¹; ГОСТ IEC 60695-11-2-2017 ¹; СТБ IEC 60332-1-1-2010; СТБ IEC 60332-1-2-2010 |  |  |
| 2.13* |  | 27.32/25.120 | Образование падающих горящих капелек/частиц от одиночного вертикально расположенного изолированного провода или кабеля | ГОСТ IEC 60332-1-1-2011 ¹; ГОСТ IEC 60332-1-3-2011 ¹; ГОСТ IEC 60695-11-2-2017 ¹; СТБ IEC 60332-1-1-2010 |  |  |
| 2.14* |  | 27.32/11.116 | Прочность маркировки | ГОСТ 18690-2012 п.8.3; ГОСТ 31996-2012 п.8.8.2 |  |  |

¹ - Применяется при поставках в Российскую Федерацию. Применяется по требованию заказчика. Не действует на территории Республики Беларусь.