ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/22.000, 27.32/22.000, 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.ГР 0014-2021 | ул. Чапаева, д. 3, каб. 200, 220034, г. Минск |  |
| 1.2** |  |  | Испытание цепи "фаза-нуль" силовых и осветительных сетей | АМИ.ГР 0012-2021 |  |  |
| 3.1** | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта | АМИ.ГР 0013-2021 | ул. Чапаева, д. 3, каб. 200, 220034, г. Минск |  |
| 3.2** |  |  | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами | АМИ.ГР 0018-2021 |  |  |
| 3.3** |  |  | Проверка цепи "фаза-нуль" в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | АМИ.ГР 0012-2021 |  |  |
| 4.1** | Устройства защитного отключения, управляемые дифференциальным током (УЗО-Д) | 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции защищаемой линии | АМИ.ГР 0014-2021 | ул. Чапаева, д. 3, каб. 200, 220034, г. Минск |  |
| 4.2** |  |  | Отключающий дифференциальный ток | АМИ.ГР 0009-2021 |  |  |
| 4.3** |  |  | Время отключения |  |  |  |
| 4.4** |  |  | Ток утечки защищаемой электроустановки |  |  |  |
| 5.1** | Силовые трансформаторы, автотрансформаторы масляные, реакторы | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.ГР 0014-2021 | ул. Чапаева, д. 3, каб. 200, 220034, г. Минск |  |
| 5.2** |  | 27.11/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | АМИ.МС 0016-2023 |  |  |
| 5.3** |  | 27.11/22.000 | Сопротивление обмоток постоянному току | АМИ.МС 0026-2023 |  |  |
| 6.1** | Трансформаторы тока и напряжения | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.ГР 0014-2021 | ул. Чапаева, д. 3, каб. 200, 220034, г. Минск |  |
| 6.2** |  | 27.11/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | АМИ.МС 0016-2023 |  |  |
| 6.3** |  | 27.11/22.000 | Сопротивление обмоток постоянному току | АМИ.МС 0026-2023 |  |  |
| 8.1** | Выключатели масляные, электромагнитные, вакуумные, элегазовые | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.ГР 0014-2021 | ул. Чапаева, д. 3, каб. 200, 220034, г. Минск |  |
| 8.2** |  | 27.12/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | АМИ.МС 0016-2023 |  |  |
| 9.1** | Выключатели нагрузки | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.ГР 0014-2021 | ул. Чапаева, д. 3, каб. 200, 220034, г. Минск |  |
| 9.2** |  | 27.12/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | АМИ.МС 0016-2023 |  |  |
| 10.1** | Разъединители, отделители и короткозамыкатели; комплектные распределительные устройства, комплектные экранированные токопроводы, сборные и соединительные шины | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.ГР 0014-2021 | ул. Чапаева, д. 3, каб. 200, 220034, г. Минск |  |
| 10.2** |  | 27.12/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | АМИ.МС 0016-2023 |  |  |
| 11.1** | Силовые кабельные линии до 10 кВ | 27.32/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.ГР 0014-2021 | ул. Чапаева, д. 3, каб. 200, 220034, г. Минск |  |
| 11.2** |  | 27.32/29.113 | Испытание изоляции повышенным выпрямленным напряжением. Ток утечки | АМИ.МС 0016-2023 |  |  |
| 12.1** | Электродвигатели переменного тока, машины постоянного тока | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.ГР 0014-2021 | ул. Чапаева, д. 3, каб. 200, 220034, г. Минск |  |
| 12.2** |  | 27.11/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | АМИ.МС 0016-2023 |  |  |
| 13.1** | Вводы и проходные изоляторы | 23.43/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.ГР 0014-2021 | ул. Чапаева, д. 3, каб. 200, 220034, г. Минск |  |
| 13.2** |  | 23.43/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | АМИ.МС 0016-2023 |  |  |
| 14.1** | Вентильные разрядники и ограничители перенапряжения | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.ГР 0014-2021 | ул. Чапаева, д. 3, каб. 200, 220034, г. Минск |  |
| 14.2** |  | 27.12/29.113 | Ток проводимости вентильных разрядников при выпрямленном напряжении | АМИ.МС 0016-2023 |  |  |
| 14.3** |  |  | Ток проводимости ограничителей перенапряжения |  |  |  |