ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Трансформаторы силовые | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции обмоток | МВИ.ВТ 289-2012; МВИ.ГМ.1674-2018 | ул. Лазаренко, д. 57А, 212009, г. Могилёв, Могилевская область |  |
| 1.2** |  |  | Сопротивление обмоток постоянному току | МВИ.ВТ 289-2012 |  |  |
| 1.3** |  |  | Коэффициент трансформации |  |  |  |
| 2.1** | Силовые кабельные линии напряжением до 10 кВ | 27.32/22.000 | Сопротивление изоляции | МВИ.ГМ.1674-2018; МВИ.МГ 473-2011 | ул. Лазаренко, д. 57А, 212009, г. Могилёв, Могилевская область |  |
| 2.2** |  | 27.32/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением выпрямленного тока | МВИ.ВТ 290-2012 |  |  |
| 3.1** | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | МВИ.МГ 1186-2019; МВИ.МГ 472-2011 | ул. Лазаренко, д. 57А, 212009, г. Могилёв, Могилевская область |  |
| 3.2** |  |  | Сопротивление заземляющих устройств | МВИ.МГ 471-2011 |  |  |
| 4.1** | Аппараты силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В, силовые кабельные линии напряжением до 1000 В | 27.12/22.000, 27.32/22.000, 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции | МВИ.ГМ.1674-2018; МВИ.МГ 473-2011 | ул. Лазаренко, д. 57А, 212009, г. Могилёв, Могилевская область |  |
| 5.1* | Электрозащитные средства. Перчатки диэлектрические | 22.19/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц с измерением тока утечки | АМИ.ГМ 0298-2024 | ул. Лазаренко, д. 57А, 212009, г. Могилёв, Могилевская область |  |
| 6.1* | Электрозащитные средства. Обувь специальная диэлектрическая | 22.19/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц с измерением тока утечки | АМИ.ГМ 0298-2024 | ул. Лазаренко, д. 57А, 212009, г. Могилёв, Могилевская область |  |
| 7.1* | Электрозащитные средства. Указатели напряжения до 1000 В | 26.51/29.113 | Напряжение индикации | АМИ.ГМ 0298-2024 | ул. Лазаренко, д. 57А, 212009, г. Могилёв, Могилевская область |  |
| 7.2* |  |  | Проверка схемы повышенным испытательным напряжением переменного тока частотой 50 Гц |  |  |  |
| 7.3* |  |  | Ток, протекающий через указатель при наибольшем рабочем напряжении |  |  |  |
| 7.4* |  |  | Испытание изоляции корпусов повышенным напряжением переменного тока частотой 50 Гц |  |  |  |
| 8.1* | Электрозащитные средства. Указатели напряжения выше 1000 В, в том числе бесконтактного типа | 26.51/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц. Испытание изолирующей части. Испытание рабочей части. | АМИ.ГМ 0298-2024 | ул. Лазаренко, д. 57А, 212009, г. Могилёв, Могилевская область |  |
| 8.2* |  |  | Напряжение индикации |  |  |  |
| 9.1* | Электрозащитные средства. Указатели напряжения для проверки совпадения фаз | 26.51/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц. Испытание изолирующей части. Испытание рабочей части. | АМИ.ГМ 0298-2024 | ул. Лазаренко, д. 57А, 212009, г. Могилёв, Могилевская область |  |
| 9.2* |  |  | Проверка по схемам согласного и встречного включения |  |  |  |
| 10.1* | Электрозащитные средства. Штанги электроизолирующие. | 25.73/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | АМИ.ГМ 0298-2024 | ул. Лазаренко, д. 57А, 212009, г. Могилёв, Могилевская область |  |
| 11.1* | Электрозащитные средства. Клещи электроизолирующие и электроизмерительные | 25.73/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | АМИ.ГМ 0298-2024 | ул. Лазаренко, д. 57А, 212009, г. Могилёв, Могилевская область |  |
| 12.1* | Электрозащитные средства.Ручной инструмент для работы под напряжением | 25.73/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | АМИ.ГМ 0298-2024 | ул. Лазаренко, д. 57А, 212009, г. Могилёв, Могилевская область |  |