ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Абонентские линии местных телефонных сетей | 27.32/22.000 | Электрическое сопротивление цепей абонентских линий постоянному току | ЛАМИ 0012-2022 | ул. Долгобродская, 43а, пом.19, 220070, г. Минск |  |
| 1.2** |  |  | Асимметрия сопротивлений жил абонентских линий постоянному току |  |  |  |
| 1.3** |  |  | Электрическое сопротивление изоляции жил, проводов, оболочки (шланга) абонентских линий |  |  |  |
| 1.4** |  |  | Рабочая емкость цепей абонентских линий |  |  |  |
| 2.1** | Волоконно-оптические линии связи, включая пассивные оптические сети (PON) | 27.31/33.110 | Затухание ЭКУ. Общее затухание на участке, затухание на участке сети PON | ЛАМИ 0006-2022 | ул. Долгобродская, 43а, пом.19, 220070, г. Минск |  |
| 2.2** |  |  | Затухание на соединителях |  |  |  |
| 2.3** |  |  | Затухание ЭКУ, приведенное к длине 1 км |  |  |  |
| 2.4** |  |  | Оптическая длина волокна |  |  |  |
| 2.5** |  |  | Километрическое затухание, коэффициент затухания. Затухание на вводе излучения в оптической сети |  |  |  |
| 2.6** |  | 27.31/22.000 | Электрическое сопротивление шлейфа жил цепей ДП | ЛАМИ 0012-2022 |  |  |
| 2.7** |  |  | Асимметрия электрических сопротивлений жил цепей ДП |  |  |  |
| 2.8** |  |  | Электрическое сопротивление изоляции жил цепей ДП |  |  |  |
| 2.9** |  |  | Электрическое сопротивление изоляции наружного полиэтиленового шланга |  |  |  |
| 3.1** | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Измерение сопротивления заземляющих устройств | АМИ.МС 0015-2022 | ул. Долгобродская, 43а, пом.19, 220070, г. Минск |  |
| 3.2** |  |  | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения |  |  |  |
| 3.3** |  |  | Проверка цепи «фаза-нуль» (цепи зануления) в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали |  |  |  |
| 4.1** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.90/22.000 | Измерение сопротивления изоляции | АМИ.МС 0015-2022 | ул. Долгобродская, 43а, пом.19, 220070, г. Минск |  |
| 4.2** |  |  | Проверка цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей |  |  |  |
| 5.1** | Силовые кабельные линии до 1000 В | 27.32/22.000 | Измерение сопротивления изоляции | АМИ.МС 0015-2022 | ул. Долгобродская, 43а, пом.19, 220070, г. Минск |  |
| 6.1** | Устройства защитного отключения (УЗО) в электроустановках до 1000 В | 27.90/22.000 | Измерение сопротивления изоляции | АМИ.МС 0015-2022 | ул. Долгобродская, 43а, пом.19, 220070, г. Минск |  |
| 6.2** |  |  | Проверка работоспособности |  |  |  |
| 6.3** |  |  | Отключающий дифференциальный ток |  |  |  |
| 6.4** |  |  | Время отключения УЗО |  |  |  |
| 6.5** |  |  | Ток утечки |  |  |  |