ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В, силовые кабельные линии напряжением до 1000 В | 27.12/22.000, 27.32/22.000, 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.ГМ 0448-2026; АМИ.ГР 0051-2022 | ул. Пионерская, 27, 212030, г. Могилев, Могилевская область (Центральная производственная лаборатория электросвязи Могилевского филиала РУП «Белтелеком») |  |
| 2.1** | Устройства защитного отключения (УЗО-Д) | 27.90/22.000 | Отключающий дифференциальный ток | АМИ.ГМ 0448-2026 | ул. Пионерская, 27, 212030, г. Могилев, Могилевская область (Центральная производственная лаборатория электросвязи Могилевского филиала РУП «Белтелеком») |  |
| 2.2** |  |  | Время отключения |  |  |  |
| 3.1** | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Сопротивления заземляющих устройств | АМИ.ГМ 0448-2026 | ул. Пионерская, 27, 212030, г. Могилев, Могилевская область (Центральная производственная лаборатория электросвязи Могилевского филиала РУП «Белтелеком») |  |
| 3.2** |  |  | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения |  |  |  |
| 3.3** |  |  | Проверка цепи “фаза-нуль” в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрал |  |  |  |
| 4.1* | Средства защиты используемые в электроустановках: ручной электроизолирующий инструмент | 25.73/29.113 | Испытание повышенным переменным напряжением частотой 50 Гц | АМИ.ГМ 0412-2025 | ул. Пионерская, 27, 212030, г. Могилев, Могилевская область (Центральная производственная лаборатория электросвязи Могилевского филиала РУП «Белтелеком») |  |
| 5.1* | Средства защиты используемые в электроустановках: электроизолирующие боты, галоши, перчатки | 22.19/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц с измерением тока утечки. | АМИ.ГМ 0412-2025 | ул. Пионерская, 27, 212030, г. Могилев, Могилевская область (Центральная производственная лаборатория электросвязи Могилевского филиала РУП «Белтелеком») |  |
| 6.1** | Волоконно-оптические кабели для магистральных, внутризоновых и местных волоконно-оптических линий связи (входной контроль) | 27.31/33.110 | Оптическая длина | МВИ.МН 4820-2013; МВИ.МН 4821-2013 | пер. Славгородский, 15, 212013, г. Могилев, Могилевская область (Линейно-технический цех Могилевского филиала РУП «Белтелеком») |  |
| 6.2** |  |  | Коэффициент затухания (километрическое затухание) |  |  |  |
| 7.1** | Магистральные, внутренние и местные волоконно-оптические линии связи | 27.31/33.110 | Общее затухание | МВИ.МН 4820-2013; МВИ.МН 4821-2013 | пер. Славгородский, 15, 212013, г. Могилев, Могилевская область (Линейно-технический цех Могилевского филиала РУП «Белтелеком») |  |
| 7.2** |  |  | Затухание на разъемных и неразъемных соединениях |  |  |  |
| 7.3** |  |  | Оптическая длина |  |  |  |
| 7.4** |  |  | Коэффициент затухания (километрическое затухание) |  |  |  |
| 7.5** |  | 27.31/22.000 | Сопротивление изоляции между бронепокровом и землей | МВИ.МГ 923-2014 |  |  |
| 8.1** |  | 27.31/33.110 | Общее затухание | МВИ.МН 4821-2013 | ул. Болдина, 3, 212030, г. Могилев, Могилевская область (Могилевский узел электросвязи Могилевского филиала РУП «Белтелеком») |  |
| 8.2** |  |  | Затухание на разъемных и неразъемных соединениях |  |  |  |
| 8.3** |  |  | Оптическая длина |  |  |  |
| 8.4** |  |  | Коэффициент затухания (километрическое затухание) |  |  |  |
| 9.1** |  |  | Общее затухание |  | ул. Минская, 21, 213827, г. Бобруйск, Бобруйский район, Могилевская область (Бобруйский узел электросвязи Могилевского филиала РУП «Белтелеком») |  |
| 9.2** |  |  | Затухание на разъемных и неразъемных соединениях |  |  |  |
| 9.3** |  |  | Оптическая длина |  |  |  |
| 9.4** |  |  | Коэффициент затухания (километрическое затухание) |  |  |  |
| 10.1** |  |  | Общее затухание |  | ул. Советская, 44, 213500, г. Кричев, Кричевский район, Могилевская область (Кричевский зональный узел электросвязи Могилевского филиала РУП «Белтелеком») |  |
| 10.2** |  |  | Затухание на разъемных и неразъемных соединениях |  |  |  |
| 10.3** |  |  | Оптическая длина |  |  |  |
| 10.4** |  |  | Коэффициент затухания (километрическое затухание) |  |  |  |
| 11.1** |  |  | Общее затухание |  | ул. Ленинская, 47, 213760, г. Осиповичи, Осиповичский район, Могилевская область (Осиповичский зональный узел электросвязи Могилевского филиала РУП «Белтелеком») |  |
| 11.2** |  |  | Затухание на разъемных и неразъемных соединениях |  |  |  |
| 11.3** |  |  | Оптическая длина |  |  |  |
| 11.4** |  |  | Коэффициент затухания (километрическое затухание) |  |  |  |
| 12.1** |  |  | Общее затухание |  | ул. Советская, 47, 213004, г. Шклов, Шкловский район, Могилевская область (Шкловский зональный узел электросвязи Могилевского филиала РУП «Белтелеком») |  |
| 12.2** |  |  | Затухание на разъемных и неразъемных соединениях |  |  |  |
| 12.3** |  |  | Оптическая длина |  |  |  |
| 12.4** |  |  | Коэффициент затухания (километрическое затухание) |  |  |  |