ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

Испытательной лаборатории

Республиканского центра управления качеством в строительстве

Инженерного республиканского унитарного предприятия «БЕЛСТРОЙЦЕНТР»

| Наименование объекта или вида испытаний | Код | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение НПА, в т.ч. ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 Возведение монолитных бетонных и железобетонных конструкций |  | 1.1 Арматурные работы | ТР 2009/013/BY ТКП 45-5.03-131-2009 ТНПА, устанавливающие требования |  |
|  |  | 1.1.1 Отклонение расстояний между отдельно установленными рабочими стержнями |  | СТБ 1958-2009 п.6.3 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | 1.1.2 Отклонение расстояний между рядами арматуры |  | СТБ 1958-2009 п.6.4 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | 1.1.3 Соответствие соединений стержней арматуры проектной и технологической документации |  | СТБ 1958-2009 п.6.5 |
|  |  | 1.1.4 Отклонение толщины защитного слоя бетона от проектной |  | СТБ 1958-2009 п.6.6 |
|  |  | 1.2 Бетонные работы |  |  |
|  |  | 1.2.1 Прочность бетона (метод ударного импульса, метод отрыва со скалыванием) |  | СТБ 1958-2009 п.7.10 ГОСТ 22690-88 |
|  |  | 1.3 Соответствие законченных бетонных и железобетонных конструкций проектной документации |  |  |
|  |  | 1.3.1 Внешний вид поверхностей конструкций |  | СТБ 1958-2009 п.8.1 |
|  |  | 1.3.2 Отклонение от прямолинейности (ровность) поверхности конструкций |  | СТБ 1958-2009 п.8.2 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | 1.3.3 Отклонение линий пересечения плоскостей от вертикали или проектного наклона на всю высоту конструкций |  | СТБ 1958-2009 п.8.3 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | 1.3.4 Отклонение плоскостей от горизонтали на всю длину выверяемого участка |  | СТБ 1958-2009 п.8.4 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | 1.3.5 Отклонение длины или пролета элементов, размера в свету в горизонтальной плоскости, высоты или размера в свету в вертикальной плоскости |  | СТБ 1958-2009 п.8.6 ГОСТ 26433.2-94 |
| 1 Возведение монолитных бетонных и железобетонных конструкций |  | 1.3.6 Отклонение размеров оконных, дверных и других проемов | ТР 2009/013/BY ТКП 45-5.03-131-2009 ТНПА, устанавливающие требования | СТБ 1958-2009 п.8.7 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | 1.3.7 Отклонение размеров поперечного сечения элементов конструкций |  | СТБ 1958-2009 п.8.8 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | 1.3.8 Отклонение отметок поверхностей бетона и закладных деталей, служащих опорами для стальных или сборных элементов |  | СТБ 1958-2009 п.8.9 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | 1.3.9 Уклон опорных поверхностей фундаментов при опирании стальных колонн без подливки |  | СТБ 1958-2009 п.8.10 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | 1.3.10 Отклонение расположения фундаментных и анкерных болтов |  | СТБ 1958-2009 п.8.11 |
|  |  | 1.3.11 Перепад в стыке двух смежных поверхностей |  | СТБ 1958-2009 п.8.12 |
| 2 Заполнение оконных проемов |  | 2.1 Заполнение оконных проемов | ТР 2009/013/BY ТКП 45-3.02-223-2010 ТНПА, устанавливающие требования |  |
|  |  | 2.1.1 Соосность расположения оконных блоков в проемах по этажам |  | СТБ 1476-2004 п.4.3 СТБ 1484-2004 п.6.3 |
|  |  | 2.1.2 Отклонение от горизонтальности и вертикальности установленных оконных блоков |  | СТБ 1476-2004 п.4.4 СТБ 1484-2004 п.6.3 |
|  |  | 2.1.3 Величина зазора между оконным блоком и проемом |  | СТБ 1476-2004 п.4.2 СТБ 1484-2004 п.6.3 |
|  |  | 2.1.4 Расстояние между крепежными элементами (распорными колодками, клиньями, пробками, втулками) |  | СТБ 1476-2004 п.4.5 СТБ 1484-2004 п.6.3 |
|  |  | 2.1.5 Величина выступа подоконной доски (плиты) за пределы стены |  | СТБ 1476-2004 п.5.5 СТБ 1484-2004 п.6.7.2 |
|  |  | 2.1.6 Величина уклона установки подоконных досок (плит) |  | СТБ 1476-2004 п.5.2 СТБ 1484-2004 п.6.7.2 |
|  |  | 2.1.7 Высота установки подоконных досок (плит) |  | СТБ 1476-2004 п.5.3 СТБ 1484-2004 п.6.7.2 |
|  |  | 2.1.8 Величина напуска сливов на фасад |  | СТБ 1476-2004 п.6.4 СТБ 1484-2004 п.6.8 |
| 2 Заполнение оконных проемов |  | 2.1.9 Величина уклона сливов | ТР 2009/013/BY ТКП 45-3.02-223-2010 ТНПА, устанавливающие требования | СТБ 1476-2004 п.6.1 СТБ 1484-2004 п.6.8 |
|  |  | 2.2 Заполнение дверных проемов |  |  |
|  |  | 2.2.1 Отклонение от горизонтальности и вертикальности установленных дверных блоков |  | СТБ 1476-2004 п.4.4 СТБ 1484-2004 п.6.3 |
|  |  | 2.2.2 Величина зазора между дверным блоком и проемом |  | СТБ 1476-2004 п.4.2 СТБ 1484-2004 п.6.3 |
|  |  | 2.2.3 Высота установки запирающих приборов (дверных ручек) |  | СТБ 1476-2004 п.4.7 СТБ 1484-2004 п.6.3 |
|  |  | 2.2.4 Величина напуска наличников на дверную коробку |  | СТБ 1476-2004 п.7.1 СТБ 1484-2004 п.6.9 |
|  |  | 2.2.5 Отклонение от вертикальности наличников |  | СТБ 1476-2004 п.7.2 СТБ 1484-2004 п.6.9 |
|  |  | 2.2.6 Отклонение от горизонтальности наличников |  | СТБ 1476-2004 п.7.2 СТБ 1484-2004 п.6.9 |
|  |  | 2.3 Устройство откосов |  |  |
|  |  | 2.3.1 Отклонение оконных и дверных откосов от вертикальности и горизонтальности |  | СТБ 1484-2004 п.6.11 |
|  |  | 2.3.2 Отклонение ширины откоса от проектной величины |  | СТБ 1484-2004 п.6.11 |
|  |  | 2.3.3 Внешний вид поверхности, облицованной листовыми и погонажными материалами |  | СТБ 1484-2004 п.6.11 |
|  |  | 2.3.4 Внешний вид поверхности штукатурного покрытия |  | СТБ 1484-2004 п.6.11 |
| 3 Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений |  | 3.1 Монтаж систем внутреннего водоснабжения зданий и сооружений | ТР 2009/013/BY ТКП 45-1.03-85-2007 ТНПА, устанавливающие требования |  |
|  |  | 3.1.1 Отклонение трубопроводов от вертикали |  | СТБ 2001-2009 п.5.1 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | 3.1.2 Отклонение уклона трубопроводов от проектных значений |  | СТБ 2001-2009 п.5.2 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | 3.1.3 Соответствие расстояния между опорами трубопроводов проектной документации |  | СТБ 2001-2009 п.5.3 ГОСТ 26433.2-94 |
| 3 Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений |  | 3.1.4 Соответствие диаметров трубопроводов проектной документации | ТР 2009/013/BY ТКП 45-1.03-85-2007 ТНПА, устанавливающие требования | СТБ 2001-2009 п.5.4 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | 3.1.5 Внешний вид сварных швов стальных трубопроводов |  | СТБ 2001-2009 п.5.5 СТБ 1133-98 |
|  |  | 3.1.6 Внешний вид разъемных соединений трубопроводов |  | СТБ 2001-2009 п.5.6 |
|  |  | 3.1.7 Соответствие монтажа гильз на трубопроводах проектной документации |  | СТБ 2001-2009 п.5.7 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | 3.1.8 Расстояние между трубопроводами |  | СТБ 2001-2009 п.5.8 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | 3.1.9 Наличие креплений трубопроводов |  | СТБ 2001-2009 п.5.9 |
|  |  | 3.1.10 Расстояние между средствами крепления трубопроводов |  | СТБ 2001-2009 п.5.10 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | 3.1.11 Расстояние от подготовленной поверхности стены до оси неизолированного трубопровода |  | СТБ 2001-2009 п.5.11 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | 3.1.12 Соответствие заземления металлических трубопроводов требованиям ТНПА и проектной документации |  | СТБ 2001-2009 п.5.12 |
|  |  | 3.1.13 Внешний вид сварных швов полимерных труб |  | СТБ 2001-2009 п.5.13 ГОСТ 26433.1-94 |
|  |  | 3.1.14 Высота установки водоразборной арматуры и счетчиков воды с фильтрами |  | СТБ 2001-2009 п.6 |
|  |  | 3.1.15 Работоспособность насосного оборудования, запорной, регулирующей и предохранительной арматуры |  | СТБ 2001-2009 п.7 |
|  |  | 3.2 Монтаж систем внутренней канализации зданий и сооружений |  |  |
|  |  | 3.2.1 Отклонение трубопроводов от вертикали |  | СТБ 2017-2009 п.5.1 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | 3.2.2 Отклонение уклона трубопроводов от проектных значений |  | СТБ 2017-2009 п.5.2 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | 3.2.3 Соответствие расстояния между опорами трубопроводов проектной документации |  | СТБ 2017-2009 п.5.3 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | 3.2.4 Соответствие диаметров трубопроводов проектной документации |  | СТБ 2017-2009 п.5.4 ГОСТ 26433.2-94 |
| 3 Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений |  | 3.2.5 Внешний вид сварных соединений стальных трубопроводов | ТР 2009/013/BY ТКП 45-1.03-85-2007 ТНПА, устанавливающие требования | СТБ 2017-2009 п.5.5 СТБ 1133-98 |
|  |  | 3.2.6 Внешний вид разъемных соединений трубопроводов |  | СТБ 2017-2009 п.5.6 |
|  |  | 3.2.7 Расстояние между трубопроводами |  | СТБ 2017-2009 п.5.7 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | 3.2.8 Наличие креплений трубопроводов |  | СТБ 2017-2009 п.5.8 |
|  |  | 3.2.9 Расположение креплений трубопроводов и расстояние между ними |  | СТБ 2017-2009 п.5.9 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | 3.2.10 Соответствие уплотнения стыков требованиям проектной документации |  | СТБ 2017-2009 п.5.10 |
|  |  | 3.2.11 Соответствие заземления металлических санитарных приборов и полотенцесушителей требованиям ТНПА и проектной документации |  | СТБ 2017-2009 п.5.11 |
|  |  | 3.2.12 Отклонение от горизонтальности установки санитарных приборов |  | СТБ 2017-2009 п.6.1 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | 3.2.13 Отклонение от высоты установки санитарных приборов |  | СТБ 2017-2009 п.6.2 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | 3.2.14 Отклонение от расстояния между осями санитарных приборов и до боковых стен помещений |  | СТБ 2017-2009 п.6.3 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | 3.2.15 Герметичность систем канализации и внутренних водостоков |  | СТБ 2017-2009 п.7 Приложение Б |
|  |  | 3.3 Монтаж систем отопления зданий и сооружений |  |  |
|  |  | 3.3.1 Температура окружающего воздуха (при монтаже полимерных трубопроводов) |  | СТБ 2038-2010 п.5.1 |
|  |  | 3.3.2 Отклонение трубопроводов от вертикали |  | СТБ 2038-2010 п.5.2 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | 3.3.3 Отклонение уклона трубопроводов от проектных значений |  | СТБ 2038-2010 п.5.3 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | 3.3.4 Соответствие диаметров трубопроводов проектной документации |  | СТБ 2038-2010 п.5.4 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | 3.3.5 Расстояние между трубопроводами |  | СТБ 2038-2010 п.5.5 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | 3.3.6 Наличие креплений трубопроводов |  | СТБ 2038-2010 п.5.6 |
| 3 Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений |  | 3.3.7 Расстояние между креплениями трубопроводов | ТР 2009/013/BY ТКП 45-1.03-85-2007 ТНПА, устанавливающие требования | СТБ 2038-2010 п.5.7 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | 3.3.8 Расстояние от подготовленной поверхности стены до оси неизолированного трубопровода |  | СТБ 2038-2010 п.5.8 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | 3.3.9 Расстояние в свету от строительных конструкций до трубопроводов, арматуры и до смежных трубопроводов |  | СТБ 2038-2010 п.5.9 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | 3.3.10 Отклонение уклона подающей и обратной подводок к отопительным приборам |  | СТБ 2038-2010 п.5.10 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | 3.3.11 Соответствие монтажа гильз на трубопроводах проектной документации |  | СТБ 2038-2010 п.5.11 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | 3.3.12 Соответствие сварных швов требованиям ТНПА |  | СТБ 2038-2010 п.5.12 СТБ 1133-98 |
|  |  | 3.3.13 Соответствие разъемных соединений трубопроводов требованиям ТНПА |  | СТБ 2038-2010 п.5.13 |
|  |  | 3.3.14 Соответствие заземления металлических трубопроводов требованиям ТНПА и проектной документации |  | СТБ 2038-2010 п.5.14 |
|  |  | 3.3.15 Соответствие расстояния установки отопительных приборов требованиям ТНПА |  | СТБ 2038-2010 п.6.1 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | 3.3.16 Отклонение от горизонтальности установки отопительных приборов |  | СТБ 2038-2010 п.6.2 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | 3.3.17 Работоспособность запорной, регулирующей и предохранительной арматуры |  | СТБ 2038-2010 п.7 |
|  |  | 3.4 Монтаж систем вентиляции и кондиционирования воздуха зданий и сооружений |  |  |
|  |  | 3.4.1 Отклонение воздуховодов от вертикали |  | СТБ 2021-2009 п.5.1 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | 3.4.2 Отклонение уклона воздуховодов от проектных значений |  | СТБ 2021-2009 п.5.2 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | 3.4.3 Соответствие расстояния между креплениями воздуховодов проектной документации и требованиям ТНПА |  | СТБ 2021-2009 п.5.3 ГОСТ 26433.2-94 |
| 3 Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений |  | 3.4.4 Соответствие размеров сечений воздуховодов проектной документации | ТР 2009/013/BY ТКП 45-1.03-85-2007 ТНПА, устанавливающие требования | СТБ 2021-2009 п.5.4 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | 3.4.5 Отклонение воздуховодов от проектных отметок |  | СТБ 2021-2009 п.5.5 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | 3.4.6 Соответствие разъемных соединений деталей воздуховодов требованиям ТНПА |  | СТБ 2021-2009 п.5.6 |
|  |  | 3.4.7 Наличие перемычек заземления между соединениями деталей систем вентиляции согласно требованиям ТНПА и проектной документации |  | СТБ 2021-2009 п.5.7 |
|  |  | 3.4.8 Соответствие заделки пространства между элементами воздуховодов и строительными конструкциями проектной документации |  | СТБ 2021-2009 п.5.8 |
|  |  | 3.5 Монтаж систем внутреннего газоснабжения зданий и сооружений |  |  |
|  |  | 3.5.1 Отклонение трубопроводов от вертикали |  | СТБ 2039-2010 п.5.1 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | 3.5.2 Отклонение уклона трубопроводов от проектных значений |  | СТБ 2039-2010 п.5.2 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | 3.5.3 Соответствие расстояния между опорами и креплениями трубопроводов проектной документации |  | СТБ 2039-2010 п.5.3 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | 3.5.4 Соответствие диаметров и толщины стенки трубопроводов проектной документации |  | СТБ 2039-2010 п.5.4 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | 3.5.5 Наличие опор и креплений трубопроводов |  | СТБ 2039-2010 п.5.5 |
|  |  | 3.5.6 Расстояние от строительных конструкций до трубопроводов |  | СТБ 2039-2010 п.5.6 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | 3.5.7 Внешний вид сварных соединений |  | СТБ 2039-2010 п.5.7 СТБ 1133-98 |
|  |  | 3.5.8 Соответствие разъемных соединений трубопроводов требованиям ТНПА |  | СТБ 2039-2010 п.5.10 |
|  |  | 3.5.9 Отклонение расстояний от задвижек и сварных соединений до опор и футляра |  | СТБ 2039-2010 п.5.11 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | 3.5.10 Толщина фланца |  | СТБ 2039-2010 п.5.12 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | 3.5.11 Отклонение от перпендикулярности плоскости фланца к трубопроводу |  | СТБ 2039-2010 п.5.13 ГОСТ 26433.2-94 |
| 3 Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений |  | 3.5.12 Соответствие монтажа гильз на трубопроводах проектной документации | ТР 2009/013/BY ТКП 45-1.03-85-2007 ТНПА, устанавливающие требования | СТБ 2039-2010 п.5.14 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | 3.5.13 Высота установки бытовых газовых счетчиков и запорной арматуры на опуске к газовой плите |  | СТБ 2039-2010 п.5.15 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | 3.5.14 Работоспособность технических устройств |  | СТБ 2039-2010 п.6 |
|  |  | 3.6 Монтаж тепловых пунктов и котельных |  |  |
|  |  | 3.6.1 Отклонение трубопроводов от вертикали |  | СТБ 1999-2009 п.5.1 |
|  |  | 3.6.2 Отклонение уклона трубопроводов от проектных значений |  | СТБ 1999-2009 п.5.2 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | 3.6.3 Соответствие расстояния между опорами трубопроводов проектной документации |  | СТБ 1999-2009 п.5.3 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | 3.6.4 Соответствие диаметров трубопроводов проектной документации |  | СТБ 1999-2009 п.5.4 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | 3.6.5 Наличие креплений трубопроводов |  | СТБ 1999-2009 п.5.5 |
|  |  | 3.6.6 Внешний вид сварных соединений |  | СТБ 1999-2009 п.5.6 СТБ 1133-98 |
|  |  | 3.6.7 Соответствие разъемных соединений трубопроводов требованиям ТНПА |  | СТБ 1999-2009 п.5.7 |
|  |  | 3.6.8 Соответствие монтажа гильз на трубопроводах проектной документации |  | СТБ 1999-2009 п.5.8 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | 3.6.9 Работоспособность оборудования (насосов, дымососов и/или дутьевых вентиляторов) |  | СТБ 1999-2009 п.6 |
|  |  | 3.6.10 Работоспособность запорной, регулирующей и предохранительной арматуры |  | СТБ 1999-2009 п.7 Прилож. Б и В |
| 4 Монтаж деревянных конструкций |  | 4.1 Сборка элементов конструкций | ТР 2009/013/BY ТКП 45-5.05-64-2007 ТНПА, устанавливающие требования |  |
|  |  | 4.1.1 Отклонение расстояний между центрами гвоздей со стороны забивки в гвоздевых соединениях |  | СТБ 1766-2007 п.5.3 |
|  |  | 4.1.2 Отклонение положения металлических зубчатых пластин (коннекторов) в узлах элементов конструкций от проектного |  | СТБ 1766-2007 п.5.5 |
|  |  | 4.1.3 Плотность соединений |  | СТБ 1766-2007 п.5.6 |
|  |  | 4.1.4 Отклонение глубины врубок от проектного значения |  | СТБ 1766-2007 п.5.7 |
| 4 Монтаж деревянных конструкций |  | 4.1.5 Величина строительного подъема ферм | ТР 2009/013/BY ТКП 45-5.05-64-2007 ТНПА, устанавливающие требования | СТБ 1766-2007 п.5.8 |
|  |  | 4.2 Монтаж элементов конструкций |  |  |
|  |  | 4.2.1 Отклонение от вертикальности колонн, стоек, полурам и полуарок |  | СТБ 1766-2007 п.6.6 |
|  |  | 4.2.2 Соответствие крепления элементов конструкций требованиям проекта |  | СТБ 1766-2007 п.6.8 |
|  |  | 4.2.3 Отклонение венцов бревенчатых и брусчатых стен от горизонтальности |  | СТБ 1766-2007 п.6.12 |
|  |  | 4.2.4 Соответствие запаса на осадку брусчатых и бревенчатых стен требованиям проекта |  | СТБ 1766-2007 п.6.13 |
|  |  | 4.2.5 Наличие маркировки бревен и брусьев в венцах рубленых стен |  | СТБ 1766-2007 п.6.14 |
|  |  | 4.2.6 Отклонение от перпендикулярности разбивочных осей обвязки каркасных стен |  | СТБ 1766-2007 п.6.15 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | 4.2.7 Отклонение стен, перегородок и простенков от вертикальности |  | СТБ 1766-2007 п.6.16 |
|  |  | 4.2.8 Перепады по высоте между стеновыми панелями |  | СТБ 1766-2007 п.6.17 |
|  |  | 4.2.9 Зазор в стыках сопрягаемых элементов конструкций |  | СТБ 1766-2007 п.6.18 |
|  |  | 4.2.10 Наличие щелей в стыках элементов конструкций |  | СТБ 1766-2007 п.6.19 |
|  |  | 4.2.11 Отклонение от прямолинейности поясов, ферм и балок |  | СТБ 1766-2007 п.6.20 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | 4.2.12 Отклонение от вертикальности ферм и балок |  | СТБ 1766-2007 п.6.21 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | 4.2.13 Глубина опирания плит покрытия на несущие элементы конструкции каркаса |  | СТБ 1766-2007 п.6.22 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | 4.2.14 Соответствие зазора между смежными плитами покрытий и перекрытий требованиям проекта |  | СТБ 1766-2007 п.6.23 |
|  |  | 4.2.15 Соответствие законопачивания пазов и заделки швов в стенах, плитах покрытий и перекрытий требованиям проекта |  | СТБ 1766-2007 п.6.24 |
|  |  | 4.2.16 Заделка концов элементов конструкций и брусьев перекрытий в гнезда каменных стен |  | СТБ 1766-2007 п.6.25 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | 4.2.17 Ровность верхних граней стропил под обрешетку и уложенных брусков (настилов) обрешетки |  | СТБ 1766-2007 п.6.26 |
|  |  | 4.2.18 Наличие трещин в древесине смонтированных конструкций |  | СТБ 1766-2007 п.6.27 |
| 5 Монтаж каменных и армокаменных конструкции |  | 5.1 Отклонение осей конструкций от разбивочных осей | ТР 2009/013/BY ТКП 45-5.02-82-2010 ТНПА, устанавливающие требования | СТБ 2087-2010 п.5.5 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | 5.2 Соответствие отметок и размеров опорных поверхностей кладки проектной документации |  | СТБ 2087-2010 п.5.5 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | 5.3 Соответствие закрепления в кладке ферм, прогонов, балок, плит перекрытий и консольных конструкций (анкеровка, бетонирование, отметки и размеры опирания) проектной документации |  | СТБ 2087-2010 п.5.7 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | 5.4 Отклонение от горизонтали рядов кладки, верха кладки и соответствие отметок верха кладки проектной документации |  | СТБ 2087-2010 п.5.8 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | 5.5 Соответствие установки закладных деталей и их антикоррозионной защиты проектной документации |  | СТБ 2087-2010 п.5.9 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | 5.6 Толщина конструкций |  | СТБ 2087-2010 п.5.10 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | 5.7 Ширина простенков |  | СТБ 2087-2010 п.5.11 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | 5.8 Ширина и высота проемов |  | СТБ 2087-2010 п.5.12 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | 5.9 Размеры конструктивных и архитектурных деталей (ниши отопления, карнизы, пояски) |  | СТБ 2087-2010 п.5.13 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | 5.10 Отклонение от вертикали поверхностей и углов кладки |  | СТБ 2087-2010 п.5.14 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | 5.11 Отклонение от прямолинейности (ровность) вертикальной поверхности кладки |  | СТБ 2087-2010 п.5.15 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | 5.12 Ширина швов кладки |  | СТБ 2087-2010 п.519 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | 5.13 Соответствие полноты заполнения и расшивки швов кладки проектной документации и ТНПА |  | СТБ 2087-2010 п.5.20 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | 5.14 Соответствие армирования кладки и каменных перемычек и крепления кладки проектной документации и требованиям ТНПА |  | СТБ 2087-2010 п.5.21 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | 5.15 Соответствие устройства деформационных швов проектной документации |  | СТБ 2087-2010 п.5.22 ГОСТ 26433.2-94 |
| 5 Монтаж каменных и армокаменных конструкции |  | 5.16 Соответствие устройства и размеров сечения вентиляционных каналов проектной документации | ТР 2009/013/BY ТКП 45-5.02-82-2010 ТНПА, устанавливающие требования | СТБ 2087-2010 п.5.25 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | 5.17 Внешний вид наружных поверхностей кладки |  | СТБ 2087-2010 п.5.32 |
| 6 Монтаж легких ограждающих конструкций |  | 6.1 Монтаж гипсобетонных перегородок | ТР 2009/013/BY ТКП 45-5.06-136-2009 ТНПА, устанавливающие требования |  |
|  |  | 6.1.1 Отклонение от вертикали плоскости перегородок |  | СТБ 1970-2009 п.5.4 |
|  |  | 6.1.2 Размеры швов |  | СТБ 1970-2009 п.5.7 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | 6.1.3 Внешний вид перегородок |  | СТБ 1970-2009 п.5.8 |
|  |  | 6.2 Монтаж каркасно-обшивных перегородок |  |  |
|  |  | 6.2.1 Отклонение от вертикали плоскости перегородок |  | СТБ 1970-2009 п.6.10 |
|  |  | 6.2.2 Отклонение от прямолинейности (ровность) поверхности перегородки |  | СТБ 1970-2009 п.6.11 |
|  |  | 6.2.3 Внешний вид поверхности |  | СТБ 1970-2009 п.6.12 |
|  |  | 6.3 Монтаж стен из металлических панелей с утеплителем и полистовой сборки |  |  |
|  |  | 6.3.1 Отклонение от вертикали плоскости наружной поверхности стен |  | СТБ 1970-2009 п.7.5 |
|  |  | 6.3.2 Отклонение от вертикали продольных кромок панелей, карт |  | СТБ 1970-2009 п.7.6 |
| 7 Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций |  | 7.1 Монтаж стен подземной части зданий | ТР 2009/013/BY ТКП 45-5.03-130-2009 ТНПА, устанавливающие требования |  |
|  |  | 7.1.1 Отклонение от вертикали плоскости блоков стен |  | СТБ 1959-2009 п.4.3 |
|  |  | 7.1.2 Отклонение от горизонтали рядов блоков стены |  | СТБ 1959-2009 п.4.5 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | 7.2 Монтаж колонн, рам, полурам и диафрагм жесткости |  |  |
|  |  | 7.2.1 Отклонение от вертикали осей колонн, стоек рам, полурам одноэтажных зданий |  | СТБ 1959-2009 п.5.3 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | 7.2.2 Отклонение от совмещения рисок геометрических осей в верхнем сечении колонн многоэтажных зданий с рисками разбивочных осей |  | СТБ 1959-2009 п.5.5 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | 7.2.3 Отклонение от вертикали плоскостей диафрагм жесткости |  | СТБ 1959-2009 п.5.7 ГОСТ 26433.2-94 |
| 7 Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций |  | 7.3 Монтаж ригелей, балок, ферм, плит | ТР 2009/013/BY ТКП 45-5.03-130-2009 ТНПА, устанавливающие требования |  |
|  |  | 7.3.1 Отклонение от совмещения рисок геометрических осей, граней в верхнем сечении установленных ригелей, прогонов, балок, ферм с установочными рисками на опорах |  | СТБ 1959-2009 п.6.4 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | 7.3.2 Перепад лицевых поверхностей двух смежных плит перекрытий в шве |  | СТБ 1959-2009 п.6.7 |
|  |  | 7.4 Монтаж панелей стен |  |  |
|  |  | 7.4.1 Отклонение от вертикали верха плоскостей панелей |  | СТБ 1959-2009 п.7.7 |
|  |  | 7.4.2 Разность отметок верха панелей |  | СТБ 1959-2009 п.7.8 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | 7.5 Монтаж вентиляционных блоков, объемных блоков шахт лифтов, санитарно-технических кабин, лестничных маршей и площадок |  |  |
|  |  | 7.5.1 Отклонение от вертикали стен шахты лифта |  | СТБ 1959-2009 п.8.8 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | 7.5.2 Отклонение отметок опорных поверхностей санитарно-технических кабин в пределах выверяемого участка |  | СТБ 1959-2009 п.8.9 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | 7.5.3 Отклонение отметки верха лестничной площадки |  | СТБ 1959-2009 п.8.10 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | 7.5.4 Отклонение от горизонтали площадок и ступеней лестниц |  | СТБ 1959-2009 п.8.11 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | 7.5.5 Глубина отпирания лестничных маршей и площадок в направлении перекрываемого пролета |  | СТБ 1959-2009 п.8.12 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | 7.5.6 Отклонение от симметричности (половина разности глубины опирания концов марша (площадки)) в направлении перекрываемого пролета |  | СТБ 1959-2009 п.8.13 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | 7.5.7 Отклонение от вертикали ограждений лестничных маршей и площадок |  | СТБ 1959-2009 п.8.14 |
|  |  | 7.5.8 Соответствие утепления стыков между санитарно-технической кабиной и наружной стеной проектной документации |  | СТБ 1959-2009 п.8.15 |
| 8 Монтаж стальных конструкций |  | 8.1 Укрупнительная сборка элементов конструкций | ТР 2009/013/BY ТКП 45-5.04-41-2006 ТНПА, устанавливающие требования |  |
|  |  | 8.1.1 Предельные отклонения размеров, определяющих собираемость элементов конструкций |  | СТБ 1749-2007 п.5.1 ГОСТ 26433.1-89 |
|  |  | 8.2 Сборка и закрепление монтажных соединений элементов конструкций на болтах без контролируемого натяжения |  |  |
|  |  | 8.2.1 Плотность стяжки собранного пакета |  | СТБ 1749-2007 п.7.6 |
|  |  | 8.3 Сборка и закрепление монтажных соединений элементов конструкций на высокопрочных болтах с контролируемым натяжением |  |  |
|  |  | 8.3.1 Натяжение болтов |  | СТБ 1749-2007 п.8.5 |
|  |  | 8.3.2 Плотность соединений |  | СТБ 1749-2007 п.8.6 |
|  |  | 8.3.3 Соответствие состояния наружных поверхностей соединяемых элементов, головок болтов, гаек и выступающих частей резьбы болтов требованиям проекта |  | СТБ 1749-2007 п.8.8 |
|  |  | 8.4 Сборка монтажных соединений элементов конструкций на дюбелях |  |  |
|  |  | 8.4.1 Плотность прижатия шайбы к закрепляемой детали и закрепляемой детали к опорному элементу |  | СТБ 1749-2007 п.9.3 |
|  |  | 8.5 Сборка монтажных соединений элементов конструкций на самонарезающих винтах |  |  |
|  |  | 8.5.1 Плотность соединяемых элементов конструкций |  | СТБ 1749-2007 п.10.3 |
|  |  | 8.6 Колонны и опоры |  |  |
|  |  | 8.6.1 Отклонение отметок опорных поверхностей колонн и опор от проектных |  | СТБ 1749-2007 п.12.3 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | 8.6.2 Разность отметок опорных поверхностей соседних колонн и опор в продольном и поперечном направлениях |  | СТБ 1749-2007 п.12.4 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | 8.6.3 Отклонение осей колонн и опор от разбивочных осей в опорном сечении |  | СТБ 1749-2007 п.12.5 |
|  |  | 8.6.4 Отклонение осей колонн от вертикальности в верхнем сечении |  | СТБ 1749-2007 п.12.6 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | 8.6.5 Односторонний зазор между фрезерованными поверхностями в стыках колонн |  | СТБ 1749-2007 п.12.8 |
| 8 Монтаж стальных конструкций |  | 8.6.6 Соответствие закрепления колонн требованиям проекта | ТР 2009/013/BY ТКП 45-5.04-41-2006 ТНПА, устанавливающие требования | СТБ 1749-2007 п.12.9 |
|  |  | 8.7 Фермы, ригели, балки и прогоны |  |  |
|  |  | 8.7.1 Отклонение отметок опорных узлов от проектных |  | СТБ 1749-2007 п.12.10 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | 8.7.2 Отклонение осей ферм, ригелей, балок от осей на оголовках колонн из плоскости рамы |  | СТБ 1749-2007 п.12.11 |
|  |  | 8.7.3 Расстояние между осями ферм, балок, ригелей по верхним поясам между точками закрепления |  | СТБ 1749-2007 п.12.13 |
|  |  | 8.7.4 Отклонение осей нижнего и верхнего поясов ферм относительно друг друга (в плане) |  | СТБ 1749-2007 п.12.14 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | 8.7.5 Отклонение стоек фонаря и фонарных панелей от вертикальности |  | СТБ 1749-2007 п.12.15 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | 8.7.6 Расстояние между прогонами |  | СТБ 1749-2007 п.12.16 |
|  |  | 8.7.7 Отклонение от симметричности опирания фермы, балки, ригеля |  | СТБ 1749-2007 п.12.17 |
|  |  | 8.7.8 Соответствие закрепления элементов конструкций требованиям проекта |  | СТБ 1749-2007 п.12.18 |
|  |  | 8.8 Подкрановые балки |  |  |
|  |  | 8.8.1 Отклонение оси подкрановой балки от продольной разбивочной оси |  | СТБ 1749-2007 п.12.19 |
|  |  | 8.8.2 Отклонение опорного ребра балки от оси колонны |  | СТБ 1749-2007 п.12.20 |
|  |  | 8.8.3 Соответствие закрепления элементов конструкций подкрановых балок требованиям проекта |  | СТБ 1749-2007 п.12.21 |
|  |  | 8.9 Крановые пути мостовых кранов |  |  |
|  |  | 8.9.1 Расстояние между осями рельсов одного пролета |  | СТБ 1749-2007 п.12.22 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | 8.9.2 Отклонение оси рельса от оси подкрановой балки |  | СТБ 1749-2007 п.12.23 |
|  |  | 8.9.3 Отклонение оси рельса от прямой |  | СТБ 1749-2007 п.12.24 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | 8.9.4 Разность отметок головок рельсов в поперечном разрезе здания и на соседних колоннах в продольном направлении на опорах и в пролете |  | СТБ 1749-2007 п.12.25 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | 8.9.5 Разность отметок подкрановых рельсов на соседних колоннах |  | СТБ 1749-2007 п.12.26 ГОСТ 26433.2-94 |
| 8 Монтаж стальных конструкций |  | 8.9.6 Взаимное смещение торцов стыкуемых рельсов в плане и по высоте | ТР 2009/013/BY ТКП 45-5.04-41-2006 ТНПА, устанавливающие требования | СТБ 1749-2007 п.12.27 |
|  |  | 8.9.7 Зазор в стыках рельсов |  | СТБ 1749-2007 п.12.28 |
|  |  | 8.9.8 Соответствие закрепления крановых путей требованиям проекта |  | СТБ 1749-2007 п.12.29 |
|  |  | 8.10 Крановые пути подвесных кранов |  |  |
|  |  | 8.10.1 Разность отметок нижнего ездового пояса на смежных опорах (вдоль пути) |  | СТБ 1749-2007 п.12.30 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | 8.10.2 Разность отметок нижних ездовых поясов соседних балок в одном поперечном сечении на опорах и в пролете |  | СТБ 1749-2007 п.12.31 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | 8.10.3 Разность отметок нижних ездовых поясов соседних балок в одном поперечном сечении, но со стыковыми замками на опорах и в пролете |  | СТБ 1749-2007 п.12.32 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | 8.10.4 Отклонение оси балки от продольной разбивочной оси пути |  | СТБ 1749-2007 п.12.33 |
|  |  | 8.10.5 Соответствие закрепления крановых путей требованиям проекта |  | СТБ 1749-2007 п.12.34 |
|  |  | 8.11 Профилированный настил |  |  |
|  |  | 8.11.1 Отклонение длины опирания настила на прогоны в местах поперечных стыков |  | СТБ 1749-2007 п.12.35 |
|  |  | 8.11.2 Положение центров дюбелей, самонарезающих винтов, комбинированных заклепок |  | СТБ 1749-2007 п.12.36 |
|  |  | 8.11.3 Соответствие крепления настила требованиям проекта |  | СТБ 1749-2007 п.12.37 |
|  |  | 8.12 Монтаж стальных конструкций многоэтажных зданий |  |  |
|  |  | 8.12.1 Отклонение отметок опорной поверхности колонн от проектной отметки и разность отметок опорных поверхностей соседних колонн |  | СТБ 1749-2007 п.13.1 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | 8.12.2 Отклонение осей колонн в нижнем сечении от разбивочных осей при опирании на фундамент |  | СТБ 1749-2007 п.13.2 |
|  |  | 8.12.3 Отклонение от совмещения рисок геометрических осей колонн в верхнем сечении с рисками разбивочных осей |  | СТБ 1749-2007 п.13.3 |
|  |  | 8.12.4 Разность отметок верха колонн каждого яруса |  | СТБ 1749-2007 п.13.4 ГОСТ 26433.2-94 |
| 8 Монтаж стальных конструкций |  | 8.12.5 Отклонение оси ригеля, балки от оси колонн | ТР 2009/013/BY ТКП 45-5.04-41-2006 ТНПА, устанавливающие требования | СТБ 1749-2007 п.13.5 |
|  |  | 8.12.6 Отклонение от расстояния между осями ригеля и балок в середине пролета |  | СТБ 1749-2007 п.13.6 |
|  |  | 8.12.7 Разность отметок верха смежных ригелей |  | СТБ 1749-2007 п.13.7 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | 8.12.8 Разность отметок верха ригеля по его концам |  | СТБ 1749-2007 п.13.8 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | 8.12.9 Односторонний зазор между фрезерованными поверхностями в стыке колонн |  | СТБ 1749-2007 п.13.9 |
|  |  | 8.12.10 Соответствие закрепления всех элементов конструкций нижележащего и монтируемого ярусов |  | СТБ 1749-2007 п.13.10 |
| 9 Устройство антикоррозионных покрытий строительных конструкций зданий и сооружений |  | 9.1 Лакокрасочные покрытия | ТР 2009/013/BY ТКП 45-5.09-33-2006 ТНПА, устанавливающие требования |  |
|  |  | 9.1.1 Толщина наносимых слоев и общая толщина покрытия |  | СТБ 1684-2006 п.6.4 СТБ ГОСТ Р 51694-2001 |
|  |  | 9.1.2 Высыхание (полимеризация, полнота отверждения) покрытий |  | СТБ 1684-2006 п.6.5 |
|  |  | 9.1.3 Внешний вид покрытия |  | СТБ 1684-2006 п.6.9 |
|  |  | 9.1.4 Адгезия (сцепление) покрытий с защищаемой поверхностью |  | СТБ 1684-2006 п.6.11 |
|  |  | 9.2 Мастичные, шпатлевочные и наливные полимерные покрытия |  |  |
|  |  | 9.2.1 Толщина наносимых слоев и общая толщина покрытия |  | СТБ 1684-2006 п.6.4 СТБ ГОСТ Р 51694-2001 |
|  |  | 9.2.2 Высыхание (полимеризация, полнота отверждения) покрытий |  | СТБ 1684-2006 п.6.5 |
|  |  | 9.2.3 Внешний вид покрытия |  | СТБ 1684-2006 п.6.9 |
|  |  | 9.2.4 Адгезия (сцепление) покрытий с защищаемой поверхностью |  | СТБ 1684-2006 п.6.11 |
|  |  | 9.3 Покрытия гуммировочные |  |  |
|  |  | 9.3.1 Толщина каждого слоя и общая толщина слоев грунтовочных и гуммировочных покрытий |  | СТБ 1684-2006 п.7.4 |
|  |  | 9.3.2 Внешний вид покрытия |  | СТБ 1684-2006 п.7.6 |
|  |  | 9.3.3 Полнота отвердения покрытия (для жидких резиновых смесей) |  | СТБ 1684-2006 п.7.8 |
| 9 Устройство антикоррозионных покрытий строительных конструкций зданий и сооружений |  | 9.3.4 Сцепление покрытия с защищаемой поверхностью | ТР 2009/013/BY ТКП 45-5.09-33-2006 ТНПА, устанавливающие требования | СТБ 1684-2006 п.7.9 |
|  |  | 9.4 Металлизационные покрытия |  |  |
|  |  | 9.4.1 Толщина отдельного слоя и общая толщина покрытия |  | СТБ 1684-2006 п.8.3 |
|  |  | 9.4.2 Внешний вид покрытия |  | СТБ 1684-2006 п.8.4 |
|  |  | 9.4.3 Прочность сцепления покрытия с защищаемой поверхностью |  | СТБ 1684-2006 п.8.5 |
|  |  | 9.5 Комбинированные покрытия (Металлизационные покрытия) |  |  |
|  |  | 9.5.1 Толщина отдельного слоя и общая толщина покрытия |  | СТБ 1684-2006 п.8.5 |
|  |  | 9.5.2 Внешний вид покрытия |  | СТБ 1684-2006 п.8.5 |
|  |  | 9.5.3 Прочность сцепления покрытия с защищаемой поверхностью |  | СТБ 1684-2006 п.8.5 |
|  |  | 9.6 Комбинированные покрытия (лакокрасочные покрытия) |  |  |
|  |  | 9.6.1 Толщина наносимых слоев и общая толщина покрытия |  | СТБ 1684-2006 п.6.4 СТБ ГОСТ Р 51694-2001 |
|  |  | 9.6.2 Высыхание (полимеризация, полнота отверждения) покрытий |  | СТБ 1684-2006 п.6.5 |
|  |  | 9.6.3 Внешний вид покрытия |  | СТБ 1684-2006 п.6.9 |
|  |  | 9.6.4 Адгезия (сцепление) покрытий с защищаемой поверхностью |  | СТБ 1684-2006 п.6.11 |
|  |  | 9.7 Оклеечные покрытия |  |  |
|  |  | 9.7.1 Толщина слоев оклеечного материала в покрытии и швах |  | СТБ 1684-2006 п.10.11 |
|  |  | 9.7.2 Внешний вид покрытия |  | СТБ 1684-2006 п.10.12 |
|  |  | 9.7.3 Сцепление покрытий с защищаемой поверхностью |  | СТБ 1684-2006 п.10.14 |
|  |  | 9.8 Облицовочные и футеровочные покрытия |  |  |
|  |  | 9.8.1 Адгезия замазок при футеровке |  | СТБ 1684-2006 п.11.4 |
|  |  | 9.8.2 Ширина швов |  | СТБ 1684-2006 п.11.7 |
|  |  | 9.8.3 Полнота заполнения и размеры швов |  | СТБ 1684-2006 п.11.8 |
|  |  | 9.8.4 Внешний вид покрытия |  | СТБ 1684-2006 п.11.12 |
|  |  | 9.8.5 Ровность покрытия |  | СТБ 1684-2006 п.11.13 |
|  |  | 9.8.6 Величина перепада между смежными элементами покрытия |  | СТБ 1684-2006 п.11.14 |
| 10 Устройство дорожных одежд с покрытием из плит тротуарных |  | 10.1 Сооружение земляного полотна | ТР 2009/013/BY ТКП 45-3.02-7-2005 ТНПА, устанавливающие требования |  |
|  |  | 10.1.1 Толщина снимаемого плодородного слоя грунта (высотные отметки при снятии плодородного слоя грунта) |  | СТБ 1685-2006 п.5.2 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | 10.1.2 Толщина снимаемого слоя асфальтобетонного покрытия |  | СТБ 1685-2006 п.5.3 СТБ ГОСТ Р 51694-2001 |
|  |  | 10.1.3 Соответствие фактического вида и однородности грунта данным проектной документации |  | СТБ 1685-2006 п.5.4 |
|  |  | 10.1.4 Толщина слоя обратной засыпки пазух колодцев инженерных коммуникаций |  | СТБ 1685-2006 п.5.5 СТБ ГОСТ Р 51694-2001 |
|  |  | 10.1.5 Количество проходов уплотняющего механизма по одному следу |  | СТБ 1685-2006 п.5.6 |
|  |  | 10.1.6 Коэффициент уплотнения грунта земляного полотна, засыпки пазух смотровых колодцев (метод динамического зондирования) |  | СТБ 1685-2006 п.5.7 СТБ 1377-2003 СТБ 2176-2011 |
|  |  | 10.1.7 Отклонение от заданного поперечного уклона в местах примыкания к зданиям |  | СТБ 1685-2006 п.5.9 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | 10.1.8 Высотные отметки продольного и поперечного профиля |  | СТБ 1685-2006 п.5.10 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | 10.1.9 Расстояние между осью и бровкой пешеходной зоны |  | СТБ 1685-2006 п.5.11 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | 10.2 Устройство слоев основания |  |  |
|  |  | 10.2.1 Высотные отметки продольного и поперечного профиля |  | СТБ 1685-2006 п.6.1 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | 10.2.2 Ширина слоя основания |  | СТБ 1685-2006 п.6.2 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | 10.2.3 Толщина слоя основания |  | СТБ 1685-2006 п.6.3 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | ## 10.2.4 Отклонение от поперечных уклонов |  | СТБ 1685-2006 п.6.4 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | 10.2.5 Схема укатки основания |  | СТБ 1685-2006 п.6.5 |
|  |  | 10.2.6 Ровность основания (величина просветов между поверхностью уплотненного основания и контрольной рейкой) |  | СТБ 1685-2006 п.6.6 |
| 10 Устройство дорожных одежд с покрытием из плит тротуарных |  | 10.2.7 Коэффициент уплотнения слоя основания (плотность слоя основания) (метод динамического зондирования) | ТР 2009/013/BY ТКП 45-3.02-7-2005 ТНПА, устанавливающие требования | СТБ 1685-2006 п.6.7 СТБ 1377-2003 СТБ 2176-2011 |
|  |  | 10.2.8 Уход за основанием |  | СТБ 1685-2006 п.6.10 |
|  |  | 10.3 Установка бортового камня |  |  |
|  |  | 10.3.1 Геометрические размеры обоймы из бетона |  | СТБ 1685-2006 п.7.1 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | 10.3.2 Прямолинейность установки бортового камня |  | СТБ 1685-2006 п.7.3 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | 10.3.3 Соответствие высотных отметок бортового камня |  | СТБ 1685-2006 п.7.4 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | 10.3.4 Перепад высот смежных элементов и качества заделки стыков проводят |  | СТБ 1685-2006 п.7.5 |
|  |  | 10.3.5 Лицевая поверхность бортового камня |  | СТБ 1685-2006 п.7.6 |
|  |  | 10.4 Устройство сборного покрытия из плит тротуарных |  |  |
|  |  | 10.4.1Устройство выравнивающего слоя |  |  |
|  |  | 10.4.1.1 Толщина выравнивающего слоя |  | СТБ 1685-2006 п.8.1.1 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | 10.4.1.2 Ровность выравнивающего слоя (величина просветов между поверхностью выравнивающего слоя и контрольной рейкой) |  | СТБ 1685-2006 п.8.1.2 |
|  |  | 10.4.2 Укладка плит |  |  |
|  |  | 10.4.2.1 Перепад высот между смежными элементами |  | СТБ 1685-2006 п.8.2.1 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | 10.4.2.2 Размер шва между смежными сборными элементами |  | СТБ 1685-2006 п.8.2.2 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | 10.4.2.3 Размер шва в примыкании плит тротуара к бортовому камню и цоколю здания, сооружения |  | СТБ 1685-2006 п.8.2.3 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | 10.4.2.4 Размер шва для плит тротуарных обрамления люков колодцев инженерных коммуникаций |  | СТБ 1685-2006 п.8.2.4 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | 10.4.2.5 Ровность сборного покрытия (величина просветов между поверхностью сборного покрытия и контрольной рейкой длиной 3 м) |  | СТБ 1685-2006 п.8.2.5 ГОСТ 26433.2-94 |
| 10 Устройство дорожных одежд с покрытием из плит тротуарных |  | 10.4.2.6 Искривление линий швов между плитами тротуарными | ТР 2009/013/BY ТКП 45-3.02-7-2005 ТНПА, устанавливающие требования | СТБ 1685-2006 п.8.2.6 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | 10.4.2.7 Заполнение швов |  | СТБ 1685-2006 п.8.2.7 |
| 11 Устройство изоляционных покрытий |  | 11.1 Условия производства работ | ТР 2009/013/BY ТКП 45-5.08-75-2007 ТНПА, устанавливающие требования |  |
|  |  | 11.1.1 Температура окружающего воздуха |  | СТБ 1846-2008 п.5.1 |
|  |  | 11.2 Подготовка основания и нижележащих элементов изоляции |  |  |
|  |  | 11.2.1 Влажность основания |  | СТБ 1846-2008 п.6.1 ГОСТ 21718-84 |
|  |  | #### 11.2.2 Состояние основания |  | СТБ 1846-2008 п.6.2 |
|  |  | 11.2.3 Отклонение от прямолинейности (ровность) поверхности основания |  | СТБ 1846-2008 п.6.3 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | 11.2.4 Отклонение от заданного уклона поверхности основания |  | СТБ 1846-2008 п.6.4 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | 11.2.5 Глубина пропитки основания грунтовкой |  | СТБ 1846-2008 п.6.7 |
|  |  | 11.2.6 Высыхание грунтовки |  | СТБ 1846-2008 п.6.8 |
|  |  | 11.3 Устройство гидроизоляции из рулонных материалов |  |  |
|  |  | 11.3.1 Сплошность нанесения клеящей мастики |  | СТБ 1846-2008 п.7.1 |
|  |  | 11.3.2 Сплошность склеивания рулонных материалов |  | СТБ 1846-2008 п.7.1 |
|  |  | 11.3.3 Количество слоев, расположение и величина нахлестки полотнищ |  | СТБ 1846-2008 п.7.5 |
|  |  | 11.3.4 Время послойного нанесения гидроизоляционных слоев |  | СТБ 1846-2008 п.7.6 |
|  |  | 11.3.5 Прочность сцепления (сцепление) гидроизоляционных слоев с основанием и между собой |  | СТБ 1846-2008 п.7.7 |
|  |  | 11.3.6 Внешний вид поверхности гидроизоляции |  | СТБ 1846-2008 п.7.8 |
|  |  | 11.4 Устройство окрасочной гидроизоляции (битумной, лакокрасочной, полимерной, битумно-полимерной, полимерцементной) |  |  |
|  |  | 11.4.1 Соответствие режима сушки (полимеризации) и полноты отверждения гидроизоляционных слоев требованиям ТНПА |  | СТБ 1846-2008 п.8.3 |
|  |  | 11.4.2 Величина нахлестки армирующего материала |  | СТБ 1846-2008 п.8.4 |
| 11 Устройство изоляционных покрытий |  | 11.4.3 Соответствие устройства мест перехода с горизонтальной поверхности на вертикальную, швов и угловых сопряжений, деформационных швов проектной документации | ТР 2009/013/BY ТКП 45-5.08-75-2007 ТНПА, устанавливающие требования | СТБ 1846-2008 п. 8.5 |
|  |  | 11.4.4 Внешний вид поверхности гидроизоляции |  | СТБ 1846-2008 п.8.6 |
|  |  | 11.4.5 Прочность сцепления (сцепление) гидроизоляции с основанием |  | СТБ 1846-2008 п.8.7 |
|  |  | 11.4.6 Сплошность нанесения гидроизоляции (для бассейнов) |  | СТБ 1846-2008 п.8.8 |
|  |  | 11.5 Устройство гидроизоляции из цементных растворов, горячих асфальтовых смесей и литой гидроизоляции |  |  |
|  |  | 11.5.1 Точность установки маячных реек при устройстве гидроизоляции на горизонтальной поверхности |  | СТБ 1846-2008 п.9.1 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | 11.5.2 Количество слоев и отклонение толщины гидроизоляции от проектного значения |  | СТБ 1846-2008 п.9.2 |
|  |  | 11.5.3 Отклонение от вертикальности поверхности гидроизоляции |  | СТБ 1846-2008 п.9.6 |
|  |  | 11.5.4 Отклонение от горизонтальности поверхности гидроизоляции |  | СТБ 1846-2008 п.9.7 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | 11.5.5 Отклонение от заданного уклона поверхности гидроизоляции |  | СТБ 1846-2008 п.9.8 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | 11.5.6 Отклонение от прямолинейности (ровность) поверхности гидроизоляции |  | СТБ 1846-2008 п.9.9 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | 11.5.7 Внешний вид поверхности гидроизоляции |  | СТБ 1846-2008 п.9.10 |
|  |  | 11.6 Устройство гидроизоляции из металлических листов |  |  |
|  |  | 11.6.1 Соответствие заготовок проектной документации и требованиям ТНПА |  | СТБ 1846-2008 п.10.1 ГОСТ 26433.1-89 |
|  |  | 11.6.2 Раскладка листов |  | СТБ 1846-2008 п.10.2 |
|  |  | 11.6.3 Внешний вид сварных швов |  | СТБ 1846-2008 п.10.3 СТБ 1133-98 |
|  |  | 11.6.4 Соответствие заполнения полостей за гидроизоляцией проектной документации |  | СТБ 1846-2008 п.10.4 |
| 11 Устройство изоляционных покрытий |  | 11.7 Устройство гидроизоляции из полимерных листовых материалов | ТР 2009/013/BY ТКП 45-5.08-75-2007 ТНПА, устанавливающие требования |  |
|  |  | 11.7.1 Соответствие заготовок проектной документации |  | СТБ 1846-2008 п.11.1 ГОСТ 26433.1-89 |
|  |  | 11.7.2 Раскладка листов |  | СТБ 1846-2008 п.11.2 |
|  |  | 11.7.3 Равномерность нанесения клеевого слоя на основание и листы материала |  | СТБ 1846-2008 п.11.3 |
|  |  | 11.7.4 Толщина клеевого состава |  | СТБ 1846-2008 п.11.4 |
|  |  | 11.7.5 Соответствие способа соединения листовых материалов проектной документации и требованиям ТНПА |  | СТБ 1846-2008 п.11.5 |
|  |  | 11.7.6 Сцепление листовых материалов с основанием |  | СТБ 1846-2008 п.11.6 |
|  |  | 11.7.7 Герметизация стыков свариванием |  | СТБ 1846-2008 п.11.7 |
|  |  | 11.7.8 Герметизация стыков склеиванием |  | СТБ 1846-2008 п.11.8 |
|  |  | 11.7.9 Сплошность нанесения гидроизоляции (для бассейнов) |  | СТБ 1846-2008 п.11.9 |
|  |  | 11.7.10 Внешний вид поверхности гидроизоляции |  | СТБ 1846-2008 п.11.10 |
|  |  | 11.8 Устройство тепло- и звукоизоляции из плит и сыпучих материалов |  |  |
|  |  | 11.8.1 Толщина клеевой или мастичной прослойки |  | СТБ 1846-2008 п.17.1 |
|  |  | 11.8.2 Толщина слоя тепло- и звукоизоляции из сыпучих материалов |  | СТБ 1846-2008 п.17.2 |
|  |  | 11.8.3 Ширина зазора между плитами тепло- и звукоизоляции |  | СТБ 1846-2008 п.17.3 |
|  |  | 11.8.4 Величина нахлестки плит тепло- и звукоизоляции |  | СТБ 1846-2008 п.17.4 |
|  |  | 11.8.5 Размеры уступов между смежными элементами тепло- и звукоизоляции |  | СТБ 1846-2008 п.17.5 |
|  |  | 11.8.6 Соответствие укладки звукоизоляционных прокладок требованиям ТНПА |  | СТБ 1846-2008 п.17.6 |
|  |  | 11.8.7 Ширина звукоизоляционных прокладок |  | СТБ 1846-2008 п.17.7 |
|  |  | 11.8.8 Расстояние между осями полос звукоизоляционных прокладок |  | СТБ 1846-2008 п.17.8 |
|  |  | 11.8.9 Непрерывность слоев, соответствие обделки мест пропуска креплений трубопроводов, элементов конструкций и т. д. проектной документации |  | СТБ 1846-2008 п.17.9 |
| 11 Устройство изоляционных покрытий |  | 11.8.10 Отклонение от заданного уклона поверхности тепло- и звукоизоляции | ТР 2009/013/BY ТКП 45-5.08-75-2007 ТНПА, устанавливающие требования | СТБ 1846-2008 п.17.10 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | 11.8.11 Отклонение от вертикальности поверхности тепло- и звукоизоляции |  | СТБ 1846-2008 п.17.11 |
|  |  | 11.8.12 Отклонение от горизонтальности поверхности тепло- и звукоизоляции |  | СТБ 1846-2008 п.17.12 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | 11.8.13 Внешний вид поверхности тепло- и звукоизоляции |  | СТБ 1846-2008 п.17.13 |
| 12 Устройство кровель из рулонных и мастичных материалов |  | 12.1 Устройство кровельных слоев рулонных и мастичных кровель | ТР 2009/013/BY СНБ 5.08.01-2000 ТНПА, устанавливающие требования |  |
|  |  | 12.1.1 Влажность оснований из несущих конструкций, растворных стяжек, разуклонки из легкого бетона, слоев утеплителя из монолитной укладки при нанесении грунтовочных слоев, пароизоляции и кровельных слоев из мастики, наклейке и наварке пароизоляционного и первого слоя водоизоляционного ковра из рулонных материалов и соответствие влажности требованиям ТНПА и проектной документации |  | СТБ 1992-2009 п.6.1.1 ГОСТ 21718-84 |
|  |  | 12.1.2 Сплошность нанесения грунтовки на основание, время ее высыхания и соответствие качественных параметров грунтовки требованиям ТНПА и проектной документации |  | СТБ 1992-2009 п.п. 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4 |
|  |  | 12.1.3 Сплошность нанесения мастики при устройстве мастичной пароизоляции, слоев мастичного водоизоляционного ковра. Суммарная толщина слоев мастики, количество слоев армирующего материала и качество их раскладки при устройстве мастичной кровли. Внешний вид мастичной пароизоляции, водоизоляционного ковра из мастик. Соответствие качественных параметров перечисленных работ требованиям ТНПА и проектной документации |  | СТБ 1992-2009 п.п. 6.1.5, 6.1.6, 6.1.8, 6.1.9 |
| 12 Устройство кровель из рулонных и мастичных материалов |  | 12.1.4 Сплошность наварки (наклейки) на грунтованное основание слоев водоизоляционного ковра из рулонных материалов и слоев между собой при многослойном ковре, и соответствие качества производства работ требованиям ТНПА и проектной документации | ТР 2009/013/BY СНБ 5.08.01-2000 ТНПА, устанавливающие требования | СТБ 1992-2009 п.6.1.10 |
|  |  | 12.1.5 Соответствие направлений раскладки рулонных материалов водоизоляционного ковра, смещений расположения мест продольной и поперечной нахлестки требованиям ТНПА и проектной документации |  | СТБ 1992-2009 п.6.1.13 |
|  |  | 12.1.6 Соответствие отклонений ровности поверхности и уклонов водоизоляционного ковра, уклона и прямолинейности участков кровель по осям ендов и водоприемным лоткам, отклонений эксплуатируемых кровель от заданного уклона требованиям ТНПА и проектной документации |  | СТБ 1992-2009 п.п. 6.1.14, 6.1.15, 6.1.20 |
|  |  | 12.1.7 Соответствие сплошности выполнения по поверхности водоизоляционного ковра неэксплуатируемых кровель защитной посыпки, защитных покрытий требованиям ТНПА и проектной документации |  | СТБ 1992-2009 п.6.1.16 |
|  |  | 12.1.8 Соответствие качества выполнения работ по укладке слоев эксплуатируемых кровель и кровель с озеленением требованиям ТНПА и проектной документации |  | СТБ 1992-2009 п.6.1.19 |
|  |  | 12.2 Устройство кровель из асбестовых и цементно-волокнистых (безасбестовых) волнистых листов |  |  |
|  |  | 12.2.1 Отклонения от ровности плоскости верха обрешетки, шага брусков обрешетки, зазора в продольных стыках брусков от требований ТНПА и проектной документации |  | СТБ 2040-2010 п.п. 5.2.2, 5.2.3 |
|  |  | 12.2.2 Соответствие величины продольной и поперечной нахлестки листов и схемы их раскладки требованиям ТНПА и проектной документации |  | СТБ 2040-2010 п.п. 5.2.4, 5.2.5 |
| 12 Устройство кровель из рулонных и мастичных материалов |  | 12.2.3 Соответствие мест примыканий кровли к стенам, парапетам, вентиляционным каналам, инженерным устройствам, проходящим сквозь кровлю, требованиям ТНПА и проектной документации | ТР 2009/013/BY СНБ 5.08.01-2000 ТНПА, устанавливающие требования | СТБ 2040-2010 п.5.2.7 |
|  |  | 12.2.4 Соответствие размещения на поверхности кровли мостиков, ходовых лестниц, вентиляционных отверстий, элементов снегозадержания, ограждений требованиям ТНПА и проектной документации |  | СТБ 2040-2010 п.п. 5.2.8, 5.2.9 |
|  |  | 12.3 Устройство кровель из мелкоштучных материалов (черепицы, битумно-полимерных плиток) |  |  |
|  |  | 12.3.1 Соответствие ровности плоскости верха обрешетки под черепицу, шага брусков обрешетки, величины зазора в продольных стыках брусков обрешетки требованиям ТНПА и проектной документации |  | СТБ 2040-2010 п.6.2.1 |
|  |  | 12.3.2 Соответствие схемы раскладки черепицы, продольной и поперечной нахлестки, узлов примыканий, коньков, свесов, ендов, элементов водосточной системы требованиям ТНПА и проектной документации |  | СТБ 2040-2010 п.6.2.2 |
|  |  | 12.3.3 Соответствие узлов примыканий, коньков, свесов, ендов, карнизов с навесной водосточной системой кровель из битумно-полимерных кровельных плиток требованиям ТНПА и проектной документации |  | СТБ 2040-2010 п. 7.2.6 |
|  |  | 12.3.4 Соответствие размещения на поверхности кровли мостиков, ходовых лестниц, вентиляционных отверстий, элементов снегозадержания, ограждений требованиям ТНПА и проектной документации |  | СТБ 2040-2010 п.7.2.7 |
|  |  | 12.4 Устройство кровель из листовой стали, металлического профилированного настила, металлочерепицы, волнистых и профилированных металлических листов |  |  |
|  |  | 12.4.1 Соответствие выполнения узлов примыканий, коньков, свесов, ендов, элементов водосточной системы требованиям ТНПА и проектной документации |  | СТБ 2040-2010 п.8.2.8 |
| 12 Устройство кровель из рулонных и мастичных материалов |  | 12.4.2 Соответствие размещения на поверхности кровли мостиков, ходовых лестниц, элементов снегозадержания, ограждений требованиям ТНПА и проектной документации | ТР 2009/013/BY СНБ 5.08.01-2000 ТНПА, устанавливающие требования | СТБ 2040-2010 п.8.2.9 |
|  |  | 12.4.3 Соответствие выполнения молниезащиты и защиты от статического электричества металлических кровель требованиям ТНПА и проектной документации |  | СТБ 2040-2010 п.8.2.10 |
| 13 Устройство тепловой изоляции наружных ограждающих конструкций зданий и сооружений |  | 13.1 Работы по устройству легких и тяжелых штукатурных систем утепления | ТР 2009/013/BY ТКП 45-3.02-114-2009 ТНПА, устанавливающие требования |  |
|  |  | 13.1.1 Соответствие установки конструктивных элементов теплоизоляционного слоя проектной документации |  | СТБ 2032-2010 п.7.5 |
|  |  | 13.1.2 Соответствие схемы нанесения клеевого слоя проектной документации |  | СТБ 2032-2010 п.7.6 |
|  |  | 13.1.3 Наличие швов между плитами (блоками) |  | СТБ 2032-2010 п.7.7 |
|  |  | 13.1.4 Отклонение перепадов на стыках смежных плит (блоков) |  | СТБ 2032-2010 п.7.8 |
|  |  | 13.1.5 Толщина армированного и декоративно-защитного слоя |  | СТБ 2032-2010 п.8.2 |
|  |  | 13.1.6 Отклонения от вертикальности, горизонтальности (проектного угла наклона), плоскости стен и углов |  | СТБ 2032-2010 п.8.3 СТБ 1473-2004 п.п. 5.6, 5.7 |
|  |  | 13.1.7 Соответствие внешнего вида системы утепления проектной документации |  | СТБ 2032-2010 п.8.4 СТБ 1474-2004 п.5.5 |
|  |  | 13.2 Работы по устройству систем утепления на основе комплексных теплоизоляционных изделий |  |  |
|  |  | 13.2.1 Соответствие расположения теплоизоляционных изделий и крепежных элементов проектной документации |  | СТБ 2088-2010 п.7.4 |
|  |  | 13.2.2 Соответствие схемы нанесения клея проектной документации |  | СТБ 2088-2010 п.7.5 СТБ 2032-2012 п.7.6 |
|  |  | 13.2.3 Наличие швов между теплоизоляционными изделиями |  | СТБ 2088-2010 п.7.6 СТБ 2032-2012 п.7.7 |
| 13 Устройство тепловой изоляции наружных ограждающих конструкций зданий и сооружений |  | 13.2.4 Соответствие внешнего вида системы утепления проектной документации | ТР 2009/013/BY ТКП 45-3.02-114-2009 ТНПА, устанавливающие требования | СТБ 2088-2010 п.8.2 СТБ 1473-2004 п.5.3 СТБ 1474-2004 п.5.5 |
|  |  | 13.2.5 Отклонение от вертикальности и прямолинейности поверхности |  | СТБ 2088-2010 п.8.3 СТБ 1473-2004 п.п. 5.6, 5.8 |
|  |  | 13.2.6 Отклонение от вертикальности швов между теплоизоляционными изделиями |  | СТБ 2088-2010 п.8.4 СТБ 1473-2004 п.5.6.4 |
|  |  | 13.2.7 Отклонение от горизонтальности швов между теплоизоляционными изделиями |  | СТБ 2088-2010 п.8.5 СТБ 1473-2004 п.5.7.4 |
|  |  | 13.2.8 Отклонение от проектной документации ширины швов между теплоизоляционными изделиями и заполнение швов |  | СТБ 2088-2010 п.8.6 |
|  |  | 13.2.9 Отклонение перепадов на стыках смежных теплоизоляционных изделий |  | СТБ 2088-2010 п.8.7 СТБ 2034-2012 п.8.8 |
|  |  | 13.3 Работы по устройству вентилируемых систем утепления |  |  |
|  |  | 13.3.1 Соответствие расположения подоблицовочных конструкций проекту |  | СТБ 2034-2010 п.7.3 |
|  |  | 13.3.2 Соответствие схемы нанесения клея проектной документации |  | СТБ 2034-2010 п.7.4 |
|  |  | 13.3.3 Наличие швов между теплоизоляционными плитами |  | СТБ 2034-2010 п.7.5 СТБ 2032-2012 п.7.7 |
|  |  | 13.3.4 Отклонение элементов каркаса и направляющих от вертикальности, горизонтальности и прямолинейности (ровности) |  | СТБ 2034-2010 п.7.6 СТБ 1473-2004 п.5.6.4 |
|  |  | 13.3.5 Соответствие соединений элементов каркасов и направляющих проектной документации |  | СТБ 2034-2010 п.7.7 |
|  |  | 13.3.6 Отклонение установки опорных элементов от проектной документации |  | СТБ 2034-2010 п.7.8 |
|  |  | 13.3.7 Соответствие крепления элементов облицовки требованиям проектной документации |  | СТБ 2034-2010 п.8.1 |
| 13 Устройство тепловой изоляции наружных ограждающих конструкций зданий и сооружений |  | 13.3.8 Отклонение от вертикальности и прямолинейности облицованной поверхности | ТР 2009/013/BY ТКП 45-3.02-114-2009 ТНПА, устанавливающие требования | СТБ 2034-2010 п.8.2 СТБ 1473-2004 п.5.6 |
|  |  | 13.3.9 Отклонение швов между элементами облицовки от вертикальности |  | СТБ 2034-2010 п.8.3 СТБ 1473-2004 п.5.6.4 |
|  |  | 13.3.10 Отклонение швов между элементами облицовки от горизонтальности |  | СТБ 2034-2010 п.8.4 СТБ 1473-2004 п.5.7.4 |
|  |  | 13.3.11 Отклонение швов между элементами облицовки от проектного угла |  | СТБ 2034-2010 п.8.5 |
|  |  | 13.3.12 Отклонение ширины швов между элементами облицовки от проектной документации и заполнение швов |  | СТБ 2034-2010 п.8.6 |
|  |  | 13.3.13 Отклонение геометрических параметров вентилируемой воздушной прослойки |  | СТБ 2034-2010 п.8.7 |
|  |  | 13.3.14 Отклонение перепада между элементами облицовки на стыках и швах |  | СТБ 2034-2010 п.8.8 |
|  |  | 13.3.15 Соответствие внешнего вида системы утепления проектной документации |  | СТБ 2034-2010 п.8.9 СТБ 1473-2004 п.5.3.7 СТБ 1474-2004 п.5.5 |
| 14 Устройство оснований, фундаментов зданий и сооружений |  | 14.1 Устройство котлованов | ТР 2009/013/BY П16-03 к СНБ 5.01.01-99 ТНПА, устанавливающие требования |  |
|  |  | 14.1.1 Соответствие размеров котлована в плане проектной документации |  | СТБ 1164.1-2009 п.5.1 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | 14.1.2 Отклонение отметок дна котлована от проектной документации |  | СТБ 1164.1-2009 п.5.2 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | 14.1.3 Соответствие угла откоса котлована и угла откоса въезда-выезда из котлована проектной документации и требованиям ТНПА |  | СТБ 1164.1-2009 п.5.3 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | 14.1.4 Степень уплотнения (коэффициент уплотнения) грунта (метод динамического зондирования) |  | СТБ 1164.1-2009 п.5.7 СТБ 1377-2003 СТБ 2176-2011 |
|  |  | 14.2 Устройство фундаментов на основаниях из естественных грунтов |  |  |
|  |  | 14.2.1 Соответствие глубины заложения фундаментов проектной документации |  | СТБ 1164.1-2009 п.6.4 ГОСТ 26433.2-94 |
| 15 Штукатурные работы |  | 15.1 Условия производства работ | ТР 2009/013/BY ТКП 45-5.09-105-2009 ТНПА, устанавливающие требования |  |
|  |  | 15.1.1 Температура окружающего воздуха |  | СТБ 1473-2004 п.5.2 |
|  |  | 15.1.2 Влажность воздуха |  | СТБ 1473-2004 п.5.2 |
|  |  | 15.2 Подготовка основания |  |  |
|  |  | 15.2.1 Влажность основания |  | СТБ 1473-2004 п.5.3 ГОСТ 21718-84 ГОСТ 16588-91 |
|  |  | 15.2.2 Состояние основания |  | СТБ 1473-2004 п.5.3 |
|  |  | 15.2.3 Наличие насечки |  | СТБ 1473-2004 п.5.3 |
|  |  | 15.2.4 Наличие сетки, количество точек и способ крепления сетки |  | СТБ 1473-2004 п.5.3 |
|  |  | 15.2.5 Точность установки маяков |  | СТБ 1473-2004 п.5.4 |
|  |  | 15.2.6 Количество и толщина штукатурных слоев |  | СТБ 1473-2004 п.5.5 |
|  |  | 15.2.7 Отклонение от вертикальности оштукатуренной поверхности и углов |  | СТБ 1473-2004 п.5.6 |
|  |  | 15.2.8 Отклонение от горизонтальности оштукатуренной поверхности |  | СТБ 1473-2004 п.5.7 |
|  |  | 15.2.9 Отклонение от прямолинейности (ровность) оштукатуренной поверхности |  | СТБ 1473-2004 п.5.8 |
|  |  | 15.2.10 Отклонение от радиуса криволинейных поверхностей |  | СТБ 1473-2004 п.5.9 |
|  |  | 15.2.11 Внешний вид оштукатуренной поверхности |  | СТБ 1473-2004 п.5.10 |
|  |  | 15.2.12 Прочность сцепления раствора с основанием |  | СТБ 1473-2004 п.5.11 |
| 16 Облицовочные работы |  | 16.1 Условия производства работ | ТР 2009/013/BY ТКП 45-5.09-105-2009 ТНПА, устанавливающие требования |  |
|  |  | 16.1.1 Температура окружающего воздуха |  | СТБ 1473-2004 п.6.2 |
|  |  | 16.1.2 Влажность воздуха |  | СТБ 1473-2004 п.6.2 |
|  |  | 16.2 Подготовка основания |  |  |
|  |  | 16.2.1 Влажность основания |  | СТБ 1473-2004 п.6.3 |
|  |  | 16.2.2 Состояние основания |  | СТБ 1473-2004 п.6.3 |
|  |  | 16.2.3 Наличие насечки |  | СТБ 1473-2004 п.6.3 |
|  |  | 16.2.4 Наличие сетки, количество точек и способ крепления сетки |  | СТБ 1473-2004 п.6.3 |
|  |  | 16.2.5 Точность установки маяков |  | СТБ 1473-2004 п.6.4 |
|  |  | 16.2.6 Сплошность нанесения и высыхание грунтовки |  | СТБ 1473-2004 п.6.5 |
| 16 Облицовочные работы |  | 16.2.7 Соответствие установки каркаса требованиям проектной документации | ТР 2009/013/BY ТКП 45-5.09-105-2009 ТНПА, устанавливающие требования | СТБ 1473-2004 п.6.6 |
|  |  | 16.2.8 Отклонение элементов каркаса от вертикальности, горизонтальности и прямолинейности (ровность) |  | СТБ 1473-2004 п.6.7 |
|  |  | 16.2.9 Отклонение швов от вертикальности |  | СТБ 1473-2004 п.6.8 |
|  |  | 16.2.10 Отклонение швов от горизонтальности |  | СТБ 1473-2004 п.6.9 |
|  |  | 16.2.11 Отклонение от ширины швов и заполнение швов |  | СТБ 1473-2004 п.6.10 |
|  |  | 16.2.12 Внешний вид облицованной поверхности |  | СТБ 1473-2004 п.6.11 |
|  |  | 16.2.13 Перепад между изделиями на стыках и швах |  | СТБ 1473-2004 п.6.11 |
|  |  | 16.2.14 Отклонение от вертикальности и прямолинейности облицованной поверхности |  | СТБ 1473-2004 п.6.12 |
|  |  | 16.2.15 Прочность сцепления облицовочных материалов с основанием |  | СТБ 1473-2004 п.6.13 ГОСТ 28089-89 |
|  |  | 16.2.16 Соответствие крепления листов облицовки требованиям проектной документации |  | СТБ 1473-2004 п.6.14 |
| 17 Устройство полов |  | 17.1 Условия производства работ | ТР 2009/013/BY ТКП 45-5.09-128-2009 ТНПА, устанавливающие требования |  |
|  |  | 17.1.1 Температура и относительная влажность воздуха в помещении |  | СТБ 1483-2004 п.5 |
|  |  | 17.2 Подготовка основания или нижележащего слоя |  |  |
|  |  | 17.2.1 Влажность основания или нижележащего слоя |  | СТБ 1483-2004 п.6.1 ГОСТ 21718-84 |
|  |  | 17.2.2 Состояние основания или нижележащего слоя |  | СТБ 1483-2004 п.6.2 |
|  |  | 17.3 Устройство грунтового основания |  |  |
|  |  | 17.3.1 Коэффициент уплотнения грунта (плотность грунта) (метод динамического зондирования) |  | СТБ 1483-2004 п.7.1 ГОСТ 19912-2001 СТБ 1377-2003 СТБ 2176-2011 |
|  |  | 17.3.2 Отклонение от прямолинейности (ровность) |  | СТБ 1483-2004 п.7.2 |
|  |  | 17.3.3 Отклонение от заданного уклона |  | СТБ 1483-2004 п.7.3 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | 17.3.4 Отметки основания |  | СТБ 1483-2004 п.7.4 ГОСТ 26433.2-94 |
| 17 Устройство полов |  | 17.4 Устройство бетонного подстилающего слоя и стяжки | ТР 2009/013/BY ТКП 45-5.09-128-2009 ТНПА, устанавливающие требования |  |
|  |  | 17.4.1 Отметки бетонного подстилающего слоя и стяжки |  | СТБ 1483-2004 п.8.1 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | 17.4.2 Точность установки маячных реек |  | СТБ 1483-2004 п.8.2 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | 17.4.3 Соответствие укладки бетонной и растворной смеси требованиям ПД ТНПА |  | СТБ 1483-2004 п.8.3 |
|  |  | 17.4.5 Ширина полос бумаги или ленты при заклеивании стыков стяжки из древесноволокнистых плит |  | СТБ 1483-2004 п.8.4 |
|  |  | 17.4.6 Отклонение от прямолинейности (ровность) |  | СТБ 1483-2004 п.8.5 |
|  |  | 17.4.7 Отклонение от заданного уклона |  | СТБ 1483-2004 п.8.6 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | 17.4.8 Отклонение от горизонтальности |  | СТБ 1483-2004 п.8.7 |
|  |  | 17.4.9 Соответствие устройства ложных деформационных швов требованиям ТНПА |  | СТБ 1483-2004 п.8.8 |
|  |  | 17.5 Устройство подстилающего слоя из песка и щебня |  |  |
|  |  | 17.5.1 Отметки подстилающего слоя из песка и щебня |  | СТБ 1483-2004 п.9.1 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | 17.5.2 Толщина слоя |  | СТБ 1483-2004 п.9.2 |
|  |  | 17.5.3 Коэффициент уплотнения или плотность слоя (метод динамического зондирования) |  | СТБ 1483-2004 п.9.3 СТБ 1377-2003 СТБ 2176-2011 |
|  |  | 17.6 Устройство гидроизоляции |  |  |
|  |  | 17.6.1 Глубина пропитки грунтовкой основания нижележащего слоя |  | СТБ 1483-2004 п.10.1 |
|  |  | 17.6.2 Высыхание грунтовки |  | СТБ 1483-2004 п.10.2 |
|  |  | 17.6.3 Наличие оштукатуренных кирпичных и каменных поверхностей |  | СТБ 1483-2004 п.10.3 |
|  |  | 17.6.4 Сплошность нанесения мастики |  | СТБ 1483-2004 п.10.4 |
|  |  | 17.6.5 Толщина слоя мастики |  | СТБ 1483-2004 п.10.5 |
|  |  | 17.6.6 Время послойного нанесения гидроизоляционных слоев |  | СТБ 1483-2004 п.10.7 |
|  |  | 17.6.7 Количество слоев гидроизоляции |  | СТБ 1483-2004 п.10.8 |
|  |  | 17.6.8 Расположение и величина нахлестки полотнищ гидроизоляционных материалов |  | СТБ 1483-2004 п.10.9 |
| 17 Устройство полов |  | 17.6.9 Толщина слоя гидроизоляции из цементно-песчаного раствора | ТР 2009/013/BY ТКП 45-5.09-128-2009 ТНПА, устанавливающие требования | СТБ 1483-2004 п.10.10 |
|  |  | 17.6.10 Отклонение от прямолинейности (ровность) гидроизоляции из цементно-песчаного раствора |  | СТБ 1483-2004 п.10.11 |
|  |  | 17.6.11 Отклонение от заданного уклона гидроизоляции из цементно-песчаного раствора |  | СТБ 1483-2004 п.10.12 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | 17.6.12 Отклонение от горизонтальности гидроизоляции из цементно-песчаного раствора |  | СТБ 1483-2004 п.10.13 |
|  |  | 17.6.13 Прочность сцепления гидроизоляции с основанием |  | СТБ 1483-2004 п.10.14 |
|  |  | 17.6.14 Прочность приклейки к основанию и послойной приклейки рулонных материалов |  | СТБ 1483-2004 п.10.15 |
|  |  | 17.6.15 Внешний вид поверхности гидроизоляции |  | СТБ 1483-2004 п.10.16 |
|  |  | 17.7 Устройство тепло-, звукоизоляции |  |  |
|  |  | 17.7.1 Толщина клеевой прослойки |  | СТБ 1483-2004 п.11.1 |
|  |  | 17.7.2 Толщина теплозвукоизоляционного слоя |  | СТБ 1483-2004 п.11.2 |
|  |  | 17.7.3 Ширина швов между штучными материалами |  | СТБ 1483-2004 п.11.3 |
|  |  | 17.7.4 Ширина швов звукоизоляционных прокладок |  | СТБ 1483-2004 п.11.4 |
|  |  | 17.7.5 Расстояние между осями полос звукоизоляционных прокладок внутри периметра сборных стяжек размером «на комнату» |  | СТБ 1483-2004 п.11.5 |
|  |  | 17.7.6 Отклонение от горизонтальности |  | СТБ 1483-2004 п.11.6 |
|  |  | 17.7.7 Отклонение от заданного уклона |  | СТБ 1483-2004 п.11.7 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | 17.8 Устройство покрытий |  |  |
|  |  | 17.8.1 Внешний вид покрытия |  | СТБ 1483-2004 п.12.1 |
|  |  | 17.8.2 Отметки покрытия |  | СТБ 1483-2004 п.12.2 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | 17.8.3 Отклонения покрытия от прямолинейности (ровность) |  | СТБ 1483-2004 п.12.3 |
|  |  | 17.8.4 Отклонение от заданного уклона |  | СТБ 1483-2004 п.12.4 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | 17.8.5 Отклонение покрытия от горизонтальности |  | СТБ 1483-2004 п.12.5 |
| 17 Устройство полов |  | 17.9 Устройство монолитных покрытий | ТКП 45-5.09-128-2009 ТР 2009/013/BY ТНПА, устанавливающие требования |  |
|  |  | 17.9.1 Точность установки маячных реек и жилок |  | СТБ 1483-2004 п.13.1 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | 17.9.2 Соответствие укладки бетонной и растворной смеси требованиям ПД |  | СТБ 1483-2004 п.13.2 |
|  |  | 17.9.3 Наличие и сплошность пропитки поверхностного слоя покрытия |  | СТБ 1483-2004 п.13.3 |
|  |  | 17.9.4 Прочность сцепления покрытия с основанием |  | СТБ 1483-2004 п.13.4 |
|  |  | 17.10 Устройство покрытий из древесины и изделий на ее основе |  |  |
|  |  | 17.10.1 Соответствие устройства кирпичных или бетонных столбиков требованиям ПД |  | СТБ 1483-2004 п.14.1 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | 17.10.2 Длина лаг, расстояние между осями лаг, расположение стыков лаг, величина зазоров |  | СТБ 1483-2004 п.14.2 |
|  |  | 17.10.3 Отклонения от горизонтальности лаг |  | СТБ 1483-2004 п.14.3 |
|  |  | 17.10.4 Отклонения от прямолинейности (ровность) лаг |  | СТБ 1483-2004 п.14.4 |
|  |  | 17.10.5 Наличие и сплошность антисептирования лаг, подкладок, досок |  | СТБ 1483-2004 п.14.5 |
|  |  | 17.10.6 Расположение стыков торцов элементов покрытия |  | СТБ 1483-2004 п.14.6 |
|  |  | 17.10.7 Соответствие крепления элементов покрытия к лагам требованиям ТНПА |  | СТБ 1483-2004 п.14.7 |
|  |  | 17.10.8 Толщина клеевой прослойки и площадь приклейки наборного и штучного паркета, древесноволокнистых плит |  | СТБ 1483-2004 п.14.8 |
|  |  | 17.10.9 Величина уступа между смежными элементами покрытия |  | СТБ 1483-2004 п.14.8 |
|  |  | 17.10.10 Величина зазора между смежными элементами покрытия |  | СТБ 1483-2004 п.14.10 |
|  |  | 17.10.11 Величина зазора между плинтусом и покрытием или стеной |  | СТБ 1483-2004 п.14.11 |
|  |  | 17.11 Устройство покрытий из синтетических рулонных материалов и плиток |  |  |
|  |  | 17.11.1 Наличие и сплошность огрунтовки нижележащего слоя |  | СТБ 1483-2004 п.15.1 |
|  |  | 17.11.2 Глубина пропитки грунтовкой нижележащего слоя |  | СТБ 1483-2004 п.15.2 |
|  |  | 17.11.3 Высыхание грунтовки |  | СТБ 1483-2004 п.15.3 |
| 17 Устройство полов |  | 17.11.4 Величина зазора между кромками полотнищ и плиток | ТР 2009/013/BY ТКП 45-5.09-128-2009 ТНПА, устанавливающие требования | СТБ 1483-2004 п.15.4 |
|  |  | 17.11.5 Сплошность и толщина клеевой прослойки |  | СТБ 1483-2004 п.15.5 |
|  |  | 17.11.6 Соответствие склейки (сварки) кромок полотнищ требованиям проектной документации |  | СТБ 1483-2004 п.15.6 |
|  |  | 17.12 Устройство сплошных (бесшовных) покрытий |  |  |
|  |  | 17.12.1 Температура основания |  | СТБ 1483-2004 п.16.1 |
|  |  | 17.12.2 Наличие и сплошность огрунтовки основания |  | СТБ 1483-2004 п.16.2 |
|  |  | 17.12.3 Высыхание грунтовки |  | СТБ 1483-2004 п.16.3 |
|  |  | 17.12.4 Количество слоев |  | СТБ 1483-2004 п.16.4 |
|  |  | 17.12.5 Высыхание нижележащих слоев покрытия |  | СТБ 1483-2004 п.16.5 |
|  |  | 17.12.6 Время выдерживания верхнего слоя покрытия |  | СТБ 1483-2004 п.16.6 |
|  |  | 17.12.7 Толщина слоя покрытия |  | СТБ 1483-2004 п.16.7 |
|  |  | 17.12.8 Прочность сцепления покрытия с основанием |  | СТБ 1483-2004 п.16.8 |
|  |  | 17.13 Устройство покрытий из штучных материалов |  |  |
|  |  | 17.13.1 Соответствие укладки плитки требованиям ТНПА |  | СТБ 1483-2004 п.17.1 |
|  |  | 17.13.2 Отклонение от прямолинейности швов |  | СТБ 1483-2004 п.17.2 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | 17.13.3 Отклонение ширины швов |  | СТБ 1483-2004 п.17.3 |
|  |  | 17.13.4 Соответствие заполнения швов требованиям ПД и ТНПА |  | СТБ 1483-2004 п.17.4 |
|  |  | 17.13.5 Величина уступа между смежными элементами покрытия |  | СТБ 1483-2004 п.17.5 |
|  |  | 17.13.6 Прочность сцепления плитки с основанием |  | СТБ 1483-2004 п.17.6 |
|  |  | 17.14 Устройство ксилолитового покрытия |  |  |
|  |  | 17.14.1 Наличие и сплошность антикоррозионного покрытия металлических деталей, арматуры, элементов конструкций и соответствие покрытия требованиям ПД и ТНПА |  | СТБ 1483-2004 п.18.1 |
|  |  | 17.14.2 Наличие теплоизоляции в местах нагрева пола и соответствие покрытия требованиям ПД и ТНПА |  | СТБ 1483-2004 п.18.2 |
| 17 Устройство полов |  | 17.15 Устройство жаростойкого покрытия | ТР 2009/013/BY ТКП 45-5.09-128-2009 ТНПА, устанавливающие требования |  |
|  |  | 17.15.1 Наличие и соответствие армирования требованиям проектной документации |  | СТБ 1483-2004 п.19.1 |
|  |  | 17.15.2 Количество и толщина слоев |  | СТБ 1483-2004 п.19.2 |
|  |  | 17.16 Устройство металлоцементного покрытия |  |  |
|  |  | 17.16.1 Количество и толщина слоев |  | СТБ 1483-2004 п.20 |
|  |  | 17.17 Устройство земляного покрытия |  |  |
|  |  | 17.17.1 Плотность (коэффициент уплотнения) грунта (метод динамического зондирования) |  | СТБ 1483-2004 п.21.1 ГОСТ 19912-2001 СТБ 1377-2003 |
|  |  | 17.17.1 Количество и толщина слоев |  | СТБ 1483-2004 п.21.2 |
|  |  | 17.18 Устройство гравийного и шлакового покрытия |  |  |
|  |  | 17.18.1 Соответствие уплотнения гравия и шлака требованиям проектной документации (метод динамического зондирования) |  | СТБ 1483-2004 п.22.1 СТБ 1377-2003 СТБ 2176-2011 |
|  |  | 17.18.2 Толщина слоя |  | СТБ 1483-2004 п.22.1 |
|  |  | 17.19 Устройство глинобитного покрытия |  |  |
|  |  | 17.19.1 Толщина слоя |  | СТБ 1483-2004 п.23 |
|  |  | 17.20 Устройство щебеночного покрытия |  |  |
|  |  | 17.20.1 Толщина слоя |  | СТБ 1483-2004 п.24.2 |
|  |  | 17.20.2 Наличие и сплошность пропитки битумом |  | СТБ 1483-2004 п.24.3 |
| 18 Малярные работы |  | 18.1 Условия производства работ | ТР 2009/013/BY ТКП 45-5.09-105-2009 ТНПА, устанавливающие требования |  |
|  |  | 18.1.1 Температура окружающего воздуха |  | СТБ 1474-2004 п.5.1 |
|  |  | 18.1.2 Влажность воздуха |  | СТБ 1474-2004 п.5.1 |
|  |  | 18.2 Подготовка основания |  |  |
|  |  | 18.2.1 Влажность основания |  | СТБ 1474-2004 п.5.2 ГОСТ 21718-84 ГОСТ 16588-91 |
|  |  | 18.2.2 Состояние основания |  | СТБ 1474-2004 п.5.2 |
| 18 Малярные работы |  | 18.2.3 Сплошность нанесения и высыхания шпатлевки и грунтовки, внешний вид шлифованной шпатлеванной поверхности | ТР 2009/013/BY ТКП 45-5.09-105-2009 ТНПА, устанавливающие требования | СТБ 1474-2004 п.5.3 |
|  |  | 18.2.4 Состояние окрашенной поверхности |  | СТБ 1474-2004 п.5.4 |
|  |  | 18.2.5 Внешний вид окрашенной поверхности |  | СТБ 1474-2004 п.5.5 |
|  |  | 18.2.6 Толщина слоя малярного покрытия |  | СТБ 1474-2004 п.5.6 |
| 19 Обойные работы |  | 19.1 Условия производства работ | ТР 2009/013/BY ТКП 45-5.09-105-2009 ТНПА, устанавливающие требования |  |
|  |  | 19.1.1 Температура окружающего воздуха |  | СТБ 1474-2004 п.6.1 |
|  |  | 19.1.2 Влажность воздуха |  | СТБ 1474-2004 п.6.1 |
|  |  | 19.2 Подготовка основания |  |  |
|  |  | 19.2.1 Влажность основания |  | СТБ 1474-2004 п.6.2 |
|  |  | 19.2.2 Состояние основания |  | СТБ 1474-2004 п.6.2 |
|  |  | 19.2.3 Сплошность нанесения и высыхания шпатлевки и грунтовки, внешний вид шлифованной шпатлеванной поверхности |  | СТБ 1474-2004 п.6.2 |
|  |  | 19.2.4 Отклонение от вертикальности стыков полотнищ обоев и их положения |  | СТБ 1474-2004 п.6.3 |
|  |  | 19.2.5 Внешний вид оклеенной обоями поверхности |  | СТБ 1474-2004 п.6.4 |
| 20 Стекольные работы |  | 20.1 Условия производства работ | ТР 2009/013/BY ТКП 45-5.09-105-2009 ТНПА, устанавливающие требования |  |
|  |  | 20.1.1 Температура окружающего воздуха |  | СТБ 1475-2004 п.5.1 |
|  |  | 20.2 Установка лицевого и витринного стекла |  |  |
|  |  | 20.2.1 Состояние поверхности створок |  | СТБ 1475-2004 п.6.1 |
|  |  | 20.2.2 Размер стекла |  | СТБ 1475-2004 п.6.2 |
|  |  | 20.2.3 Состояние кромок витринного стекла |  | СТБ 1475-2004 п.6.3 |
|  |  | 20.2.4 Ширина зазора между кромками стекла и фальцами створки |  | СТБ 1475-2004 п.6.4 |
|  |  | 20.2.5 Сплошность нанесения слоя замазки и полнота заполнения фальцев створок замазкой |  | СТБ 1475-2004 п.6.5 |
|  |  | 20.2.6 Толщина слоя замазки |  | СТБ 1475-2004 п.6.6 |
|  |  | 20.2.7 Соответствие установки штапиков, крепежных деталей и эластичных прокладок |  | СТБ 1475-2004 п.6.7 |
| 20 Стекольные работы |  | 20.2.8 Расположение стыков, уплотнительного профиля при установке витринного стекла | ТР 2009/013/BY ТКП 45-5.09-105-2009 ТНПА, устанавливающие требования | СТБ 1475-2004 п.6.8 |
|  |  | 20.2.9 Плотность прилегания стекла к створке |  | СТБ 1475-2004 п.6.9 |
|  |  | 20.2.10 Внешний вид установленного стекла |  | СТБ 1475-2004 п.6.10 |
|  |  | 20.3 Установка стеклоблоков |  |  |
|  |  | 20.3.1 Точность разбивки осей кладки из стеклоблоков в плане |  | СТБ 1475-2004 п.7.1 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | 20.3.2 Соответствие армирования кладки из стеклоблоков требованиям ПД и ТНПА |  | СТБ 1475-2004 п.7.2 |
|  |  | 20.3.3 Отклонение от вертикальности швов кладки из стеклоблоков |  | СТБ 1475-2004 п.7.3 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | 20.3.4 Отклонение от горизонтальности швов кладки из стеклоблоков |  | СТБ 1475-2004 п.7.4 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | 20.3.5 Отклонение от толщины швов кладки из стеклоблоков |  | СТБ 1475-2004 п.7.5 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | 20.3.6 Полнота заполнения швов |  | СТБ 1475-2004 п.7.6 |
|  |  | 20.3.7 Соответствие крепления кладки из стеклоблоков к стенам и перекрытиям требованиям ПД |  | СТБ 1475-2004 п.7.7 |
|  |  | 20.3.8 Отклонение от вертикальности поверхности кладки из стеклоблоков |  | СТБ 1475-2004 п.7.8 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | 20.3.9 Внешний вид кладки из стеклоблоков |  | СТБ 1475-2004 п.7.9 |
|  |  | 20.4 Установка профильного стекла |  |  |
|  |  | 20.4.1 Наличие уплотнительных прокладок на одной из боковых поверхностей элементов профильного стекла |  | СТБ 1475-2004 п.8.1 |
|  |  | 20.4.2 Отсутствие перекосов и повреждений профильного стекла |  | СТБ 1475-2004 п.8.2 |
|  |  | 20.4.3 Отклонение от вертикальности элементов профильного стекла и обрамляющей рамы |  | СТБ 1475-2004 п.8.3 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | 20.4.4 Соответствие закрепления элементов профильного стекла требованиям проектной документации |  | СТБ 1475-2004 п.8.4 |
|  |  | 20.4.5 Толщина стыка между элементами профильного стекла и между элементами профильного стекла и примыкающими конструкциями |  | СТБ 1475-2004 п.8.5 |
| 20 Стекольные работы |  | 20.4.6 Сплошность и полнота заполнения стыка герметиком | ТР 2009/013/BY ТКП 45-5.09-105-2009 ТНПА, устанавливающие требования | СТБ 1475-2004 п.8.6 |
|  |  | 20.4.7 Внешний вид конструкция из профильного стекла |  | СТБ 1475-2004 п.8.7 |
|  |  | 20.5 Установка стеклопакетов |  |  |
|  |  | 20.5.1 Наличие прокладок |  | СТБ 1475-2004 п.9.1 |
|  |  | 20.5.2 Сплошность нанесения слоя замазки (мастики) на поверхность фальцев |  | СТБ 1475-2004 п.9.2 |
|  |  | 20.5.3 Соответствие установки стеклопакетов требованиям ПД |  | СТБ 1475-2004 п.9.3 |
|  |  | 20.5.4 Соответствие установки штапиков требованиям ТНПА |  | СТБ 1475-2004 п.9.4 |
|  |  | 20.5.5 Внешний вид стеклопакетов |  | СТБ 1475-2004 п.9.5 |

| Руководитель Национального органа по аккредитации Республики Беларусь – директор Государственного предприятия «БГЦА» |  | Т.А. Николаева |
| --- | --- | --- |