ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Выбросы от стационарных источников (дымовые газы котлоагрегатов) | 100.01/08.169, 100.01/42.000 | Определение концентрации: (кислород ДИ: (0,1- 21) об.%) | МВИ.МН 1003-2017 | ул. Героев 120 дивизии, д.5, г. Минск |  |
| 1.2** |  |  | Определение концентрации: (азота (II) оксид ДИ: (1,34-4000) мг/м3) |  |  |  |
| 1.3** |  |  | Определение концентрации: (азота (IV) диоксид ДИ: (2,05-1000) мг/м3) |  |  |  |
| 1.4** |  |  | Определение концентрации: (углерода оксид ДИ: (1,25-12500) мг/м3) |  |  |  |
| 1.5** |  |  | Определение концентрации: (серы диоксид ДИ: (2,86-14300) мг/м3) |  |  |  |
| 1.6** |  | 100.01/08.169 | Определение концентрации: (азота оксиды в пересчете на азота диоксид мг/м3) |  |  |  |