ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1* ТР | Средства индивидуальной защиты ног пожарного | 22.19/26.080 | Температурный предел хрупкости | ГОСТ 7912-74; ГОСТ Р 53265-2019 п. 7.9 | ш. Минское, 4 ЦЗЛ, г. Бобруйск, Могилевская область (Центральная заводская лаборатория Инженерно-технического центра ОАО "Белшина") | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 1.1* | Резина, резиновые изделия, шины, прорезиненная ткань | 22.19/29.143 | Твердость по Шору А | ГОСТ 263 | ш. Минское, 4, 213824, г. Бобруйск, Могилевская область ( центральная заводская лаборатория инженерно-технического центра) |  |
| 1.2* |  | 22.19/29.070 | Истираемость | ГОСТ 12251 |  |  |
| 1.3* |  | 22.19/26.080 | Температурный предел хрупкости | ГОСТ 7912 |  |  |
| 1.4* |  | 22.19/29.121 | Напряжение при заданном удлинении | ГОСТ ISO 37 |  |  |
| 1.5* |  |  | Прочность при разрыве |  |  |  |
| 1.6* |  |  | Относительное удлинение при разрыве |  |  |  |
| 1.7* |  |  | Относительная остаточная деформация после разрыва | ГОСТ 270 |  |  |
| 1.8* |  |  | Условное напряжение при заданном удлинении |  |  |  |
| 1.9* |  |  | Условная прочность при рястяжении |  |  |  |
| 1.10* |  |  | Относительное удлинение при разрыве. |  |  |  |
| 1.11* |  | 22.19/29.137 | Сопротивление раздиру | ГОСТ 262 (ИСО 34) (Метод Г) |  |  |
| 1.12* |  | 22.19/29.121 | Прочность связи между слоями при расслоении | ГОСТ 6768 |  |  |
| 1.13* |  | 22.19/29.040 | Плотность | ГОСТ 267 (гидростатический метод) |  |  |
| 1.14* |  | 22.19/29.121 | Прочность связи резинового основания вентиля с металлическим корпусом | ГОСТ 13298 п. 3.15 |  |  |
| 1.15* |  |  | Прочность связи резины камеры с резиновым основанием вентиля | ГОСТ 13298 п. 3.16 |  |  |
| 1.16* |  | 22.19/08.052 | Водопоглощение | ГОСТ 16914 п. 3.19 | ш. Минское, 4, 213824, г. Бобруйск, Могилевская область (центральная заводская лаборатория инженерно-технического центра) |  |
| 2.1* | Каучуки, резиновые смеси | 20.17/29.049 | Вязкость по Муни | ISO 1795; ISO 289-1 | ш. Минское, 4, 213824, г. Бобруйск, Могилевская область ( центральная заводская лаборатория инженерно-технического центра) |  |
| 3.1* | Ткань кордная | 13.10/29.121 | Разрывная нагрузка и длинение при рарыве | ГОСТ 23785.1 | ш. Минское, 4, 213824, г. Бобруйск, Могилевская область ( центральная заводская лаборатория инженерно-технического центра) |  |
| 3.2* |  | 13.10/29.061 | Толщина | ГОСТ 23785.2 |  |  |
| 4.1* | Металлокорд | 24.10/29.121 | Разрывное усилие | ГОСТ 14311 | ш. Минское, 4, 213824, г. Бобруйск, Могилевская область ( центральная заводская лаборатория инженерно-технического центра) |  |
| 4.2* |  | 24.10/29.061 | Диаметр |  |  |  |
| 5.1* | Проволока | 24.10/29.121 | Временное сопротивление разрыву | ГОСТ 10446 | ш. Минское, 4, 213824, г. Бобруйск, Могилевская область ( центральная заводская лаборатория инженерно-технического центра) |  |
| 6.1* | Нефтепродукты | 19.20/29.049 | Вязкость кинематическая | ГОСТ 33 п. 10 | ш. Минское, 4, 213824, г. Бобруйск, Могилевская область (центральная заводская лаборатория инженерно-технического центра) |  |