ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1* | Лекарственные средства. Препараты фармацевтические. Продукты фармацевтические основные | 21.10/08.156, 21.20/08.156 | Абсорбционная спектрофотометрия в ультрафиолетовой и видимой областях: -подлинность; -количественное определение; -содержание примесей | ГФ РБ 01/2013:20225 2.2.25; ФЕАЭС 2.1.2.24 | тракт Долгиновский, д. 160, 220053, г. Минск |  |
| 1.2* |  | 21.10/16.036, 21.20/16.036 | Аномальная токсичность | ГФ РБ 01/2013:20609 2.6.9; ФЕАЭС 2.1.6.3 |  |  |
| 1.3* |  | 21.10/08.156, 21.20/08.156 | Атомно-эмиссионная спектрометрия -подлинность; -количественное определение | ГФ РБ 01/2013:20222 2.2.22; ФЕАЭС 2.1.2.21 |  |  |
| 1.4* |  |  | Бактериальные эндотоксины: -количественное испытание (метод D) | ГФ РБ 01/2013:20614 2.6.14; ФЕАЭС 2.1.6.8 |  |  |
| 1.5* |  | 21.10/01.086, 21.20/01.086 | Бактериальные эндотоксины: -предельное испытание (метод А); -количественное испытание (метод В) |  |  |  |
| 1.6* |  | 21.10/08.158, 21.20/08.158 | Газовая хроматография: -подлинность; -количественное определение; -определение примесей | ГФ РБ 01/2013:20228 2.2.28; ГФ РБ 01/2013:20246 2.2.46; ГФ РБ 01/2013:20424 2.4.24; ГФ РБ 07/2016:20910 2.9.10 метод В, метод С; ФЕАЭС 2.1.2.27 ФЕАЭС 2.1.2.36 ФЕАЭС 2.1.4.19 ФЕАЭС 2.1.9.8 (методика 2, 3) |  |  |
| 1.7* |  | 21.10/08.159, 21.20/08.159 | Жидкостная хроматография Высокоэффективная жидкостная хроматография: -подлинность; -количественное определение | ГФ РБ 01/2013:20246 2.2.46; ГФ РБ 07/2016:20229 2.2.29; ФЕАЭС 2.1.2.28 ФЕАЭС 2.1.2.36 |  |  |
| 1.8* |  | 21.10/03.152, 21.20/03.152 | Иммунохимические методы: -подлинность; -количественное определение | ГФ РБ 01/2013:20701 2.7.1; ФЕАЭС 2.1.6.10 |  |  |
| 1.9* |  | 21.10/11.116, 21.20/11.116 | Маркировка | 02-СОП-038-2021 |  |  |
| 1.10* |  | 21.10/08.156, 21.20/08.156 | Общий белок | ГФ РБ 01/2013:20533 2.5.33 метод 1, 2, 3, 4, 5, 6; ФЕАЭС 2.1.5.14 (метод 1, 2, 3, 4, 5, 6) |  |  |
| 1.11* |  | 21.10/29.040, 21.20/29.040 | Определение извлекаемого объема парентеральных лекарственных средств | ГФ РБ 01/2013:20917 2.9.17; ФЕАЭС 2.1.9.9 |  |  |
| 1.12* |  | 21.10/11.116, 21.20/11.116 | Определение прозрачности и степени мутности жидкостей | ГФ РБ 01/2013:20201 2.2.1 визуальный метод; ФЕАЭС 2.1.2.1 (визуальный метод) |  |  |
| 1.13* |  |  | Определение степени окрашивания жидкостей | ГФ РБ 01/2013:20202 2.2.2; ФЕАЭС 2.1.2.2 |  |  |
| 1.14* |  |  | Органолептические показатели: внешний вид (описание), цвет | ГФ РБ II 1.4; ФЕАЭС 1.4 |  |  |
| 1.15* |  | 21.10/08.085, 21.20/08.085 | Осмоляльность | ГФ РБ 01/2013:20235 2.2.35; ФЕАЭС 2.1.2.32 |  |  |
| 1.16* |  | 21.10/16.036, 21.20/16.036 | Пирогенность | ГФ РБ 01/2013:20608 2.6.8; ФЕАЭС 2.1.6.2 |  |  |
| 1.17* |  | 21.10/08.133, 21.20/08.133 | Показатель преломления (индекс рефракции): -подлинность; -количественное определение | ГФ РБ 01/2013:20206 2.2.6; ФЕАЭС 2.1.2.6 |  |  |
| 1.18* |  | 21.10/08.169, 21.20/08.169 | Потенциометрическое определение рН | ГФ РБ 01/2013:20203 2.2.3; ФЕАЭС 2.1.2.3 |  |  |
| 1.19* |  | 21.10/08.052, 21.20/08.052 | Потеря в массе при высушивании | ГФ РБ 07/2016:20232 2.2.32; ФЕАЭС 2.1.2.31 |  |  |
| 1.20* |  | 21.10/11.116, 21.20/11.116 | Растворимость | ГФ РБ 01/2013:51100 5.11; ГФ РБ II 1.4; ФЕАЭС 1.4 ФЕАЭС 2.3.6.0 |  |  |
| 1.21* |  |  | Реакции подлинности (идентификации) на ионы и функциональные группы | ГФ РБ 01/2013:40100 4.1; ГФ РБ 07/2016:20301 2.3.1; ГФ РБ II 1.4; ФЕАЭС 2.1.3.1 ФЕАЭС 1.4 ФЕАЭС 2.2.1.1 |  |  |
| 1.22* |  |  | Стабильность | НД РБ 0943Б-2016; НД РБ 0944Б-2016; НД РБ 2906Б-2021 |  |  |
| 1.23* |  |  | Термостабильность | ГФ РБ 01/2013:20201 2.2.1 визуальный метод; ФЕАЭС 2.1.2.1 (визуальный метод) |  |  |
| 1.24* |  | 21.10/08.149, 21.20/08.149 | Титриметрический метод: -количественное определение | ГФ РБ 01/2013:20511 2.5.11; ГФ РБ 01/2013:40202 4.2.2; ГФ РБ 07/2016:РБ20290 #2.2.90; ФЕАЭС 2.1.5.11 ФЕАЭС 2.2.2.2 |  |  |
| 1.25* |  | 21.10/11.116, 21.20/11.116 | Упаковка | 02-СОП-038-2021 |  |  |
| 1.26* |  | 21.10/08.159, 21.20/08.159 | Эксклюзионная хроматография | ГФ РБ 01/2013:20230 2.2.30; ГФ РБ 01/2013:20246 2.2.46; ФЕАЭС 2.1.2.29 ФЕАЭС 2.1.2.36 |  |  |
| 1.27* |  | 21.10/08.168, 21.20/08.168 | Электрофорез: -подлинность; -количественное определение; -определение примесей | ГФ РБ 01/2013:20231 2.2.31; ФЕАЭС 2.1.2.30 |  |  |