ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1* | Сыворотка кровии | 101.04/08.156 | Общий белок; Общий кальций; Неорганический фосфор; Глюкоза; Неорганический магний; Калий; Железа | МУ № 02-1-30/366 | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Сектор биохимии и микологии) |  |
| 1.1* ТР | Продукты убоя сельскохозяйственной птицы и продукты их переработки, яйца и продукты их переработки, в том числе продукты убоя птицы и продукция из мяса птицы для детского питания | 10.12/08.032, 10.12/08.035, 10.13/08.032, 10.13/08.035, 10.85/08.032, 10.85/08.035, 10.89/08.032, 10.89/08.035, 01.47/08.032, 01.47/08.035, 10.41/08.032, 10.41/08.035 | Железо | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 30538-97; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002) | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Отдел химико-токсикологии) | ТР ТС 021/2011 |
| 1.2* ТР |  |  | медь |  |  |  |
| 1.3* ТР |  |  | цинк |  |  |  |
| 1.4* ТР |  |  | свинец |  |  |  |
| 1.5* ТР |  |  | кадмий |  |  |  |
| 1.6* ТР |  |  | мышьяк | ГОСТ 30538-97; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ 31707-2012 (EN 14627:2005) |  |  |
| 1.7* ТР |  |  | ртуть | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ Р 53183-2008 (ЕН 13806:2002); МВИ.МН 1642-2001 |  |  |
| 1.8* ТР |  |  | олово | ГОСТ 30538-97 |  |  |
| 1.9* ТР |  | 10.12/08.158, 10.13/08.158, 10.85/08.158, 10.89/08.158, 01.47/08.158, 10.41/08.158 | Пестициды: -ГХЦГ (α, β, γ – изомеры) -ДДТ и его метаболиты | ГОСТ 32308-2013; ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014 метод с экстракционной колонкой, метод экстракции с центрифугированием при низкой температуре; ГОСТ EN 1528-3-2014 метод D; ГОСТ EN 1528-4-2014 |  |  |
| 1.10** ТР |  | 10.12/42.000, 10.13/42.000, 10.85/42.000, 10.89/42.000, 01.47/42.000, 01.49/42.000, 01.50/42.000, 10.86/42.000, 10.41/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 32164-2013; СТБ 1050-2008; СТБ 1053-2015 | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Отдел радиологии) | ТР ЕАЭС 051/2021 ТР ТС 021/2011 |
| 1.11* ТР |  | 10.12/04.125, 10.13/04.125, 10.85/04.125, 10.89/04.125, 01.47/04.125, 01.49/04.125, 01.50/04.125, 10.86/04.125, 10.41/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида цезий-137 | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 1823-2007; МВИ.МН 4779-2013 |  |  |
| 1.12* ТР |  |  | Удельная (объемная) активность радионуклида стронций-90 | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 |  |  |
| 1.13* ТР |  | 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.85/01.086, 10.89/01.086, 01.47/01.086, 01.49/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 32149-2013 п.7; ГОСТ 7702.2.1-2017; ГОСТ ISO 4833-2015 | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Отдел контроля ветеринарно- санитарного качества продукции животного происхождения) | ТР ТС 021/2011 |
| 1.14* ТР |  |  | Бактерии группы кишечной палочки (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 32149-2013 п.8 |  |  |
| 1.15* ТР |  |  | Бактерии рода Proteus | ГОСТ 32149-2013 п.10; ГОСТ 7702.2.7-2013 |  |  |
| 1.16* ТР |  |  | Staphylococcus aureus | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003); ГОСТ 32149-2013 п.11 |  |  |
| 1.17* ТР |  |  | Бактерии рода Enterococcus | ГОСТ 28566-90 |  |  |
| 1.18* ТР |  |  | Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонелла | ГОСТ 31468-2012; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 32149-2013 п.9 |  |  |
| 1.19* ТР |  |  | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |  |  |
| 1.20* ТР |  |  | спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы групп В.cereus и B.polymyxa | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998); ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 10444.7-86; ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 1.21* ТР |  |  | спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы групп В.subtilis |  |  |  |
| 1.22* ТР |  |  | мезофильные клостридии C.perfringens | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998); ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 10444.7-86; ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 1.23* ТР |  |  | мезофильные клостридии (кроме C.botulinum и (или) C.perfringens) |  |  |  |
| 1.24* ТР |  |  | неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи |  |  |  |
| 1.25* ТР |  |  | Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы |  |  |  |
| 1.26* ТР |  | 10.12/03.152, 10.13/03.152, 10.85/03.152, 10.89/03.152, 01.47/03.152, 01.49/03.152 | Бацитрацин | МВИ.МН 4652-2013 |  | ТР ЕАЭС 051/2021 ТР ТС 021/2011 |
| 1.27* ТР |  |  | Антибиотики: тетрациклиновая группа: тетрациклин, окситетрациклин, хлортетрациклин | МВИ.МН 3830-2015; МВИ.МН 3951-2015 |  |  |
| 1.28* ТР |  |  | Левомицетин (хлорамфеникол) | МВИ. МН 4678-2018; МВИ.МН 4230-2015; МВИ.МН. 2436-2015 |  |  |
| 1.29* ТР |  | 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.85/01.086, 10.89/01.086, 01.47/01.086, 01.49/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 9958-81 п. 4.6 |  | ТР ТС 021/2011 |
| 1.30* ТР |  |  | Escherichia coli | ГОСТ 30726-2001 |  |  |
| 1.31* ТР |  |  | Escherichia coli О157 | ГОСТ 32011-2013 (ISO 16654:2001) |  |  |
| 1.32* ТР |  | 10.12/03.152, 10.13/03.152, 10.85/03.152, 10.89/03.152, 01.47/03.152, 01.49/03.152 | Метаболиты нитрофуранов | МВИ. МН 4525-2012; МВИ.МН 4275-2012 |  |  |
| 1.33* ТР |  | 10.12/08.162, 10.13/08.162, 10.85/08.162, 10.89/08.162, 01.47/08.162, 01.49/08.162, 01.50/08.162, 10.86/08.162, 10.41/08.162 | Антибиотики: тетрациклиновая группа: тетрациклин, окситетрациклин, хлортетрациклин (сумма исходных веществ и их 4-эпимеров) доксициклин | ГОСТ 31694-2012 | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Отдел радиологии) | ТР ЕАЭС 051/2021 ТР ТС 021/2011 |
| 1.34* ТР |  |  | Антибиотики: Амфениколы: левомицетин (хлорамфеникол), тиамфеникол, флорфеникол (фторфеникол), флорфениколамин (фторфениколамин) | ГОСТ 34533-2019; МУ А-1/103 |  |  |
| 1.35* ТР |  |  | Антибиотики: пенициллины: бензилпенициллин феноксиметилпенициллин ампициллин оксациллин амоксициллин диклоксациллин клоксациллин нафциллин | ГОСТ 34533-2019 |  |  |
| 1.36* ТР |  |  | Антибиотики: аминогликозиды: гентамицин, канамицин, амикацин, неомицин, гигромицин, спектиномицин, дигидрострептомицин,стрептомицин паромомицин, апрамицин | ГОСТ 32798-2014 |  |  |
| 1.37* ТР |  |  | Антибиотики: полипептидные антибиотики: бацитрацин, колистин, полимиксин В1, полимиксин В2, виргиниамицин S1, виргиниамицин M1, актиномицин D, новобиоцин | ГОСТ 34678-2020 |  |  |
| 2.1* | Корма растительного происхождения (сено, солома, сенаж, силос, зеленые корма) | 01.19/08.052, 01.29/08.052 | Влага | ГОСТ 27548-97 п. 4 | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Сектор биохимии и микологии) |  |
| 2.1* ТР | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 01.11/08.032, 01.11/08.035, 10.61/08.032, 10.61/08.035, 10.71/08.032, 10.71/08.035, 10.89/08.032, 10.89/08.035, 01.50/08.032, 01.50/08.035 | свинец | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 30538-97; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002) | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Отдел химико-токсикологии) | ТР ТС 021/2011 |
| 2.2* | Корма растительного происхождения (сено, солома, сенаж, силос, зеленые корма) | 01.19/08.052, 01.29/08.052 | Массовая доля масляной кислоты | СТБ 1223-2024 п. 9.13; СТБ 2662-2024 п. 9.12 | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Сектор биохимии и микологии) |  |
| 2.2* ТР | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 01.11/08.032, 01.11/08.035, 10.61/08.032, 10.61/08.035, 10.71/08.032, 10.71/08.035, 10.89/08.032, 10.89/08.035, 01.50/08.032, 01.50/08.035 | кадмий | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 30538-97; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002) | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Отдел химико-токсикологии) | ТР ТС 021/2011 |
| 2.3* ТР |  |  | мышьяк | ГОСТ 30538-97; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ 31707-2012 (EN 14627:2005) |  |  |
| 2.4* ТР |  |  | ртуть | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ Р 53183-2008 (ЕН 13806:2002); МВИ.МН 1642-2001 |  |  |
| 2.5** ТР |  | 10.61/42.000, 10.71/42.000, 10.89/42.000, 10.73/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 32164-2013; СТБ 1052-2011; СТБ 1053-2015 | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Отдел радиологии) |  |
| 2.6* ТР |  | 10.61/04.125, 10.71/04.125, 10.89/04.125, 10.73/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида цезий-137 | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 1823-2007; МВИ.МН 4779-2013 |  |  |
| 2.7* ТР |  |  | Удельная (объемная) активность радионуклида стронций-90 | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 |  |  |
| 2.8* ТР |  | 10.61/01.086, 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.73/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94 | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Отдел контроля ветеринарно- санитарного качества продукции животного происхождения) |  |
| 2.9* ТР |  |  | БГКП | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 2.10* ТР |  |  | Бактерии рода Proteus | ГОСТ 28560-90 |  |  |
| 2.11* ТР |  |  | Staphylococcus aureus | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 2.12* ТР |  |  | Бактерии рода Enterococcus | ГОСТ 28566-90 |  |  |
| 2.13* ТР |  |  | Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонелла | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 2.14* ТР |  |  | Дрожжи, плесени | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 2.15* ТР |  |  | B. cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |  |  |
| 3.1* | Зерно, продукты его переработки, комбикорма и комбикормовое сырьё | 01.11/06.036, 01.12/06.036, 01.19/06.036, 01.50/06.036, 10.61/06.036, 10.62/06.036, 10.91/06.036, 10.92/06.036 | Токсичность | ГОСТ 13496.7-97 п. 4; ГОСТ 31674-2012 п. 5 | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Сектор биохимии и микологии) |  |
| 3.1* ТР | Сахар, кондитерские изделия. Мёд | 10.81/08.032, 10.81/08.035, 10.72/08.032, 10.72/08.035, 10.82/08.032, 10.82/08.035 | свинец | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 30538-97; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002) | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Отдел химико-токсикологии) | ТР ТС 021/2011 |
| 3.2* | Зерно, продукты его переработки, комбикорма и комбикормовое сырьё | 01.11/03.152, 01.12/03.152, 01.19/03.152, 01.50/03.152, 10.61/03.152, 10.62/03.152, 10.91/03.152, 10.92/03.152 | Зеараленон | ГОСТ 34108-2017; МВИ-МН 2478-2006; МВИ. МН.5230-2015 | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Сектор биохимии и микологии) |  |
| 3.2* ТР | Сахар, кондитерские изделия. Мёд | 10.81/08.032, 10.81/08.035, 10.72/08.032, 10.72/08.035, 10.82/08.032, 10.82/08.035 | кадмий | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 30538-97; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002) | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Отдел химико-токсикологии) | ТР ТС 021/2011 |
| 3.3* | Зерно, продукты его переработки, комбикорма и комбикормовое сырьё | 01.11/03.152, 01.12/03.152, 01.19/03.152, 01.50/03.152, 10.61/03.152, 10.62/03.152, 10.91/03.152, 10.92/03.152 | Т-2 токсин | ГОСТ 34108-2017; МВИ-МН 2479-2006; МВИ. МН.5731-2016 | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Сектор биохимии и микологии) |  |
| 3.3* ТР | Сахар, кондитерские изделия. Мёд | 10.81/08.032, 10.81/08.035, 10.72/08.032, 10.72/08.035, 10.82/08.032, 10.82/08.035 | мышьяк | ГОСТ 30538-97; ГОСТ 31707-2012 (EN 14627:2005) | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Отдел химико-токсикологии) | ТР ТС 021/2011 |
| 3.4* | Зерно, продукты его переработки, комбикорма и комбикормовое сырьё | 01.11/03.152, 01.12/03.152, 01.19/03.152, 01.50/03.152, 10.61/03.152, 10.62/03.152, 10.91/03.152, 10.92/03.152 | Фумонизин В | ГОСТ 34108-2017; МВИ-МН 2560-2006; МВИ. МН.5730-2016 | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Сектор биохимии и микологии) |  |
| 3.4* ТР | Сахар, кондитерские изделия. Мёд | 10.81/08.032, 10.81/08.035, 10.72/08.032, 10.72/08.035, 10.82/08.032, 10.82/08.035 | ртуть | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ Р 53183-2008 (ЕН 13806:2002); МВИ.МН 1642-2001 | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Отдел химико-токсикологии) | ТР ТС 021/2011 |
| 3.5* | Зерно, продукты его переработки, комбикорма и комбикормовое сырьё | 01.11/03.152, 01.12/03.152, 01.19/03.152, 01.50/03.152, 10.61/03.152, 10.62/03.152, 10.91/03.152, 10.92/03.152 | Афлатоксин В1 | ГОСТ 34108-2017; МВИ-МН 2785-2007; МВИ. МН.5231-2015 | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Сектор биохимии и микологии) |  |
| 3.5** ТР | Сахар, кондитерские изделия. Мёд | 10.81/42.000, 10.72/42.000, 10.82/42.000, 10.89/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 32164-2013; СТБ 1053-2015 | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Отдел радиологии) | ТР ТС 021/2011 |
| 3.6* | Зерно, продукты его переработки, комбикорма и комбикормовое сырьё | 01.11/03.152, 01.12/03.152, 01.19/03.152, 01.50/03.152, 10.61/03.152, 10.62/03.152, 10.91/03.152, 10.92/03.152 | Дезоксиниваленол (ДОН) | ГОСТ 34108-2017; МВИ-МН 2477-2006; МВИ. МН.6103-2018 | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Сектор биохимии и микологии) |  |
| 3.6* ТР | Сахар, кондитерские изделия. Мёд | 10.81/04.125, 10.72/04.125, 10.82/04.125, 10.89/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида цезий-137 | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 1823-2007; МВИ.МН 4779-2013 | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Отдел радиологии) | ТР ТС 021/2011 |
| 3.7* | Зерно, продукты его переработки, комбикорма и комбикормовое сырьё | 01.11/03.152, 01.12/03.152, 01.19/03.152, 01.50/03.152, 10.61/03.152, 10.62/03.152, 10.91/03.152, 10.92/03.152 | Охратоксин А | ГОСТ 34108-2017; МВИ-МН 2480-2006; МВИ. МН.6102-2018 | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Сектор биохимии и микологии) |  |
| 3.7* ТР | Сахар, кондитерские изделия. Мёд | 10.81/04.125, 10.72/04.125, 10.82/04.125, 10.89/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида стронций-90 | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Отдел радиологии) | ТР ТС 021/2011 |
| 3.8* ТР | мёд | 01.49/08.162, 10.89/08.162, 01.50/08.162 | Антибиотики: тетрациклиновая группа: тетрациклин, окситетрациклин, хлортетрациклин (сумма исходных веществ и их 4-эпимеров) доксициклин | ГОСТ 31694-2012 | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Отдел радиологии) | ТР ТС 021/2011 |
| 3.9* ТР |  |  | Антибиотики: Амфениколы: левомицетин (хлорамфеникол), тиамфеникол, флорфеникол (фторфеникол), флорфениколамин (фторфениколамин) | ГОСТ 34533-2019; МУ А-1/103 |  |  |
| 3.10* ТР |  |  | Антибиотики: пенициллины: бензилпенициллин феноксиметилпенициллин ампициллин оксациллин амоксициллин диклоксациллин клоксациллин нафциллин | ГОСТ 34533-2019 |  |  |
| 3.11* ТР | Сахар, кондитерские изделия | 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.81/01.086, 10.82/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94 | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Отдел контроля ветеринарно- санитарного качества продукции животного происхождения) | ТР ТС 021/2011 |
| 3.12* ТР |  |  | БГКП | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 3.13* ТР |  |  | Staphylococcus aureus | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 3.14* ТР |  |  | Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонелла | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 3.15* ТР |  |  | Дрожжи, плесени | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 4.1* ТР | Пищевая продукция. Пищевая масложировая продукция, непищевая масложировая продукция | 10.41/08.032, 10.41/08.035, 10.42/08.032, 10.42/08.035 | свинец | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 30538-97; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002) | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Отдел химико-токсикологии) | ТР ТС 021/2011 |
| 4.1* | Мука кормовая животного происхождения,(ОКБЖ)обогатитель кормовой белково-жировой,полуфабрикат костный и продукция из них | 10.91/06.036, 10.92/06.036 | Токсичность | ГОСТ 31674-2012 п. 5; МУ № 02-1-30/395 | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Сектор биохимии и микологии) |  |
| 4.2* ТР | Пищевая продукция. Пищевая масложировая продукция, непищевая масложировая продукция | 10.41/08.032, 10.41/08.035, 10.42/08.032, 10.42/08.035 | кадмий | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 30538-97; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002) | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Отдел химико-токсикологии) | ТР ТС 021/2011 |
| 4.3* ТР |  |  | мышьяк | ГОСТ 30538-97; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ 31707-2012 (EN 14627:2005) |  |  |
| 4.4* ТР |  |  | ртуть | ГОСТ 26927-86; ГОСТ Р 53183-2008 (ЕН 13806:2002); МВИ.МН 1642-2001 |  |  |
| 4.5* ТР |  | 10.41/08.158, 10.42/08.158 | Пестициды: -ГХЦГ (α, β, γ – изомеры) -ДДТ и его метаболиты | ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014 метод с экстракционной колонкой, метод экстракции с центрифугированием при низкой температуре; ГОСТ EN 1528-3-2014 метод D; ГОСТ EN 1528-4-2014 |  |  |
| 4.6* ТР | Масложировая продукция, жировые продукты | 10.41/01.086, 10.42/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов | ГОСТ 10444.15-94 | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Отдел контроля ветеринарно- санитарного качества продукции животного происхождения) | ТР ТС 021/2011 |
| 4.7* ТР |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 9958-81 п. 4.6 |  |  |
| 4.8* ТР |  |  | Бактерии группы кишечной палочки (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 4.9* ТР |  |  | Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонелла | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 4.10* ТР |  |  | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |  |  |
| 5.1* | Комбикорма, комбикормовое сырье, кормовые добавки, премиксы, корма | 01.11/08.156, 01.11/08.169, 01.13/08.156, 01.13/08.169, 01.50/08.156, 01.50/08.169, 10.31/08.156, 10.31/08.169, 10.51/08.156, 10.51/08.169, 10.61/08.156, 10.61/08.169, 10.91/08.156, 10.91/08.169, 10.92/08.156, 10.92/08.169 | Нитраты | ГОСТ 13496.19-93 п. 7; МУ № 02-1-30/27 утв. директором БГВЦ от 20.12.2016 | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Отдел химико-токсикологии) |  |
| 5.1* ТР | Напитки, соковая продукция из фруктов и овощей. | 10.32/08.032, 10.32/08.035, 10.42/08.032, 10.42/08.035 | свинец | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 30538-97; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002) | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Отдел химико-токсикологии) | ТР ТС 021/2011 |
| 5.2* | Комбикорма, комбикормовое сырье, кормовые добавки, премиксы, корма | 01.11/08.156, 01.11/08.169, 01.13/08.156, 01.13/08.169, 01.50/08.156, 01.50/08.169, 10.31/08.156, 10.31/08.169, 10.51/08.156, 10.51/08.169, 10.61/08.156, 10.61/08.169, 10.91/08.156, 10.91/08.169, 10.92/08.156, 10.92/08.169 | Нитриты | ГОСТ 13496.19-2015 п. 9; МУ № 02-1-30/27 утв. директором БГВЦ от 20.12.2016 | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Отдел химико-токсикологии) |  |
| 5.2* ТР | Напитки, соковая продукция из фруктов и овощей. | 10.32/08.032, 10.32/08.035, 10.42/08.032, 10.42/08.035 | кадмий | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 30538-97; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002) | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Отдел химико-токсикологии) | ТР ТС 021/2011 |
| 5.3* | Комбикорма, комбикормовое сырье, кормовые добавки, премиксы, корма | 01.11/08.149, 01.13/08.149, 01.50/08.149, 10.51/08.149, 10.91/08.149, 10.92/08.149, 01.26/08.149, 10.11/08.149, 10.12/08.149, 10.20/08.149, 10.41/08.149, 10.85/08.149 | Кислотное число жира | ГОСТ 13496.18-85 п. 3; МВИ.МН 3507-2010 | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Отдел химико-токсикологии) |  |
| 5.3* ТР | Напитки, соковая продукция из фруктов и овощей. | 10.32/08.032, 10.32/08.035, 10.42/08.032, 10.42/08.035 | мышьяк | ГОСТ 30538-97; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ 31707-2012 (EN 14627:2005) | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Отдел химико-токсикологии) | ТР ТС 021/2011 |
| 5.4* | Комбикорма, комбикормовое сырье, кормовые добавки, премиксы, корма | 01.11/08.149, 01.13/08.149, 01.50/08.149, 10.51/08.149, 10.91/08.149, 10.92/08.149, 01.26/08.149, 10.11/08.149, 10.12/08.149, 10.20/08.149, 10.41/08.149, 10.85/08.149 | Перекисное число жира | МВИ.МН 3506-2010 | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Отдел химико-токсикологии) |  |
| 5.4* ТР | Напитки, соковая продукция из фруктов и овощей. | 10.32/08.032, 10.32/08.035, 10.42/08.032, 10.42/08.035 | ртуть | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ Р 53183-2008 (ЕН 13806:2002); МВИ.МН 1642-2001 | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Отдел химико-токсикологии) | ТР ТС 021/2011 |
| 5.5* | Комбикорма, комбикормовое сырье, кормовые добавки, премиксы, корма | 01.50/08.149, 10.51/08.149, 10.61/08.149, 10.91/08.149, 10.92/08.149 | Массовая доля хлоридов и хлорида натрия | ГОСТ 13496.1-2019 п. 9, п. 10 | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Отдел химико-токсикологии) |  |
| 5.5** ТР | Напитки, соковая продукция из фруктов и овощей. | 10.32/42.000, 11.04/42.000, 11.07/42.000, 10.89/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 32164-2013; СТБ 1053-2015 | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Отдел радиологии) | ТР ТС 021/2011 |
| 5.6* | Комбикорма, комбикормовое сырье, кормовые добавки, премиксы, корма | 01.11/11.116, 01.50/11.116, 10.61/11.116, 10.91/11.116, 10.92/11.116 | Зараженность вредителями | ГОСТ 13496.13-2018; ГОСТ 13586.4-83; ГОСТ 13586.6-93 п 1.4.2, 2 | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Отдел химико-токсикологии) |  |
| 5.6* ТР | Напитки, соковая продукция из фруктов и овощей. | 10.32/04.125, 11.04/04.125, 11.07/04.125, 10.89/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида цезий-137 | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 1823-2007; МВИ.МН 4779-2013 | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Отдел радиологии) | ТР ТС 021/2011 |
| 5.7* | Комбикорма, комбикормовое сырье, кормовые добавки, премиксы, корма | 01.11/08.169, 01.50/08.169, 10.31/08.169, 10.61/08.169, 10.91/08.169, 10.92/08.169, 01.26/08.169 | Активность уреазы | ГОСТ 13979.9-69 | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Отдел химико-токсикологии) |  |
| 5.7* ТР | Напитки, соковая продукция из фруктов и овощей. | 10.32/04.125, 11.04/04.125, 11.07/04.125, 10.89/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида стронций-90 | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Отдел радиологии) | ТР ТС 021/2011 |
| 5.8* | Комбикорма, комбикормовое сырье, кормовые добавки, премиксы, корма | 01.11/08.032, 01.11/08.035, 01.13/08.032, 01.13/08.035, 01.50/08.032, 01.50/08.035, 10.51/08.032, 10.51/08.035, 10.61/08.032, 10.61/08.035, 10.91/08.032, 10.91/08.035, 10.92/08.032, 10.92/08.035, 10.11/08.032, 10.11/08.035, 10.41/08.032, 10.41/08.035, 01.19/08.032, 01.19/08.035, 01.29/08.032, 01.29/08.035, 08.11/08.032, 08.11/08.035, 08.91/08.032, 08.91/08.035, 08.93/08.032, 08.93/08.035, 10.62/08.032, 10.62/08.035, 10.71/08.032, 10.71/08.035 | свинец | ГОСТ 30692-2000; ГОСТ 30823-2002 | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Отдел химико-токсикологии) |  |
| 5.8* ТР | Напитки, соковая продукция из фруктов и овощей. | 10.32/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94 | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Отдел контроля ветеринарно- санитарного качества продукции животного происхождения) | ТР ТС 021/2011 |
| 5.9* | Комбикорма, комбикормовое сырье, кормовые добавки, премиксы, корма | 01.11/08.032, 01.11/08.035, 01.13/08.032, 01.13/08.035, 01.50/08.032, 01.50/08.035, 10.51/08.032, 10.51/08.035, 10.61/08.032, 10.61/08.035, 10.91/08.032, 10.91/08.035, 10.92/08.032, 10.92/08.035, 10.11/08.032, 10.11/08.035, 10.41/08.032, 10.41/08.035, 01.19/08.032, 01.19/08.035, 01.29/08.032, 01.29/08.035, 08.11/08.032, 08.11/08.035, 08.91/08.032, 08.91/08.035, 08.93/08.032, 08.93/08.035, 10.62/08.032, 10.62/08.035, 10.71/08.032, 10.71/08.035 | кадмий | ГОСТ 30692-2000; ГОСТ 30823-2002 | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Отдел химико-токсикологии) |  |
| 5.9* ТР | Напитки, соковая продукция из фруктов и овощей. | 10.32/01.086 | БГКП | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Отдел контроля ветеринарно- санитарного качества продукции животного происхождения) | ТР ТС 021/2011 |
| 5.10* | Комбикорма, комбикормовое сырье, кормовые добавки, премиксы, корма | 01.11/08.032, 01.11/08.035, 01.13/08.032, 01.13/08.035, 01.50/08.032, 01.50/08.035, 10.51/08.032, 10.51/08.035, 10.61/08.032, 10.61/08.035, 10.91/08.032, 10.91/08.035, 10.92/08.032, 10.92/08.035, 10.11/08.032, 10.11/08.035, 10.41/08.032, 10.41/08.035, 01.19/08.032, 01.19/08.035, 01.29/08.032, 01.29/08.035, 08.11/08.032, 08.11/08.035, 08.91/08.032, 08.91/08.035, 08.93/08.032, 08.93/08.035, 10.62/08.032, 10.62/08.035, 10.71/08.032, 10.71/08.035 | мышьяк | ГОСТ 30823-2002 | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Отдел химико-токсикологии) |  |
| 5.10* ТР | Напитки, соковая продукция из фруктов и овощей. | 10.32/01.086 | Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонелла | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Отдел контроля ветеринарно- санитарного качества продукции животного происхождения) | ТР ТС 021/2011 |
| 5.11* | Комбикорма, комбикормовое сырье, кормовые добавки, премиксы, корма | 01.11/08.032, 01.11/08.035, 01.13/08.032, 01.13/08.035, 01.50/08.032, 01.50/08.035, 10.51/08.032, 10.51/08.035, 10.61/08.032, 10.61/08.035, 10.91/08.032, 10.91/08.035, 10.92/08.032, 10.92/08.035, 10.11/08.032, 10.11/08.035, 10.41/08.032, 10.41/08.035, 01.19/08.032, 01.19/08.035, 01.29/08.032, 01.29/08.035, 08.11/08.032, 08.11/08.035, 08.91/08.032, 08.91/08.035, 08.93/08.032, 08.93/08.035, 10.62/08.032, 10.62/08.035, 10.71/08.032, 10.71/08.035 | ртуть | ГОСТ 30823-2002; ГОСТ 31650-2012; МУК 4.1.1472-03 | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Отдел химико-токсикологии) |  |
| 5.11* ТР | Напитки, соковая продукция из фруктов и овощей. | 10.32/01.086 | Дрожжи, плесени | ГОСТ 10444.12-2013 | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Отдел контроля ветеринарно- санитарного качества продукции животного происхождения) | ТР ТС 021/2011 |
| 5.12* | Комбикорма, комбикормовое сырье, кормовые добавки, премиксы, корма | 01.11/08.032, 01.11/08.035, 01.13/08.032, 01.13/08.035, 01.50/08.032, 01.50/08.035, 10.51/08.032, 10.51/08.035, 10.61/08.032, 10.61/08.035, 10.91/08.032, 10.91/08.035, 10.92/08.032, 10.92/08.035, 10.11/08.032, 10.11/08.035, 10.41/08.032, 10.41/08.035, 01.19/08.032, 01.19/08.035, 01.29/08.032, 01.29/08.035, 08.11/08.032, 08.11/08.035, 08.91/08.032, 08.91/08.035, 08.93/08.032, 08.93/08.035, 10.62/08.032, 10.62/08.035, 10.71/08.032, 10.71/08.035 | Железо | ГОСТ 30823-2002; ГОСТ 32343-2013 (ISO 6869:2000) | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Отдел химико-токсикологии) |  |
| 5.13* |  |  | Марганец |  |  |  |
| 5.14* |  |  | Селен | ГОСТ 30823-2002; ГОСТ 31651-2012 |  |  |
| 5.15* |  |  | медь | ГОСТ 30692-2000; ГОСТ 30823-2002; ГОСТ 32343-2013 (ISO 6869:2000) |  |  |
| 5.16* |  |  | цинк |  |  |  |
| 5.17* |  |  | Кобальт | ГОСТ 30823-2002 |  |  |
| 5.18* |  |  | Фтор | ГОСТ 27566-2020; ГОСТ 30823-2002 |  |  |
| 5.19* |  |  | Кальций | ГОСТ 26570-95 п. 2.2; ГОСТ 30823-2002 |  |  |
| 5.20* |  |  | Натрий | ГОСТ 30823-2002; ГОСТ 32343-2013 (ISO 6869:2000) |  |  |
| 5.21* |  |  | Магний | ГОСТ 30823-2002 |  |  |
| 5.22* |  |  | Фосфор |  |  |  |
| 5.23* |  |  | Калий |  |  |  |
| 5.24* |  | 01.11/08.158, 01.13/08.158, 01.50/08.158, 10.51/08.158, 10.61/08.158, 10.91/08.158, 10.92/08.158, 10.11/08.158, 10.41/08.158, 01.19/08.158, 01.29/08.158, 08.93/08.158, 10.62/08.158, 10.71/08.158 | Пестициды: -ГХЦГ (α, β, γ – изомеры) -ДДТ и его метаболиты | ГОСТ 13496.20-2014; ГОСТ 31481-2012; ГОСТ 32194-2013 (ISO 14181:2000) |  |  |
| 5.25* |  |  | Пестицид: -Гексахлорбензол | ГОСТ 13496.20-2014; ГОСТ 31481-2012 |  |  |
| 5.26* |  |  | Пестициды: -Альдрид -Дильдрид -Гептахлор -Эндрин -Эндосульфан -α,γ хлордан -Токсафен | ГОСТ 32194-2013 (ISO 14181:2000) |  |  |
| 5.27* |  | 10.51/08.159, 10.91/08.159, 10.92/08.159 | Витамин А (ретинолацетат), Витамин Е (альфатокоферол), Витамин Д3 | МВИ.МН 3701-2010 |  |  |
| 6.1* | Продукты пищевые, сырье для производства продуктов | 01.11/08.032, 01.11/08.035, 01.13/08.032, 01.13/08.035, 01.22/08.032, 01.22/08.035, 01.25/08.032, 01.25/08.035, 01.28/08.032, 01.28/08.035, 01.47/08.032, 01.47/08.035, 01.49/08.032, 01.49/08.035, 03.00/08.032, 03.00/08.035, 10.11/08.032, 10.11/08.035, 10.12/08.032, 10.12/08.035, 10.13/08.032, 10.13/08.035, 10.20/08.032, 10.20/08.035, 10.31/08.032, 10.31/08.035, 10.39/08.032, 10.39/08.035, 10.41/08.032, 10.41/08.035, 10.51/08.032, 10.51/08.035, 10.52/08.032, 10.52/08.035, 10.61/08.032, 10.61/08.035, 10.71/08.032, 10.71/08.035, 10.84/08.032, 10.84/08.035, 10.89/08.032, 10.89/08.035, 01.50/08.032, 01.50/08.035, 01.70/08.032, 01.70/08.035, 10.32/08.032, 10.32/08.035, 10.81/08.032, 10.81/08.035 | кадмий | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 30538-97; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ EN 13804-2013; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ EN 13805-2024 | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Отдел химико-токсикологии) |  |
| 6.1* ТР | Специализированная пищевая продукция, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания | 10.86/08.032, 10.86/08.035, 10.39/08.032, 10.39/08.035 | свинец | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 30538-97; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002) | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Отдел химико-токсикологии) | ТР ТС 021/2011 |
| 6.2* | Продукты пищевые, сырье для производства продуктов | 01.11/08.032, 01.11/08.035, 01.13/08.032, 01.13/08.035, 01.22/08.032, 01.22/08.035, 01.25/08.032, 01.25/08.035, 01.28/08.032, 01.28/08.035, 01.47/08.032, 01.47/08.035, 01.49/08.032, 01.49/08.035, 03.00/08.032, 03.00/08.035, 10.11/08.032, 10.11/08.035, 10.12/08.032, 10.12/08.035, 10.13/08.032, 10.13/08.035, 10.20/08.032, 10.20/08.035, 10.31/08.032, 10.31/08.035, 10.39/08.032, 10.39/08.035, 10.41/08.032, 10.41/08.035, 10.51/08.032, 10.51/08.035, 10.52/08.032, 10.52/08.035, 10.61/08.032, 10.61/08.035, 10.71/08.032, 10.71/08.035, 10.84/08.032, 10.84/08.035, 10.89/08.032, 10.89/08.035, 01.50/08.032, 01.50/08.035, 01.70/08.032, 01.70/08.035, 10.32/08.032, 10.32/08.035, 10.81/08.032, 10.81/08.035 | мышьяк | ГОСТ 30538-97; ГОСТ 31266-2004; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ 31707-2012 (EN 14627:2005); ГОСТ EN 13804-2013; СТБ EN 13805-2024 | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Отдел химико-токсикологии) |  |
| 6.2* ТР | Специализированная пищевая продукция, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания | 10.86/08.032, 10.86/08.035, 10.39/08.032, 10.39/08.035 | кадмий | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 30538-97; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002) | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Отдел химико-токсикологии) | ТР ТС 021/2011 |
| 6.3* | Продукты пищевые, сырье для производства продуктов | 01.11/08.032, 01.11/08.035, 01.13/08.032, 01.13/08.035, 01.22/08.032, 01.22/08.035, 01.25/08.032, 01.25/08.035, 01.28/08.032, 01.28/08.035, 01.47/08.032, 01.47/08.035, 01.49/08.032, 01.49/08.035, 03.00/08.032, 03.00/08.035, 10.11/08.032, 10.11/08.035, 10.12/08.032, 10.12/08.035, 10.13/08.032, 10.13/08.035, 10.20/08.032, 10.20/08.035, 10.31/08.032, 10.31/08.035, 10.39/08.032, 10.39/08.035, 10.41/08.032, 10.41/08.035, 10.51/08.032, 10.51/08.035, 10.52/08.032, 10.52/08.035, 10.61/08.032, 10.61/08.035, 10.71/08.032, 10.71/08.035, 10.84/08.032, 10.84/08.035, 10.89/08.032, 10.89/08.035, 01.50/08.032, 01.50/08.035, 01.70/08.032, 01.70/08.035, 10.32/08.032, 10.32/08.035, 10.81/08.032, 10.81/08.035 | ртуть | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ EN 13804-2013; ГОСТ Р 53183-2008 (ЕН 13806:2002); МВИ.МН 1642-2001; МУК 4.1.1472-03; СТБ EN 13805-2024 | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Отдел химико-токсикологии) |  |
| 6.3* ТР | Специализированная пищевая продукция, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания | 10.86/08.032, 10.86/08.035, 10.39/08.032, 10.39/08.035 | мышьяк | ГОСТ 30538-97; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ 31707-2012 (EN 14627:2005) | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Отдел химико-токсикологии) | ТР ТС 021/2011 |
| 6.4* | Продукты пищевые, сырье для производства продуктов | 01.11/08.032, 01.11/08.035, 01.13/08.032, 01.13/08.035, 01.22/08.032, 01.22/08.035, 01.25/08.032, 01.25/08.035, 01.28/08.032, 01.28/08.035, 01.47/08.032, 01.47/08.035, 01.49/08.032, 01.49/08.035, 03.00/08.032, 03.00/08.035, 10.11/08.032, 10.11/08.035, 10.12/08.032, 10.12/08.035, 10.13/08.032, 10.13/08.035, 10.20/08.032, 10.20/08.035, 10.31/08.032, 10.31/08.035, 10.39/08.032, 10.39/08.035, 10.41/08.032, 10.41/08.035, 10.61/08.032, 10.61/08.035, 10.71/08.032, 10.71/08.035, 10.84/08.032, 10.84/08.035, 10.89/08.032, 10.89/08.035, 01.50/08.032, 01.50/08.035, 01.70/08.032, 01.70/08.035, 10.32/08.032, 10.32/08.035, 10.81/08.032, 10.81/08.035 | олово | ГОСТ 30538-97 | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Отдел химико-токсикологии) |  |
| 6.4* ТР | Специализированная пищевая продукция, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания | 10.86/08.032, 10.86/08.035, 10.39/08.032, 10.39/08.035 | ртуть | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ Р 53183-2008 (ЕН 13806:2002); МВИ.МН 1642-2001 | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Отдел химико-токсикологии) | ТР ТС 021/2011 |
| 6.5* | Продукты пищевые, сырье для производства продуктов | 01.11/08.032, 01.11/08.035, 01.13/08.032, 01.13/08.035, 01.22/08.032, 01.22/08.035, 01.25/08.032, 01.25/08.035, 01.28/08.032, 01.28/08.035, 01.47/08.032, 01.47/08.035, 01.49/08.032, 01.49/08.035, 03.00/08.032, 03.00/08.035, 10.11/08.032, 10.11/08.035, 10.12/08.032, 10.12/08.035, 10.13/08.032, 10.13/08.035, 10.20/08.032, 10.20/08.035, 10.31/08.032, 10.31/08.035, 10.39/08.032, 10.39/08.035, 10.41/08.032, 10.41/08.035, 10.51/08.032, 10.51/08.035, 10.52/08.032, 10.52/08.035, 10.61/08.032, 10.61/08.035, 10.71/08.032, 10.71/08.035, 10.84/08.032, 10.84/08.035, 10.89/08.032, 10.89/08.035, 01.50/08.032, 01.50/08.035, 01.70/08.032, 01.70/08.035, 10.32/08.032, 10.32/08.035, 10.81/08.032, 10.81/08.035 | Железо | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 30538-97; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ EN 13804-2013; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ EN 13805-2024 | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Отдел химико-токсикологии) |  |
| 6.6* |  | 01.11/08.032, 01.11/08.035, 01.13/08.032, 01.13/08.035, 01.22/08.032, 01.22/08.035, 01.25/08.032, 01.25/08.035, 01.28/08.032, 01.28/08.035, 01.47/08.032, 01.47/08.035, 01.49/08.032, 01.49/08.035, 03.00/08.032, 03.00/08.035, 10.11/08.032, 10.11/08.035, 10.12/08.032, 10.12/08.035, 10.13/08.032, 10.13/08.035, 10.20/08.032, 10.20/08.035, 10.31/08.032, 10.31/08.035, 10.41/08.032, 10.41/08.035, 10.51/08.032, 10.51/08.035, 10.52/08.032, 10.52/08.035, 10.61/08.032, 10.61/08.035, 10.71/08.032, 10.71/08.035, 10.84/08.032, 10.84/08.035, 10.89/08.032, 10.89/08.035, 01.50/08.032, 01.50/08.035, 01.70/08.032, 01.70/08.035, 10.32/08.032, 10.32/08.035, 10.81/08.032, 10.81/08.035 | медь |  |  |  |
| 6.7* |  | 01.11/08.032, 01.11/08.035, 01.13/08.032, 01.13/08.035, 01.22/08.032, 01.22/08.035, 01.25/08.032, 01.25/08.035, 01.28/08.032, 01.28/08.035, 01.47/08.032, 01.47/08.035, 01.49/08.032, 01.49/08.035, 03.00/08.032, 03.00/08.035, 10.11/08.032, 10.11/08.035, 10.12/08.032, 10.12/08.035, 10.13/08.032, 10.13/08.035, 10.20/08.032, 10.20/08.035, 10.31/08.032, 10.31/08.035, 10.39/08.032, 10.39/08.035, 10.41/08.032, 10.41/08.035, 10.51/08.032, 10.51/08.035, 10.52/08.032, 10.52/08.035, 10.61/08.032, 10.61/08.035, 10.71/08.032, 10.71/08.035, 10.84/08.032, 10.84/08.035, 10.89/08.032, 10.89/08.035, 01.50/08.032, 01.50/08.035, 01.70/08.032, 01.70/08.035, 10.32/08.032, 10.32/08.035, 10.81/08.032, 10.81/08.035 | цинк |  |  |  |
| 6.8* |  | 10.84/08.032, 10.89/08.032 | Натрий | МВИ.МН. 1681-2002 |  |  |
| 6.9* |  |  | Магний |  |  |  |
| 6.10* |  |  | Калий |  |  |  |
| 6.11* |  |  | Кальций |  |  |  |
| 6.12* |  |  | Фосфор |  |  |  |
| 6.13* |  | 01.11/08.149, 10.41/08.149, 01.50/08.149, 01.26/08.149, 10.42/08.149 | Кислотное и перекисное число жира | ГОСТ 8285-91 п. 2.4 |  |  |
| 6.14* |  | 01.13/08.156, 01.13/08.169, 01.22/08.156, 01.22/08.169, 01.23/08.156, 01.23/08.169, 01.24/08.156, 01.24/08.169, 01.25/08.156, 01.25/08.169, 01.27/08.156, 01.27/08.169, 01.28/08.156, 01.28/08.169, 01.41/08.156, 01.41/08.169, 01.45/08.156, 01.45/08.169, 10.31/08.156, 10.31/08.169, 10.39/08.156, 10.39/08.169, 10.41/08.156, 10.41/08.169, 10.51/08.156, 10.51/08.169, 10.52/08.156, 10.52/08.169, 10.83/08.156, 10.83/08.169, 10.84/08.156, 10.84/08.169, 10.89/08.156, 10.89/08.169, 01.50/08.156, 01.50/08.169 | Нитраты нитриты | ГОСТ 29270-95; ГОСТ 32257-2013; ГОСТ 34570-2019; ГОСТ Р 51460-99; МУ № 02-1-30/27 утв. директором БГВЦ от 20.12.2016 |  |  |
| 6.15* |  | 01.11/08.158, 01.13/08.158, 01.22/08.158, 01.23/08.158, 01.24/08.158, 01.25/08.158, 01.27/08.158, 01.28/08.158, 01.41/08.158, 01.45/08.158, 01.47/08.158, 01.49/08.158, 03.00/08.158, 10.11/08.158, 10.12/08.158, 10.13/08.158, 10.20/08.158, 10.31/08.158, 10.39/08.158, 10.41/08.158, 10.51/08.158, 10.52/08.158, 10.61/08.158, 10.62/08.158, 10.71/08.158, 10.72/08.158, 10.73/08.158, 10.83/08.158, 10.84/08.158, 10.85/08.158, 10.89/08.158, 01.50/08.158 | Пестициды: - ГХЦГ (α, β, γ – изомеры) - ДДТ и его метаболиты - Альдрин - Гептахлор | ГОСТ 13496.20-2014; ГОСТ 23452-2015; ГОСТ 30349-96; ГОСТ 32308-2013; ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014 п. 3, п. 5; ГОСТ EN 1528-3-2014 D; ГОСТ EN 1528-4-2014; ГОСТ ISO 3890-1-2013 А6; ГОСТ ISO 3890-2-2013 G; МУ 2142-80 |  |  |
| 6.16* |  |  | Пестицид: -Гексахлорбензол | ГОСТ 13496.20-2014 |  |  |
| 6.17* |  |  | Свинец | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 30538-97; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ EN 13804-2013; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ EN 13805-2024 |  |  |
| 7.1* | Мясо и продукты переработки убойных животных, продукты из мяса. Шпик, продукты из шпика свиного, в том числе для детского питания | 01.49/01.086, 10.11/01.086, 10.13/01.086, 10.85/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ). Общее количество колоний | ISO 4833-1:2013; ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 9958-81; ГОСТ ISO 4833-2015 | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Отдел контроля ветеринарно- санитарного качества продукции животного происхождения) |  |
| 7.1** ТР | Пищевая продукция для детского питания. | 10.51/42.000, 10.86/42.000, 10.89/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 32164-2013; СТБ 1051-2012; СТБ 1053-2015 | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Отдел радиологии) | ТР ТС 021/2011 |
| 7.2* | Мясо и продукты переработки убойных животных, продукты из мяса. Шпик, продукты из шпика свиного, в том числе для детского питания | 01.49/01.086, 10.11/01.086, 10.13/01.086, 10.85/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | БГКП | ISO 4831:2006; ISO 4832:2006; ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 9225-84 п.4.5 | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Отдел контроля ветеринарно- санитарного качества продукции животного происхождения) |  |
| 7.2* ТР | Пищевая продукция для детского питания. | 10.51/04.125, 10.86/04.125, 10.89/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида цезий-137 | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 1823-2007; МВИ.МН 4779-2013 | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Отдел радиологии) | ТР ТС 021/2011 |
| 7.3* | Мясо и продукты переработки убойных животных, продукты из мяса. Шпик, продукты из шпика свиного, в том числе для детского питания | 01.49/01.086, 10.11/01.086, 10.13/01.086, 10.85/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | Патогенные, в том числе сальмонеллы | ISO 6579-1:2017; ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017); ГОСТ 9958-81 п. 4.3 | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Отдел контроля ветеринарно- санитарного качества продукции животного происхождения) |  |
| 7.3* ТР | Пищевая продукция для детского питания. | 10.51/04.125, 10.86/04.125, 10.89/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида стронций-90 | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 4283-2012 | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Отдел радиологии) | ТР ТС 021/2011 |
| 7.4* | Мясо и продукты переработки убойных животных, продукты из мяса. Шпик, продукты из шпика свиного, в том числе для детского питания | 01.49/01.086, 10.11/01.086, 10.13/01.086, 10.85/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | Listeria monocytogenes | ISO 11290-1:2017; ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Отдел контроля ветеринарно- санитарного качества продукции животного происхождения) |  |
| 7.5* |  |  | Протей | ГОСТ 28560-90 |  |  |
| 7.6* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 9958-81 п. 4.6 |  |  |
| 7.7* |  |  | Staphylococcus aureus | ISO 6888-1:2021; ISO 6888-2:2021; ISO 6888-3:2003; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003); ГОСТ 9958-81 п.4.5 |  |  |
| 7.8* |  |  | Escherichia coli | ISO 16649-1:2018; ISO 16649-2:2001; ГОСТ 30726-2001; ГОСТ ISO 16649-1-2015; ГОСТ ISO 16649-2-2015 |  |  |
| 7.9* |  |  | Энтерококки | ГОСТ 28566-90 |  |  |
| 7.10* |  |  | Дрожжи и плесневые грибы | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 7.11* |  |  | Escherichia coli О157 | ГОСТ 32011-2013 (ISO 16654:2001) |  |  |
| 7.12* |  |  | Enterobacteriaceae | ISO 21528-1:2017; ISO 21528-2:2017 |  |  |
| 8.1* | Консервированные пищевые продукты, в том числе для детского питания | 03.00/01.086, 03.00/18.115, 10.11/01.086, 10.11/18.115, 10.12/01.086, 10.12/18.115, 10.20/01.086, 10.20/18.115, 10.89/01.086, 10.89/18.115 | Промышленная стерильность: спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B. Subtilis | ГОСТ 30425-97 | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Отдел контроля ветеринарно- санитарного качества продукции животного происхождения) |  |
| 8.1* ТР | Продукты переработки плодов и овощей (плодоовощная продукция) | 01.13/08.032, 01.13/08.035, 01.22/08.032, 01.22/08.035, 01.25/08.032, 01.25/08.035, 10.39/08.032, 10.39/08.035 | медь | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 30538-97; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002) | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Отдел химико-токсикологии) | ТР ТС 021/2011 |
| 8.2* | Консервированные пищевые продукты, в том числе для детского питания | 03.00/01.086, 03.00/18.115, 10.11/01.086, 10.11/18.115, 10.12/01.086, 10.12/18.115, 10.20/01.086, 10.20/18.115, 10.89/01.086, 10.89/18.115 | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B. cereus и(или) B. polymyxa | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97 | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Отдел контроля ветеринарно- санитарного качества продукции животного происхождения) |  |
| 8.2* ТР | Продукты переработки плодов и овощей (плодоовощная продукция) | 01.13/08.032, 01.13/08.035, 01.22/08.032, 01.22/08.035, 01.25/08.032, 01.25/08.035, 10.39/08.032, 10.39/08.035 | цинк | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 30538-97; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002) | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Отдел химико-токсикологии) | ТР ТС 021/2011 |
| 8.3* | Консервированные пищевые продукты, в том числе для детского питания | 03.00/01.086, 03.00/18.115, 10.11/01.086, 10.11/18.115, 10.12/01.086, 10.12/18.115, 10.20/01.086, 10.20/18.115, 10.89/01.086, 10.89/18.115 | Мезофильные клостридии C. botulinum и(или) C. perfringens | ГОСТ 10444.7-86; ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 30425-97 | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Отдел контроля ветеринарно- санитарного качества продукции животного происхождения) |  |
| 8.3* ТР | Продукты переработки плодов и овощей (плодоовощная продукция) | 01.13/08.032, 01.13/08.035, 01.22/08.032, 01.22/08.035, 01.25/08.032, 01.25/08.035, 10.39/08.032, 10.39/08.035 | свинец | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 30538-97; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002) | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Отдел химико-токсикологии) | ТР ТС 021/2011 |
| 8.4* | Консервированные пищевые продукты, в том числе для детского питания | 03.00/01.086, 03.00/18.115, 10.11/01.086, 10.11/18.115, 10.12/01.086, 10.12/18.115, 10.20/01.086, 10.20/18.115, 10.89/01.086, 10.89/18.115 | мезофильные клостридии (кроме C.botulinum и (или) C.perfringens) | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 30425-97 | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Отдел контроля ветеринарно- санитарного качества продукции животного происхождения) |  |
| 8.4* ТР | Продукты переработки плодов и овощей (плодоовощная продукция) | 01.13/08.032, 01.13/08.035, 01.22/08.032, 01.22/08.035, 01.25/08.032, 01.25/08.035, 10.39/08.032, 10.39/08.035 | кадмий | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 30538-97; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002) | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Отдел химико-токсикологии) | ТР ТС 021/2011 |
| 8.5* | Консервированные пищевые продукты, в том числе для детского питания | 03.00/01.086, 03.00/18.115, 10.11/01.086, 10.11/18.115, 10.12/01.086, 10.12/18.115, 10.20/01.086, 10.20/18.115, 10.89/01.086, 10.89/18.115 | Неспорообразующие микроорганизмы в т.ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998); ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 30425-97 | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Отдел контроля ветеринарно- санитарного качества продукции животного происхождения) |  |
| 8.5* ТР | Продукты переработки плодов и овощей (плодоовощная продукция) | 01.13/08.032, 01.13/08.035, 01.22/08.032, 01.22/08.035, 01.25/08.032, 01.25/08.035, 10.39/08.032, 10.39/08.035 | мышьяк | ГОСТ 30538-97; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ 31707-2012 (EN 14627:2005) | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Отдел химико-токсикологии) | ТР ТС 021/2011 |
| 8.6* | Консервированные пищевые продукты, в том числе для детского питания | 03.00/01.086, 03.00/18.115, 10.11/01.086, 10.11/18.115, 10.12/01.086, 10.12/18.115, 10.20/01.086, 10.20/18.115, 10.89/01.086, 10.89/18.115 | Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | ГОСТ 30425-97 | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Отдел контроля ветеринарно- санитарного качества продукции животного происхождения) |  |
| 8.6* ТР | Продукты переработки плодов и овощей (плодоовощная продукция) | 01.13/08.032, 01.13/08.035, 01.22/08.032, 01.22/08.035, 01.25/08.032, 01.25/08.035, 10.39/08.032, 10.39/08.035 | ртуть | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ Р 53183-2008 (ЕН 13806:2002); МВИ.МН 1642-2001 | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Отдел химико-токсикологии) | ТР ТС 021/2011 |
| 8.7* ТР |  |  | олово | ГОСТ 30538-97 |  |  |
| 8.8* ТР |  | 01.13/08.158, 01.22/08.158, 01.25/08.158, 10.39/08.158 | Пестициды: -ГХЦГ (α, β, γ – изомеры) -ДДТ и его метаболиты | ГОСТ 30349-96 |  |  |
| 8.9* ТР |  | 01.13/08.169, 01.22/08.169, 01.25/08.169, 10.39/08.169 | Нитраты | ГОСТ 29270-95; ГОСТ 34570-2019 |  |  |
| 8.10** ТР |  | 10.39/42.000, 10.85/42.000, 10.89/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 32164-2013; СТБ 1036-97; СТБ 1053-2015; СТБ 1054-2012; СТБ 1055-2012 | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Отдел радиологии) |  |
| 8.11* ТР |  | 10.39/04.125, 10.85/04.125, 10.89/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида цезий-137 | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 1823-2007; МВИ.МН 4779-2013 |  |  |
| 8.12* ТР |  |  | Удельная (объемная) активность радионуклида стронций-90 | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 |  |  |
| 8.13* ТР | Плодоовощная, плодово-ягодная и растительная продукция | 01.13/07.090, 01.13/07.096, 01.21/07.090, 01.21/07.096, 01.22/07.090, 01.22/07.096, 01.23/07.090, 01.23/07.096, 01.24/07.090, 01.24/07.096, 01.25/07.090, 01.25/07.096, 01.26/07.090, 01.26/07.096, 10.32/07.090, 10.32/07.096 | Обнаружение яиц и личинок гельминтов, цист кишечных простейших | МУК 4.2.3016-12 п.6.1., 6.2., 6.4., 7.1., 7.2., 8 | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Сектор паразитологии, болезней рыб и пчел) | ТР ТС 021/2011 |
| 8.14* ТР | Продукты переработки плодов и овощей (плодоовощная продукция) | 10.39/01.086, 10.89/01.086, 10.31/01.086, 10.84/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94 | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Отдел контроля ветеринарно- санитарного качества продукции животного происхождения) | ТР ТС 021/2011 |
| 8.15* ТР |  |  | БГКП | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 8.16* ТР |  |  | Staphylococcus aureus | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 8.17* ТР |  |  | Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонелла | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 8.18* ТР |  |  | Дрожжи, плесени | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 8.19* ТР |  |  | B. cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |  |  |
| 8.20* ТР |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 8.21* ТР |  |  | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |  |  |
| 9.1* | Птица и продукты ее переработки, в том числе для детского питания | 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.85/01.086, 10.89/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ). Общее количество колоний | ISO 4833-1:2013; ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 7702.2.1-2017; ГОСТ ISO 4833-2015 | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Отдел контроля ветеринарно- санитарного качества продукции животного происхождения) |  |
| 9.1** ТР | Другие продукты, не включенные в другие группы | 01.13/42.000, 01.14/42.000, 01.49/42.000, 01.21/42.000, 01.22/42.000, 01.23/42.000, 01.24/42.000, 01.25/42.000, 01.26/42.000, 01.27/42.000, 01.28/42.000, 01.29/42.000, 01.30/42.000, 01.50/42.000, 01.70/42.000, 02.30/42.000, 08.93/42.000, 10.31/42.000, 10.51/42.000, 10.62/42.000, 10.83/42.000, 10.84/42.000, 10.89/42.000, 10.91/42.000, 10.92/42.000, 11.01/42.000, 11.02/42.000, 11.03/42.000, 11.05/42.000, 11.06/42.000, 100.03/42.000, 100.04/42.000, 100.09/42.000, 01.19/42.000, 10.86/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 32164-2013; СТБ 1036-97; СТБ 1050-2008; СТБ 1051-2012; СТБ 1053-2015; СТБ 1054-2012; СТБ 1055-2012 | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Отдел радиологии) | ТР ТС 021/2011 |
| 9.2* | Птица и продукты ее переработки, в том числе для детского питания | 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.85/01.086, 10.89/01.086 | Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонелла | ISO 6579-1:2017; ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31468-2012; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017); ГОСТ 7702.2.3-93 | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Отдел контроля ветеринарно- санитарного качества продукции животного происхождения) |  |
| 9.2* ТР | Другие продукты, не включенные в другие группы | 01.13/04.125, 01.14/04.125, 01.49/04.125, 01.21/04.125, 01.22/04.125, 01.23/04.125, 01.24/04.125, 01.25/04.125, 01.26/04.125, 01.27/04.125, 01.28/04.125, 01.29/04.125, 01.30/04.125, 01.50/04.125, 01.70/04.125, 02.30/04.125, 08.93/04.125, 10.31/04.125, 10.51/04.125, 10.62/04.125, 10.83/04.125, 10.84/04.125, 10.89/04.125, 10.91/04.125, 10.92/04.125, 11.01/04.125, 11.02/04.125, 11.03/04.125, 11.05/04.125, 11.06/04.125, 100.03/04.125, 100.04/04.125, 100.09/04.125, 01.19/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида цезий-137 | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 1823-2007; МВИ.МН 4283-2012; МВИ.МН 4779-2013 | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Отдел радиологии) | ТР ТС 021/2011 |
| 9.3* | Птица и продукты ее переработки, в том числе для детского питания | 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.85/01.086, 10.89/01.086 | Listeria monocytogenes | ISO 11290-1:2017; ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Отдел контроля ветеринарно- санитарного качества продукции животного происхождения) |  |
| 9.3* ТР | Другие продукты, не включенные в другие группы | 01.13/04.125, 01.14/04.125, 01.49/04.125, 01.21/04.125, 01.22/04.125, 01.23/04.125, 01.24/04.125, 01.25/04.125, 01.26/04.125, 01.27/04.125, 01.28/04.125, 01.29/04.125, 01.30/04.125, 01.50/04.125, 01.70/04.125, 02.30/04.125, 08.93/04.125, 10.31/04.125, 10.51/04.125, 10.62/04.125, 10.83/04.125, 10.84/04.125, 10.89/04.125, 10.91/04.125, 10.92/04.125, 11.01/04.125, 11.02/04.125, 11.03/04.125, 11.05/04.125, 11.06/04.125, 100.03/04.125, 100.04/04.125, 100.09/04.125, 01.19/04.125, 10.86/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида стронций-90 | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 4283-2012 | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Отдел радиологии) | ТР ТС 021/2011 |
| 9.4* | Птица и продукты ее переработки, в том числе для детского питания | 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.85/01.086, 10.89/01.086 | Бактерии рода Proteus | ГОСТ 7702.2.7-2013 | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Отдел контроля ветеринарно- санитарного качества продукции животного происхождения) |  |
| 9.4* ТР | Другие продукты, не включенные в другие группы | 10.89/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94 | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Отдел контроля ветеринарно- санитарного качества продукции животного происхождения) | ТР ТС 021/2011 |
| 9.5* | Птица и продукты ее переработки, в том числе для детского питания | 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.85/01.086, 10.89/01.086 | БГКП | ISO 4831:2006; ISO 4832:2006; ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Отдел контроля ветеринарно- санитарного качества продукции животного происхождения) |  |
| 9.5* ТР | Другие продукты, не включенные в другие группы | 10.89/01.086 | БГКП | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Отдел контроля ветеринарно- санитарного качества продукции животного происхождения) | ТР ТС 021/2011 |
| 9.6* | Птица и продукты ее переработки, в том числе для детского питания | 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.85/01.086, 10.89/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Отдел контроля ветеринарно- санитарного качества продукции животного происхождения) |  |
| 9.6* ТР | Другие продукты, не включенные в другие группы | 10.89/01.086 | Бактерии рода Proteus | ГОСТ 28560-90 | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Отдел контроля ветеринарно- санитарного качества продукции животного происхождения) | ТР ТС 021/2011 |
| 9.7* | Птица и продукты ее переработки, в том числе для детского питания | 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.85/01.086, 10.89/01.086 | Escherichia coli | ISO 16649-1:2018; ISO 16649-2:2001; ГОСТ 30726-2001; ГОСТ ISO 16649-1-2015; ГОСТ ISO 16649-2-2015 | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Отдел контроля ветеринарно- санитарного качества продукции животного происхождения) |  |
| 9.7* ТР | Другие продукты, не включенные в другие группы | 10.89/01.086 | Escherichia coli | ГОСТ 30726-2001 | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Отдел контроля ветеринарно- санитарного качества продукции животного происхождения) | ТР ТС 021/2011 |
| 9.8* | Птица и продукты ее переработки, в том числе для детского питания | 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.85/01.086, 10.89/01.086 | Staphylococcus aureus | ISO 6888-1:2021; ISO 6888-2:2021; ISO 6888-3:2003; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003); ГОСТ 9958-81 п.4.5 | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Отдел контроля ветеринарно- санитарного качества продукции животного происхождения) |  |
| 9.8* ТР | Другие продукты, не включенные в другие группы | 10.89/01.086 | Staphylococcus aureus | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Отдел контроля ветеринарно- санитарного качества продукции животного происхождения) | ТР ТС 021/2011 |
| 9.9* | Птица и продукты ее переработки, в том числе для детского питания | 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.85/01.086, 10.89/01.086 | Escherichia coli О157 | ГОСТ 32011-2013 (ISO 16654:2001); МУ № 02-1-З1/5 | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Отдел контроля ветеринарно- санитарного качества продукции животного происхождения) |  |
| 9.9* ТР | Другие продукты, не включенные в другие группы | 10.89/01.086 | Бактерии рода Enterococcus | ГОСТ 28566-90 | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Отдел контроля ветеринарно- санитарного качества продукции животного происхождения) | ТР ТС 021/2011 |
| 9.10* | Птица и продукты ее переработки, в том числе для детского питания | 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.85/01.086, 10.89/01.086 | Энтерококки | ГОСТ 28566-90 | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Отдел контроля ветеринарно- санитарного качества продукции животного происхождения) |  |
| 9.10* ТР | Другие продукты, не включенные в другие группы | 10.89/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Отдел контроля ветеринарно- санитарного качества продукции животного происхождения) | ТР ТС 021/2011 |
| 9.11* | Птица и продукты ее переработки, в том числе для детского питания | 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.85/01.086, 10.89/01.086 | Enterobacteriaceae | ISO 21528-1:2017; ISO 21528-2:2017 | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Отдел контроля ветеринарно- санитарного качества продукции животного происхождения) |  |
| 9.11* ТР | Другие продукты, не включенные в другие группы | 10.89/01.086 | Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонелла | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Отдел контроля ветеринарно- санитарного качества продукции животного происхождения) | ТР ТС 021/2011 |
| 9.12* ТР |  |  | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |  |  |
| 9.13* ТР |  |  | Дрожжи, плесени | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 9.14* ТР |  |  | B. cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |  |  |
| 10.1* | Яйцо, продукты его переработки | 01.47/01.086, 01.49/01.086, 10.89/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ). Общее количество колоний | ISO 4833-1:2013; ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 32149-2013; ГОСТ ISO 4833-2015 | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Отдел контроля ветеринарно- санитарного качества продукции животного происхождения) |  |
| 10.1* ТР | Пищевая рыбная продукция, полученная из уловов водных биологических ресурсов и объектов аквакульуры, растительного и животного происхождения, в том числе для питания детей дошкольного и школьного возраста | 03.00/01.086, 10.20/01.086, 10.89/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ ISO 4833-2015 | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Отдел контроля ветеринарно- санитарного качества продукции животного происхождения) | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 10.2* | Яйцо, продукты его переработки | 01.47/01.086, 01.49/01.086, 10.89/01.086 | Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонелла | ISO 6579-1:2017; ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017); ГОСТ 32149-2013 п.9 | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Отдел контроля ветеринарно- санитарного качества продукции животного происхождения) |  |
| 10.2* ТР | Пищевая рыбная продукция, полученная из уловов водных биологических ресурсов и объектов аквакульуры, растительного и животного происхождения, в том числе для питания детей дошкольного и школьного возраста | 03.00/01.086, 10.20/01.086, 10.89/01.086 | БГКП | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Отдел контроля ветеринарно- санитарного качества продукции животного происхождения) | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 10.3* | Яйцо, продукты его переработки | 01.47/01.086, 01.49/01.086, 10.89/01.086 | БГКП | ISO 4831:2006; ISO 4832:2006; ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 32149-2013 | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Отдел контроля ветеринарно- санитарного качества продукции животного происхождения) |  |
| 10.3* ТР | Пищевая рыбная продукция, полученная из уловов водных биологических ресурсов и объектов аквакульуры, растительного и животного происхождения, в том числе для питания детей дошкольного и школьного возраста | 03.00/01.086, 10.20/01.086, 10.89/01.086 | Staphylococcus aureus | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Отдел контроля ветеринарно- санитарного качества продукции животного происхождения) | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 10.4* | Яйцо, продукты его переработки | 01.47/01.086, 01.49/01.086, 10.89/01.086 | Протей | ГОСТ 32149-2013 п.10 | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Отдел контроля ветеринарно- санитарного качества продукции животного происхождения) |  |
| 10.4* ТР | Пищевая рыбная продукция, полученная из уловов водных биологических ресурсов и объектов аквакульуры, растительного и животного происхождения, в том числе для питания детей дошкольного и школьного возраста | 03.00/01.086, 10.20/01.086, 10.89/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Отдел контроля ветеринарно- санитарного качества продукции животного происхождения) | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 10.5* | Яйцо, продукты его переработки | 01.47/01.086, 01.49/01.086, 10.89/01.086 | Staphylococcus aureus | ГОСТ 32149-2013 п.11 | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Отдел контроля ветеринарно- санитарного качества продукции животного происхождения) |  |
| 10.5* ТР | Пищевая рыбная продукция, полученная из уловов водных биологических ресурсов и объектов аквакульуры, растительного и животного происхождения, в том числе для питания детей дошкольного и школьного возраста | 03.00/01.086, 10.20/01.086, 10.89/01.086 | Протей | ГОСТ 28560-90 | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Отдел контроля ветеринарно- санитарного качества продукции животного происхождения) | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 10.6* ТР |  |  | Escherichia coli | ГОСТ 30726-2001 |  |  |
| 10.7* ТР |  |  | Escherichia coli О157 | ГОСТ 32011-2013 (ISO 16654:2001) |  |  |
| 10.8* ТР |  |  | Дрожжи, плесени | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 10.9* ТР |  |  | Энтерококки | ГОСТ 28566-90 |  |  |
| 10.10* ТР |  |  | Промышленная стерильность | ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 10.11* ТР |  |  | Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонелла | ISO 6579-1:2017; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 10.12* ТР |  |  | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |  |  |
| 10.13* ТР |  | 03.00/03.152, 10.20/03.152, 10.89/03.152 | Бацитрацин | МВИ.МН 4652-2013 |  |  |
| 10.14* ТР |  |  | Левомицетин (хлорамфеникол) | МВИ.МН. 2436-2015 |  |  |
| 10.15* ТР |  |  | Антибиотики: тетрациклиновая группа: тетрациклин, окситетрациклин, хлортетрациклин | МВИ.МН 3951-2015 |  |  |
| 10.16* ТР |  | 03.00/01.086, 10.20/01.086, 10.89/01.086 | Vibrio parahaemolyticus | ГОСТ ISO 21872-1-2022; ГОСТ ISO/TS 21872-1-2013 |  | ТР ТС 021/2011 |
| 10.17* ТР |  | 03.00/08.162, 10.20/08.162, 10.89/08.162, 01.49/08.162, 10.85/08.162, 10.86/08.162 | Антибиотики: тетрациклиновая группа: тетрациклин, окситетрациклин, хлортетрациклин (сумма исходных веществ и их 4-эпимеров) доксициклин | ГОСТ 31694-2012 | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Отдел радиологии) | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 10.18* ТР |  |  | Антибиотики: Амфениколы: левомицетин (хлорамфеникол), тиамфеникол, флорфеникол (фторфеникол), флорфениколамин (фторфениколамин) | ГОСТ 34533-2019; МУ А-1/103 |  |  |
| 10.19* ТР |  |  | Антибиотики: пенициллины: бензилпенициллин феноксиметилпенициллин ампициллин оксациллин амоксициллин диклоксациллин клоксациллин нафциллин | ГОСТ 34533-2019 |  |  |
| 11.1* | Молоко и молочные, и молокосодержащие продукты, в том числе для детского питания | 01.41/01.086, 01.45/01.086, 10.41/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086, 10.42/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ). Общее количество колоний | ISO 4833-1:2013; ГОСТ 32901-2014 п. 8.4; ГОСТ 9225-84 п. 4.5; ГОСТ ISO 4833-2015 | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Отдел контроля ветеринарно- санитарного качества продукции животного происхождения) |  |
| 11.1* ТР | Продукты убоя и мясная продукция | 10.11/08.032, 10.11/08.035, 10.13/08.032, 10.13/08.035, 10.41/08.032, 10.41/08.035, 10.85/08.032, 10.85/08.035, 10.89/08.032, 10.89/08.035 | Железо | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 30538-97; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002) | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Отдел химико-токсикологии) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 11.2* | Молоко и молочные, и молокосодержащие продукты, в том числе для детского питания | 01.41/01.086, 01.45/01.086, 10.41/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086, 10.42/01.086 | БГКП | ISO 4831:2006; ISO 4832:2006; ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 32901-2014 п. 8.5; ГОСТ 9225-84 п. 4.6 | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Отдел контроля ветеринарно- санитарного качества продукции животного происхождения) |  |
| 11.2* ТР | Продукты убоя и мясная продукция | 10.11/08.032, 10.11/08.035, 10.13/08.032, 10.13/08.035, 10.41/08.032, 10.41/08.035, 10.85/08.032, 10.85/08.035, 10.89/08.032, 10.89/08.035 | медь | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 30538-97; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002) | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Отдел химико-токсикологии) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 11.3* | Молоко и молочные, и молокосодержащие продукты, в том числе для детского питания | 01.41/01.086, 01.45/01.086, 10.41/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086, 10.42/01.086 | S. aureus, другие виды стафилококков | ISO 6888-1:2021; ISO 6888-2:2021; ISO 6888-3:2003; ГОСТ 30347-2016; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Отдел контроля ветеринарно- санитарного качества продукции животного происхождения) |  |
| 11.3* ТР | Продукты убоя и мясная продукция | 10.11/08.032, 10.11/08.035, 10.13/08.032, 10.13/08.035, 10.41/08.032, 10.41/08.035, 10.85/08.032, 10.85/08.035, 10.89/08.032, 10.89/08.035 | цинк | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 30538-97; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002) | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Отдел химико-токсикологии) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 11.4* | Молоко и молочные, и молокосодержащие продукты, в том числе для детского питания | 01.41/01.086, 01.45/01.086, 10.41/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086, 10.42/01.086 | Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонелла | ISO 6579-1:2017; ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017); ГОСТ ISO 6785-2015 | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Отдел контроля ветеринарно- санитарного качества продукции животного происхождения) |  |
| 11.4* ТР | Продукты убоя и мясная продукция | 10.11/08.032, 10.11/08.035, 10.13/08.032, 10.13/08.035, 10.41/08.032, 10.41/08.035, 10.85/08.032, 10.85/08.035, 10.89/08.032, 10.89/08.035 | свинец | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 30538-97; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002) | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Отдел химико-токсикологии) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 11.5* | Молоко и молочные, и молокосодержащие продукты, в том числе для детского питания | 01.41/01.086, 01.45/01.086, 10.41/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086, 10.42/01.086 | Listeria monocytogenes | ISO 11290-1:2017; ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Отдел контроля ветеринарно- санитарного качества продукции животного происхождения) |  |
| 11.5* ТР | Продукты убоя и мясная продукция | 10.11/08.032, 10.11/08.035, 10.13/08.032, 10.13/08.035, 10.41/08.032, 10.41/08.035, 10.85/08.032, 10.85/08.035, 10.89/08.032, 10.89/08.035 | кадмий | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 30538-97; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002) | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Отдел химико-токсикологии) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 11.6* | Молоко и молочные, и молокосодержащие продукты, в том числе для детского питания | 01.41/01.086, 01.45/01.086, 10.41/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086, 10.42/01.086 | Дрожжи и плесневые грибы | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 33566-2015 | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Отдел контроля ветеринарно- санитарного качества продукции животного происхождения) |  |
| 11.6* ТР | Продукты убоя и мясная продукция | 10.11/08.032, 10.11/08.035, 10.13/08.032, 10.13/08.035, 10.41/08.032, 10.41/08.035, 10.85/08.032, 10.85/08.035, 10.89/08.032, 10.89/08.035 | мышьяк | ГОСТ 30538-97; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ 31707-2012 (EN 14627:2005) | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Отдел химико-токсикологии) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 11.7* | Молоко и молочные, и молокосодержащие продукты, в том числе для детского питания | 01.41/01.086, 01.45/01.086, 10.41/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086, 10.42/01.086 | Молочнокислые микроорганизмы | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998); ГОСТ 33951-2016 | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Отдел контроля ветеринарно- санитарного качества продукции животного происхождения) |  |
| 11.8* |  |  | Определение соматических клеток | ГОСТ ISO 13366-1/IDF 148-1-2014 |  |  |
| 11.8* ТР | Продукты убоя и мясная продукция | 10.11/08.032, 10.11/08.035, 10.13/08.032, 10.13/08.035, 10.41/08.032, 10.41/08.035, 10.85/08.032, 10.85/08.035, 10.89/08.032, 10.89/08.035 | олово | ГОСТ 30538-97 | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Отдел химико-токсикологии) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 11.9* | Молоко и молочные, и молокосодержащие продукты, в том числе для детского питания | 01.41/01.086, 01.45/01.086, 10.41/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086, 10.42/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Отдел контроля ветеринарно- санитарного качества продукции животного происхождения) |  |
| 11.9* ТР | Продукты убоя и мясная продукция | 10.11/08.032, 10.11/08.035, 10.13/08.032, 10.13/08.035, 10.41/08.032, 10.41/08.035, 10.85/08.032, 10.85/08.035, 10.89/08.032, 10.89/08.035 | ртуть | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ Р 53183-2008 (ЕН 13806:2002); МВИ.МН 1642-2001 | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Отдел химико-токсикологии) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 11.10* | Молоко и молочные, и молокосодержащие продукты, в том числе для детского питания | 01.41/03.152, 01.45/03.152, 10.41/03.152, 10.51/03.152, 10.52/03.152, 10.86/03.152, 10.89/03.152, 10.42/03.152 | Антибиотики: тетрациклиновая группа: тетрациклин, окситетрациклин, хлортетрациклин | МВИ.МН 3830-2015; МВИ.МН 3951-2015 | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Отдел контроля ветеринарно- санитарного качества продукции животного происхождения) |  |
| 11.10* ТР | Продукты убоя и мясная продукция | 10.11/08.158, 10.13/08.158, 10.41/08.158, 10.85/08.158, 10.89/08.158 | Пестициды: -ГХЦГ (α, β, γ – изомеры) -ДДТ и его метаболиты | ГОСТ 32308-2013; ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014 метод с экстракционной колонкой, метод экстракции с центрифугированием при низкой температуре; ГОСТ EN 1528-3-2014 метод D; ГОСТ EN 1528-4-2014 | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Отдел химико-токсикологии) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 11.11* | Молоко и молочные, и молокосодержащие продукты, в том числе для детского питания | 01.41/03.152, 01.45/03.152, 10.41/03.152, 10.51/03.152, 10.52/03.152, 10.86/03.152, 10.89/03.152, 10.42/03.152 | Левомицетин (хлорамфеникол) | МВИ. МН 4678-2018; МВИ.МН 4230-2015; МВИ.МН. 2436-2015 | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Отдел контроля ветеринарно- санитарного качества продукции животного происхождения) |  |
| 11.11** ТР | Продукты убоя и мясная продукция | 10.11/42.000, 10.13/42.000, 10.41/42.000, 10.85/42.000, 10.89/42.000, 01.49/42.000, 01.50/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 32164-2013; СТБ 1050-2008; СТБ 1053-2015; СТБ 1056-2016 | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Отдел радиологии) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 11.12* | Молоко и молочные, и молокосодержащие продукты, в том числе для детского питания | 01.41/03.152, 01.45/03.152, 10.41/03.152, 10.51/03.152, 10.52/03.152, 10.86/03.152, 10.89/03.152, 10.42/03.152 | Пенициллины | МВИ. МН.5336-2015; МВИ.МН 4310-2012; МВИ.МН 4885-2014 | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Отдел контроля ветеринарно- санитарного качества продукции животного происхождения) |  |
| 11.12* ТР | Продукты убоя и мясная продукция | 10.11/04.125, 10.13/04.125, 10.41/04.125, 10.85/04.125, 10.89/04.125, 01.49/04.125, 01.50/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида цезий-137 | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 1823-2007; МВИ.МН 4779-2013 | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Отдел радиологии) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 11.13* | Молоко и молочные, и молокосодержащие продукты, в том числе для детского питания | 01.41/03.152, 01.45/03.152, 10.41/03.152, 10.51/03.152, 10.52/03.152, 10.86/03.152, 10.89/03.152, 10.42/03.152 | Стрептомицин | МВИ. МН 2642-2015; МВИ.МН 4894-2018 | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Отдел контроля ветеринарно- санитарного качества продукции животного происхождения) |  |
| 11.13* ТР | Продукты убоя и мясная продукция | 10.11/04.125, 10.13/04.125, 10.41/04.125, 10.85/04.125, 10.89/04.125, 01.49/04.125, 01.50/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида стронций-90 | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Отдел радиологии) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 11.14* | Молоко и молочные, и молокосодержащие продукты, в том числе для детского питания | 01.41/03.152, 01.45/03.152, 10.41/03.152, 10.51/03.152, 10.52/03.152, 10.86/03.152, 10.89/03.152, 10.42/03.152 | Метронидазол | МВИ.МН 5335-2015 | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Отдел контроля ветеринарно- санитарного качества продукции животного происхождения) |  |
| 11.14* ТР | Продукты убоя и мясная продукция | 10.11/01.086, 10.13/01.086, 10.85/01.086, 10.89/01.086, 01.49/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ ISO 4833-2015 | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Отдел контроля ветеринарно- санитарного качества продукции животного происхождения) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 11.15* | Молоко и молочные, и молокосодержащие продукты, в том числе для детского питания | 01.41/03.152, 01.45/03.152, 10.41/03.152, 10.51/03.152, 10.52/03.152, 10.86/03.152, 10.89/03.152, 10.42/03.152 | Метаболиты нитрофуранов | МВИ. МН 4525-2012; МВИ.МН 4275-2012 | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Отдел контроля ветеринарно- санитарного качества продукции животного происхождения) |  |
| 11.15* ТР | Продукты убоя и мясная продукция | 10.11/01.086, 10.13/01.086, 10.85/01.086, 10.89/01.086, 01.49/01.086 | БГКП | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Отдел контроля ветеринарно- санитарного качества продукции животного происхождения) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 11.16* | Молоко и молочные, и молокосодержащие продукты, в том числе для детского питания | 01.41/03.152, 01.45/03.152, 10.41/03.152, 10.51/03.152, 10.52/03.152, 10.86/03.152, 10.89/03.152, 10.42/03.152 | Афлатоксин М1 | МВИ. МН 4620-2013; МВИ.МН 2786-2013 | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Отдел контроля ветеринарно- санитарного качества продукции животного происхождения) |  |
| 11.16* ТР | Продукты убоя и мясная продукция | 10.11/01.086, 10.13/01.086, 10.85/01.086, 10.89/01.086, 01.49/01.086 | Бактерии рода Proteus | ГОСТ 28560-90 | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Отдел контроля ветеринарно- санитарного качества продукции животного происхождения) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 11.17* | Молоко и молочные, и молокосодержащие продукты, в том числе для детского питания | 01.41/01.086, 01.45/01.086, 10.41/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086, 10.42/01.086 | Escherichia coli | ISO 16649-1:2018; ISO 16649-2:2001; ГОСТ 30726-2001; ГОСТ ISO 16649-1-2015; ГОСТ ISO 16649-2-2015 | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Отдел контроля ветеринарно- санитарного качества продукции животного происхождения) |  |
| 11.18* |  |  | Bacillus cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |  |  |
| 11.18* ТР | Продукты убоя и мясная продукция | 10.11/01.086, 10.13/01.086, 10.85/01.086, 10.89/01.086, 01.49/01.086 | Escherichia coli | ГОСТ 30726-2001 | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Отдел контроля ветеринарно- санитарного качества продукции животного происхождения) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 11.19* | Молоко и молочные, и молокосодержащие продукты, в том числе для детского питания | 01.41/01.086, 01.45/01.086, 10.41/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086, 10.42/01.086 | Бифидобактерии и/или другие пробиотические микроорганизмы | ГОСТ 33924-2016 | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Отдел контроля ветеринарно- санитарного качества продукции животного происхождения) |  |
| 11.19* ТР | Продукты убоя и мясная продукция | 10.11/01.086, 10.13/01.086, 10.85/01.086, 10.89/01.086, 01.49/01.086 | Staphylococcus aureus | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003); ГОСТ 9958-81 п.4.5 | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Отдел контроля ветеринарно- санитарного качества продукции животного происхождения) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 11.20* | Молоко и молочные, и молокосодержащие продукты, в том числе для детского питания | 01.41/01.086, 01.45/01.086, 10.41/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086, 10.42/01.086 | Enterobacteriaceae | ISO 21528-1:2017; ISO 21528-2:2017 | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Отдел контроля ветеринарно- санитарного качества продукции животного происхождения) |  |
| 11.20* ТР | Продукты убоя и мясная продукция | 10.11/01.086, 10.13/01.086, 10.85/01.086, 10.89/01.086, 01.49/01.086 | Бактерии рода Enterococcus | ГОСТ 28566-90 | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Отдел контроля ветеринарно- санитарного качества продукции животного происхождения) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 11.21* | Молоко и молочные, и молокосодержащие продукты, в том числе для детского питания | 01.41/01.086, 01.45/01.086, 10.41/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086, 10.42/01.086 | Энтерококки | ГОСТ 28566-90 | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Отдел контроля ветеринарно- санитарного качества продукции животного происхождения) |  |
| 11.21* ТР | Продукты убоя и мясная продукция | 10.11/01.086, 10.13/01.086, 10.85/01.086, 10.89/01.086, 01.49/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 9958-81 п. 4.6 | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Отдел контроля ветеринарно- санитарного качества продукции животного происхождения) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 11.22* ТР |  |  | Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонелла | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 9958-81 п. 4.3 |  |  |
| 11.22* | Молоко и молочные, и молокосодержащие продукты, в том числе для детского питания | 01.41/01.086, 01.45/01.086, 10.41/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086, 10.86/01.086 | Промышленная стерильность | ГОСТ 32901-2014 п. 8.8 | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Отдел контроля ветеринарно- санитарного качества продукции животного происхождения) |  |
| 11.23* ТР | Продукты убоя и мясная продукция | 10.11/01.086, 10.13/01.086, 10.85/01.086, 10.89/01.086, 01.49/01.086 | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Отдел контроля ветеринарно- санитарного качества продукции животного происхождения) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 11.23* | Молоко и молочные, и молокосодержащие продукты, в том числе для детского питания | 01.41/08.149, 01.45/08.149, 10.41/08.149, 10.51/08.149, 10.52/08.149, 10.86/08.149 | Кислотность | ГОСТ 3624-92 п. 3 | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Отдел контроля ветеринарно- санитарного качества продукции животного происхождения) |  |
| 11.24* ТР | Продукты убоя и мясная продукция | 10.11/01.086, 10.13/01.086, 10.85/01.086, 10.89/01.086, 01.49/01.086 | Escherichia coli О157 | ГОСТ 32011-2013 (ISO 16654:2001) | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Отдел контроля ветеринарно- санитарного качества продукции животного происхождения) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 11.25* ТР |  |  | Дрожжи, плесени | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 11.26* ТР |  | 10.11/03.152, 10.13/03.152, 10.85/03.152, 10.89/03.152, 01.49/03.152 | Левомицетин (хлорамфеникол) | МВИ. МН 4678-2018; МВИ.МН 4230-2015; МВИ.МН. 2436-2015 |  |  |
| 11.27* ТР |  |  | Антибиотики: тетрациклиновая группа: тетрациклин, окситетрациклин, хлортетрациклин | МВИ.МН 3830-2015; МВИ.МН 3951-2015 |  |  |
| 11.28* ТР |  |  | Бацитрацин | МВИ.МН 4652-2013 |  |  |
| 11.29* ТР |  |  | Метаболиты нитрофуранов | МВИ. МН 4525-2012; МВИ.МН 4275-2012 |  |  |
| 11.30* ТР |  | 10.11/01.086, 10.13/01.086, 10.85/01.086, 10.89/01.086, 01.49/01.086 | Промышленная стерильность: - группы B. subtilis; - группы B. cereus и (или) B. polymyxa; - мезофильные клостридии; -неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи; - спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998); ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 10444.7-86; ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 11.31* ТР | Продукты убоя и мясная продукция, в том числе для детского питания. Шпик и продукты из него, жир животный | 01.49/08.162, 10.11/08.162, 10.13/08.162, 10.41/08.162, 10.85/08.162, 10.86/08.162, 10.89/08.162 | Антибиотики: тетрациклиновая группа: тетрациклин, окситетрациклин, хлортетрациклин (сумма исходных веществ и их 4-эпимеров) доксициклин | ГОСТ 31694-2012 | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Отдел радиологии) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 11.32* ТР |  | 10.11/08.162, 10.13/08.162, 10.41/08.162, 10.85/08.162, 10.86/08.162, 10.89/08.162 | Антибиотики: Амфениколы: левомицетин (хлорамфеникол), тиамфеникол, флорфеникол (фторфеникол), флорфениколамин (фторфениколамин) | ГОСТ 34533-2019; МУ А-1/103 |  |  |
| 11.33* ТР |  |  | Антибиотики: пенициллины: бензилпенициллин феноксиметилпенициллин ампициллин оксациллин амоксициллин диклоксациллин клоксациллин нафциллин | ГОСТ 34533-2019 |  |  |
| 11.34* ТР |  |  | Антибиотики: аминогликозиды: гентамицин, канамицин, амикацин, неомицин, гигромицин, спектиномицин, дигидрострептомицин,стрептомицин паромомицин, апрамицин | ГОСТ 32798-2014 |  |  |
| 11.35* ТР |  |  | Антибиотики: полипептидные антибиотики: бацитрацин, колистин, полимиксин В1, полимиксин В2, виргиниамицин S1, виргиниамицин M1, актиномицин D, новобиоцин | ГОСТ 34678-2020 |  |  |
| 12.1* | Рыба, рыбная продукция, креветки, икра, молоки, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них | 03.00/01.086, 10.20/01.086, 10.89/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ). Общее количество колоний | ISO 4833-1:2013; ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ ISO 4833-2015 | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Отдел контроля ветеринарно- санитарного качества продукции животного происхождения) |  |
| 12.1* ТР | Молоко и молочная продукция | 01.41/08.032, 01.41/08.035, 10.41/08.032, 10.41/08.035, 10.51/08.032, 10.51/08.035, 10.52/08.032, 10.52/08.035 | Железо | EN 14084:2003; ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 30538-97; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ EN 13804-2013; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ EN 13805-2012 | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Отдел химико-токсикологии) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 12.2* | Рыба, рыбная продукция, креветки, икра, молоки, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них | 03.00/01.086, 10.20/01.086, 10.89/01.086 | БГКП | ISO 4831:2006; ISO 4832:2006; ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Отдел контроля ветеринарно- санитарного качества продукции животного происхождения) |  |
| 12.2* ТР | Молоко и молочная продукция | 01.41/08.032, 01.41/08.035, 10.41/08.032, 10.41/08.035, 10.51/08.032, 10.51/08.035, 10.52/08.032, 10.52/08.035 | медь | EN 14084:2003; ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 30538-97; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ EN 13804-2013; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ EN 13805-2012 | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Отдел химико-токсикологии) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 12.3* | Рыба, рыбная продукция, креветки, икра, молоки, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них | 03.00/01.086, 10.20/01.086, 10.89/01.086 | Staphylococcus aureus | ISO 6888-1:2021; ISO 6888-2:2021; ISO 6888-3:2003; ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Отдел контроля ветеринарно- санитарного качества продукции животного происхождения) |  |
| 12.3* ТР | Молоко и молочная продукция | 01.41/08.032, 01.41/08.035, 10.41/08.032, 10.41/08.035, 10.51/08.032, 10.51/08.035, 10.52/08.032, 10.52/08.035 | цинк | EN 14084:2003; ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 30538-97; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ EN 13804-2013; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ EN 13805-2012 | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Отдел химико-токсикологии) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 12.4* | Рыба, рыбная продукция, креветки, икра, молоки, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них | 03.00/01.086, 10.20/01.086, 10.89/01.086 | Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонелла | ISO 6579-1:2017; ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017); ГОСТ ISO 6785-2015 | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Отдел контроля ветеринарно- санитарного качества продукции животного происхождения) |  |
| 12.4* ТР | Молоко и молочная продукция | 01.41/08.032, 01.41/08.035, 10.41/08.032, 10.41/08.035, 10.51/08.032, 10.51/08.035, 10.52/08.032, 10.52/08.035 | свинец | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 30538-97; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ EN 13804-2013; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ EN 13805-2012 | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Отдел химико-токсикологии) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 12.5* | Рыба, рыбная продукция, креветки, икра, молоки, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них | 03.00/01.086, 10.20/01.086, 10.89/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Отдел контроля ветеринарно- санитарного качества продукции животного происхождения) |  |
| 12.6* |  |  | Listeria monocytogenes | ISO 11290-1:2017; ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |  |  |
| 12.7* |  |  | Дрожжи и плесневые грибы | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 12.8* |  |  | Vibrio parahaemolyticus | ГОСТ ISO 21872-1-2022; ГОСТ ISO/TS 21872-1-2013 |  |  |
| 12.8* ТР | Молоко и молочная продукция | 01.41/08.032, 01.41/08.035, 10.41/08.032, 10.41/08.035, 10.51/08.032, 10.51/08.035, 10.52/08.032, 10.52/08.035 | кадмий | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 30538-97; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ EN 13804-2013; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ EN 13805-2012 | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Отдел химико-токсикологии) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 12.9* | Рыба, рыбная продукция, креветки, икра, молоки, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них | 03.00/03.152, 10.20/03.152, 10.89/03.152 | Антибиотики: тетрациклиновая группа: тетрациклин, окситетрациклин, хлортетрациклин | МВИ.МН 3830-2015; МВИ.МН 3951-2015 | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Отдел контроля ветеринарно- санитарного качества продукции животного происхождения) |  |
| 12.9* ТР | Молоко и молочная продукция | 01.41/08.032, 01.41/08.035, 10.41/08.032, 10.41/08.035, 10.51/08.032, 10.51/08.035, 10.52/08.032, 10.52/08.035 | мышьяк | ГОСТ 30538-97; ГОСТ 31266-2004; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ 31707-2012 (EN 14627:2005); ГОСТ EN 13804-2013; СТБ EN 13805-2012 | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Отдел химико-токсикологии) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 12.10* | Рыба, рыбная продукция, креветки, икра, молоки, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них | 03.00/03.152, 10.20/03.152, 10.89/03.152 | Левомицетин (хлорамфеникол) | МВИ. МН 4678-2018; МВИ.МН 4230-2015; МВИ.МН. 2436-2015 | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Отдел контроля ветеринарно- санитарного качества продукции животного происхождения) |  |
| 12.10* ТР | Молоко и молочная продукция | 01.41/08.032, 01.41/08.035, 10.41/08.032, 10.41/08.035, 10.51/08.032, 10.51/08.035, 10.52/08.032, 10.52/08.035 | ртуть | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ EN 13804-2013; ГОСТ Р 53183-2008 (ЕН 13806:2002); МВИ.МН 1642-2001; СТБ EN 13805-2012 | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Отдел химико-токсикологии) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 12.11* | Рыба, рыбная продукция, креветки, икра, молоки, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них | 03.00/03.152, 10.20/03.152, 10.89/03.152 | Бацитрацин | МВИ.МН 4652-2013 | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Отдел контроля ветеринарно- санитарного качества продукции животного происхождения) |  |
| 12.11* ТР | Молоко и молочная продукция | 01.41/08.032, 01.41/08.035, 10.41/08.032, 10.41/08.035, 10.51/08.032, 10.51/08.035, 10.52/08.032, 10.52/08.035 | олово | ГОСТ 30538-97 | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Отдел химико-токсикологии) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 12.12* | Рыба, рыбная продукция, креветки, икра, молоки, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них | 03.00/01.086, 10.20/01.086, 10.89/01.086 | Протей | ГОСТ 28560-90 | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Отдел контроля ветеринарно- санитарного качества продукции животного происхождения) |  |
| 12.12* ТР | Молоко и молочная продукция | 01.41/08.158, 10.41/08.158, 10.51/08.158, 10.52/08.158 | Пестициды: -ГХЦГ (α, β, γ – изомеры) -ДДТ и его метаболиты | ГОСТ 23452-2015; ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014 метод с экстракционной колонкой, метод экстракции с центрифугированием при низкой температуре; ГОСТ EN 1528-3-2014 метод D; ГОСТ EN 1528-4-2014; ГОСТ ISO 3890-1-2013 A6; ГОСТ ISO 3890-2-2013 G | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Отдел химико-токсикологии) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 12.13* | Рыба, рыбная продукция, креветки, икра, молоки, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них | 03.00/01.086, 10.20/01.086, 10.89/01.086 | Escherichia coli | ГОСТ 30726-2001 | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Отдел контроля ветеринарно- санитарного качества продукции животного происхождения) |  |
| 12.14* |  |  | Escherichia coli О157 | ГОСТ 32011-2013 (ISO 16654:2001) |  |  |
| 12.15* |  |  | Энтерококки | ГОСТ 28566-90 |  |  |
| 12.15** ТР | Молоко и продукты переработки молока, в том числе для детского питания | 01.41/42.000, 01.45/42.000, 01.49/42.000, 10.41/42.000, 10.42/42.000, 10.51/42.000, 10.52/42.000, 10.86/42.000, 10.89/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 32164-2013; СТБ 1051-2012; СТБ 1053-2015 | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Отдел радиологии) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 12.16* ТР |  | 01.41/04.125, 01.45/04.125, 01.49/04.125, 10.41/04.125, 10.42/04.125, 10.51/04.125, 10.52/04.125, 10.86/04.125, 10.89/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида цезий-137 | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 1823-2007; МВИ.МН 4779-2013 |  |  |
| 12.17* ТР |  |  | Удельная (объемная) активность радионуклида стронций-90 | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 4283-2012 |  |  |
| 12.18* ТР | Молоко и молочная продукция | 01.41/01.086, 01.45/01.086, 10.41/01.086, 10.42/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 32901-2014 п. 8.4; ГОСТ 9225-84 п.4.5; ГОСТ ISO 4833-2015 | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Отдел контроля ветеринарно- санитарного качества продукции животного происхождения) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 12.19* ТР |  |  | БГКП | ГОСТ 32901-2014 п. 8.5; ГОСТ 9225-84 п.4.5 |  |  |
| 12.20* ТР |  |  | Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонелла | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ ISO 6785-2015 |  |  |
| 12.21* ТР |  |  | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |  |  |
| 12.22* ТР |  |  | Staphylococcus aureus | ГОСТ 30347-2016 |  |  |
| 12.23* ТР |  |  | Молочнокислые микроорганизмы | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998); ГОСТ 33951-2016 |  |  |
| 12.24* ТР |  |  | Дрожжи, плесени | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 33566-2015 |  |  |
| 12.25* ТР |  | 01.41/18.115 | Соматические клетки | ГОСТ ISO 13366-1/IDF 148-1-2014 |  |  |
| 12.26* ТР |  | 01.41/03.152, 01.45/03.152, 10.41/03.152, 10.42/03.152, 10.51/03.152, 10.52/03.152, 10.89/03.152 | Левомицетин (хлорамфеникол) | МВИ. МН 4678-2018; МВИ.МН 4230-2015; МВИ.МН. 2436-2015 |  |  |
| 12.27* ТР |  |  | Антибиотики: тетрациклиновая группа: тетрациклин, окситетрациклин, хлортетрациклин | МВИ.МН 3830-2015; МВИ.МН 3951-2015 |  |  |
| 12.28* ТР |  |  | Стрептомицин | МВИ. МН 2642-2015; МВИ.МН 4894-2018 |  |  |
| 12.29* ТР |  |  | Пенициллины | МВИ. МН.5336-2015; МВИ.МН 4310-2012 |  |  |
| 12.30* ТР |  |  | Афлатоксин М1 | МВИ. МН 4620-2013; МВИ.МН 2786-2013 |  |  |
| 12.31* ТР |  |  | Метаболиты нитрофуранов | МВИ. МН 4525-2012; МВИ.МН 4275-2012 |  |  |
| 12.32* ТР | Молоко и продукты переработки молока, в том числе для детского питания | 01.41/08.162, 01.45/08.162, 01.49/08.162, 10.41/08.162, 10.42/08.162, 10.51/08.162, 10.52/08.162, 10.86/08.162, 10.89/08.162 | Антибиотики: тетрациклиновая группа: тетрациклин, окситетрациклин, хлортетрациклин (сумма исходных веществ и их 4-эпимеров) доксициклин | ГОСТ 31694-2012 | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Отдел радиологии) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 12.33* ТР |  |  | Антибиотики: Амфениколы: левомицетин (хлорамфеникол), тиамфеникол, флорфеникол (фторфеникол), флорфениколамин (фторфениколамин) | ГОСТ 34533-2019; МУ А-1/103 |  |  |
| 12.34* ТР |  |  | Антибиотики: пенициллины: бензилпенициллин феноксиметилпенициллин ампициллин оксациллин амоксициллин диклоксациллин клоксациллин нафциллин | ГОСТ 34533-2019 |  |  |
| 12.35* ТР |  |  | Антибиотики: аминогликозиды: гентамицин, канамицин, амикацин, неомицин, гигромицин, спектиномицин, дигидрострептомицин,стрептомицин паромомицин, апрамицин | ГОСТ 32798-2014 |  |  |
| 12.36* ТР |  |  | Антибиотики: полипептидные антибиотики: бацитрацин, колистин, полимиксин В1, полимиксин В2, виргиниамицин S1, виргиниамицин M1, актиномицин D, новобиоцин | ГОСТ 34678-2020 |  |  |
| 12.37* ТР | Молоко и молочная продукция | 01.41/01.086, 01.45/01.086, 10.41/01.086, 10.42/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | Escherichia coli | ГОСТ 30726-2001 | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Отдел контроля ветеринарно- санитарного качества продукции животного происхождения) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 12.38* ТР |  |  | B. cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |  |  |
| 12.39* ТР |  |  | Бифидобактерии и/или другие пробиотические микроорганизмы | ГОСТ 33924-2016 |  |  |
| 12.40* ТР | Молоко и молочные, и молокосодержащие продукты, в том числе для детского питания | 01.41/01.086, 01.45/01.086, 10.41/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086, 10.86/01.086 | Промышленная стерильность | ГОСТ 32901-2014 п. 8.8 | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Отдел контроля ветеринарно- санитарного качества продукции животного происхождения) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 12.42* ТР |  | 01.41/08.149, 01.45/08.149, 10.41/08.149, 10.51/08.149, 10.52/08.149, 10.86/08.149 | Кислотность | ГОСТ 3624-92 п. 3 |  |  |
| 13.1* | Мясо, в т.ч. мясо птицы.Мясные и мясо содержащие продукты, субпродукты, в т.ч. птичьи.Яйца, продукты переработки яиц. | 01.47/03.152, 01.49/03.152, 10.11/03.152, 10.12/03.152, 10.13/03.152, 10.85/03.152, 10.89/03.152 | Антибиотики: тетрациклиновая группа: тетрациклин, окситетрациклин, хлортетрациклин | МВИ.МН 3830-2015; МВИ.МН 3951-2015 | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Отдел контроля ветеринарно- санитарного качества продукции животного происхождения) |  |
| 13.1* ТР | Зерно, используемое для пищевых целей: злаковые культуры, зернобобовые культуры, масличные культуры | 01.11/08.032, 01.11/08.035, 01.19/08.032, 01.19/08.035, 01.29/08.032, 01.29/08.035 | свинец | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 30538-97; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ EN 13804-2013; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ EN 13805-2012 | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Отдел химико-токсикологии) | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 13.2* | Мясо, в т.ч. мясо птицы.Мясные и мясо содержащие продукты, субпродукты, в т.ч. птичьи.Яйца, продукты переработки яиц. | 01.47/03.152, 01.49/03.152, 10.11/03.152, 10.12/03.152, 10.13/03.152, 10.85/03.152, 10.89/03.152 | Левомицетин (хлорамфеникол) | МВИ. МН 4678-2018; МВИ.МН 4230-2015; МВИ.МН. 2436-2015 | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Отдел контроля ветеринарно- санитарного качества продукции животного происхождения) |  |
| 13.2* ТР | Зерно, используемое для пищевых целей: злаковые культуры, зернобобовые культуры, масличные культуры | 01.11/08.032, 01.11/08.035, 01.19/08.032, 01.19/08.035, 01.29/08.032, 01.29/08.035 | кадмий | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 30538-97; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ EN 13804-2013; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ EN 13805-2012 | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Отдел химико-токсикологии) | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 13.3* | Мясо, в т.ч. мясо птицы.Мясные и мясо содержащие продукты, субпродукты, в т.ч. птичьи.Яйца, продукты переработки яиц. | 01.47/03.152, 01.49/03.152, 10.11/03.152, 10.12/03.152, 10.13/03.152, 10.85/03.152, 10.89/03.152 | Бацитрацин | МВИ.МН 4652-2013 | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Отдел контроля ветеринарно- санитарного качества продукции животного происхождения) |  |
| 13.3* ТР | Зерно, используемое для пищевых целей: злаковые культуры, зернобобовые культуры, масличные культуры | 01.11/08.032, 01.11/08.035, 01.19/08.032, 01.19/08.035, 01.29/08.032, 01.29/08.035 | мышьяк | ГОСТ 30538-97; ГОСТ 31266-2004; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ 31707-2012 (EN 14627:2005); ГОСТ EN 13804-2013; СТБ EN 13805-2012 | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Отдел химико-токсикологии) | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 13.4* | Мясо, в т.ч. мясо птицы.Мясные и мясо содержащие продукты, субпродукты, в т.ч. птичьи.Яйца, продукты переработки яиц. | 01.47/03.152, 01.49/03.152, 10.11/03.152, 10.12/03.152, 10.13/03.152, 10.85/03.152, 10.89/03.152 | Метаболиты нитрофуранов | МВИ. МН 4525-2012; МВИ.МН 4275-2012 | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Отдел контроля ветеринарно- санитарного качества продукции животного происхождения) |  |
| 13.4* ТР | Зерно, используемое для пищевых целей: злаковые культуры, зернобобовые культуры, масличные культуры | 01.11/08.032, 01.11/08.035, 01.19/08.032, 01.19/08.035, 01.29/08.032, 01.29/08.035 | ртуть | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ EN 13804-2013; ГОСТ Р 53183-2008 (ЕН 13806:2002); МВИ.МН 1642-2001; СТБ EN 13805-2012 | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Отдел химико-токсикологии) | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 13.5* ТР |  | 01.11/08.158, 01.19/08.158, 01.29/08.158 | Пестициды: - ГХЦГ (α, β, γ – изомеры) - ДДТ и его метаболиты - Гексахлорбензол | ГОСТ 13496.20-2014 |  |  |
| 13.6* ТР |  | 01.11/11.116, 10.61/11.116, 01.50/11.116, 10.91/11.116, 10.92/11.116 | Зараженность вредителями | ГОСТ 13586.4-83; ГОСТ 13586.6-93 п 1.4.2, 2 |  |  |
| 13.7** ТР |  | 01.11/42.000, 01.12/42.000, 01.50/42.000, 01.49/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 32164-2013; СТ РК 1623-2007; СТБ 1053-2015; СТБ 1056-2016 | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Отдел радиологии) |  |
| 13.8* ТР |  | 01.11/04.125, 01.12/04.125, 01.50/04.125, 01.49/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида цезий-137 | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 1823-2007; МВИ.МН 4283-2012; МВИ.МН 4779-2013; СТ РК 1623-2007 |  |  |
| 13.9* ТР |  |  | Удельная (объемная) активность радионуклида стронций-90 | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 4283-2012; СТ РК 1623-2007 |  |  |
| 14.1* | Патологический материал | 101.17/01.086, 101.17/16.036, 101.17/18.115 | Гемофилезный полисерозит свиней | МУ № 02-1-30/46 утв. директором БГВЦ от 19.12.2016 п. 5 | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Отдел бактериологии) |  |
| 14.1* ТР | Зерно, используемое для кормовых целей: злаковые, зернобобовые, масличные | 01.11/08.032, 01.19/08.032, 01.29/08.032 | свинец | ГОСТ 30692-2000; ГОСТ 30823-2002 | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Отдел химико-токсикологии) | ТР ТС 015/2011 |
| 14.2* | Патологический материал | 101.17/01.086, 101.17/16.036, 101.17/18.115 | Актинобациллярная плевропневмония свиней | МУ № 02-1-30/319 утв. Директором БГВЦ от 16.12.2016 п. 5 | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Отдел бактериологии) |  |
| 14.2* ТР | Зерно, используемое для кормовых целей: злаковые, зернобобовые, масличные | 01.11/08.032, 01.19/08.032, 01.29/08.032 | кадмий | ГОСТ 30692-2000; ГОСТ 30823-2002 | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Отдел химико-токсикологии) | ТР ТС 015/2011 |
| 14.3* | Патологический материал | 101.17/01.086, 101.17/16.036, 101.17/18.115 | Инфекционная энтеротоксемия сельскохозяйственных животных, анаэробная дизентерия ягнят | МУ №02-1-30/346 утв. Директором БГВЦ от 16.12.2016 п. 1, п. 2, п. 3, п. 4 | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Отдел бактериологии) |  |
| 14.3* ТР | Зерно, используемое для кормовых целей: злаковые, зернобобовые, масличные | 01.11/08.032, 01.19/08.032, 01.29/08.032 | мышьяк | ГОСТ 30823-2002 | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Отдел химико-токсикологии) | ТР ТС 015/2011 |
| 14.4* | Патологический материал | 101.17/01.086, 101.17/18.115 | Кампилобактериоз Кампилобактероз | МУ №03-02/1007 утв. директором БГВЦ от 20.03.2020 п. 5, 6, 12, 13 | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Отдел бактериологии) |  |
| 14.4* ТР | Зерно, используемое для кормовых целей: злаковые, зернобобовые, масличные | 01.11/08.032, 01.19/08.032, 01.29/08.032 | ртуть | ГОСТ 30823-2002; ГОСТ 31650-2012 | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Отдел химико-токсикологии) | ТР ТС 015/2011 |
| 14.5* | Патологический материал | 101.17/01.086, 101.17/18.115 | Листериоз | МУ №02-1-30/320 утв. директором БГВЦ от 16.12.2016 п. 3 | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Отдел бактериологии) |  |
| 14.5* ТР | Зерно, используемое для кормовых целей: злаковые, зернобобовые, масличные | 01.11/08.158, 01.19/08.158, 01.29/08.158 | Пестициды: - ГХЦГ (α, β, γ – изомеры) - ДДТ и его метаболиты - Гексахлорбензол | ГОСТ 13496.20-2014 | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Отдел химико-токсикологии) | ТР ТС 015/2011 |
| 14.6* | Патологический материал | 101.17/01.086, 101.17/16.036, 101.17/18.115 | Колибактериоз | МУ №02-1-30/58 утв. директором БГВЦ от 19.12.2016 п. 2, п. 3, п. 4, п. 5 | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Отдел бактериологии) |  |
| 14.6* ТР | Зерно, используемое для кормовых целей: злаковые, зернобобовые, масличные | 01.11/11.116, 10.61/11.116, 10.91/11.116, 10.92/11.116, 01.50/11.116 | Зараженность вредителями | ГОСТ 13586.4-83; ГОСТ 13586.6-93 п 1.4.2, 2 | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Отдел химико-токсикологии) | ТР ТС 015/2011 |
| 14.7* | Патологический материал | 101.17/01.086, 101.17/16.036, 101.17/18.115 | Некробактериоз | МУ №02-1-30/64 утв. Директором БГВЦ от 19.12.2016 п. 3; МУ №02-1-30/64 утв. Директором БГВЦ от 19.12.2016 | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Отдел бактериологии) |  |
| 14.7** ТР | Зерно, используемое для кормовых целей: злаковые, зернобобовые, масличные | 01.11/42.000, 01.12/42.000, 01.50/42.000, 01.49/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 32164-2013; СТ РК 1623-2007; СТБ 1053-2015; СТБ 1056-2016 | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Отдел радиологии) | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 14.8* | Патологический материал | 101.17/01.086, 101.17/16.036, 101.17/18.115 | Пастереллез | МУ №02-1-30/70 утв. директором БГВЦ от 19.12.2016 п. 4.4 | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Отдел бактериологии) |  |
| 14.8* ТР | Зерно, используемое для кормовых целей: злаковые, зернобобовые, масличные | 01.11/04.125, 01.12/04.125, 01.50/04.125, 01.49/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида цезий-137 | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 1823-2007; МВИ.МН 4283-2012; МВИ.МН 4779-2013; СТ РК 1623-2007 | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Отдел радиологии) | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 14.9* ТР |  |  | Удельная (объемная) активность радионуклида стронций-90 | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 4283-2012; СТ РК 1623-2007 |  |  |
| 14.10* | Патологический материал | 101.17/01.086, 101.17/18.115 | Сальмонеллез | МУ №02-1-30/54 утв. директором БГВЦ от 19.12.2016 п. 4 | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Отдел бактериологии) |  |
| 14.10* ТР | Зерно, используемое для кормовых целей: злаковые, зернобобовые, масличные | 01.11/08.169, 01.19/08.169, 01.29/08.169, 01.26/08.169 | Нитраты | ГОСТ 13496.19-93 п. 7 | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Отдел химико-токсикологии) | ТР ТС 015/2011 |
| 14.11* | Патологический материал | 101.17/01.086, 101.17/18.115 | Американский гнилец пчел | МУ №02-1-30/336 утв. директором БГВЦ от 16.12.2016 п. 2, п. 3, п. 4 | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Отдел бактериологии) |  |
| 14.11* ТР | Зерно, используемое для кормовых целей: злаковые, зернобобовые, масличные | 01.11/08.156, 01.19/08.156, 01.29/08.156, 01.26/08.156 | Нитриты | ГОСТ 13496.19-2015 п. 9 | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Отдел химико-токсикологии) | ТР ТС 015/2011 |
| 14.12* | Патологический материал | 101.17/01.086, 101.17/18.115 | Европейский гнилец пчел | МУ №02-1-30/337 утв. директором БГВЦ от 16.12.2016 п. 2, п. 3 | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Отдел бактериологии) |  |
| 14.13* |  |  | Порошковидный расплод пчел | МУ №02-1-30/330 утв. директором БГВЦ от 16.12.2016 п. 2 |  |  |
| 14.15* |  |  | Парагнилец пчел | МУ №02-1-30/338 утв. директором БГВЦ от 16.12.2016 п. 2, п. 3 |  |  |
| 14.17* |  | 101.17/01.086, 101.17/16.036, 101.17/18.115 | Псевдомоноз | МУ №02-1-30/63 утв. директором БГВЦ от 19.12.2016 п. 2, п. 3 |  |  |
| 14.18* |  |  | Стафилококкоз | МУ №02-1-30/67 утв. директором БГВЦ от 19.12.2016 |  |  |
| 14.19* |  |  | Стрептококкоз | МУ №02-1-30/348 утв. директором БГВЦ от 16.12.2016 п. 4, п. 5 |  |  |
| 14.20* |  |  | Анаэробные и аэробные микроорганизмы | ГОСТ 21237-75 п. 4 |  |  |
| 15.1* | Культуры патогенных микробов | 101.17/01.086 | Чувствительность к антибиотикам | МУ №02-1-30/51 утв. директором БГВЦ от 19.12.2016 | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Отдел бактериологии) |  |
| 15.1** ТР | Напитки, соковая продукция из фруктов и овощей. | 10.32/42.000, 11.04/42.000, 11.07/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 32164-2013; СТБ 1053-2015 | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Отдел радиологии) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 |
| 15.2* ТР |  | 10.32/04.125, 11.04/04.125, 11.07/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида цезий-137 | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 1823-2007; МВИ.МН 4779-2013 |  |  |
| 15.3* ТР |  |  | Удельная (объемная) активность радионуклида стронций-90 | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 |  |  |
| 16.1** ТР | Пищевая продукция. Пищевая масложировая продукция, непищевая масложировая продукция | 10.41/42.000, 10.42/42.000, 10.89/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 32164-2013; СТБ 1053-2015 | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Отдел радиологии) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 16.2* | Объекты внешней среды в том числе смывы | 100.16/01.086, 100.16/18.115, 101.17/01.086, 101.17/18.115, 101.19/01.086, 101.19/18.115 | КМАФАнМ | ISO 4833-1:2013; МУ №02-1-30/351 утв. директором БГВЦ от 16.12.2016 п. 3 | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Отдел бактериологии) |  |
| 16.2* ТР | Пищевая продукция. Пищевая масложировая продукция, непищевая масложировая продукция | 10.41/04.125, 10.42/04.125, 10.89/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида цезий-137 | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 1823-2007; МВИ.МН 4779-2013 | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Отдел радиологии) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 16.3* | Объекты внешней среды в том числе смывы | 100.16/01.086, 100.16/18.115, 101.17/01.086, 101.17/18.115, 101.19/01.086, 101.19/18.115 | Коли-титр | МУ №02-1-30/351 утв. директором БГВЦ от 16.12.2016 п. 3.2 | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Отдел бактериологии) |  |
| 16.3* ТР | Пищевая продукция. Пищевая масложировая продукция, непищевая масложировая продукция | 10.41/04.125, 10.42/04.125, 10.89/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида стронций-90 | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Отдел радиологии) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 16.4* | Объекты внешней среды в том числе смывы | 100.16/01.086, 100.16/18.115, 101.17/01.086, 101.17/18.115, 101.19/01.086, 101.19/18.115 | БГКП | МУ №02-1-30/351 утв. директором БГВЦ от 16.12.2016 п. 3.3 | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Отдел бактериологии) |  |
| 16.4* ТР | Пищевая продукция. Пищевая масложировая продукция, непищевая масложировая продукция | 01.49/01.086, 01.41/01.086, 01.42/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 32901-2014 п. 8.4 | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Отдел контроля ветеринарно- санитарного качества продукции животного происхождения) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 16.5* | Объекты внешней среды в том числе смывы | 100.16/01.086, 100.16/18.115, 101.17/01.086, 101.17/18.115, 101.19/01.086, 101.19/18.115 | Патогенные, в том числе сальмонеллы | ISO 6579-1:2017; МУ №02-1-30/351 утв. директором БГВЦ от 16.12.2016 п. 5; МУ №02-1-30/54 утв. директором БГВЦ от 19.12.2016 п. 4.3 | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Отдел бактериологии) |  |
| 16.5* ТР | Пищевая продукция. Пищевая масложировая продукция, непищевая масложировая продукция | 01.49/01.086, 01.41/01.086, 01.42/01.086 | Бактерии группы кишечной палочки (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 32901-2014 п. 8.4 | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Отдел контроля ветеринарно- санитарного качества продукции животного происхождения) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 16.6* | Объекты внешней среды в том числе смывы | 100.16/01.086, 100.16/18.115, 101.17/01.086, 101.17/18.115, 101.19/01.086, 101.19/18.115 | Протей | МУ №02-1-30/351 утв. директором БГВЦ от 16.12.2016 п. 4 | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Отдел бактериологии) |  |
| 16.6* ТР | Пищевая продукция. Пищевая масложировая продукция, непищевая масложировая продукция | 01.49/01.086, 01.41/01.086, 01.42/01.086 | Staphylococcus aureus | ГОСТ 30347-2016 | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Отдел контроля ветеринарно- санитарного качества продукции животного происхождения) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 16.7* | Объекты внешней среды в том числе смывы | 100.16/01.086, 100.16/18.115, 101.17/01.086, 101.17/18.115, 101.19/01.086, 101.19/18.115 | Listeria monocytogenes | МУ №02-1-30/320 утв. директором БГВЦ от 16.12.2016 п. 3; МУ №02-1-30/320 утв. директором БГВЦ от 16.12.2016 п.3 | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Отдел бактериологии) |  |
| 16.7* ТР | Пищевая продукция. Пищевая масложировая продукция, непищевая масложировая продукция | 01.49/01.086, 01.41/01.086, 01.42/01.086 | Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонелла | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Отдел контроля ветеринарно- санитарного качества продукции животного происхождения) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 16.8* | Объекты внешней среды в том числе смывы | 100.16/01.086, 100.16/18.115, 101.17/01.086, 101.17/18.115, 101.19/01.086, 101.19/18.115 | Определение качества дезинфекции (санитарно-показательная микрофлора) | МУ №02-1-30/35 утв. директором БГВЦ от 19.12.2016 | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Отдел бактериологии) |  |
| 16.8* ТР | Масличное сырьё и жировые продукты | 10.41/08.162, 10.42/08.162, 10.89/08.162 | Антибиотики: тетрациклиновая группа: тетрациклин, окситетрациклин, хлортетрациклин (сумма исходных веществ и их 4-эпимеров) доксициклин | ГОСТ 31694-2012 | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Отдел радиологии) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 16.9* | Объекты внешней среды в том числе смывы | 100.16/01.086, 100.16/18.115, 101.17/01.086, 101.17/18.115, 101.19/01.086, 101.19/18.115 | Enterobacteriaceae | ISO 21528-1:2017; ISO 21528-2:2017 | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Отдел бактериологии) |  |
| 16.9* ТР | Масличное сырьё и жировые продукты | 10.41/08.162, 10.42/08.162, 10.89/08.162 | Антибиотики: Амфениколы: левомицетин (хлорамфеникол), тиамфеникол, флорфеникол (фторфеникол), флорфениколамин (фторфениколамин) | ГОСТ 34533-2019; МУ А-1/103 | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Отдел радиологии) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 16.10* | Объекты внешней среды в том числе смывы | 100.16/01.086, 100.16/18.115, 101.17/01.086, 101.17/18.115, 101.19/01.086, 101.19/18.115 | Дрожжи и плесневые грибы Дрожжи и плесневые грибы (ОЧГ) | ГОСТ 10444.12-2013 | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Отдел бактериологии) |  |
| 16.10* ТР | Масличное сырьё и жировые продукты | 10.41/08.162, 10.42/08.162, 10.89/08.162 | Антибиотики: пенициллины: бензилпенициллин феноксиметилпенициллин ампициллин оксациллин амоксициллин диклоксациллин клоксациллин нафциллин | ГОСТ 34533-2019 | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Отдел радиологии) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 16.11* ТР |  |  | Антибиотики: аминогликозиды: гентамицин, канамицин, амикацин, неомицин, гигромицин, спектиномицин, дигидрострептомицин,стрептомицин паромомицин, апрамицин | ГОСТ 32798-2014 |  |  |
| 17.1* | Молоко и секрет вымени | 101.17/01.086, 101.17/18.115, 101.19/01.086, 101.19/18.115 | Возбудители мастита | МУ №02-1-30/39 утв. директором БГВЦ от 19.12.2016 | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Отдел бактериологии) |  |
| 17.1** ТР | Пищевая продукция. Специализированная пищевая продукция, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания | 10.86/42.000, 10.89/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 32164-2013; СТБ 1051-2012; СТБ 1053-2015 | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Отдел радиологии) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 027/2012 |
| 17.2* ТР |  | 10.86/04.125, 10.89/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида цезий-137 | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 1823-2007; МВИ.МН 4779-2013 |  |  |
| 17.3* ТР |  |  | Удельная (объемная) активность радионуклида стронций-90 | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 |  |  |
| 18.1* | Корма животного и растительного происхождения, сырье для производства комбикормов, кормовые добавки | 10.91/01.086, 10.91/18.115, 01.11/01.086, 01.11/18.115, 10.41/01.086, 10.41/18.115, 10.92/01.086, 10.92/18.115 | Общее количество микроорганизмов | ISO 4833-1:2013; ГОСТ 25311-82 п. 4.1; ГОСТ ISO 4833-2015; МУ №03-02/33 утв. директором БГВЦ от 14.06.2019 п. 3.1 | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Отдел бактериологии) |  |
| 18.1* ТР | Пищевые добавки, ароматизаторы, технологические вспомогательные средства | 01.28/08.032, 01.28/08.035, 08.93/08.032, 08.93/08.035, 10.84/08.032, 10.84/08.035 | свинец кадмий | ГОСТ 30538-97 | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Отдел химико-токсикологии) | ТР ТС 029/2012 |
| 18.2* | Корма животного и растительного происхождения, сырье для производства комбикормов, кормовые добавки | 10.91/01.086, 10.91/16.036, 10.91/18.115, 01.11/01.086, 01.11/16.036, 01.11/18.115, 10.41/01.086, 10.41/16.036, 10.41/18.115, 10.92/01.086, 10.92/16.036, 10.92/18.115 | Энтеропатогенные типы кишечной палочки | ГОСТ 25311-82 п. 4.2; МУ №03-02/33 утв. директором БГВЦ от 14.06.2019 п. 3.3 | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Отдел бактериологии) |  |
| 18.2* ТР | Пищевые добавки, ароматизаторы, технологические вспомогательные средства | 01.28/08.032, 01.28/08.035, 08.93/08.032, 08.93/08.035, 10.84/08.032, 10.84/08.035 | мышьяк | ГОСТ 30538-97 | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Отдел химико-токсикологии) | ТР ТС 029/2012 |
| 18.3* | Корма животного и растительного происхождения, сырье для производства комбикормов, кормовые добавки | 10.91/01.086, 10.91/16.036, 10.91/18.115, 01.11/01.086, 01.11/16.036, 01.11/18.115, 10.41/01.086, 10.41/16.036, 10.41/18.115, 10.92/01.086, 10.92/16.036, 10.92/18.115 | Сальмонеллы | ISO 6579-1:2017; ГОСТ 25311-82 п. 4.3; МУ №03-02/33 утв. директором БГВЦ от 14.06.2019 п. 3.2 | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Отдел бактериологии) |  |
| 18.3* ТР | Пищевые добавки, ароматизаторы, технологические вспомогательные средства | 01.28/08.032, 01.28/08.035, 08.93/08.032, 08.93/08.035, 10.84/08.032, 10.84/08.035 | ртуть | ГОСТ Р 53183-2008 (ЕН 13806:2002); МВИ.МН 1642-2001 | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Отдел химико-токсикологии) | ТР ТС 029/2012 |
| 18.4* | Корма животного и растительного происхождения, сырье для производства комбикормов, кормовые добавки | 10.91/01.086, 10.91/16.036, 10.91/18.115, 01.11/01.086, 01.11/16.036, 01.11/18.115, 10.41/01.086, 10.41/16.036, 10.41/18.115, 10.92/01.086, 10.92/16.036, 10.92/18.115 | Бактерии рода протей | МУ №03-02/33 утв. директором БГВЦ от 14.06.2019 п. 3.5 | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Отдел бактериологии) |  |
| 18.5* |  |  | Анаэробы | ГОСТ 25311-82 п. 4.4; МУ №03-02/33 утв. директором БГВЦ от 14.06.2019 п. 3.4 |  |  |
| 18.6* |  |  | Энтерококки | МУ №03-02/33 утв. директором БГВЦ от 14.06.2019 п. 3.7 |  |  |
| 18.7* |  |  | Патогенная пастерелла | МУ №03-02/33 утв. директором БГВЦ от 14.06.2019 п. 3.6 |  |  |
| 18.8* |  | 10.91/16.036, 10.91/18.115, 10.92/16.036, 10.92/18.115 | Listeria monocytogenes | МУ №02-1-30/320 утв. директором БГВЦ от 16.12.2016 п. 3 |  |  |
| 18.9* |  | 10.91/01.086, 10.91/18.115, 10.92/01.086, 10.92/18.115 | Промышленная стерильность консервов группы А | ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 18.10* |  | 10.91/01.086, 10.92/01.086 | Дрожжи и плесневые грибы | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 19.1* ТР | Молоко, молочные продукты. Сыры твердые, полутвердые, мягкие, заменители сыров на молочной основе | 10.51/08.156 | Нитрат калия нитрат натрия | ГОСТ 32257-2013; ГОСТ Р 51460-99 | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Отдел химико-токсикологии) | ТР ТС 029/2012 |
| 19.1* | Корма из продуктов переработки молока | 10.91/01.086, 10.91/18.115 | Общее количество микроорганизмов | ГОСТ 32901-2014 п. 8.4; ГОСТ 9225-84 п. 4.5 | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Отдел бактериологии) |  |
| 19.2* |  |  | БГКП | ГОСТ 32901-2014 п. 8.5; ГОСТ 9225-84 п. 4.6 |  |  |
| 19.3* |  |  | Сальмонеллы | ISO 6579-1:2017; МУ №02-1-30/54 утв. директором БГВЦ от 19.12.2016 п. 4.3; МУ №03-02/33 утв. директором БГВЦ от 14.06.2019 п. 3.2 |  |  |
| 19.4* |  | 10.91/01.086 | Дрожжи и плесневые грибы | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 20.1* | Сперма производителей | 101.08/01.086, 101.08/18.115 | Общее количество микроорганизмов | ГОСТ 20909.2-75; МУ №02-1-30/318 утв. директором БГВЦ от 16.12.2016 п. 3-6; МУ №02-1-30/349 утв. директором БГВЦ от 16.12.2016 п.4-8; МУ №02-1-30/349 утв. директором БГВЦ от 16.12.2016 п. 4-8 | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Отдел бактериологии) |  |
| 20.1* ТР | Пищевая рыбная продукция, полученная из уловов водных биологических ресурсов и объектов аквакульуры, растительного и животного происхождения, в том числе для питания детей дошкольного и школьного возраста | 03.00/01.086, 10.20/01.086, 10.89/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94 | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Отдел контроля ветеринарно- санитарного качества продукции животного происхождения) | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 20.2* | Сперма производителей | 101.08/01.086, 101.08/18.115 | Коли-титр | ГОСТ 20909.2-75; МУ №02-1-30/318 утв. директором БГВЦ от 16.12.2016 п.3-6; МУ №02-1-30/318 утв. директором БГВЦ от 16.12.2016 п. 3-6; МУ №02-1-30/349 утв. директором БГВЦ от 16.12.2016 п. 4-8; МУ №02-1-30/349 утв. директором БГВЦ от 16.12.2016 п.4-8 | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Отдел бактериологии) |  |
| 20.2* ТР | Пищевая рыбная продукция, полученная из уловов водных биологических ресурсов и объектов аквакульуры, растительного и животного происхождения, в том числе для питания детей дошкольного и школьного возраста | 03.00/01.086, 10.20/01.086, 10.89/01.086 | БГКП | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Отдел контроля ветеринарно- санитарного качества продукции животного происхождения) | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 20.3* ТР |  |  | Staphylococcus aureus | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 20.3* | Сперма производителей | 101.08/01.086, 101.08/18.115 | Анаэробы | ГОСТ 20909.2-75; МУ №02-1-30/318 утв. директором БГВЦ от 16.12.2016 п. 3-6; МУ №02-1-30/318 утв. директором БГВЦ от 16.12.2016 п.3-6; МУ №02-1-30/349 утв. директором БГВЦ от 16.12.2016 п. 4-8; МУ №02-1-30/349 утв. директором БГВЦ от 16.12.2016 п.4-8 | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Отдел бактериологии) |  |
| 20.4* ТР | Пищевая рыбная продукция, полученная из уловов водных биологических ресурсов и объектов аквакульуры, растительного и животного происхождения, в том числе для питания детей дошкольного и школьного возраста | 03.00/01.086, 10.20/01.086, 10.89/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Отдел контроля ветеринарно- санитарного качества продукции животного происхождения) | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 20.4* | Сперма производителей | 101.08/01.086, 101.08/18.115 | Синегнойная палочка | ГОСТ 20909.2-75; МУ №02-1-30/318 утв. директором БГВЦ от 16.12.2016 п. 3-6; МУ №02-1-30/349 утв. директором БГВЦ от 16.12.2016 п. 4-8 | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Отдел бактериологии) |  |
| 20.5* ТР | Пищевая рыбная продукция, полученная из уловов водных биологических ресурсов и объектов аквакульуры, растительного и животного происхождения, в том числе для питания детей дошкольного и школьного возраста | 03.00/01.086, 10.20/01.086, 10.89/01.086 | Протей | ГОСТ 28560-90 | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Отдел контроля ветеринарно- санитарного качества продукции животного происхождения) | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 20.6* ТР |  |  | Escherichia coli | ГОСТ 30726-2001 |  |  |
| 20.7* ТР |  |  | Escherichia coli О157 | ГОСТ 32011-2013 (ISO 16654:2001) |  |  |
| 20.8* ТР |  |  | Дрожжи, плесени | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 20.9* ТР |  |  | Энтерококки | ГОСТ 28566-90 |  |  |
| 20.10* ТР |  |  | Промышленная стерильность: - группы B. subtilis; - группы B. cereus и (или) B. polymyxa; - мезофильные клостридии; -неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи; - спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 20.11* ТР |  | 03.00/03.152, 10.20/03.152, 10.89/03.152 | Бацитрацин | МВИ.МН 4652-2013 |  | ТР ЕАЭС 040/2016 |
| 20.12* ТР |  | 03.00/08.032, 03.00/08.035, 10.20/08.032, 10.20/08.035, 10.89/08.032, 10.89/08.035, 01.50/08.032, 01.50/08.035, 10.41/08.032, 10.41/08.035 | кадмий | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 30538-97 | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Отдел химико-токсикологии) |  |
| 20.13* ТР |  |  | свинец |  |  |  |
| 20.14* ТР |  |  | мышьяк | ГОСТ 30538-97; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ 31707-2012 (EN 14627:2005) |  |  |
| 20.15* ТР |  |  | ртуть | ГОСТ 26927-86; ГОСТ Р 53183-2008 (ЕН 13806:2002); МВИ.МН 1642-2001 |  |  |
| 20.16* ТР |  |  | олово | ГОСТ 30538-97 |  |  |
| 20.17* ТР |  | 03.00/08.158, 10.20/08.158, 10.89/08.158, 01.50/08.158, 10.41/08.158 | Пестициды: -ГХЦГ (α, β, γ – изомеры) -ДДТ и его метаболиты | ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014 метод с экстракционной колонкой, метод экстракции с центрифугированием при низкой температуре; ГОСТ EN 1528-3-2014 метод D; ГОСТ EN 1528-4-2014 |  |  |
| 20.18* ТР |  | 03.00/07.090, 03.00/07.096, 03.00/16.036, 10.20/07.090, 10.20/07.096, 10.20/16.036 | Личинки (в том числе личинки в живом виде) паразитов, опасные для здоровья человека: описторхисы, клонорхисы, псевдамфисты, метагонимусы, нанофиетусы эхинохазмусы меторхисы, россикотремы, апофалусы гетерофиетусы криптокортилусы парагонимусы дифиллоботриумы диплогонопорусы пирамикоцефалусы спирометры, анизакисы, контрацекумы псевдотерраны диоктофимы, гнатостомы, сулькаскарисы болбозомы коринозомы, и др. паразитарные поражения. | Инструкция 4.2.10-21-25-2006 | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Сектор паразитологии, болезней рыб и пчел) | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 20.19** ТР |  | 03.00/42.000, 10.20/42.000, 10.89/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 32164-2013; СТБ 1053-2015 | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Отдел радиологии) |  |
| 20.20* ТР |  | 03.00/04.125, 10.20/04.125, 10.89/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида цезий-137 | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 1823-2007; МВИ.МН 4779-2013 |  |  |
| 20.21* ТР |  |  | Удельная (объемная) активность радионуклида стронций-90 | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 |  |  |
| 20.22* ТР |  | 03.00/01.086, 10.20/01.086, 10.89/01.086 | Vibrio parahaemolyticus | ГОСТ ISO 21872-1-2022; ГОСТ ISO/TS 21872-1-2013 | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Отдел контроля ветеринарно- санитарного качества продукции животного происхождения) |  |
| 20.26* ТР |  | 03.00/08.162, 10.20/08.162, 10.89/08.162, 01.49/08.162, 10.85/08.162, 10.86/08.162 | Антибиотики: аминогликозиды: гентамицин, канамицин, амикацин, неомицин, гигромицин, спектиномицин, дигидрострептомицин,стрептомицин паромомицин, апрамицин | ГОСТ 32798-2014 | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Отдел радиологии) |  |
| 21.1* ТР | Продукты убоя сельскохозяйственной птицы и продукция их переработки, в том числе продукты убоя птицы и продукция из мяса птицы для детского питания | 10.12/08.032, 10.12/08.035, 10.13/08.032, 10.13/08.035, 10.86/08.032, 10.86/08.035, 10.41/08.032, 10.41/08.035 | Железо | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 30538-97 | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Отдел химико-токсикологии) | ТР ЕАЭС 051/2021 ТР ТС 021/2011 |
| 21.1* | Фекалий | 101.02/07.096 | возбудители гельминтозов жвачных животных | МУ №02-1-30/261 утв. директором БГВЦ от19.12.2016 | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Сектор паразитологии, болезней рыб и пчел) |  |
| 21.2* ТР | Продукты убоя сельскохозяйственной птицы и продукция их переработки, в том числе продукты убоя птицы и продукция из мяса птицы для детского питания | 10.12/08.032, 10.12/08.035, 10.13/08.032, 10.13/08.035, 10.86/08.032, 10.86/08.035, 10.41/08.032, 10.41/08.035 | медь | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 30538-97 | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Отдел химико-токсикологии) | ТР ЕАЭС 051/2021 ТР ТС 021/2011 |
| 21.2* | Фекалий | 101.02/07.096 | возбудители гельминтозов свиней | МУ №02-1-30/288 утв. директором БГВЦ от 19.12.2016 | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Сектор паразитологии, болезней рыб и пчел) |  |
| 21.3* ТР | Продукты убоя сельскохозяйственной птицы и продукция их переработки, в том числе продукты убоя птицы и продукция из мяса птицы для детского питания | 10.12/08.032, 10.12/08.035, 10.13/08.032, 10.13/08.035, 10.86/08.032, 10.86/08.035, 10.41/08.032, 10.41/08.035 | свинец | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 30538-97 | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Отдел химико-токсикологии) | ТР ЕАЭС 051/2021 ТР ТС 021/2011 |
| 21.3* | Фекалий | 101.02/07.096 | возбудители гельминтозов лошадей | МУ №02-1-30/263 утв. директором БГВЦ от 19.12.2016 | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Сектор паразитологии, болезней рыб и пчел) |  |
| 21.4* ТР | Продукты убоя сельскохозяйственной птицы и продукция их переработки, в том числе продукты убоя птицы и продукция из мяса птицы для детского питания | 10.12/08.032, 10.12/08.035, 10.13/08.032, 10.13/08.035, 10.86/08.032, 10.86/08.035, 10.41/08.032, 10.41/08.035 | кадмий | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 30538-97 | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Отдел химико-токсикологии) | ТР ЕАЭС 051/2021 ТР ТС 021/2011 |
| 21.5* ТР |  |  | мышьяк | ГОСТ 30538-97; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ 31707-2012 (EN 14627:2005) |  |  |
| 21.5* | Фекалий | 101.02/07.096 | возбудители гельминтозов плотоядных животных | МУ №02-1-30/299 утв. директором БГВЦ от 19.12.2016 | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Сектор паразитологии, болезней рыб и пчел) |  |
| 21.6* ТР | Продукты убоя сельскохозяйственной птицы и продукция их переработки, в том числе продукты убоя птицы и продукция из мяса птицы для детского питания | 10.12/08.032, 10.13/08.032, 10.86/08.032, 10.41/08.032 | ртуть | ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ Р 53183-2008 (ЕН 13806:2002) | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Отдел химико-токсикологии) | ТР ЕАЭС 051/2021 ТР ТС 021/2011 |
| 21.6* | Фекалий | 101.02/07.096 | возбудители токсоплазмоза | МУ №02-1-30/94 утв. директором БГВЦ от 20.12.2016 | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Сектор паразитологии, болезней рыб и пчел) |  |
| 21.7* ТР | Продукты убоя сельскохозяйственной птицы и продукция их переработки, в том числе продукты убоя птицы и продукция из мяса птицы для детского питания | 10.12/08.035, 10.13/08.035, 10.86/08.035, 10.41/08.035 | олово | ГОСТ 30538-97 | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Отдел химико-токсикологии) | ТР ЕАЭС 051/2021 ТР ТС 021/2011 |
| 21.7* | Фекалий | 101.02/07.096 | возбудители паразитарных болезней животных | ВСП №02-1-30/279 утв. директором БГВЦ от 19.12.2016 | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Сектор паразитологии, болезней рыб и пчел) |  |
| 21.8* ТР | Продукты убоя сельскохозяйственной птицы и продукция их переработки, в том числе продукты убоя птицы и продукция из мяса птицы для детского питания | 10.12/08.158, 10.13/08.158, 10.86/08.158, 10.41/08.158 | Пестициды: -ГХЦГ (α, β, γ – изомеры) -ДДТ и его метаболиты | ГОСТ 32308-2013; ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014 метод с экстракционной колонкой, метод экстракции с центрифугированием при низкой температуре; ГОСТ EN 1528-3-2014 метод D; ГОСТ EN 1528-4-2014 | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Отдел химико-токсикологии) | ТР ЕАЭС 051/2021 ТР ТС 021/2011 |
| 21.9* ТР |  | 10.12/08.149, 10.13/08.149, 10.86/08.149, 10.41/08.149 | Показатели окислительной порчи: - кислотное число (мг КОН/г) - перекисное число (моль активного кислорода/кг) | ГОСТ 8285-91 п. 2.4 |  |  |
| 22.1* ТР | Продукты убоя сельскохозяйственной птицы и продукты их переработки, яйца и продукты их переработки, в том числе продукты убоя птицы и продукция из мяса птицы для детского питания | 10.12/08.162, 10.13/08.162, 10.85/08.162, 10.89/08.162, 01.49/08.162, 01.50/08.162, 10.86/08.162, 10.41/08.162 | Антибиотики: тетрациклиновая группа: тетрациклин, окситетрациклин, хлортетрациклин (сумма исходных веществ и их 4-эпимеров) доксициклин | ГОСТ 31694-2012 | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Отдел радиологии) | ТР ЕАЭС 051/2021 ТР ТС 021/2011 |
| 22.1* | Сперма, препуциальная слизь производителей, секрет придаточных половых желёз, слизь из влагалища или шейки матки КРС | 101.15/01.086, 101.15/07.096 | возбудители трихомоноза | МУ №02-1-30/298 утв. директором БГВЦ от 19.12.2016 | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Сектор паразитологии, болезней рыб и пчел) |  |
| 22.2* ТР | Продукты убоя сельскохозяйственной птицы и продукты их переработки, яйца и продукты их переработки, в том числе продукты убоя птицы и продукция из мяса птицы для детского питания | 10.12/08.162, 10.13/08.162, 10.85/08.162, 10.89/08.162, 01.49/08.162, 01.50/08.162, 10.86/08.162, 10.41/08.162 | Антибиотики: Амфениколы: левомицетин (хлорамфеникол), тиамфеникол, флорфеникол (фторфеникол), флорфениколамин (фторфениколамин) | ГОСТ 34533-2019; МУ А-1/103 | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Отдел радиологии) | ТР ЕАЭС 051/2021 ТР ТС 021/2011 |
| 22.3* ТР |  |  | Антибиотики: пенициллины: бензилпенициллин/пенетамат, феноксиметилпенициллин (пенициллин V), ампициллин, оксациллин, амоксициллин, диклоксациллин, клоксациллин, нафциллин | ГОСТ 34533-2019 |  |  |
| 22.4* ТР |  |  | Антибиотики: аминогликозиды: гентамицин, канамицин, амикацин, неомицин, гигромицин, спектиномицин, дигидрострептомицин,стрептомицин паромомицин, апрамицин | ГОСТ 32798-2014 |  |  |
| 22.5** ТР | Продукты убоя сельскохозяйственной птицы и продукция их переработки, в том числе продукты убоя птицы и продукция из мяса птицы для детского питания | 10.12/42.000, 10.13/42.000, 10.85/42.000, 10.89/42.000, 10.86/42.000, 10.41/42.000, 01.49/42.000, 01.50/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 32164-2013; СТБ 1050-2008; СТБ 1053-2015 | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Отдел радиологии) | ТР ЕАЭС 051/2021 ТР ТС 021/2011 |
| 22.6* ТР |  | 10.12/04.125, 10.13/04.125, 10.85/04.125, 10.89/04.125, 10.86/04.125, 10.41/04.125, 01.49/04.125, 01.50/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида цезий-137 | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 1823-2007; МВИ.МН 4779-2013 |  |  |
| 22.7* ТР |  |  | Удельная (объемная) активность радионуклида стронций-90 | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 |  |  |
| 22.8** ТР | Консервы из мяса (субпродукты) птицы, в том числе для детского питания | 10.12/42.000, 10.86/42.000, 10.13/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 32164-2013; СТБ 1053-2015 | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Отдел радиологии) | ТР ЕАЭС 051/2021 ТР ТС 021/2011 |
| 22.9* ТР |  | 10.12/04.125, 10.86/04.125, 10.13/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида цезий-137 | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 1823-2007; МВИ.МН 4779-2013 |  |  |
| 22.10* ТР |  |  | Удельная (объемная) активность радионуклида стронций-90 | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 |  |  |
| 23.1* ТР | Продукты убоя сельскохозяйственной птицы и продукция их переработки, в том числе продукты убоя птицы и продукция из мяса птицы для детского питания | 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.86/01.086, 10.41/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 7702.2.1-2017 | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Отдел контроля ветеринарно- санитарного качества продукции животного происхождения) | ТР ЕАЭС 051/2021 ТР ТС 021/2011 |
| 23.1* | Мясо и мясопродукты, патологический материал животных | 10.11/07.090, 10.11/07.096, 10.89/07.090, 10.89/07.096, 101.19/07.090, 101.19/07.096 | возбудители трихинеллёза | ВСП №02-1-30/279 утв. директором БГВЦ от 19.12.2016 п.2.6; МУ №02-1-30/288 утв. директором БГВЦ от 19.12.2016 | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Сектор паразитологии, болезней рыб и пчел) |  |
| 23.2* ТР | Продукты убоя сельскохозяйственной птицы и продукция их переработки, в том числе продукты убоя птицы и продукция из мяса птицы для детского питания | 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.86/01.086, 10.41/01.086 | Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонелла | ГОСТ 31468-2012; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Отдел контроля ветеринарно- санитарного качества продукции животного происхождения) | ТР ЕАЭС 051/2021 ТР ТС 021/2011 |
| 23.2* | Мясо, мясная продукция | 01.70/07.096, 10.11/07.096, 10.13/07.096 | Трихинеллёз (обнаружение возбудителя) | ГОСТ ISO 18743-2019 | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Сектор паразитологии, болезней рыб и пчел) |  |
| 23.3* ТР | Продукты убоя сельскохозяйственной птицы и продукция их переработки, в том числе продукты убоя птицы и продукция из мяса птицы для детского питания | 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.86/01.086, 10.41/01.086 | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Отдел контроля ветеринарно- санитарного качества продукции животного происхождения) | ТР ЕАЭС 051/2021 ТР ТС 021/2011 |
| 23.4* ТР |  |  | Бактерии группы кишечной палочки (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 23.5* ТР |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 23.6* ТР |  |  | Staphylococcus aureus | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 23.7* ТР |  |  | Escherichia coli | ГОСТ 30726-2001 |  |  |
| 23.8* ТР |  |  | Бактерии рода Enterococcus | ГОСТ 28566-90 |  |  |
| 23.9* ТР |  |  | Бактерии рода Proteus | ГОСТ 28560-90; ГОСТ 7702.2.7-2013 |  |  |
| 23.10* ТР |  |  | дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 23.11* ТР |  |  | плесени |  |  |  |
| 23.12* ТР |  |  | B. cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |  |  |
| 23.13* ТР | Консервы из мяса (субпродукты) птицы, в том числе для детского питания | 10.12/01.086, 10.86/01.086 | Промышленная стерильность | ГОСТ 30425-97 | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Отдел контроля ветеринарно- санитарного качества продукции животного происхождения) | ТР ЕАЭС 051/2021 ТР ТС 021/2011 |
| 23.14* ТР |  |  | спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы групп В.subtilis |  |  |  |
| 23.15* ТР |  |  | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B. cereus и(или) B. polymyxa | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 23.16* ТР |  |  | Мезофильные клостридии C. botulinum и(или) C. perfringens | ГОСТ 10444.7-86; ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 23.17* ТР |  |  | мезофильные клостридии (кроме C.botulinum и (или) C.perfringens) | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 23.18* ТР |  |  | неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998); ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 23.19* ТР |  |  | Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 23.20* ТР |  |  | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 7702.2.1-2017 |  |  |
| 23.21* ТР |  |  | Бактерии группы кишечной палочки (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 23.22* ТР |  |  | B. cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |  |  |
| 23.23* ТР |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 23.24* ТР |  |  | S.aureus и другие коагулазоположительные стафилококки | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 23.25* ТР |  |  | Патогенные, в том числе сальмонеллы в 25 г | ГОСТ 31468-2012; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 23.26* ТР | Продукты убоя сельскохозяйственной птицы и продукты их переработки, яйца и продукты их переработки, в том числе продукты убоя птицы и продукция из мяса птицы для детского питания | 10.12/03.152, 10.13/03.152, 10.86/03.152 | Левомицетин (хлорамфеникол) | МВИ. МН 4678-2018; МВИ.МН 4230-2015; МВИ.МН. 2436-2015 | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Отдел контроля ветеринарно- санитарного качества продукции животного происхождения) | ТР ЕАЭС 051/2021 ТР ТС 021/2011 |
| 23.27* ТР |  |  | Антибиотики: тетрациклиновая группа: тетрациклин, окситетрациклин, хлортетрациклин | МВИ.МН 3830-2015; МВИ.МН 3951-2015 |  |  |
| 23.28* ТР |  |  | Бацитрацин | МВИ.МН 4652-2013 |  |  |
| 23.29* ТР |  |  | Метаболиты нитрофуранов | МВИ. МН 4525-2012; МВИ.МН 4275-2012 |  |  |
| 24.1* ТР | Зерно, мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 01.11/03.152, 01.19/03.152, 10.61/03.152 | Зеараленон | ГОСТ 34108-2017; МВИ. МН.5230-2015 | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Сектор биохимии и микологии) | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 24.1* | Кровь животных | 101.03/07.096 | возбудители кровепаразитарных болезней животных | МУ №02-1-30/283 утв. директором БГВЦ от 19.12.2016 | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Сектор паразитологии, болезней рыб и пчел) |  |
| 24.2* ТР | Зерно, мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 01.11/03.152, 01.19/03.152, 10.61/03.152 | Т-2 токсин | ГОСТ 34108-2017; МВИ. МН.5731-2016 | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Сектор биохимии и микологии) | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 24.3* ТР |  |  | Фумонизин В | ГОСТ 34108-2017; МВИ. МН.5730-2016 |  |  |
| 24.4* ТР |  |  | Афлатоксин В1 | ГОСТ 34108-2017; МВИ. МН.5231-2015 |  |  |
| 24.5* ТР |  |  | Дезоксиниваленол (ДОН) | ГОСТ 34108-2017; МВИ. МН.6103-2018 |  |  |
| 24.6* ТР |  |  | Охратоксин А | ГОСТ 34108-2017; МВИ. МН.6102-2018 |  |  |
| 25.1* | Пчёлы живые, расплод, подмор, сор со дна ульев | 01.49/07.090, 01.49/07.096, 101.19/07.090, 101.19/07.096 | возбудитель акарапидоза | МУ №02-1-30/257 утв. директором БГВЦ от 19.12.2016 | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Сектор паразитологии, болезней рыб и пчел) |  |
| 25.2* |  |  | возбудитель браулёза | МУ №02-1-30/265 утв. директором БГВЦ от 19.12.2016 |  |  |
| 25.3* |  |  | возбудитель варроатоза | МУ №02-1-30/264 утв. директором БГВЦ от 19.12.2016 |  |  |
| 25.4* |  |  | возбудитель нозематоза | МУ №02-1-30/312 утв. директором БГВЦ от 19.12.2016 |  |  |
| 25.5* |  |  | возбудитель амебиаза | МУ №02-1-30/317 утв. директором БГВЦ от 19.12.2016 |  |  |
| 25.6* |  |  | возбудитель тропилелапсоза | МУ № 10-1-5/5 утв. директором БГВЦ от 11.12.2024 |  |  |
| 25.7* |  |  | возбудитель сенотаиниоза | МУ №02-1-30/270 утв. директором БГВЦ от 19.12.2016 |  |  |
| 25.9* |  |  | возбудитель мелеоза | МУ №02-1-30/313 утв. директором БГВЦ от 19.12.2016 |  |  |
| 25.10* |  |  | возбудитель зодианоза | МУ №02-1-30/301 утв. директором БГВЦ от 19.12.2016 |  |  |
| 25.11* |  |  | возбудитель малого ульевого жука | 15 МУ 0002-2015 утв. директором БГВЦ от 06.09.2015 |  |  |
| 26.1* | Рыба, ракообразные, моллюски и их продукты переработки (фарш, филе, консервы, пресервы, икра и другие) | 03.00/07.090, 03.00/07.096, 03.00/16.036, 10.20/07.090, 10.20/07.096, 10.20/16.036 | возбудители паразитов (паразитарных поражений) | Инструкция 4.2.10-21-25-2006; МУ №02-1-30/315 утв. директором БГВЦ от19.12.2016 | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Сектор паразитологии, болезней рыб и пчел) |  |
| 27.1* | Плодоовощная, плодово-ягодная и др. растительная продукция.Объекты питьевого водоснабжения, почвы, сточных вод и др. | 10.89/07.090, 10.89/07.096, 100.03/07.090, 100.03/07.096, 100.04/07.090, 100.04/07.096, 100.05/07.090, 100.05/07.096, 100.06/07.090, 100.06/07.096, 100.16/07.090, 100.16/07.096 | возбудители паразитарных патогенных объектов (яиц, личинок гельминтов, онкосферы тениид, цист патогенных кишечных простейших) | МУК 4.2.3016-12 утв. МЗ РФ от 12.05.2012; № 65-0605 «Экспресс-методы санитарно-паразитологического исследования объектов окружающей среды» | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Сектор паразитологии, болезней рыб и пчел) |  |
| 28.1** | Пищевая продукция, в т.ч. для детского питания.Продукция животноводства,лесная.Сельскохозяйственное сырье и корма. | 01.11/42.000, 01.12/42.000, 01.13/42.000, 01.14/42.000, 01.19/42.000, 01.21/42.000, 01.22/42.000, 01.23/42.000, 01.24/42.000, 01.25/42.000, 01.26/42.000, 01.27/42.000, 01.28/42.000, 01.29/42.000, 01.30/42.000, 01.41/42.000, 01.45/42.000, 01.47/42.000, 01.49/42.000, 01.50/42.000, 01.70/42.000, 02.30/42.000, 03.00/42.000, 08.93/42.000, 10.11/42.000, 10.12/42.000, 10.13/42.000, 10.20/42.000, 10.31/42.000, 10.32/42.000, 10.39/42.000, 10.41/42.000, 10.42/42.000, 10.51/42.000, 10.52/42.000, 10.61/42.000, 10.62/42.000, 10.71/42.000, 10.72/42.000, 10.73/42.000, 10.81/42.000, 10.82/42.000, 10.83/42.000, 10.84/42.000, 10.85/42.000, 10.86/42.000, 10.89/42.000, 10.91/42.000, 10.92/42.000, 100.03/42.000, 100.04/42.000, 100.09/42.000, 11.01/42.000, 11.02/42.000, 11.03/42.000, 11.04/42.000, 11.05/42.000, 11.06/42.000 | Отбор проб (образцов) | ГОСТ 32164-2013; СТБ 1036-97; СТБ 1050-2008; СТБ 1051-2012; СТБ 1052-2011; СТБ 1053-2015; СТБ 1054-2012; СТБ 1055-2012; СТБ 1056-2016; СТБ ГОСТ Р 51447-2001 (ИСО 3100-1-91); СТБ ГОСТ Р 51592-2001; ТКП 251-2010 (02080) п.п.6;7.1; 7.10; 7.11; 8.1; 8.6 | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Отдел радиологии) |  |
| 29.1* | Пищевая продукция, в том числе для детского питания. Лесная продукция. Вода | 01.11/04.125, 01.12/04.125, 01.13/04.125, 01.14/04.125, 01.21/04.125, 01.22/04.125, 01.23/04.125, 01.24/04.125, 01.25/04.125, 01.26/04.125, 01.27/04.125, 01.28/04.125, 01.45/04.125, 01.47/04.125, 01.49/04.125, 02.30/04.125, 03.00/04.125, 08.93/04.125, 10.11/04.125, 10.12/04.125, 10.13/04.125, 10.20/04.125, 10.31/04.125, 10.32/04.125, 10.39/04.125, 10.41/04.125, 10.42/04.125, 10.51/04.125, 10.52/04.125, 10.61/04.125, 10.62/04.125, 10.71/04.125, 10.72/04.125, 10.73/04.125, 10.81/04.125, 10.82/04.125, 10.83/04.125, 10.84/04.125, 10.85/04.125, 10.86/04.125, 10.89/04.125, 100.03/04.125, 100.04/04.125, 11.01/04.125, 11.02/04.125, 11.03/04.125, 11.04/04.125, 11.05/04.125, 11.06/04.125, 11.07/04.125 | удельная (объемная) активность радионуклидов цезия-137 и стронця-90 | ГОСТ 32161-2013; ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 1823-2007; МВИ.МН 4283-2012; МВИ.МН 4779-2013 | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Отдел радиологии) |  |
| 30.1* | Сельскохозяйственное сырье и корма | 01.11/04.125, 01.13/04.125, 01.19/04.125, 01.21/04.125, 01.24/04.125, 01.25/04.125, 01.26/04.125, 01.27/04.125, 01.29/04.125, 01.30/04.125, 01.41/04.125, 01.45/04.125, 01.47/04.125, 01.50/04.125, 01.70/04.125, 10.61/04.125, 10.62/04.125, 10.72/04.125, 10.91/04.125, 10.92/04.125, 11.06/04.125 | удельная (объемная) активность радионуклидов цезия-137 и стронця-90 | ГОСТ 32161-2013; ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 1823-2007; МВИ.МН 4283-2012; МВИ.МН 4779-2013 | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Отдел радиологии) |  |
| 31.1* | Помещения жилых и общественных зданий и сооружений. Территорий жилой застройки | 100.11/04.056, 100.12/04.056 | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения | МВИ.ГМ.1906-2020 | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Отдел радиологии) |  |
| 32.1* | Молоко и молочные, и молокосодержащие продукты, в том числе для детского питания | 01.41/08.162, 01.45/08.162, 10.41/08.162, 10.51/08.162, 10.52/08.162, 10.86/08.162, 10.89/08.162, 10.42/08.162 | Антибиотики: тетрациклиновая группа: тетрациклин, окситетрациклин, хлортетрациклин (сумма исходных веществ и их 4-эпимеров) доксициклин | ГОСТ 31694-2012 | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Отдел радиологии) |  |
| 32.2* |  |  | Антибиотики: Амфениколы: левомицетин (хлорамфеникол), тиамфеникол, флорфеникол (фторфеникол), флорфениколамин (фторфениколамин) | ГОСТ 34533-2019 |  |  |
| 32.3* |  |  | Антибиотики: пенициллины: бензилпенициллин феноксиметилпенициллин ампициллин оксациллин амоксициллин диклоксациллин клоксациллин нафциллин |  |  |  |
| 32.4* |  |  | Антибиотики: аминогликозиды: гентамицин, канамицин, амикацин, неомицин, гигромицин, спектиномицин, дигидрострептомицин,стрептомицин паромомицин, апрамицин | ГОСТ 32798-2014 |  |  |
| 32.5* | Молоко, молочные и молоко содержащие продукты, продукты переработки молока,включая продукты для детского питания. | 01.41/08.162, 01.45/08.162, 10.42/08.162, 10.51/08.162, 10.52/08.162, 10.86/08.162 | полипептидные антибиотики: полимиксинВ1,В2 виргиниамицин S1 виргиниамицин M1 актиномицин D полипептидные антибиотики: бацитрацин,колистин, новобиоцин. | ГОСТ 34678-2020 | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Отдел радиологии) |  |
| 33.1* | Мясо, в т.ч. мясо птицы.Мясные и мясо содержащие продукты, субпродукты, в т.ч. птичьи.Яйца, продукты переработки яиц. | 01.47/08.162, 01.49/08.162, 10.11/08.162, 10.12/08.162, 10.13/08.162, 10.85/08.162, 10.89/08.162, 10.41/08.162 | Антибиотики: тетрациклиновая группа: тетрациклин, окситетрациклин, хлортетрациклин (сумма исходных веществ и их 4-эпимеров) доксициклин | ГОСТ 31694-2012 | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Отдел радиологии) |  |
| 33.2* |  | 01.47/08.162, 01.49/08.162, 10.11/08.162, 10.12/08.162, 10.13/08.162, 10.85/08.162, 10.89/08.162 | Антибиотики: Амфениколы: левомицетин (хлорамфеникол), тиамфеникол, флорфеникол (фторфеникол), флорфениколамин (фторфениколамин) | ГОСТ 34533-2019; МУ А-1/103 |  |  |
| 33.3* |  |  | Антибиотики: пенициллины: бензилпенициллин/пенетамат, феноксиметилпенициллин (пенициллин V), ампициллин, оксациллин, амоксициллин, диклоксациллин, клоксациллин, нафциллин | ГОСТ 34533-2019 |  |  |
| 33.4* |  |  | Антибиотики: аминогликозиды: гентамицин, канамицин, амикацин, неомицин, гигромицин, спектиномицин, дигидрострептомицин,стрептомицин паромомицин, апрамицин | ГОСТ 32798-2014 |  |  |
| 33.5* |  |  | полипептидные антибиотики: полимиксинВ1,В2 виргиниамицин S1 виргиниамицин M1 актиномицин D полипептидные антибиотики: бацитрацин,колистин, новобиоцин. | ГОСТ 34678-2020 |  |  |
| 34.1* | Мед натуральный и другие аналогичные объекты | 01.49/08.162, 01.50/08.162, 10.89/08.162 | Антибиотики: тетрациклиновая группа: тетрациклин, окситетрациклин, хлортетрациклин (сумма исходных веществ и их 4-эпимеров) доксициклин | ГОСТ 31694-2012 | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Отдел радиологии) |  |
| 34.2* |  |  | Антибиотики: Амфениколы: левомицетин (хлорамфеникол), тиамфеникол, флорфеникол (фторфеникол), флорфениколамин (фторфениколамин) | ГОСТ 34533-2019 |  |  |
| 34.3* |  |  | Антибиотики: пенициллины: бензилпенициллин феноксиметилпенициллин ампициллин оксациллин амоксициллин диклоксациллин клоксациллин нафциллин |  |  |  |
| 34.4* |  |  | Антибиотики: аминогликозиды: гентамицин, канамицин, амикацин, неомицин, гигромицин, спектиномицин, дигидрострептомицин,стрептомицин паромомицин, апрамицин | ГОСТ 32798-2014 |  |  |
| 35.1* | Рыба охлажденная,мороженная,живая;нерыбные объекты промысла и продукты,вырабатываемые из них и др. аналогичные объекты | 03.00/08.162, 10.20/08.162, 10.89/08.162 | Антибиотики: тетрациклиновая группа: тетрациклин, окситетрациклин, хлортетрациклин (сумма исходных веществ и их 4-эпимеров) доксициклин | ГОСТ 31694-2012 | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Отдел радиологии) |  |
| 35.2* |  |  | Антибиотики: Амфениколы: левомицетин (хлорамфеникол), тиамфеникол, флорфеникол (фторфеникол), флорфениколамин (фторфениколамин) | ГОСТ 34533-2019 |  |  |
| 35.3* | Икра, креветки и и другие аналогичные объекты. Консервы и пресервы из рыбы и другие аналогичные объекты | 03.00/08.162, 10.20/08.162, 10.89/08.162 | Антибиотики: пенициллины: бензилпенициллин/пенетамат, феноксиметилпенициллин (пенициллин V), ампициллин, оксациллин, амоксициллин, диклоксациллин, клоксациллин, нафциллин | ГОСТ 34533-2019 | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Отдел радиологии) |  |
| 35.4* | Рыба охлажденная,мороженная,живая;нерыбные объекты промысла и продукты,вырабатываемые из них и др. аналогичные объекты | 03.00/08.162, 10.20/08.162, 10.89/08.162, 10.85/08.162, 10.86/08.162, 01.49/08.162 | Антибиотики: аминогликозиды: гентамицин, канамицин, амикацин, неомицин, гигромицин, спектиномицин, дигидрострептомицин,стрептомицин паромомицин, апрамицин | ГОСТ 32798-2014 | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Отдел радиологии) |  |
| 35.5* | моча | 101.01/08.162 | Производные стильбенов: диэтилстиль-бестрол, гексэстрол, диенэстрол Лактоны резорциновой кислоты: α-зеараланол, β-зеараланол (талеранол), α-зеараленол, зеараланон | ГОСТ 33482-2015 | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Отдел радиологии) |  |
| 36.1* | Сыворотка кровии | 101.04/03.152 | Специфические антитела к вирусу лейкоза КРС. ИФА | МУ №02-1-30/75 утв. директором БГВЦ от 16.12.2016 | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Отдел серологии) |  |
| 36.2* |  |  |  | МУ №02-1-30/72 утв. директором БГВЦ от 16.12.2016 |  |  |
| 36.3* |  |  | Специфические антитела к вирусу лейкоза КРС. РИД | МУ №02-1-30/74 утв. директором БГВЦ от 16.12.2016 |  |  |
| 37.1* | Молоко | 01.41/03.152, 101.15/03.152 | Специфические антитела к вирусу лейкоза КРС. ИФА | МУ №02-1-30/73 утв. Директором БГВЦ от 16.12.2016 | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Отдел серологии) |  |
| 38.1* | Сыворотка кровии | 101.04/03.134 | Специфические антитела лептоспироза в РМА | ГОСТ 25386-91; МУ №02-1-30/103 утв. директором БГВЦ от 20.12.2016 | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Отдел серологии) |  |
| 38.2* |  |  | Специфические антитела бруцеллеза в РСК, РА, РБП, РДСК | ГОСТ 34105-2023; МУ №02-1-30/82 утв. директором БГВЦ от 20.12.2016 |  |  |
| 38.3* |  |  | Специфические антитела паратуберкулёза в РСК | ГОСТ 26073-84; МУ №02-1-30/101 утв. директором БГВЦ от 20.12.2016 |  |  |
| 38.4* |  |  | Специфические антитела хламидийных инфекции в РДСК | МУ №02-1-30/97 утв. директором БГВЦ от 20.12.2016 |  |  |
| 38.5* |  |  | Специфические антитела листериоза в РСК | МУ №02-1-30/102 утв. директором БГВЦ от 20.12.2016 |  |  |
| 38.6* | Сыворотка крови от крс, мрс и диких парнокопытных животных | 101.04/03.152 | Выявление антител к VP-7 протеину вируса блютанга (BTV) методом иммуноферментного анализа (ИФА) | Методические указания № 02-1-30/91 от 20.12.2016г | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Отдел серологии) |  |
| 38.7* |  |  | Выявление антител к возбудителю бруцеллеза в сыворотке крови животных методом ИФА | Методические указания. Выявление антител к возбудителю бруцеллеза (Brucella abortus Br. melitensis, Br. suis) животных методом иммуноферментного анализа (ИФА) в пробах сыворотки и плазмы крови № 1193 от 17 февраля 2016г |  |  |
| 39.1* | Сыворотка крови Прочие объекты исследования, не включенные в другие группы | 101.04/10.094, 101.19/10.094 | ДНК вируса африканской чумы свиней (АЧС) | МУ 03-02/172; МУ 03-02/26 | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Отдел вирусологии) |  |
| 39.2* |  |  |  | МУ 02-1-31/22; МУ 03-02/24 |  |  |
| 40.1* | Мясо обработанное и консервированное (кроме мяса птицы) Продукты из мяса и мяса сельскохозяйственной птицы | 01.46/10.094, 01.49/10.094, 10.11/10.094, 10.13/10.094 | ДНК вируса африканской чумы свиней (АЧС) | МУ 03-02/172; МУ 03-02/26 | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Отдел вирусологии) |  |
| 40.2* |  |  |  | МУ 02-1-31/22; МУ 03-02/24 |  |  |
| 40.3* | Сыворотка кровии | 101.04/03.152 | Выявление антител к вирусу гриппа птиц методом ИФА | Методические указания. Выявление антител к вирусу гриппа птиц (куры) и гриппа А (домашняя и дикая птица, восприимчивые животные) методом иммуноферментного анализа в сыворотке и плазме крови №02-1-30/173 от 15.12.2016 | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Отдел вирусологии) |  |
| 40.4* |  |  | Определение антител к вирусу ящура методом ИФА | Методические указания. Определение противоящурных антител в сыворотках крови сельскохозяйственных животных методом иммуноферментного анализа (ИФА) №02-1-30/137 от 15.12.2016 |  |  |
| 40.5* |  |  | Выявление антител к возбудителю микоплазмы галлисептикум | Методические указания для выявления антител к возбудителю микоплазмы галлисептикум/ синовиа (Mg/Ms) птиц методом иммуноферментного анализа с использованием набора FlockChek Mg/Ms производства компании IDEXX №02-1-30/241 утвержденные директором ГУ «Белорусский государственный ветеринарный центр» от 16.12.2016 |  |  |
| 40.6* | Патологический материал, биологический материал, кровь | 101.03/10.094, 101.15/10.094, 101.19/10.094 | Обнаружение вируса Алеутской болезни норок | Методические указания по обнаружения вируса Алеутской болезни норок методом полимеразной цепной реакции № 03-02/14 утвержденные директором ГУ «Белорусский государственный ветеринарный центр» 31.01.2019 | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Отдел вирусологии) |  |
| 40.7* |  | 101.02/10.094, 101.03/10.094, 101.08/10.094, 101.15/10.094, 101.19/10.094 | Обнаружение генетического материала вируса диареи крупного рогатого скота (ВД) | Методические указания МУ № 03-02/9 Обнаружение генетического материала вируса диареи крупного рогатого скота (ВД) методом полимеразной цепной реакции в режиме «реального времени» утвержденные директором ГУ « Белорусский государственный ветеринарный центр» 31 января 2019 года |  |  |
| 40.8* | Сыворотка кровии | 101.04/03.152 | Определение антител против вируса болезни Ньюкасла (NDV) | Методические указания по обнаружению антител против вируса болезни Ньюкасла (NDV) в сыворотке крови или яичном желтке птицы методом конкурентного иммуноферментного анализа с использованием диагностического набора компании ID.VET МУ №03-02/5 утв. директором БГВЦ 27.02.2024 г | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Отдел вирусологии) |  |
| 40.9* |  |  | Определение антител к вирусу африканской чумы свиней | Методические указания по определению антител к вирусу африканской чумы свиней методом иммуноферментного анализа (ИФА) МУ №02-1-30/106 утв. директором БГВЦ 15.12.2016 г |  |  |
| 41.1* | Хлебобулочные и мукомольно-крупяные изделия | 10.61/01.086, 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.73/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94 | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Отдел контроля ветеринарно- санитарного качества продукции животного происхождения) |  |
| 41.2* |  |  | БГКП | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 41.3* |  |  | Бактерии рода Proteus | ГОСТ 28560-90 |  |  |
| 41.4* |  |  | S. aureus | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 41.5* |  |  | Бактерии рода Enterococcus | ГОСТ 28566-90 |  |  |
| 41.6* |  |  | Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонелла | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 41.7* |  |  | Дрожжи, плесени | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 41.8* |  |  | B. cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |  |  |
| 42.1* | Сахар и кондитерские изделия | 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.81/01.086, 10.82/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94 | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Отдел контроля ветеринарно- санитарного качества продукции животного происхождения) |  |
| 42.2* |  |  | БГКП | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 42.3* |  |  | S. aureus | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 42.4* |  |  | Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонелла | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 42.5* |  |  | Дрожжи, плесени | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 43.1* | Напитки, продукция из фруктов и овощей | 10.32/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94 | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Отдел контроля ветеринарно- санитарного качества продукции животного происхождения) |  |
| 43.2* |  |  | БГКП | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 43.3* |  |  | Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонелла | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 43.4* |  |  | Дрожжи, плесени | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 44.1* | Продукты переработки овощей (плодоовощная продукция) | 01.25/01.086, 10.31/01.086, 10.39/01.086, 10.84/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94 | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Отдел контроля ветеринарно- санитарного качества продукции животного происхождения) |  |
| 44.2* |  |  | БГКП | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 44.3* |  |  | S. aureus | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 44.4* |  |  | Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонелла | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 44.5* |  |  | Дрожжи, плесени | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 44.6* |  |  | B. cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |  |  |
| 44.7* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 44.8* |  |  | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |  |  |
| 44.9* |  |  | Escherichia coli О157 | ГОСТ 32011-2013 (ISO 16654:2001); МУ № 02-1-З1/5 |  |  |
| 45.1* | Другие продукты, не включенные в др. группы | 10.89/01.086, 10.89/03.134 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94 | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Отдел контроля ветеринарно- санитарного качества продукции животного происхождения) |  |
| 45.2* |  | 10.89/01.086 | БГКП | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 45.3* |  |  | Бактерии рода Proteus | ГОСТ 28560-90 |  |  |
| 45.4* |  |  | Escherichia coli | ГОСТ 30726-2001 |  |  |
| 45.5* |  |  | S. aureus | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 45.6* |  |  | Бактерии рода Enterococcus | ГОСТ 28566-90 |  |  |
| 45.7* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 45.8* |  |  | Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонелла | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 45.9* |  |  | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |  |  |
| 45.10* |  |  | Escherichia coli О157 | ГОСТ 32011-2013 (ISO 16654:2001); МУ № 02-1-З1/5 |  |  |
| 45.11* |  |  | Дрожжи, плесени | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 45.12* |  |  | B. cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |  |  |
| 46.1* | Продолговатый мозг | 101.16/03.152, 101.19/03.152 | Определение антигена губчатой энцефалопатии КРС-Скрепи | МУ № 02-1-32/10 утв. директором БГВЦ 03.05.2018 | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Сектор противоэпизоотический) |  |
| 46.2* | Сыворотка кровии | 101.04/03.152 | Определение антител к вирусу Висна-Маеди и артрита-энцефалита овец и коз методом ИФА | Методические указания. Определение антител к вирусам артрита-энцефалита коз (CAEV) и висна-маеди (MVV) в образцах сыворотки и плазмы крови овец и коз №02-1-30/135 от 15.12.2016 Методические указания. Выявление антител к вирусу и висна-маеди иммуноферментным методом в сыворотке и плазме овец и коз. Подтверждающий тест №02-1-30/163 от 15.12.2016 | ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Сектор противоэпизоотический) |  |