|  |  | Приложение к аттестату аккредитации № BY/112 02.2.0.4244 от 26 декабря 2011 года на 2 листах |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

Лаборатории электротехнических измерений и испытаний

Общества с ограниченной ответственностью «Электростройобъект»

| Наименование объекта или вида испытаний | Код | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепей переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В; электродвигатели переменного тока; силовые трансформаторы до 10 кВ; разъединители, отделители, короткозамыкатели; комплектные разъединительные устройства; сборные и соединительные шины; силовые кабельные линии |  | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.п. Б.7.2, Б.8.3, Б.15.1, Б.16.1, Б.18.1, Б.27.1, Б.30.1 ТКП 339-2011 п.п. 4.4.5.2, 4.4.6.2, 4.4.14.1, 4.4.15.1, 4.4.17.1, 4.4.26.1, 4.4.29.2 | МВИ МН 2389-2010 |
| 2 Электродвигатели переменного тока; силовые трансформаторы до 10 кВ; разъединители, отделители, короткозамыкатели; комплектные разъединительные устройства; сборные и соединительные шины; силовые кабельные линии |  | Испытание повышенным выпрямленным напряжением до 70 кВ, повышенным напряжением промышленной частоты до 50 кВ | ТКП 181-2009 п.п. Б.7.4, Б.8.5, Б.15.2, Б.16.2, Б.18.2, Б.30.2 ТКП 339-2011 п.п. 4.4.5.3, 4.4.6.3, 4.4.14.2, 4.4.15.2, 4.4.17.2, 4.4.29.3 | МВИ. МН 3656-2010 |

№ BY/112 02.2.0.4244                                                                                                          лист 2 листов 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 Заземляющие устройства |  | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами | ТКП 181-2009 п. Б.29.2 ТКП 339-2011 п.п. 4.4.28.2 | МВИ МН 2394-2010 |
|  |  | Сопротивление заземляющих устройств; удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2009 п.п. 5.8, 5.9, Б.29.4, таблица Б.29.1 ТКП 339-2011 п.п. 4.4.28.6, 4.3.2.13, 4.3.7.1, 4.3.8.2, 4.3.8.4, 4.3.9.1, 4.3.10.3, 4.3.19.9 | МВИ МН 2394-2010 |
|  |  | Испытание цепи «фаза-нуль» (цепи зануления) в электроустановках до 1 кВ с глухим заземлением нейтрали; напряжение прикосновения; прогрузка автоматических выключателей | ТКП 181-2009 п.п. Б.29.8, Б.29.5, Б.27.4 ТКП 339-2011 п.п. 4.4.28.5, 4.3.5.4 ГОСТ 30331.3-95 | МВИ МН 2390-2010 |
| 4 Устройства защитного отключения в электроустановках до 1000 В |  | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Б.27.4 СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п. 5.3 ГОСТ 30339-95 ГОСТ 30331.3-95 ТКП 45-4.04-149-2009 | МВИ МН 2392-2010 |
|  |  | Отключающий дифференциальный ток |  |  |
|  |  | Время срабатывания |  |  |
|  |  | Ток утечки |  |  |

| Руководитель Национального органа по аккредитации |  | Т.А. Николаева |
| --- | --- | --- |