|  | # Приложение к аттестату аккредитации |
| --- | --- |
|  | № BY/112 02.2.0.3059 |
|  | от «30» июня 2006г. |
|  | На 3 листах |

ОБЛАСТЬ  АККРЕДИТАЦИИ от «30» июня 2009 г.

электроизмерительной лаборатории Унитарного торгового предприятия «РИМПИС-ПИНСК» Производственно-торгового частного унитарного

предприятия «РИМПИС» г.Минск

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Наименование объекта или вида испытаний | Код МКС |  | Характеристика объекта или вида испытаний |  | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к |  |
|  |  |  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |
| 1 Электроустановки, аппараты, вторичные цепи и электропроводки напряжением до 1000 В | 29.060.01 29.240.99 17.220.20 | Измерение сопротивления изоляции |  |  | Правила устройства электроустановок (ПУЭ) § 1.8.34 п.1 табл.1.8.39 Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭ) Приложение Э1 п.26.1 Приложение Э1.1 табл.39 | МВИ 04-2001 Методика выполнения измерений сопротивления изоляции мегаомметрами Ф 4102/ и его модификациями Утв. директором РУП «Брестский ЦСМС» 20.08.2001, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 06.07.2001 |
|  |  |  |  |  | ПТЭ Приложение Э1 п.26.1 Приложение Э1.1 табл.39 п.1.1(1,2,3), п.1.2 | МВИ.БР 02-2005 Методика выполнения измерений сопротивления изоляции мегаомметром ЭС 0202/ и его модификациями Утв. директором РУП «Брестский ЦСМС» 02.06.2005, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 02.06.2005 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  |  | ##### И.И.Фицнер расшифровка подписи |  |  |
| Электроустановки, аппараты, вторичные цепи и электропроводки напряжением до 1000 В | 29.060.01 29.240.99 17.220.20 | Проверка срабатывания защиты при системе питания с заземленной нейтралью |  |  | ПУЭ § 1.8.36 п.4 §§ 1.7.79, 3.1.9, 7.3.139 ПТЭ Приложение Э1 п.26.4 | МВИ.БР 07-2004 Методика выполнения измерений сопротивления цепи «фаза-нуль» прибором для измерения сопротивления цепи «фаза-нуль» М 417 Утв. директором РУП «Брестский ЦСМС» 10.11.2004, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 10.11.2004 |
|  |  | Проверка наличия цепи между заземленными установками и элементами заземленной установки |  |  | ПТЭ Приложение Э1 п.26.5 | МВИ.БР 24-2007 Методика выполнения измерений сопротивлений элементов электрооборудования мостом постоянного тока Р 333 Утв. директором РУП «Брестский ЦСМС» 19.06.2007, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 19.06.2007 |
|  |  |  |  |  |  | МВИ.БР 03-2004 Методика выполнения измерений сопротивления заземляющих устройств измерителем Ф 4103-М1 Утв. директором РУП «Брестский ЦСМС» 05.07.2004, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 01.07.2004 |
| 2 Силовые кабельные линии | 29.060.20 | Измерение сопротивления изоляции |  |  | ПУЭ § 1.8.37 п.2 ПТЭ Приложение Э1 п.6.3 (1, 2) | МВИ 04-2001 Методика выполнения измерений сопротивления изоляции мегаомметрами Ф 4102/ и его модификациями Утв. директором РУП «Брестский ЦСМС» 20.08.2001, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 06.07.2001 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  |  | ##### И.И.Фицнер расшифровка подписи |  |  |
| Силовые кабельные линии | 29.060.20 | Проверка срабатывания защиты линии до 1000 В с заземленной нейтралью |  |  | ПТЭ Приложение Э1 п.6.11 ПУЭ §§ 1.7.79, 3.1.9, 7.3.139 | МВИ.БР 07-2004 Методика выполнения измерений сопротивления цепи «фаза-нуль» прибором для измерения сопротивления цепи «фаза-нуль» М 417 Утв. директором РУП «Брестский ЦСМС» 10.11.2004, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 10.11.2004 |
| 3 Заземляющие устройства электроустановок и воздушных линий на напряжение до 1000 В | 13.260 91.120.40 | Определение сопротивления заземляющего устройства, в том числе заземлителей, предназначенных для защиты от грозовых перенапряжений |  |  | ПУЭ §§ 1.7.62-1.7.65 § 1.8.36 п.5 ПТЭ Приложение Э1 п.24.3 Приложение Э1.1 табл.37, 38 ГОСТ 30339-95 | МВИ 05-2000 Методика выполнения измерений сопротивления заземляющих устройств измерителем М 416 Утв.директором Брестского ЦСМ 29.12.2000, метрологическая экспертиза Брестского ЦСМ от 29.12.2000 |
|  |  | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами |  |  | ПУЭ § 1.8.36 п.2 ПТЭ Приложение Э1 п.24.4 | МВИ.БР 24-2007 Методика выполнения измерений сопротивлений элементов электрооборудования мостом постоянного тока Р 333 Утв. директором РУП «Брестский ЦСМС» 19.06.2007, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 19.06.2007 |
|  |  |  |  |  |  | МВИ.БР 03-2004 Методика выполнения измерений сопротивления заземляющих устройств измерителем Ф 4103-М1 Утв. директором РУП «Брестский ЦСМС» 05.07.2004, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 01.07.2004 |

#### Руководитель Уполномоченного

#### органа по аккредитации			                	                    	    Н.И.Бусень