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	№
п/п
	Наименование объекта
	Код
	Наименование характеристики (показатель, параметры)
	Обозначение
документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов
	Место(а) осуществления деятельности
	Дополнительные сведения



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.1**
	Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи пере-менного и постоянного тока напряжением до 1000 В, силовые кабельные линии напряжением до 1000 В
	27.12/22.000, 27.32/22.000, 27.90/22.000
	Сопротивление изоляции
	АМИ.ГР 0051-2022
	ул. Уласовца, 10А, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область
	

	2.1**
	Заземляющие устройства
	27.90/22.000
	Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта
	АМИ.ГР 0054-2022
	ул. Уласовца, 10А, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область
	

	2.2**
	
	
	Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения
	АМИ.ГР 0053-2022
	
	

	2.3**
	
	
	Проверка цепи “фаза-нуль” в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали
	АМИ.ГР 0052-2022
	
	

	3.1**
	Здания и сооружения (системы вентиляции с естественным побуждением, вентиляционные каналы)
	100.13/23.000
	Аэродинамические характеристики: - скорость движения воздуха; - расход (количество) воздуха
	АМИ.МН 0006-2021;
СП 4.02.07-2024 приложение Н
	ул. Уласовца, 10А, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область
	

	3.2**
	
	
	Кратность воздухообмена
	АМИ.МН 0006-2021
	
	

	3.3**
	
	100.13/29.061
	Геометрические размеры
	АМИ.МН 0006-2021;
СП 4.02.07-2024 приложение Н
	
	

	3.4**
	
	100.13/41.000
	Наличие тяги
	АМИ.МН 0006-2021
	
	

	4.1**
	Здания и сооружения (дымовые каналы, дымовые трубы)
	100.13/41.000
	Наличие тяги
	АМИ.МН 0006-2021;
СП 4.03.03-2026 п.8.7
	ул. Уласовца, 10А, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область
	

	4.2**
	
	100.13/23.000
	Аэродинамические характеристики: - скорость движения воздуха
	АМИ.МН 0006-2021
	
	

	4.3**
	
	100.13/29.061
	Геометрические размеры
	
	
	

	4.4**
	
	100.13/23.000
	Соответствие класса по давлению дымовой трубы проектной документации. Скорость утечки воздуха
	СП 4.03.03-2026 п. 8.8
	
	

	5.1**
	Системы вентиляции и кондиционирования (с механическим побуждением)
	100.13/23.000
	Аэродинамические показатели: - скорость движения воздуха; - расход воздуха; - давление; - потери полного давления
	ГОСТ 12.3.018-79
	ул. Уласовца, 10А, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область
	

	6.1**
	Автоматические выключатели
	27.12/22.000
	Проверка действия максимальных, минимальных и независимых расцепителей автоматических выключателей
	АМИ.ГР 0019-2021
	ул. Уласовца, 10А, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область
	

	7.1**
	Устройства защитного отключения, управляемые дифференциальным током (УЗО-Д)
	27.90/22.000
	Отключающий дифференциальный ток
	АМИ.ГР 0009-2021
	ул. Уласовца, 10А, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область
	

	7.2**
	
	
	Ток утечки защищаемой электроустановки
	
	
	

	7.3**
	
	
	Время отключения
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