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	№
п/п
	Наименование объекта
	Код
	Наименование характеристики (показатель, параметры)
	Обозначение
документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов
	Место(а) осуществления деятельности
	Дополнительные сведения



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.1**
	Лестницы пожарные наружные стационарные, ограждения крыш и системы закладных элементов зданий и сооружений
	25.11/29.061
	Основные размеры, их предельные отклонения
	СТБ 11.13.22-2011 п. 5.4
	ул. К. Заслонова, д. 58, 223707, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область
	

	1.2**
	
	25.11/41.000
	Проверка качества сварных швов
	СТБ 11.13.22-2011 п. 5.5
	
	

	1.3**
	
	
	Проверка качества защитных покрытий
	СТБ 11.13.22-2011 п. 3.3, 5.6
	
	

	1.4**
	
	25.11/26.095
	Прочность ступеньки вертикальной лестницы
	СТБ 11.13.22-2011 п. 5.7, 5.9
	
	

	1.5**
	
	
	Прочность ступеньки наклонной лестницы
	СТБ 11.13.22-2011 п. 5.8, 5.9
	
	

	1.6**
	
	
	Прочность балки крепления вертикальной лестницы
	СТБ 11.13.22-2011 п. 5.10
	
	

	1.7**
	
	
	Прочность балки крепления горизонтальных и наклонных лестниц
	СТБ 11.13.22-2011 п. 5.11
	
	

	1.8**
	
	
	Прочность площадки лестницы
	СТБ 11.13.22-2011 п. 5.12
	
	

	1.9**
	
	
	Прочность марша лестницы
	
	
	

	1.10**
	
	
	Прочность ограждения лестниц
	СТБ 11.13.22-2011 п. 5.13
	
	

	1.11**
	
	
	Прочность ограждения крыш
	СТБ 11.13.22-2011 п. 5.14
	
	

	1.12**
	
	
	Прочность закладных элементов, используемых для индивидуальных систем самоспасения с высоты
	СТБ 11.13.22-2011 п. 5.15
	
	

	1.13**
	
	
	Прочность закладных элементов, предназначенных для крепления систем индивидуального и группового самоспасения, а также аварийно-спасательного снаряжения
	СТБ 11.13.22-2011 п. 5.16
	
	

	1.14**
	
	
	Проверка целостности присоединения конструкций
	СТБ 11.13.22-2011 п. 3.3
	
	

	2.1.1**
	Здания и сооружения (системы вентиляции и кондиционирования воздуха с принудительным побуждением воздушных потоков)
	100.13/23.000
	Скорость потока воздуха
	ГОСТ 12.3.018-79
	ул. К. Заслонова, д. 58, 223707, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область
	

	2.1.2**
	
	
	Расход воздуха объемный
	
	
	

	2.1.3**
	
	
	Давление (динамическое; полное; статическое)
	
	
	

	2.1.4**
	
	100.13/26.141
	Коэффициент утечки воздуха
	СТБ 2522-2018 (EN 12237:2003)
	
	

	2.1.5**
	
	100.13/26.080
	Прочность конструкции воздуховодов
	
	
	

	2.1.6**
	
	100.13/26.141
	Класс герметичности воздуховодов А, В
	
	
	

	3.1.1**
	Здания и сооружения (системы вентиляции с естественным побуждением воздушных потоков)
	100.13/23.000
	Расход воздуха объемный
	ГОСТ 12.3.018-79;
СП 4.02.07-2024 приложение Н
	ул. К. Заслонова, д. 58, 223707, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область
	

	3.1.2**
	
	
	Скорость потока воздуха
	
	
	

	4.1.1**
	Системы противодымной защиты зданий и сооружений
	100.13/23.000
	Расход воздуха объемный (фактический, удаляемый через дымоприемные устройства)
	ГОСТ 12.3.018-79;
НПБ 23-2010
	ул. К. Заслонова, д. 58, 223707, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область
	

	4.1.2**
	
	
	Расход воздуха массовый (фактический, удаляемый через дымоприемные устройства)
	
	
	

	4.2**
	
	
	Скорость движения воздуха в дверном проеме тамбур-шлюза незадымляемой лестничной клетки, на этаже или дверном проеме
	
	
	

	4.3**
	
	
	Избыточное давление воздуха в незадымляемых лестничных клетках, шахтах лифтов, тамбур-шлюзах и других помещениях
	
	
	

	4.4**
	
	
	Перепад давления на закрытых дверях на путях эвакуации
	
	
	

	4.5**
	
	
	Фактический массовый расход воздуха в проемах
	НПБ 23-2010
	
	

	5.1.1**
	Здания и сооружения (газоходы (дымовые каналы, дымовые трубы) жилых, общественных, административных и производственных зданий, мини-котельных, котельных, газораспределительных подстанций)
	100.13/23.000
	Расход воздуха объемный
	ГОСТ 12.3.018-79;
СП 4.02.07-2024 приложение Н
	ул. К. Заслонова, д. 58, 223707, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область
	

	5.1.2**
	
	
	Скорость потока воздуха
	
	
	

	5.2**
	
	
	Наличие тяги
	СП 4.03.03-2026 8.7
	
	

	6.1**
	Здания и сооружения (определение критических дефектов теплоизоляции ограждающих конструкций)
	100.13/34.065
	Максимальная температура наружных поверхностей (бесконтактный метод измерений)
	МВИ.МН 5656-2017
	ул. К. Заслонова, д. 58, 223707, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область
	

	6.2**
	
	
	Минимальная температура внутренних поверхностей (бесконтактным методом измерения в зоне аномальных участков)
	
	
	

	6.3**
	
	
	Минимальная температура внутренних поверхностей (контактным методом измерения в зоне аномальных участков)
	
	
	

	6.4**
	
	
	Минимальная температура внутренних поверхностей (в зоне аномальных участков при расчетных условиях эксплуатации)
	
	
	

	6.5**
	
	
	Точка росы (в зоне аномальных участков при расчетных условиях эксплуатации)
	
	
	

	6.6**
	
	
	Линейные размеры аномального участка при расчетных условиях эксплуатации
	
	
	

	7.1.1**
	Здания и сооружения (определение воздухопроницаемости здания методом перепада давления)
	100.13/35.065
	Температура наружного воздуха
	СТБ EN ISO 9972-2017
	ул. К. Заслонова, д. 58, 223707, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область
	

	7.1.2**
	
	
	Температура внутреннего воздуха
	
	
	

	7.2**
	
	100.13/29.061
	Площадь ограждающих конструкций внутренней части здания
	
	
	

	7.3**
	
	100.13/26.080
	Нулевые перепады давления между наружным и внутренним воздухом при пониженном и повышенном давлении
	
	
	

	7.4**
	
	
	Перепады давления
	
	
	

	7.5**
	
	100.13/23.000
	Расход воздуха объемный
	
	
	

	7.6**
	
	100.13/26.080
	Воздухопроницаемость
	
	
	

	8.1**
	Здания и сооружения (определение теплотехнических неоднородностей ограждающих конструкций методом тепловизионного контроля)
	100.13/26.080
	Перепад давления между наружным и внутренним воздухом с подветренной и наветренной сторон здания
	СТБ EN 13187-2016
	ул. К. Заслонова, д. 58, 223707, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область
	

	8.2.1**
	
	100.13/35.065
	Температура наружного воздуха (максимальная)
	
	
	

	8.2.2.**
	
	
	Температура наружного воздуха (минимальная)
	
	
	

	8.3.1**
	
	
	Температура внутреннего воздуха
	
	
	

	8.3.2**
	
	
	Перепад с температурой наружного воздуха (расчетный показатель)
	
	
	

	8.4**
	
	
	Распределение температурных полей на поверхности обследуемых участков ограждающих конструкций
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