ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1* ТР | Сырое молоко, сырое обезжиренное молоко, молочная продукция | 01.41/42.000, 10.51/42.000, 10.52/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 26809.1-2014; ГОСТ 26809.2-2014; ГОСТ 32901-2014; ГОСТ 9225-84; СТБ 1036-97 | ул. Интернациональная, 42, 224030, г. Брест, Брестская область (Производственная лаборатория) | ТР ТС 033/2013 |
| 1.1** | Молоко коровье сырое | 01.41/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 13928-84; ГОСТ 26809.1-2014; ГОСТ 9225-84; СТБ 1036-97 | ул. Интернациональная, д. 42, 224030, г. Брест, Брестский район, Брестская область (Производственная лаборатория) |  |
| 1.3* ТР | Сырое молоко, сырое обезжиренное молоко, молочная продукция | 01.41/08.149, 10.51/08.149, 10.52/08.149 | Кислотность | ГОСТ 3624-92 п. 3 | ул. Интернациональная, 42, 224030, г. Брест, Брестская область (Производственная лаборатория) | ТР ТС 033/2013 |
| 1.3* | Молоко коровье сырое | 01.41/08.037 | Массовая доля жира | ГОСТ 5867-90 п. 2 | ул. Интернациональная, д. 42, 224030, г. Брест, Брестский район, Брестская область (Производственная лаборатория) |  |
| 1.4* ТР | Сырое молоко, сырое обезжиренное молоко, молочная продукция | 10.51/12.042 | Эффективность пастеризации | ГОСТ 3623-2015 п. 6.2, п. 7.1 | ул. Интернациональная, 42, 224030, г. Брест, Брестская область (Производственная лаборатория) | ТР ТС 033/2013 |
| 1.4* | Молоко коровье сырое | 01.41/08.149 | Кислотность | ГОСТ 3624-92 п. 3 | ул. Интернациональная, д. 42, 224030, г. Брест, Брестский район, Брестская область (Производственная лаборатория) |  |
| 1.5* ТР | Сырое молоко, сырое обезжиренное молоко, молочная продукция | 01.41/08.031, 10.51/08.031 | Плотность | ГОСТ 3625-84 п. 2 | ул. Интернациональная, 42, 224030, г. Брест, Брестская область (Производственная лаборатория) | ТР ТС 033/2013 |
| 1.5* | Молоко коровье сырое | 01.41/08.031 | Плотность | ГОСТ 3625-84 п. 2 | ул. Интернациональная, д. 42, 224030, г. Брест, Брестский район, Брестская область (Производственная лаборатория) |  |
| 1.6* ТР | Сырое молоко, сырое обезжиренное молоко, молочная продукция | 01.41/08.037, 10.51/08.037, 10.52/08.037 | Массовая доля жира | ГОСТ 5867-90 п. 2 | ул. Интернациональная, 42, 224030, г. Брест, Брестская область (Производственная лаборатория) | ТР ТС 033/2013 |
| 1.7* ТР |  | 10.52/08.052 | Массовая доля сухих веществ | ГОСТ 3626-73 п. 4 |  |  |
| 1.8* ТР |  | 01.41/03.152 | Наличие ингибирующих веществ | ГОСТ 23454-2016 п. 7 |  |  |
| 1.9* | Молоко коровье сырое | 01.41/01.086 | Количество микроорганизмов (бактериальная обсемененность, включая мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы) | ГОСТ 32901-2014 п. 8.4; ГОСТ 9225-84 п. 4.1 | ул. Интернациональная, д. 42, 224030, г. Брест, Брестский район, Брестская область (Производственная лаборатория) |  |
| 1.10* ТР | Сырое молоко, сырое обезжиренное молоко, молочная продукция | 01.41/08.043 | Содержание соматических клеток | ГОСТ 23453-2014 п. 6 | ул. Интернациональная, 42, 224030, г. Брест, Брестская область (Производственная лаборатория) | ТР ТС 033/2013 |
| 1.10* | Молоко коровье сырое | 01.41/01.086 | Ингибирующие вещества | ГОСТ 23454-2016 п. 7 | ул. Интернациональная, д. 42, 224030, г. Брест, Брестский район, Брестская область (Производственная лаборатория) |  |
| 1.11* ТР | Сырое молоко, сырое обезжиренное молоко, молочная продукция | 10.51/08.052 | Массовая доля влаги | ГОСТ 3626-73 п. 5, п. 6 | ул. Интернациональная, 42, 224030, г. Брест, Брестская область (Производственная лаборатория) | ТР ТС 033/2013 |
| 1.11* | Молоко коровье сырое | 01.41/08.043 | Соматические клетки | ГОСТ 23453-2014 п. 6 | ул. Интернациональная, д. 42, 224030, г. Брест, Брестский район, Брестская область (Производственная лаборатория) |  |
| 1.13* ТР | Сырое молоко, сырое обезжиренное молоко, молочная продукция | 01.41/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов | ГОСТ 32901-2014 п. 8.4; ГОСТ 9225-84 п. 4.5 | ул. Интернациональная, 42, 224030, г. Брест, Брестская область (Производственная лаборатория) | ТР ТС 033/2013 |
| 1.13* | Молоко коровье сырое | 01.41/03.071 | Остаточное количество антибиотиков: левомицетин, пенициллин, стрептомицин, тетрациклиновая группа | ГОСТ 32254-2013 | ул. Интернациональная, д. 42, 224030, г. Брест, Брестский район, Брестская область (Производственная лаборатория) |  |
| 1.14* ТР | Сырое молоко, сырое обезжиренное молоко, молочная продукция | 10.51/01.086, 10.52/01.086 | Бактерии групп кишечных палочек (колиформы) | ГОСТ 32901-2014 п. 8.5; ГОСТ 9225-84 п. 4.6 | ул. Интернациональная, 42, 224030, г. Брест, Брестская область (Производственная лаборатория) | ТР ТС 033/2013 |
| 1.15* ТР |  | 10.51/01.086 | Дрожжи | ГОСТ 33566-2015 п. 5.4 |  |  |
| 1.16* ТР |  |  | Плесени |  |  |  |
| 1.17* ТР |  |  | Молочнокислые микроорганизмы | ГОСТ 33951-2016 п. 8.1 |  |  |
| 1.18* ТР |  | 01.41/03.152 | Антибиотики тетрациклиновой группы | ГОСТ 32254-2013 |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 1.19* ТР |  |  | Антибиотики хлорамфеникол (левомицетин) |  |  |  |
| 1.20* ТР |  |  | Антибиотики стрептомицин |  |  |  |
| 1.21* ТР |  |  | Антибиотики пенициллины |  |  |  |
| 1.22* ТР |  | 01.41/42.000, 10.51/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 32164-2013; СТБ 1051-2012; СТБ 1053-2015 |  |  |
| 1.23* ТР |  | 01.41/04.125, 10.51/04.125 | Удельная активность радионуклидов цезия-137 | ГОСТ 32161-2013 |  |  |
| 2.1** | Мороженое | 10.52/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 26809.1-2014; ГОСТ 32901-2014; ГОСТ 9225-84; СТБ 1036-97 | ул. Интернациональная, д. 42, 224030, г. Брест, Брестский район, Брестская область (Производственная лаборатория) |  |
| 2.3* |  | 10.52/08.037 | Массовая доля жира | ГОСТ 5867-90 п. 2 |  |  |
| 2.4* |  | 10.52/08.052 | Массовая доля сухих веществ | ГОСТ 3626-73 п. 4 |  |  |
| 2.5* |  | 10.52/08.149 | Кислотность | ГОСТ 3624-92 п. 3 |  |  |
| 2.6* |  | 10.52/01.086 | БГКП (колиформы) | ГОСТ 32901-2014 п. 8.5 |  |  |
| 2.7* |  |  | Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов | ГОСТ 32901-2014 п. 8.4 |  |  |
| 3.1** | Молоко питьевое, молоко питьевое пастеризованное | 10.51/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 26809.1-2014; ГОСТ 32901-2014; ГОСТ 9225-84; СТБ 1036-97 | ул. Интернациональная, д. 42, 224030, г. Брест, Брестский район, Брестская область (Производственная лаборатория) |  |
| 3.3* |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира | ГОСТ 5867-90 п. 2 |  |  |
| 3.4* |  | 10.51/08.149 | Кислотность | ГОСТ 3624-92 п. 3 |  |  |
| 3.5* |  | 10.51/12.042 | Эффективность пастеризации | ГОСТ 3623-2015 п. 6.2, п. 7.1 |  |  |
| 3.6* |  | 10.51/08.031 | Плотность | ГОСТ 3625-84 п. 2 |  |  |
| 3.9* |  | 10.51/01.086 | БГКП (колиформы) | ГОСТ 32901-2014 п. 8.5; ГОСТ 9225-84 п. 4.6 |  |  |
| 3.10* |  |  | Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов | ГОСТ 32901-2014 п. 8.4 |  |  |
| 4.1** | Творог, творог с бифидобактериями, массы, сырки и продукты творожные | 10.51/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 26809.1-2014; ГОСТ 32901-2014; ГОСТ 9225-84; СТБ 1036-97 | ул. Интернациональная, д. 42, 224030, г. Брест, Брестский район, Брестская область (Производственная лаборатория) |  |
| 4.3* |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира | ГОСТ 5867-90 п. 2 |  |  |
| 4.4* |  | 10.51/08.052 | Массовая доля влаги | ГОСТ 3626-73 п. 5 |  |  |
| 4.5* |  | 10.51/08.149 | Кислотность | ГОСТ 3624-92 п. 3 |  |  |
| 4.6* |  | 10.51/12.042 | Фосфатаза | ГОСТ 3623-2015 п. 7.1 |  |  |
| 4.8* |  | 10.51/01.086 | БГКП | ГОСТ 32901-2014 п. 8.5; ГОСТ 9225-84 п. 4.6 |  |  |
| 4.9* |  |  | Количество молочнокислых микроорганизмов | ГОСТ 33951-2016 п. 8.1 |  |  |
| 4.10* |  |  | Дрожжи, плесени | ГОСТ 33566-2015 |  |  |
| 5.1** | Сметана, биосметана | 10.51/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 26809.1-2014; ГОСТ 32901-2014; ГОСТ 9225-84; СТБ 1036-97 | ул. Интернациональная, д. 42, 224030, г. Брест, Брестский район, Брестская область (Производственная лаборатория) |  |
| 5.3* |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира | ГОСТ 5867-90 п. 2 |  |  |
| 5.5* |  | 10.51/08.149 | Кислотность | ГОСТ 3624-92 п. 3 |  |  |
| 5.6* |  | 10.51/12.042 | Пероксидаза | ГОСТ 3623-2015 п. 6.2 |  |  |
| 5.7* |  | 10.51/01.086 | БГКП (колиформы) | ГОСТ 32901-2014; ГОСТ 9225-84 |  |  |
| 5.8* |  |  | Количество молочнокислых микроорганизмов | ГОСТ 33951-2016 п. 8.1 |  |  |
| 5.9* |  |  | Дрожжи, плесени | ГОСТ 33566-2015 |  |  |
| 6.1** | Сыры в ассортименте | 10.51/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 26809.2-2014; ГОСТ 32901-2014; ГОСТ 9225-84; СТБ 1036-97 | ул. Интернациональная, д. 42, 224030, г. Брест, Брестский район, Брестская область (Производственная лаборатория) |  |
| 6.4* |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира | ГОСТ 5867-90 п. 2 |  |  |
| 6.5* |  | 10.51/08.052 | Массовая доля влаги | ГОСТ 3626-73 п. 5 |  |  |
| 6.6* |  | 10.51/01.086 | БГКП (колиформы) | ГОСТ 32901-2014 п. 8.5; ГОСТ 9225-84 п. 4.6 |  |  |
| 6.7* |  | 10.51/08.149 | Кислотность | ГОСТ 3624-92 п. 3 |  |  |
| 8.1** | Сыворотка молочная | 10.51/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 26809.1-2014; ГОСТ 32901-2014; ГОСТ 9225-84; СТБ 1036-97 | ул. Интернациональная, д. 42, 224030, г. Брест, Брестский район, Брестская область (Производственная лаборатория) |  |
| 8.3* |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира | ГОСТ 5867-90 п. 2 |  |  |
| 8.5* |  | 10.51/08.149 | Кислотность | ГОСТ 3624-92 п. 3 |  |  |
| 8.6* |  | 10.51/08.031 | Плотность | ГОСТ 3625-84 п. 2 |  |  |
| 8.8* |  | 10.51/01.086 | БГКП (колиформы) | ГОСТ 32901-2014 п. 8.5; ГОСТ 9225-84 п. 4.6 |  |  |
| 8.9* |  |  | Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов | ГОСТ 32901-2014 п. 8.4 |  |  |
| 10.1** | Молоко (сырое), обрат, Прочее сырье | 01.41/42.000, 10.51/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 32164-2013; СТБ 1051-2012 | ул. Интернациональная, д. 42, 224030, г. Брест, Брестский район, Брестская область (Производственная лаборатория) |  |
| 10.2* |  | 01.41/04.125, 10.51/04.125 | Удельная активность цезия -137 | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 4727-2013 |  |  |
| 11.1** | Пищевые продукты | 10.51/42.000, 10.52/42.000, 10.72/42.000, 10.89/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 32164-2013; СТБ 1051-2012; СТБ 1052-2011; СТБ 1053-2015 | ул. Интернациональная, д. 42, 224030, г. Брест, Брестский район, Брестская область (Производственная лаборатория) |  |
| 11.2* |  | 10.51/04.125, 10.52/04.125, 10.72/04.125, 10.89/04.125 | Удельная активность цезия -137 | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 4727-2013 |  |  |
| 12.1** | Рабочие места в производственных и служебных помещениях: - постоянного пребывания; - временного пребывания. Территория объектов народного хозяйства и остальные открытые территории населенных пунктов. | 100.11/04.056, 100.12/04.056 | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения | МВИ.ГМ.1906-2020 | ул. Интернациональная, д. 42, 224030, г. Брест, Брестский район, Брестская область (Производственная лаборатория) |  |