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ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 25 июля 2025 года

службы контроля качества 
Общества с ограниченной ответственностью «СТС-БЕТОН»  

	[bookmark: _Hlk74052100]№
п/п
	Наименование 
объекта

	Код
	Наименование
характеристики (показатель,
параметры
	Обозначение 
документа, 
устанавливающего
требования 
к объекту
	Обозначение 
документа, 
устанавливающего метод исследований (испытаний) и 
измерений, 
в том числе правила отбора образцов

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	ул. Минская, 18/2, 210035, г. Витебск, Витебская область

	1.1**
	Песок для строительных работ
	08.12/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 8736-2014 ТНПА и другая документация на продукцию
	ГОСТ 8735-88 р.2

	1.2*
	
	08.12/29.040
	Зерновой состав и модуль крупности
	
	ГОСТ 8735-88 р.3


	1.3*
	
	08.12/29.040
	Содержание 
глины в комках
	
	ГОСТ 8735-88 р.4


	1.4*
	
	08.12/29.040
	Содержание 
пылевидных и 
глинистых частиц (методом мокрого просеивания)
	
	ГОСТ 8735-88 п.5.3
ГОСТ 8269.0-97 п.4.5.3

	1.5*
	
	08.12/29.040
	Наличие 
органических 
примесей
	
	ГОСТ 8735-88 р.6


	1.6*
	
	08.12/29.040
	Насыпная 
плотность и 
пустотность
	
	ГОСТ 8735-88 п.9.1

	4.1**
	Бетоны 
конструкционные тяжелые 
Бетоны легкие
	23.63/42.000
	Отбор проб и 
изготовление 
образцов 
	СТБ 1544-2005
СТБ 2221-2020
СТБ 1187-2020
ТНПА и другая документация на продукцию
	ГОСТ10180-2012 п.4.2
ГОСТ 28570-2019 р.2

	4.2*
	
	23.63/29.121
	Прочность 
на сжатие 
по контрольным образцам
	
	ГОСТ 10180-2012  




	4.3*
	Бетоны 
конструкционные тяжелые 
Бетоны легкие
	23.63/29.121
	Прочность 
на сжатие 
по образцам, 
отобранным 
из конструкции
	СТБ 1544-2005
СТБ 2221-2020
СТБ 1187-2020
ТНПА и другая документация на продукцию
	ГОСТ 28570-2019 р.2  
ГОСТ 10180-2012  

	4.4*
	
	23.63/26.141
	Водонепроницаемость
	
	ГОСТ 12730.5-2018 Приложение Д

	4.5*
	
	23.63/29.040
	Водопоглощение
	
	ГОСТ 12730.3-2020

	4.6*
	
	23.63/29.040
	Плотность
	
	ГОСТ 12730.1-2020

	4.7*
	
	23.63/26.080
	Морозостойкость
	
	ГОСТ 10060.0-95
ГОСТ 10060.2-95

	5.1**
	Смеси 
бетонные
	23.63/42.000
	Отбор проб и 
изготовление 
образцов
	СТБ 1035-96
ТНПА и другая документация на продукцию
	СТБ 1545-2005 р.4

	5.2**
	
	23.63/29.061
	Удобоукладываемость (осадка 
конуса) 
	
	СТБ 1545-2005 п.5.3

	5.3*
	
	23.63/29.040
	Средняя плотность 
	
	СТБ 1545-2005 р.6

	6.1**
	Смеси 
растворные и растворы 
строительные 
	23.64/42.000
	Отбор проб и 
изготовление 
образцов
	СТБ 1307-2012
ТНПА и другая документация на продукцию
	ГОСТ 5802-86 р.1

	6.3*
	
	23.64/29.121
	Прочность на сжатие
	
	СТБ 1307-2012
ГОСТ 5802-86 р.6

	6.5*
	
	23.64/26.080
	Морозостойкость
	
	ГОСТ 5802-86 р.10

	7.1**
	Конструкции 
и изделия 
бетонные и 
железобетонные
	23.61/29.121
	Прочность 
(метод ударного импульса)
	ГОСТ 13015.0-83
ГОСТ 13015.1-81
ТНПА и другая документация на продукцию

	СТБ 2264-2012  

	7.2*
	
	23.61/29.121
	Прочность на сжатие по 
контрольным 
образцам
	
	ГОСТ 10180-2012  

	8.1*
	Грунты
	08.12/29.119
	Плотность грунта методом режущего кольца
	СТБ 943-2007 ТНПА и другая документация на продукцию
	ГОСТ 5180-2015

	8.2***
	
	08.12/29.119
	Коэффициент уплотнения 
грунта (метод 
динамического зондирования)
	
	СТБ 2176-2011
СТБ 1377-2003



Примечание: 
* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа 
по аккредитации 
Республики Беларусь – 
директор государственного 
предприятия «БГЦА»                                                                   Т.А. Николаева

	__________________________
подпись ведущего эксперта по аккредитации
	16.10.2026
дата принятия решения
	Лист 1 Листов 3




	__________________________
подпись ведущего эксперта по аккредитации
	25.07.2025
дата принятия решения
	Лист 1 Листов 3
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