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	№
п/п
	Наименование объекта
	Код
	Наименование характеристики (показатель, параметры)
	Обозначение
документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов
	Место(а) осуществления деятельности
	Дополнительные сведения



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.1**
	Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В
	27.12/22.000, 27.32/22.000, 27.90/22.000
	Сопротивление изоляции
	АМИ.ГР 0186-2025
	ул. Игнатова, д. 71, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область
	

	2.1**
	Электродвигатели переменного тока
	27.11/22.000
	Сопротивление изоляции
	АМИ.ГР 0186-2025
	ул. Игнатова, д. 71, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область
	

	3.1**
	Машины постоянного тока (кроме возбудителей)
	27.11/22.000
	Сопротивление изоляции
	АМИ.ГР 0186-2025
	ул. Игнатова, д. 71, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область
	

	4.1**
	Силовые кабельные линии до 1000 В
	27.32/22.000
	Сопротивление изоляции
	АМИ.ГР 0186-2025
	ул. Игнатова, д. 71, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область
	

	5.1**
	Силовые кабельные линии напряжением до 10кВ
	27.32/22.000
	Сопротивление изоляции
	АМИ.ГР 0186-2025
	ул. Игнатова, д. 71, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область
	

	5.2**
	
	27.32/29.113
	Испытание изоляции повышенным напряжением выпрямленного тока c измерением тока утечки
	АМИ.ГР 0187-2025
	
	

	5.3**
	
	
	Испытание изоляции повышенным напряжением переменного тока частотой 50 Гц до 50 кВ
	
	
	

	6.1**
	Заземляющие устройства
	27.90/22.000
	Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения
	АМИ.ГР 0185-2025
	ул. Игнатова, д. 71, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область
	

	6.2**
	
	
	Сопротивление заземляющих устройств
	АМИ.ГР 0184-2025
	
	

	6.3**
	
	
	Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали
	АМИ.ГР 0183-2025
	
	

	7.1**
	Комплектные распределительные устройства внутренней и наружной установки до 10 кВ
	27.90/22.000
	Сопротивление изоляции
	АМИ.ГР 0186-2025
	ул. Игнатова, д. 71, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область
	

	7.2**
	
	27.90/29.113
	Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50кВ
	АМИ.ГР 0187-2025
	
	

	8.1**
	Сборные и соединительные шины
	27.90/22.000
	Сопротивление изоляции
	АМИ.ГР 0186-2025
	ул. Игнатова, д. 71, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область
	

	8.2**
	
	27.90/29.113
	Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50кВ
	АМИ.ГР 0187-2025
	
	

	9.1**
	Вводы и проходные изоляторы
	27.90/22.000
	Сопротивление изоляции
	АМИ.ГР 0186-2025
	ул. Игнатова, д. 71, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область
	

	9.2**
	
	27.90/29.113
	Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50кВ
	АМИ.ГР 0187-2025
	
	

	10.1**
	Подвесные и опорные изоляторы
	27.90/22.000
	Сопротивление изоляции
	АМИ.ГР 0186-2025
	ул. Игнатова, д. 71, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область
	

	10.2**
	
	27.90/29.113
	Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50кВ
	АМИ.ГР 0187-2025
	
	

	11.1**
	Предохранители напряжением выше 1000В
	27.90/29.113
	Испытание опорной изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ
	АМИ.ГР 0187-2025
	ул. Игнатова, д. 71, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область
	

	12.1*
	Диэлектрические перчатки, обувь специальная диэлектрическая
	22.19/29.113
	Испытание повышенным напряжнием частотой 50 Гц с измерением тока утечки
	АМИ.ГР 0182-2025
	ул. Игнатова, д. 71, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область
	

	13.1*
	Указатели напряжения до 1000В
	26.51/29.113
	Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц
	АМИ.ГР 0182-2025
	ул. Игнатова, д. 71, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область
	

	13.2*
	
	
	Проверка повышенным напряжением
	
	
	

	13.3*
	
	
	Напряжение индикации
	
	
	

	13.4*
	
	
	Ток, протекающий через изделие при наибольшем рабочем напряжении
	
	
	

	14.1*
	Указатели напряжения выше 1000В
	26.51/29.113
	Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц
	АМИ.ГР 0182-2025
	ул. Игнатова, д. 71, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область
	

	14.2*
	
	
	Напряжение индикации
	
	
	

	15.1*
	Указатели напряжения для проверки совпадения фаз
	26.51/29.113
	Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц
	АМИ.ГР 0182-2025
	ул. Игнатова, д. 71, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область
	

	15.2*
	
	
	Напряжение индикации по схеме согласного включения и по схеме встречного включения
	
	
	

	16.1*
	Ручной инструмент для работ под напряжением
	25.73/29.113
	Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц
	АМИ.ГР 0182-2025
	ул. Игнатова, д. 71, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область
	

	17.1*
	Колпаки электроизолирущие
	22.19/29.113
	Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц
	АМИ.ГР 0182-2025
	ул. Игнатова, д. 71, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область
	

	18.1*
	Устройство для прокола или резки кабеля
	27.90/29.113
	Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц
	АМИ.ГР 0182-2025
	ул. Игнатова, д. 71, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область
	

	19.1*
	Штанги электроизолирущие
	27.90/29.113
	Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц
	АМИ.ГР 0182-2025
	ул. Игнатова, д. 71, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область
	

	20.1*
	Штанги измерительные
	27.90/29.113
	Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц
	АМИ.ГР 0182-2025
	ул. Игнатова, д. 71, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область
	

	21.1*
	Клещи электроизмерительные и электроизолирующие
	27.90/29.113
	Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц
	АМИ.ГР 0182-2025
	ул. Игнатова, д. 71, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область
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